Iepirkuma procedūras

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada,  Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema  ”Birzniekos””

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2014/02)

komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.3

2014.gada 28. jūlijā  						        	Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.10.00, beidz plkst.10.30

# DARBA KĀRTĪBA

- Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2014.gada 07. jūlija  rīkojumu Nr.10-s.

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Iepirkuma Komisijas loceklis:

Normunds Ozoliņš   – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;

Mārcis Mazurs – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs.

Protokolē – Antoņina Vītola

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, Jaunolaine , Olaines pagasts, Olaines novads,

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.

Iepirkuma priekšmets:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide Olaines novada,  Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema “ Birzniekos”,  tai skaitā:

- ūdensvadu izbūve L 107m (no plastmasas caurules PN 10, DN 50 mm  un DN 63mm);

- pašteces kanalizācijas tīklu izbūve L 205 m (no plastmasas caurules PP;  DN 110mm,

DN 160 mm un DN 200mm)

- plastikāta rūpnieciski  izgatavotā kanalizācijas sūkņu stacija (DN 1500mm)

q=3.1l/s;H=2.0m;U=400V; N=2x1,3kW ar 2sūkņiem Wilo-Drain TC40/8 (vai

ekvivalents  ar aizbīdņiem, vārstiem, montāžas laukumu un restēm piegādes un

uzstādīšana;

- attīrīšanas iekārtu  BIO-KRB-25/35 vai ekvivalents  (ar biofiltru,difuzoriem, erliftu u.c)

piegāde un uzstādīšana.

1.p.

Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  informē komisijas locekļu, ka no  ieinteresētiem  piegādātājiem ar e-pasta starpniecību ir saņemti jautājumi par iepirkuma dokumentāciju. Iepirkuma komisija izskata iesūtītos jautājumus un sniedz atbildes, ir saņemti sekojoši ieinteresēto pretendentu jautājumi:

1. Ieinteresēto pretendentu jautājums:

Tehniskajās  specifikācijās  uzrādīts : plastikāta rūpnieciski izgatavotā kanalizācijas sūkņu stacija (DN 1500mm) q=3.1l/s;H=2.0m;U=400V; N=2x1,3kW ar 2 sūkņiem Wilo-Drain TC40/8 (vai ekvivalents) ar aizbīdņiem, vārstiem, montāžas laukumu un restēm piegāde un uzstādīšana. Savukārt,  rasējumos (ģenplāns un garenprofils) ir norādīta sūknētava DN 1200mm,H=2840 mm. Kāda lieluma sūknētavu ir  nepieciešams piegādāt?

Iepirkuma komisijas atbilde:

Precīzus kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izmērus lūdzam skatīt  rasējumā  UKT-5 un UKT-3   KSS izmēri -  DN 1200mm, H=2840 mm. Atbilstoši precizētas tehniskās specifikācijas pielikumā.

2. Ieinteresēto pretendentu jautājums:

Tehniskajās specifikācijās uzrādīti pazemes ķeta aizbīdņa (DN 50 mm) PN10 ar kapes iekšējo DN≥140 mm, montāža - 3 gab., savukārt, pēc rasējumiem (ģenplāns un garenprofils) paredzēti 2 aizbīdņi. Lūdzam precizēt aizbīdņu skaitu.

Iepirkuma komisijas atbilde:

Pareizais pazemes ķeta aizbīdņa (DN 50 mm) PN10 ar kapes iekšējo DN≥140 mm skaits  -2 gab. Atbilstoši precizētas tehniskās specifikācijas pielikumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						V.Liepa

Iepirkuma  komisijas locekļi 							 N.Ozoliņš

M.Mazurs

Sekretāre: A.Vītola