
APSTIPRINU:

aptaujas komisijas priekšsēdētājs 








V.Liepa     _________________

2011.gada 12.septembrī  

Cenu aptaujas 

“Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu  siltināšana” 

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/09)

nolikums

Olaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
„Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu  siltināšana” 

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/09)

1. Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 67964281, 26411988.
2. Iepirkuma priekšmets  –  5-stāvu dzīvojamās mājas Olainē, Jelgavas  ielā 24 abu gala sienu  un pamatu cokola siltināšanas darbi  396 m2 platībā.
Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 4 (četras) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

3. Piedāvājumu iesniegšana


Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 19.septembrim plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts -   AS “Olaines ūdens un siltums”. 

4. Piedāvājuma noformējums


Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums  jāsagatavo, ņemot vērā Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa) un  saskaņā ar pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa). 

Piedāvājumam jāpievieno:

· būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

· Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

· Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

Uzvarējušam Pretendentam, 5 darba dienu laikā pēc Instrukcijās pretendentiem 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu. 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi


Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējas cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt viena starpmaksājuma veikšanu saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 15 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

7.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

7.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un  Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

7.2. Lēmuma pieņemšana:

7.2.1. Cenu aptaujas komisija pēc visu punktā 7.1.1. un 7.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu izdevīgāko piedāvājumu darbu izpildei.  Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - zemākā līguma izpildes cena.
8. Cenu aptaujas komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

8.1. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs par darbu izpildi aprēķināto kontrolsummu;

8.2. netiks saņemts neviens piedāvājums;

8.3. netiks saņemts neviens, cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs, piedāvājums.

B. sadaļa – Darba uzdevums

„Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu  siltināšana”

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/09)

Cenu aptauja “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu  siltināšana” tiek  realizēta saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana
· 
Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

· pirms darbu uzsākšanas Darbu izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju , izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes laiku;

· darbu izpildes vietai ir jābūt norobežotai un  jābūt izvietotām atbilstošām brīdinājuma zīmēm;

· pamatu cokola siltināšanas darbu veikšanai Darbu izpildītājam ir jāsaņem rakšanas darbu atļauja.

· darbi jāveic sertificēta darbu vadītāja uzraudzībā;

· darbadienas beigās objekts ir jāsakopj un  jāatstāj tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· Darbu izpildītājam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

· Darbu izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektā.

Darbu izmaksas un apjomi


Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja Pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma 7.1.2. punktam. 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Ja saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un Darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. 

Pretendentiem jāņem vērā, ka Darba uzdevumā  un Tehniskajās specifikācijās norādītie sienu laukumi ir doti bez laukumiem ko aizņem logi.

Vispārējās prasības siltināšanas darbiem:

· pielietojamais ārsienu siltināšanas  materiāls: putupolistirols 100 mm U=0.265W/m2K, minerālās bāzes dekoratīvais apmetums (grauds 2 mm), krāsojums tiks atsevišķi saskaņots ar Pasūtītāju;
· ēkas cokols un pamati 500 mm dziļumā zem esošās aizsargapmales līmeņa jāsiltina ar ekstrudēto putupolistirolu 50 mm, krāsojumu un dekoratīvo apmetumu saskaņojot ar Pasūtītāju. 

· ierīkojamā aizsargapmale – 70 mm betons,  700 mm platumā ar 5% kritumu no ēkas.  Pirms pamatu cokola daļas apšūšanas ar siltinātāju Pretendentam jāveic un izmaksās jāparedz tā apstrāde ar hidroizolējošu materiālu. Pamatu cokola daļas apšūšana ar siltinātāju tiek pabeigta, uzstādot cokola līsti ar lāseni; 

· pirms siltinātāja  ieklāšanas jāveic paneļa šuvju remonts  un sienas attīrīšana no materiāliem, kas var mazināt līmjavas  un siltinātāja sasaiti;  

· putu polistirola plāksnes ir ieklājamas pamīšus un to  stiprināšanai izmantojama līmjava un dībeļi. Siltināšanas darbi veicami saskaņā ar materiālu ražotāju tehnoloģijām;

· Pretendentam pēc siltinātāja ieklāšanas plākšņu savienojumu šuves  papildus jāapstrādā ar līmjavu.
Prasības izmantojamiem celtniecības materiāliem
1. Visos objektos izmantojamie skārda izstrādājumi  izgatavojami no cinkotā  skārda - biezums no 0,55 mm līdz 0,60 mm.
2. Putu polistirola apmešanai   izmantojamais apmetums ar piemaisījumiem, kas  nodrošina mitruma  atgrūšanu.
3.  Apmetuma krāsošanai  izmantojamās fasādes krāsas tonis tiek saskaņots ar Pasūtītāju darbu izpildes laikā.

D. sadaļa 

Pretendenta piedāvājums


_________________(datums, vieta)

AS “Olaine ūdens un siltums” 


Kūdras ielā 27, 


Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma „Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu  siltināšana”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/09  darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un  Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām: 

(bez PVN %)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (20 % no Līguma cenas)

Garantijas laiks - 5 gadi 
Darbu izpildes termiņš - 4 kalendārās nedēļas 
      Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
Pielikumā:

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

2. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

3. Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4. Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

5. Papildus informācija [ja nepieciešams].
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

