
APSTIPRINU:

iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs 








V.Liepa  _________________

2011.gada 22.jūnijā 
Cenu aptaujas 

“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” 

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/02)

nolikums

Olaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/02
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” 

1. Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 67964281.

2. Iepirkuma priekšmets
Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu demontāža un jaunu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu montāža, tai skaitā: 

· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Jelgavas  ielā 16 - astoņpadsmit  (18) stāvvadu komplekti;

· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Jelgavas ielā 28  - astoņpadsmit (18) stāvvadu komplekti.
Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 8 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 4 (četri) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

3. Piedāvājumu iesniegšana

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 11.jūlijam plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”. 

4. Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par abiem iepirkuma priekšmetā  norādītajiem objektiem, norādot, kādā objektu skaitā pretendentam ir iespējams veikt darbus vienlaikus, nodrošinot darbu izpildi ne ilgāk kā 8 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Piedāvājums  jāsagatavo, ņemot vērā Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa) un  saskaņā ar pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa). 

Piedāvājumam jāpievieno:

· Pretendenta būvkomersanta  reģistrācijas apliecība, kas apstiprina tā prasmi veikt iepirkuma realizācijai nepieciešamos darbus;

· Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

· Tehnisku informāciju par Līguma izpildei piedāvāto materiāliem (cauruļvadiem to  veidgabaliem un noslēgarmatūru, siltumizolāciju);

· Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.


Uzvarējušam pretendentam, gadījumā, ja tas iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 5 darba dienu laikā pēc Instrukcijās pretendentiem 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu.

5. Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma derīguma termiņš 45 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi

Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējās cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt starpmaksājumu veikšanu reizi mēnesī saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa ieturējuma summa  tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas,  attiecīga noslēguma maksājuma  rēķina  un garantijas periodā saistību izpildes nodrošinājuma, iesniegšanas.

 7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

7.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijai pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

7.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un  Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

7.2. Lēmuma pieņemšana:

7.2.1. cenu aptaujas komisija pēc visu punktā 7.1.1. un 7.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus darbu izpildei, vērtējot pretendenta piedāvājumus par katru konkrēto objektu.  Piedāvājumu izvēlei tiks ņemti vērā sekojoši kritēriji:

· piedāvātā darbu izpildes cena katram konkrētam objektam.

8. Iepirkuma komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

8.1. netiks saņemts neviens piedāvājums;

8.2. netiks saņemts neviens cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums;

8.3. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki atteiksies no  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņas ieceres.
B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/02
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa”

Iepirkums “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” tiek  realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbu apjomiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana objektā:


Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

· pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju , izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

· darbu izpildes laikā objekti būs apdzīvoti un līdz ar to darbi ir jāveic pa atsevišķiem stāvvadu komplektiem, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdens apgāde;

· darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;

· pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

· izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

· izpildītājs ir atbildīgas par darbu izpildei paredzēto materiālu uzglabāšanu;

· pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Dokumentācija: 

· darbu izpilde starpposmos tiek nodota ar darbu apjomu pieņemšanas nodošanas aktiem (akts -  Forma 2);
· par darbu  izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas  nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī veicot foto fiksāciju pa  atsevišķiem darbu etapiem;
· pēc visu darbu pabeigšanas Darbu izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpildshēmu;

· pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
Darbu izmaksas un apjomi:
· Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām (7.1.2. punkts). 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Nosakot vienības izmaksas, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijās uzrādītie darba apjomi atbilst faktiskajiem un visi iespējamie materiālu atgriezumi  un atlikumi ir iekļaujami vienības cenā.

Ja saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. 

· Prasības kosmētiskā remonta un apdares  darbiem:

· darbu izpildes laikā pretendentam darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi  dzīvokļu labiekārtojumi;

· Piedāvājumā norādīto darbu izmaksās jāparedz sienu un apmetuma  atjaunošanas darbi, tai skaitā  mūrēšanas, apmešanas  un špaktelēšanas darbu izpilde tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes  būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgais saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls;

· nepieciešamie dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam  un izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

· Gadījumā, ja darbu izpildi nav iespējams veikt bez dzīvoklī uzstādīto sanitārtehnisko iekārtu nomaiņas, pasūtītājs un darbu izpildītājs par šo darbu izpildi vienosies atsevišķi - sastādot papildus darbu aktus. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

· Tehniskās specifikācijās norādītie darbu apjomi noteikti ar aprēķinu, lai tiktu nodrošināta  sekojošu darbu  izpilde:
· Esošo ķeta  kanalizācijas stāvvadu  un pagrabā esošo guļvadu nomaiņa pret PVC Dn100 cauruļvadiem ar sekojošām pieslēguma robežām:
· augšējā robeža - pieslēgums kanalizācijas ventilācijas izvadam ēkas augšējā stāvā;

· apakšējā robeža - pieslēgums kanalizācijas izvadam pie ēkas sienas;

· dzīvokļos - pieslēgums  sēdpodam un esošiem dzīvokļa iekšējiem kanalizācijas vadiem.

Kanalizācijas apkopes revīzijas lūkas ir ierīkojamas katram kanalizācijas stāvvadam, tai skaitā, pirms guļvada ēkas pagrabā, pirmajā un  piektajā stāvā;

Kanalizācijas stāvvadi jānostiprina pie ēkas sienām ar cauruļu stiprinājumiem ar intervālu ne lielāku par 2 m. Pēc montāžas darbu pabeigšanas kanalizācijas stāvvadu nepieciešams izolēt ar skaņas izolāciju.

· Esošo aukstā  un karstā ūdens  stāvvadu un pagrabā esošo guļvadu demontāža un jaunu stāvvadu  un guļvadu montāža -materiāls un diametrs saskaņā ar tehniskām specifikācijām ar sekojošām pieslēguma robežām:
· augšējā robeža – ventīlis (ieskaitot) pirms aukstā ūdens skaitītāja ēkas augšējā stāva dzīvokļos. Karstā ūdens gadījumā ventīlis ar automātisko atgaisotāju ēkas augšējā stāvā;

· dzīvokļos - ventīlis(ieskaitot) pirms aukstā ūdens skaitītāja.

Ūdens padeves atslēgšanas un ūdens  noliešanas ventīļi uzstādāmi visiem aukstā ūdens stāvadiem. 

Ūdens  stāvvadi  un guļvadi jānostiprina pie ēkas sienām ar cauruļu stiprinājumiem ar intervālu ne lielāku par 2 m. Pēc montāžas darbu pabeigšanas aukstā ūdens  stāvvadu nepieciešams izolēt ar pretkondensācijas izolāciju saskaņā ar tehniskām specifikācijām, bet ēkas pagrabā esošos guļvadus un padeves līnijas koplietošanas telpās  un komunikāciju kanālos nepieciešams izolēt ar tehniskām specifikācijām atbilstošu siltumizolāciju.


Prasības karstā ūdens stāvvadu siltumizolācijai: 

· ar tehniskās specifikācijās atbilstošu siltumizolāciju nepieciešams pilnībā izolēt visus stāvvadus un samontētos guļvadus (gan padeves, gan cirkulācijas), kas izvietoti pagrabā vai komunikāciju šahtās;

· stāvvadu daļas, kuras izvietotas tieši dzīvokļos (vannas istabās), netiek  izolētas. 

Materiāli
Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļā) norādītie materiāli nosaukumi un marķējums ir doti ar mērķi norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem analogiem materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir analogi tehniskās specifikācijās norādītajiem. 
C- sadaļa - Tehniskās specifikācijas

D. sadaļa 

Pretendenta piedāvājums


_________________(datums, vieta)

AS “Olaine ūdens un siltums” 


Kūdras ielā 27, 


Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/02  darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un  Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām: 

Objekts Nr.1 Jelgavas  ielā 16, Olainē.

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.2  Jelgavas  ielā 28, Olainē.

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums  20 % no Līguma cenas.

Garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem 4 (četri) gadi.

Darbu izpildes termiņš 8 (astoņas) kalendārās nedēļas.

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
Pielikumā:

1. Pretendenta būvkomersanta  reģistrācijas apliecība

2. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

3. Tehniskā informācija par Līguma izpildei piedāvātiem materiāliem (cauruļvadiem to  veidgabaliem un noslēgarmatūru, siltumizolāciju);

4. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.

5. Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

