APSTIPRINU:

iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs

N.Ozoliņš_________________

2011.gada ____.___________

Cenu aptaujas

“Avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa”

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/05)

nolikums

##### Olaine, 2011

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/05

“Avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa”

- Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 67964281.

- Iepirkuma priekšmets:

- avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma  pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa, tai skaitā:

- vecās siltumtrases DN 200 un  dzelzsbetona kanālu ar to nosegplākšņu  demontāža  L= 61,5 m;

- siltumtrases pamatnes izveidošana un rūpnieciski izolētās  dubultcaurules                DN 168+168/450 montāža 61,5 m;

- siltumtrases  kameras  K-2-16 rekonstrukcija un jaunās siltumtrases pieslēgšana      K-2-16 un  K-2-17;

- tranšejas aizbēršana 200 m3, zālāja 100 m2 un asfalta seguma 45 m2 atjaunošanas darbi.

Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums,   C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Siltumtrases izvietojuma shēma. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 4 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

- Piedāvājumu iesniegšana

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 23.augustam  plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”.

- Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums  jāsagatavo, ņemot vērā Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa), D. sadaļu – Siltumtrases izvietojuma shēma un  saskaņā ar pretendenta piedāvājuma standarta formu E. sadaļa).

Piedāvājumam jāpievieno:

- Pretendenta būvkomersanta  reģistrācijas apliecība, kas apstiprina tā prasmi veikt iepirkuma realizācijai nepieciešamos darbus;

- Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas 	iemaksu parādu;

- Tehnisku informāciju par Līguma izpildei piedāvāto materiāliem (cauruļvadiem  un to  veidgabaliem);

- Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem;

Uzvarējušam pretendentam, gadījumā, ja tas iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 5 darba dienu laikā pēc Instrukcijās pretendentiem 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu.

- Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma derīguma termiņš 20 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējās cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt  viena starpmaksājuma veikšanu saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa ieturējuma summa  tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas,  attiecīga noslēguma maksājuma  rēķina  iesniegšanas.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

## piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijai pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

## piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un  Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

## Lēmuma pieņemšana:

## cenu aptaujas komisija pēc visu punktā 7.1.1. un 7.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus darbu izpildei, vērtējot pretendenta piedāvājumus par katru konkrēto objektu.  Piedāvājumu izvēlei tiks ņemti vērā sekojoši kritēriji:

- piedāvātā darbu izpildes cena katram konkrētam objektam.

- Iepirkuma komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - visu atbilstošo Pretendentu piedāvājuma līguma summa, bez pievienotās vērības nodokļa, pārsniegs aprēķināto kontrolsummu Ls 18 500 (astoņpadsmit tūkstoši  pieci simts lati);

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums;

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/05

“Avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa”

Iepirkums “Avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa” tiek  realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas un D. sadaļu – Siltumtrases izvietojuma shēma. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbu apjomiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana objektā:

Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

- pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs saskaņo ar zemes gabala īpašnieku darbu uzsākšanas datumu, plānoto darbu izpildes grafiku un darbu organizācijas shēmu būvobjektā;

- darbu izpilde tiek veikta tiešā daudzdzīvokļu māju  un komercobjektu (kafejnīca) tuvumā  un līdz ar to darbus jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēti iedzīvotāji un komercobjektu klienti;

- darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

- pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

- izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

- izpildītājs ir atbildīgas par darbu izpildei paredzēto materiālu uzglabāšanu;

- pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, nekavējoties novācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Dokumentācija:

- darbu izpilde starpposmā  tiek nodota ar darbu apjomu pieņemšanas -  nodošanas aktiem (akts -  Forma 2);

- par darbu  izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas  nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī, veicot foto fiksāciju pa  atsevišķiem darbu etapiem;

- pēc visu darbu pabeigšanas Darbi izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpildshēmu;

- pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Darbu izmaksas un apjomi:

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām (7.1.2. punkts).

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Nosakot vienības izmaksas, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijās uzrādītie darba apjomi atbilst faktiskajiem un visi iespējami materiālu atgriezumi  un atlikumi ir iekļaujami vienības cenā.

Ja saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā.

C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas

(pielikumā Excel formātā)

D. sadaļu – Siltumtrases izvietojuma shēma

(pielikumā PDF formātā)

E. sadaļa

Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS “Olaine ūdens un siltums”

Kūdras ielā 27,

Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “ Avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas  Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/05  darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un  Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām:

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(līguma summa

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums  20 % no Līguma cenas.

Garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem 5 (pieci) gadi.

Darbu izpildes termiņš 4 (četras) kalendārās nedēļas.

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 20 (divdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Pretendenta būvkomersanta  reģistrācijas apliecība

- Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

- Tehnisku informāciju par Līguma izpildei piedāvāto materiāliem (cauruļvadiem to  veidgabaliem);

- Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.

- Aizpildītās un apstiprinātas Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.