
APSTIPRINU:

iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 








N.Ozoliņš   _________________

2011.gada 29.jūlijā  
Iepirkuma 
“Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē, Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ” 

(identifikācijas Nr. ERAF . Olaine, AS OŪS 2011/5)
nolikums

Olainē, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
Iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5
“Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ” 

.
1. Pasūtītājs – SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’,  vienotais reģistrācijas numurs  40003419183, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127,  tālrunis/ fakss 67965897, 
Iepirkumu  Pasūtītāja uzdevuma  veic centralizētā iepirkuma institūcija  -  AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas numurs  50003182001, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114,. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv.
2. Iepirkuma priekšmets –  3 stāvu (12 dzīvokļu ) dzīvojamās  mājas Jaunolainē, Baznīcas  ielā 6 renovācijas  darbi, tai skaitā:

	· ēkas pamatu cokola siltināšana  126 m2;

· ēkas gala sienu  siltināšana  285 m2;
· ēkas bēniņu siltināšana 214 m2;

· ēkas pagraba pārseguma  siltināšana 214 m2 ; 
· ēkas jumta seguma nomaiņa 310 m2;

· ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija un siltummezgla remonts;

· ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remonts;

· ēkas ventilācijas sistēmas remonts (12 ventilācijas šahtu tīrīšana un mūra ventilācijas skursteņu atjaunošana).


Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums,  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Mezglu rasējumi un E. sadaļu – Līguma veidne. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
3. Piedāvājumu iesniegšana un noformējums 

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās  norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopija). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar -  Instrukcijas pretendentiem  (A. Sadaļa), Darba uzdevums (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa), Mezglu rasējumi  (D. sadaļa) un Pretendenta piedāvājuma standarta forma (F. sadaļa). 

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 19.augustam  plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA  “Zeiferti”  lietvedībā – m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, tālrunis 67965897. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, un adresāts -  SIA “Zeiferti”. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā  termiņa vai arī kuri nebūs ievietoti  atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē,  netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.
4. Piedāvājuma nodrošinājums

4.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Ls 500 (Pieci simti latu) apmērā bankas galvojuma formā. Garantiju izsniegušajai bankai jābūt tiesībām veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā. Piedāvājuma nodrošinājums jānoformē, izmantojot piedāvājuma nodrošinājuma veidni (Nolikuma pielikums Nr.1).

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· līdz nolikuma 7. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam; 
· līdz līguma izpildes garantijas iesniegšanas dienai.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un bankai, kas izsniegusi garantiju, jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

· noraidītajiem pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

· iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

· visiem pretendentiem – ja cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

· pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.
5. Nosacījumi Pretendentu  dalībai  iepirkuma procedūrā  un  Pretendentu atlases  (kvalifikācijas)  kritēriji
5.1.Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā: 
5.1.2. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, vai cits, līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz Pretendenta iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
5.1.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
5.2. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:
5.2.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā;
5.2.3. Pretendentam pēdējo trīs  gadu laikā ir pieredze līdzīga veida un apjoma  ēkas renovācijas  darbu veikšanā:

- vismaz  divu daudzstāvu  (3 stāvi  un augstāk)  ēku ārsienu siltināšanā ar putu polistirolu un/vai minerālvati, apdarei izmantojot dekoratīvo apmetumu,  ne mazāk, kā  285  m2 patībā  katrā no uzrādītajiem objektiem;

- vismaz divu  daudzstāvu ēku (3 stāvi  un augstāk) jumtu segumu  nomaiņā, kā jumta segumu izmantojot bez azbesta cementa šīfera loksnes,  ne mazāk, kā  310 m2 patībā  katrā no uzrādītajiem  objektiem;
- vismaz divu apdzīvoto daudzdzīvokļu  ( ne mazāk kā 12 dzīvokļu) māju apkures sistēmas rekonstrukciju (pārbūvi no viencauruļu uz divcauruļu);

- vismaz divu apdzīvoto daudzdzīvokļu  ( ne mazāk kā 12 dzīvokļu) māju ūdens apgādes un kanalizācijas  sistēmu remontu  (ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu).
6. Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:
6.1. Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar cenu aptaujas nolikumam pievienoto veidni (sadaļa F);
6.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;
6.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
6.4. Pretendenta apliecinājumu, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība pret tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

6.5. Pretendenta apliecinājumu, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Komisija noteiks termiņu minētās izziņas iesniegšanai, kas nedrīkstēs būt īsāks par 10 (desmit) darbdienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie būs izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

6.6. Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);
6.7. Informācija par darba pieredzi, norādot:

·  Līgumu, kura ietvaros veikti nolikuma 5.2.3. punktā minētie siltināšanas darbi;
·  veikto darbu apraksts un darbu veikšanas apjomi, m2;

·  darbu izpildes laiku - norādot gadu un mēnesi, kad uzsākti un pabeigti siltināšanas darbi;

·  darbu pasūtītāju un  tā kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai.
6.8. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.
7.  Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8. Apmaksas nosacījumi

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 10 % no Līguma kopējās summas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt starpmaksājumu veikšanu reizi mēnesī, saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam, un ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga rēķina saņemšanas.
8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa ir 10 % no līguma kopējās summas. Uzvarējušā pretendenta Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz banka, kurai ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā.
9. Piedāvājumu atvēršana 
9.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 19.augustā  plkst. 1100  SIA  “Zeiferti”  lietvedībā – m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, otrajā  stāvā. Pretendentu pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā nav ierobežota. Pilnvarotajām personām pirms Komisijas sēdes sākuma jāiesniedz pilnvara, vienlaicīgi uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
10.  Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana   
10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punkta 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.
10.2. Pretendentu atlase


Pēc Piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes, iepirkuma komisija uzsāks pretendentu atlases (kvalifikācijas) pārbaudi atbilstoši nolikuma punkta 4., 5., 6., 7. norādītajām prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst kādai no nolikuma punktā 4., 5., 6., 7. minētajām prasībām, turpmākajā cenu  aptaujas gaitā netiks izskatīti. 
10.3. Piedāvājuma vērtēšana


Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma 10.1. un 10.2 prasībām atbilstošos  Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies  vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs  - zemākā piedāvātā līgumcena.

11.  Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:
11.1. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” iesniegtajā  projekta iesniegumā „Daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē, Olaines novads, renovācija” norādīto renovācijas  izmaksu summu  Ls 47 213,-, tai skaitā PVN 22 %) un nav panākta dzīvokļu īpašnieku piekrišana renovācijas summas palielināšanai.
11.2. valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”  norāda SIA „Zeiferti” iesniegto projekta  iesniegumu „Daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē, Olaines novads, renovācija”, kā rezultātā netiek saņemts nepieciešamais  ERAF līdzfinansējums projekta realizācijai;  
11.3. netiks saņemts neviens piedāvājums;
11.4. netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums;
11.5. daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē, dzīvokļu īpašnieki atsakās finansēt mājas renovācijas   darbus un atsakās  no valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” iesniegtā projekta īstenošanas.
12. Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas
12.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.
12.2. Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

13.  Objekta  apskate
13.1. Objekta organizēta apskate notiks 2011.gada 11.augustā  plkst. 1300. Pulcēšanās  uz objekta apskati notiks SIA  “Zeiferti”  lietvedībā – m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, otrajā  stāvā.
13.2. Pēc Pasūtītāja organizētās objekta apskates, Komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona.
13.3. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes Komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Pretendentu uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem, vienas darba dienas laikā,  tiek publicētas Olaines novada pašvaldības   mājas lapā. Pretendenti Pasūtītājam var lūgt papildus informāciju. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
B. sadaļa – Darba uzdevums
“Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ” 

(identifikācijas Nr. ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5)

Iepirkums „Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē, Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ”  tiek  realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Mezglu rasējumi un E. sadaļu – Līguma veidne. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.
Ēkas vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
Renovācijas mērķis -  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana, apbūves vizuālā veidola uzlabošana.
Objekta atrašanās vieta.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā  māja atrodas dzīvojamo māju rajonā ar ieejas fasādi pret R, pagalma pret A. 

Pagalma fasādes pusē zālājs, ieejas fasādes pusē piebraucamais ceļš. Ēka nav arhitektūras piemineklis un nav ziņu, ka ēkai vai kam citam, ar būvi saistītam, būtu vēsturiska vērtība. Ēka atrodas vēsturiskās apbūves aizsargzonā.
PLĀNOTO DARBU APRAKSTS

Būvkonstrukcijas. 

Renovācijas gaitā nav paredzēts mainīt ēkas būvkonstrukcijas, ēkas renovācijas darbu izpilde pamatojas uz energoaudita pārskatā un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā fiksēto. Jumta seguma nomaiņas laikā tiek veikta bojāto koka spāru daļu pastiprināšana pie mūrlatām, un koka spāru attīrīšana no pelējuma, netīrumiem un antiseptizēšana. 

Pagalma puses pagraba ārsienās esošo aizmūrēto logu ailu vietā tiek atjaunota logu aila. Ieejas fasādes pusē  aizmūrētas trīs ailas. 

 Ēkas gala sienu siltināšana
Pirms gala sienu siltināšanas veikt mūra attīrīšanu un lokālo plaisu hermetizēšanu ar elastīgiem hermētiķiem. 

Ēkas gala sienas un gala fasādes sienas daļa, līdz pirmajai logu rindai, tiek siltinātas ar 100 mm biezu akmens vates PAROC FAS 4, vai analogu  siltumizolāciju un veikta dekoratīvā apmetuma fasādes apdare. Siltināšanu un apdari veikt saskaņā ar ražotāja izstrādāto siltināšanas sistēmas materiālu iestrādes tehnoloģiju. 

Ēkas cokola siltināšana pa visu perimetru:

Pirms cokola siltināšanas nepieciešams veikt pamatu attīrīšanu no bojātā apmetuma, veikt plaisu aizpildīšanu ar elastīgiem hermētiķiem un veikt pamatu hidroizolēšanu ar bituma mastiku divās kārtās.

Siltināšanu un apdari veikt saskaņā ar ražotāja izstrādāto siltināšanas sistēmas materiālu iestrādes tehnoloģiju. 

Lai novērstu ārsienas ķieģeļu mūra un cokola savienojuma šuves aukstuma tiltiņu, ēkas cokola siltinājumu ieejas un pagalma fasādēm izbūvē 100 mm virs šuves. Virs šuves iestrādāt esošajā ķieģeļu sienā skārda lāseni.

Ēkas aizsargapmali uz esošas augstuma atzīmes izbūvēt ar 60 mm, bruģakmeni 600 mm platumā. Aizsargapmali iestrādātu uz blietētas smilts pamata, nodrošinot 3% kritumu no ēkas. Aizsargapmales bruģakmens malējo rindu ieklāt un nostiprināt ar betonu B15.

Ēkas ieeja un ieejas lievenis:

Demontēt esošo lieveni un izbūvēt analogu platuma izmēru lieveni ar rūpnieciski izgatavotiem presētā betona saliekamiem pakāpieniem. 

Demontēto ārdurvju vietā uzstāda siltinātas metāla ieejas durvis ar stiklojumu un koka iekšdurvis ar stiklojumu uz kāpņu telpu. Visām durvīm aizvērēji. Ārdurvis ar koda atslēgu.

Ieejas nojumei izveido uzkausējamā ruberoīda hidroizolāciju un izveido skārda materiāla lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu. 

Arhitektūras konstrukcijas.

Renovācijas pamatuzdevums ir samazināt siltumenerģijas zudumus caur ēkas norobežojošām konstrukcijām un izmantot iespēju uzlabot vienmuļo ēkas ārējo veidolu (skatīt fasāžu rasējumus). 
Siltināšana tiek veikta ar 100 mm biezām akmens vates plāksnēm PAROC FAS4 (vai analogs) un saskaņā ar LBN 002-01, nodrošinot sienas kopējo siltuma caurlaidības koeficientu (normatīvo) U=0.3k W/m2K. Siltumizolācija tiek apmesta ar dekoratīvo apmetumu atbilstoši fasādes risinājumam. (Skatīt grafiskās daļas 1., 2. un 3. rasējumu).

Līdz augstuma atzīmei +1.100 m tiek veidots dubulta stiegrojuma sieta armējums 5 mm biezs. Uz augstuma atzīmes +1.100 m tiek veidots horizontāls rusts, dažāda biezuma apmetuma slaiduma izveidošanai. 

Jumta seguma maiņa:

Jumta segumu, nerekonstruējot/nemainot konstruktīvo risinājumu, nomaina ar viļņotā cementa bezazbesta loksnēm, ražotājs ETERNIT. Jumta profilu krāsas tonis, saskaņā ar ražotāja piedāvāto standarta toni- pelēks. Tiek nomainīta lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, izbūvējot (apaļas) skārda noteces.

Ēkas cokola apdare:

 Cokols un pamati, 300 mm dziļumā zem esošās aizsargapmales līmeņa, pa visu ēkas perimetru tiek siltināti ar ekstrudēto putupolistirolu 80 mm, armēti ar dubulta stiegrojuma 5 mm biezu sietu un apmesti ar mitrumizturīgu un salizturīgu apmetuma javu un dekoratīvo apmetumu 2mm grauds, krāsoti atbilstoši ēkas fasādes risinājumam. 

Bēniņu (3. stāva pārseguma) siltināšana:

Siltināšanu veic ar beramo akmens vati 200 mm biezumā (paliekošais izolācijas biezums pēc vates rukuma) nodrošinot, saskaņā ar LBN 002-01, jumta kopējo siltuma caurlaidības koeficientu (normatīvo) U=0.2k. Veikt gala ārsienu siltināšanu, 350mm augstumā, iestrādājot beramo vati ar slīpumu pret sienu. Pirms siltināšanas darbu izpildes veikt bēniņu tīrīšanu no putnu mēsliem, būvgružiem, līdz tīrai bēniņu grīdai. Veikt caurumu aizpildīšanu ar hermetizējošām putām un pārseguma izolācijas slāņa remontu. 

Bēniņu telpās izejai uz jumtu ierīkot koka dēļu laipas.

Pagraba griestu (1.stāva grīdas) siltināšana: 

 Siltināšanu veic ar 80 mm putupolistirola siltumizolācijas materiālu, iestrādājot atbilstoši ražotāja noteiktai iestrādes tehnoloģijai, saskaņā ar LBN 002-01, nodrošinot kopējo siltuma caurlaidības koeficientu (normatīvo) U=0.2k. Veikt siltumizolācijas armēšanu bez dekoratīvā apmetuma un krāsojuma. Pirms siltināšanas darbu izpildes veikt griestu virsmas tīrīšanu un veikt pārseguma konstrukciju kosmētisko remontu. Veikt pagraba pārseguma atvērumu hermetizāciju inženierkomunikāciju šķērsojumu vietās.

Ārējās apdares krāsu toņi
· Gala sienu mitrumizturīgā un salizturīgā dekoratīvā apmetuma tonis - TVT 0584 (pēc Tikkurila kataloga) vai SAKRET Teak1; biezpiena faktūra, grauds 2mm;
· Jumta seguma cementa lokšņu tonis atbilstoši ražotāja piedāvātājam standarta tonim-pelēks;

· Cokola mitrumizturīgā un salizturīgā dekoratīvā apmetuma tonis – TVT L379 (pēc Tikkurila kataloga) vai SAKRET heide1, biezpiena faktūra, grauds 2mm;
· Skārda apdares gaiši pelēks RAL 7035
· Logi balti
· Betona elementi nekrāsoti industriāli izgatavotu betona elementu tonī
Inženierkomunikācijas.

Apkures sistēma. 

Ēkai izbūvēt divcauruļu apkures sistēmu ar apakšējo sadali. Izvēlētais cauruļu materiāls – tērauds guļvadiem, vara caurules stāvvadiem un pievadiem sildķermeņiem. Kā apkures sildķermeņus atstāj esošos čuguna radiatorus; veikt (čuguna radiatoru) pārbaudi, tīrīšanu. Atpakaļgaitas stāvvadiem uzstāda balansējošos vārstus. 

 Tiek veikta sistēmas sadalošo guļvadu cauruļvadu nomaiņa un izbūvēta siltumizolācija -  akmens vates čaula ar AL foliju un PVC aizsargčaulām.  

Siltummezgls: 

 Tiek uzstādīta apkures un karstā ūdens sagatavošanas  regulēšanas un vadības automātika. 

Ūdensvada tīkli:

 Tiek veikta esošā aukstā ūdensvada cauruļvadu nomaiņa, būtiski nemainot ūdens apgādes sistēmas risinājumu un karstā ūdens vada nomaiņa, izbūvējot cirkulācijas līniju. Pagrabā sadalošās ūdensvada  līnijas, stāvvadi un pievadi dzīvokļiem tiek izbūvēti ar metāla – polimēra caurulēm.

Karstā un cirkulācijas ūdensvada sadalošie cauruļvadi tiek siltināti ar akmens vates čaulu ar AL folliju un PVC aizsargčaulām.  

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli:

 Tiek veikta ēkas esošo kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, nemainot kanalizācijas sistēmas risinājumu. Kanalizāciju izbūvē no PVC materiāla caurulēm, izvadiem uz dzīvokļiem izbūvē ugunsdrošās manžetes.


Ventilācija


Saglabājot esošo risinājumu, pēc demontāžas (līdz jumta plaknei) tiek no jauna izbūvēti ventilācijas izvadi virs jumta (jumta skursteņi). Vienlaikus ar ventilācijas skursteņu atjaunošanu jāveic starp stāvu  ventilācijas kanālu tīrīšana. 

             Atjaunot pagraba dabīgo vēdināšanu, izveidojot katrā pagraba daļā pretējo sienu logus ar  vēdināšanas režīmu ar regulējamu gaisa piekļuvi. 

Darbu izmaksas un apjomi.

Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs izmainījis darba apjomus, vai to  mērvienības, cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma 3. punktam. 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties), darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

F. sadaļa - Pretendenta piedāvājums


_________________(datums, vieta)

SIA “Zeiferti” 


m.’’Zeiferti’’, 

Olaines novads, LV-2127
Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma „Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5, darbus, saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu,   Tehniskajām specifikācijām, Mezglu rasējumiem  un Līguma veidnes nosacījumiem,  kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu: 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (10 % no Līguma summas)
Garantijas laiks - 5 gadi
Darbu izpildes termiņš (kalendārās nedēļas)
      Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 100 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
Pielikumā:

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

2. Pretendenta apliecinājums, ka tā nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts nepārsniedz 100 latus;

3. Apliecinājums, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

4. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;
5. Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas;

6. Informācija par darba pieredzi;

7. Papildus informācija (ja nepieciešams).
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas 

D. sadaļa – Mezglu rasējumi 

E. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________
Jaunolainē 
2011.gada  ___._____________

      SIA  “Zeiferti”, vienotais reģ.Nr.40003419183, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja N.Ozoliņa, valdes locekļa V.Liepas un valdes locekļa A.Gaiļa  personā, kuri  rīkojas, sabiedrības statūtiem, no vienas puses un _________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar 2011.gada __ _____________- piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai - „Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5 (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt daudzdzīvokļu mājas  Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbus.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā  mājā Jaunolainē , Baznīcas ielā 6 renovācijas darbu apjomi un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotājas tehniskajās specifikācijās, kas atbilst Izpildītāja  Piedāvājumam un Pasūtītāja Iepirkuma prasībām.
1.2. Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  līguma summu  Ls ______________ (______________________________________), tai skaitā PVN 22 % Ls ____________  (______________________________________). 

2.Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājam ir tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc  Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2011.gada _____. ______________.

2.2.3. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.4. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.5. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;
2.2.6. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.7. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu konkrētā līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;
2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

2.4. Pasūtītājs apņemas:

2.4.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.4.2. nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.
3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

3.1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Ls _______________________ un PVN 22% Ls ____________________ kas kopā sastāda summu Ls ___________ 

3.2. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 10% apmērā no līguma summas.
3.3. Pēc Izpildītāja iesniegto starpposma aktu apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem  darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summas tiks samazināta, par:

· izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes 10 % no katra maksājuma; 

· Līguma ieturējuma nauda 10 % no katra  starpposma maksājuma summas.

 Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 20 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 
3.4. Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā  Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.
4.2. Izpildītājs katra mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī. 
4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.
6. Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

6.3.  Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

6.4.  Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____(______________) lapām, tai skaitā:

-
Līguma teksts  uz ______ (___________) lapām;

· Tehniskās specifikācijas  uz ____(_________)  lapām.

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti  

	Pasūtītājs:                             

	                     Izpildītājs:



Pielikums Nr.1
Piedāvājuma nodrošinājums
Pasūtītājs: SIA “Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
Nr. _________________



   

____________________

/Datums/

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot  to, ka <Pretendenta nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) SIA „Zeiferti” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē, Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5, (turpmāk – Iepirkums) un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam Ls  500,- (Pieci simti latus) (turpmāk – Piedāvājuma nodrošinājuma summa), ja:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā,

2. Pretendents ir atzīts par Iepirkuma konkursa uzvarētāju un:

a) atteicies noslēgt Iepirkuma līgumu,

b) 15 dienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Līguma izpildes garantiju.
Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi). 

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā <dienu skaits> dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

	<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


Pielikums Nr.2
Līguma izpildes  nodrošinājums
Pasūtītājs: SIA  “Zeiferti”,  m.’’Zeiferti’’,  Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
Nr. _________________



   

____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) SIA „Zeiferti” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Daudzdzīvokļu mājas Jaunolainē, Baznīcas ielā 6 renovācijas darbi ”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2011/5, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam Ls  ________________ <līguma izpildes  nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 10 % no līguma summas, ieskaitot PVN> ____(< nodrošinājuma summa vārdiem> latus) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

1. Izpildītājs apzināti pārkāpj līguma nosacījumus. Par apzinātu līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas; 
2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par līguma laušanu,

3.  Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķināta  soda nauda  summa pārsniedz 10 % no līguma summas.
Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi). 

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 30 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

	<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

	<Bankas zīmoga nospiedums>



