
APSTIPRINU:

aptaujas komisijas priekšsēdētājs 








V.Liepa     _________________

2011.gada 15.septembrī
IepirkumA 
 “Dzīvojamo  māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju  kāpņu remonta darbi”
 (Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/10)

nolikums

Olaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/10
“Dzīvojamo  māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju  kāpņu remonta darbi”

1. Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks  Viesturs Liepa, tālrunis 67964281

2. Iepirkuma priekšmets – dzīvojamās māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju kāpņu remonta darbi. Kāpņu remonta darbu laikā  nepieciešams veikt 4 veco kāpņu demontāžu un jaunu kāpņu montāžu. Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums, C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Līguma izpildes laiks – 6 (sešas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam  veiktajiem darbiem un izmantotajiem  materiāliem jānodrošina garantijas laiks 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža. 

3. Piedāvājumu iesniegšana


Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas, personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 29.septembrim  plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz  AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā,  adrese: Kūdras iela 27, Olaine,              LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”. 

4. Piedāvājuma noformējums


Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, tas jāsagatavo, ņemot vērā Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa), un pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa). Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. 

4.1. Piedāvājumam jāpievieno:

· Būvkomersanta reģistrācijas apliecība;

· Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

· Informācija par pretendenta darba pieredzi līdzīga rakstura darbu izpildē.

Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.


     Uzvarējušam Pretendentam, gadījumā, ja tas iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pasūtījuma piešķiršanu iesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu. 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi


Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējas cenas. Visa līguma cena tiks samaksāta 15 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  iepirkuma komisija veiks:

7.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Instrukcijai pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

7.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajām specifikācijām. Tehniskajām specifikācijām neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.

7.2. Lēmuma pieņemšana:

7.2.1. Iepirkuma komisija no visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

8. Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

8.1. netiks saņemts neviens piedāvājums;

8.2. netiks saņemts neviens iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums.

B. sadaļa – darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/10
“Dzīvojamo māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju  kāpņu remonta darbi”

Iepirkums ”Dzīvojamo  māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju  kāpņu remonta darbi” tiek  realizēts saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (sadaļa C). Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Rekonstrukcijas darbu plānā  un Tehniskajās specifikācijās norādītajiem darbu apjomiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana:

Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

· darbi jāveic sertificēta darbu vadītāja uzraudzībā;

· darbdienas beigās objekts ir jāsakopj un  jāatstāj tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

· izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektā;

· ir jāveic pagaidu darbi, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju netraucētu iekļūšanu un izkļūšanu no mājas.

Darbu izmaksas un apjomi:


Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja Pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskām specifikācijām. 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Ja saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un Darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. 

Veicamo darbu apraksts.
· Iepirkumu līguma ietvaros paredzēts veikt divu daudzdzīvokļu māju: objekts Nr.1 – Kūdras ielā 6, Olainē un objekts Nr.2 – Kūdras ielā 14, Olainē,  ieeju  kāpņu remonta darbus, katrā no mājām veicot divu ieejas kāpņu remontu.   Esošās kāpnes ir ierīkotas, izmatojot  rūpnieciski izgatavotas dzelzsbetona pakāpienu plāksnes (remontējamo kāpņu foto uzņēmumi pielikumā), kas uzstādītas uz mūrētiem balstiem. Ekspluatācijas laikā pakāpienu plāksnes ir deformējušās, mūrētie atbalsta stabiņi ir izlauzti un nosēdušies. Ņemot vērā iepriekš minēto, esošo kāpņu konstrukciju izmantošana nav iespējama.

·  Darbu izpildītajam jāveic esošo  kāpņu  pakāpienu un pakāpienu atbalsta  konstrukciju demontāža un utilizācija. Lietošanai derīgie pakāpieni jānodod Pasūtītājam.
· Vienlaikus ar kāpņu demontāžas darbiem nepieciešams veikt pagaidu kāpņu uzstādīšanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju iekļaušanu un izkļūšanu  no mājas.
· Vienlaikus ar trepju remonta darbiem nepieciešams veikt laukumiņu pie ieejas durvīm pamatnes remonta darbus, Darbu apjomos jāparedz  bojātā betona seguma demontāžas darbi  un jaunas  betona pamatnes ieklāšana un slīpēšana. Jaunās betona pamatnes līmenis jāierīko tā, lai tās sakristu  ar ārdurvju  un jauno kāpņu līmeni,  nodrošināot  nokrišņu ūdeņu noteci.

· Jauno kāpņu izbūvei ir izmatojami rūpnieciski izgatavoti dzelzsbetona pakāpieni vai kāpņu laidumi. Kāpņu pamatnes ierīkošana un kāpņu  montāža jāveic,  ievērojot būvnormatīvus un  kāpņu izgatavotāju rekomendācijas. Izbūvējamo kāpņu platums 2,90 m +/- 0,2 , pakāpienu skaits - 5, viena pakāpiena pacēlums no 15 līdz 17 cm, pakāpiena dziļums 30 līdz 34 cm. 
· Kāpņu uzstādīšanas laikā nepieciešams nodrošināt kāpņu pirmā pakāpiena un esošā gājēju  celiņa līmeņu saskaņošanu, lai nodrošinātu atbilstošu līmeņu starpību 15 līdz 17 cm.
· Vienlaikus ar kāpņu uzstādīšanas darbiem nepieciešams veikt kāpņu lenteru  izgatavošanu un uzstādīšanu. Kāpņu lenteri izvietojami gar abām kāpņu malām. Lenteri  pēc izgatavošanas rūpnieciski jāpārklāj ar cinka pārklājumu.  Uz kāpnēm nepieciešams uzstādīt vadīklas bērnu ratiņiem. Vadīklas izgatavojamas no metāla ar rūpniecisku cinka pārklājumu.
C. sadaļa –Tehniskās specifikācijas

Objekts Nr.1. Dzīvojamās  mājas Kūdras ielā 6, Olainē 2 ieeju  kāpņu remonta darbi
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums
	Darbaspēka izmaksas, Ls
	Materiālu, tehnikas  izmaksas, Ls
	Kopā, Ls

	
	 
	 
	 
	Vienai vienībai
	Kopā, Ls
	Vienai vienībai
	Kopā, Ls
	 

	1.
	Veco kāpņu  un kāpņu  atbalstu demontāža  
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ieeju  laukumiņu bojātā betona seguma demontāžas darbi
	m2
	8,8
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Jauno trepju pamatnes izbūve  un trepju ierīkošana 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Vadīklu (bērnu ratiņiem)  izgatavošana  un montāža 
	t.m
	6,52
	
	
	
	
	

	5.
	Trepju lenteru  un vadīklu (bērnu ratiņiem)  izgatavošana  un montāža 
	t.m
	8,40
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ieeju  laukumiņu betona pamatnes ieklāšana   un slīpēšana 
	m2
	8,8
	
	
	
	
	

	7.
	Palīg darbi un materiāli 
	objektam
	1
	
	
	
	
	

	8.
	Transports 
	objektam
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	KOPĀ (1+2+3+4+5+6+7+8)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 PVN 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pavisam Kopā   (9+10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Objekts Nr.2. Dzīvojamas  mājas Kūdras ielā 14, Olainē 2 ieeju  kāpņu remonta darbi
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums
	Darbaspēka izmaksas, Ls
	Materiālu, tehnikas  izmaksas, Ls
	Kopā, Ls

	 
	 
	 
	 
	Vienai vienībai
	Kopā, Ls
	Vienai vienībai
	Kopā, Ls
	 

	1.
	Veco kāpņu  un kāpņu  atbalstu demontāža  
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ieeju  laukumiņu bojātā betona seguma demontāžas darbi
	m2
	8,8
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Jauno trepju pamatnes izbūve  un trepju ierīkošana 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Vadīklu (bērnu ratiņiem)  izgatavošana  un montāža 
	t.m
	6,52
	
	
	
	
	

	5.
	Trepju lenteru  un vadīklu (bērnu ratiņiem)  izgatavošana  un montāža 
	t.m
	8,40
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ieeju  laukumiņu betona pamatnes ieklāšana   un slīpēšana 
	m2
	8,8
	
	
	
	
	

	7.
	Palīg darbi un materiāli 
	objektam
	1
	
	
	
	
	

	8.
	Transports 
	objektam
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	KOPĀ (1+2+3+4+5+6+7+8)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 PVN 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pavisam Kopā   (9+10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


D. sadaļa 

Pretendenta piedāvājums

_________________(datums, vieta)

AS “Olaine ūdens un siltums” 


Kūdras ielā 27, 


Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Dzīvojamo  māju Olainē, Kūdras ielā 6 un  Kūdras ielā 14 ieeju  kāpņu remonta darbi” iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/10 darbus saskaņā ar iepirkuma Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par kopējo Līguma cenu latos:
Objektam Nr.1. (Olainē, Kūdras ielā 6)
(bez PVN 22%)

Ls_____________    (____________________________________________________ ); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls ______________    (______        _________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(kopējā summa objektam Nr.1 ar PVN 22%)

Ls_____________    (____________________________________________________ ); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objektam Nr.2. (Olainē, Kūdras ielā 14)
(bez PVN 22%)

Ls_____________    (____________________________________________________ ); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls ______________    (________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(kopējā summa objektam Nr.2  ar PVN 22%)

Ls ______________    (_______________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (% no Līguma cenas)

Garantijas laiks (gados)

Darbu izpildes termiņš (kalendārās nedēļas)

      Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
Pielikumā:

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība;
2. Pretendenta apliecinājums ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

3. Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

4. Informācija par Pretendenta darba pieredzi.
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.














