Iepirkuma procedūras

Centralizēto siltumtīklu būvniecība

KF  līdzfinansētā projekta

„MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZBŪVE JAUNOLAINĒ,OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/006)

iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/02)

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

PROTOKOLS Nr.4

2012.gada 6.septembrī								Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.09.00, beidz plkst.09.30

# DARBA KĀRTĪBA

- Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2012.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.9-s.

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš

Iepirkuma Komisijas locekļi:

Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;

Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antoņina Vītola

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.

Iepirkuma priekšmets -  būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus darbus :

- Jaunu, pilnībā aprīkotu maģistrālo siltumtīklu izbūvi  1260 m garā posmā. Līguma ietvaros jānodrošina visu būvdarbiem nepieciešamo materiālu piegāde un montāža. Siltumtīklu izbūve jāveic izmantojot jaunas  rūpnieciski izolētas dubultās caurules, Dn 139/400mm,=0,024W/mK;

- Esošo, turpmāk neizmantojamo siltumtīklu demontāža  -  bezkanālu rūpnieciski izolētas caurules 150 m.

- asfalta seguma demontāža un atjaunošana 999 m2;

- zaļās zonas atjaunošana 3500 m2.

Darba kārtība

1.p.

Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš informē komisijas locekļus, ka 2012.gada                     5 .septembrī, darba dienas beigās, faksa sūtījuma veidā saņemti ieinteresētā Piegādātāja  jautājumi.

Iepirkuma komisija izskata iesūtītos jautājumus.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Posmā no ATZ 1 līdz ATZ 2 (UKT-10) izbūvēta autostāvieta, jāveic asfalta demontāža un atjaunošana. Šo darbu  specifikācijās nav! Lūdzu veikt labojumus!

Iepirkumu komisijas atbilde:

Gadījumā, ja būvniecības procesā radīsies nepieciešamība Posmā no ATZ 1 līdz ATZ 2 (UKT-10) demontēt asfaltbetona segumu un veikt tā atjaunošanu, darbi tiks izpildīti atsevišķa iepirkuma līguma ietvaros, Tehniskajās specifikācijās labojumi nav nepieciešami.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Posmā no L21 līdz L22  (UKT-10) atrodas apgaismes stabs. Darbu procesā stabu ir nepieciešams nostiprināt – šis darbs arī nav iekļauts specifikācijās! Lūdzu veikt labojumus!

Iepirkumu komisijas atbilde:

Gadījumā, ja būvniecības procesā radīsies nepieciešamība Posmā no L21 līdz L22  (UKT-10)  nostiprināt vai arī demontēt apgaismes stabu, darbi tiks izpildīti atsevišķa iepirkuma līguma ietvaros, Tehniskajās specifikācijās labojumi nav nepieciešami.

Ieinteresēto pretendentu informēšanai, Komisijas sanāksmes protokolu ievietot Olaines novada pašvaldības interneta  mājas lapā www.olaine.lv. Uzdot komisijas loceklim V.Liepam nosūtīt atbildi ieinteresētajam Piegādātājam.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 							V.Liepa

A.Gailis

Sekretāre: A.Vītola