                                         Iepirkuma procedūras
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā ”

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)
komisijas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr.4
2011.gada 20.decembrī   







Jaunolainē 
Sanāksmi sāk plkst.9.30, beidz plkst.10.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par precizējumiem iepirkuma procedūras dokumentācijā  

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.1a-s.

Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš. 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, 

Iepirkuma Komisijas locekļi:



Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;



Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antonija Vītola 


Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde, t.sk. topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte un būvdarbi sekojošiem objektiem Olaines novada,  Jaunolaines lielciemā:

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m, tai skaitā :

· Ūdensvada rekonstrukcija Meža ielā līdz katlu mājai (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 962 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Centra rajona dzīvojamajā kvartālā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 555 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Ošu ielā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 290 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija posmā no Priežu ielas līdz UM3 mezglam (plastmasas caurules, Ø 100mm, L = 75 m, asfalta segums) un bojātā posma rekonstrukcija (plastmasas caurules, Ø 50mm, L = 70 m, asfalta segums).

· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m, tai skaitā:

· Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā (plastmasas caurules, Ø100 mm, L= 295 m, grants segums);

· Ūdensvada izbūve Smilšu ielā (plastmasas caurules, Ø 65 mm, L= 135 m, grants segums).

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija L=1125 m (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums).

· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m, tai skaitā:

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums) šādās ielās: Priežu ielā, L=1330 m, Pionieru ielā, L=395 m, Ošu ielā, L=305 m un Smilšu ielā, L=122 m.
Darbi veicami saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC dzeltenā grāmata).
1.p.

Par precizējumiem iepirkuma procedūras dokumentācijā

Iepirkuma komisijas loceklis V.Liepa informē iepirkuma komisijas locekļus, ka 2011.gada 20.decembrī pie iepirkumu komisijas telefoniski ir vērsušies 2 divu  ieinteresēto piegādātāju pārstāvji ar lūgumu precizēt Iepirkuma dokumentācijas D8 pielikumā -  „Finanšu piedāvājuma veidne” iekļautās Būvdarbu tāmes apjomus, precizējot darba apjomu pozīcijā „ Topogrāfisko plānu izstrāde plānotai darbu  zonai” un pozīcijai „Ielu grants seguma demontāža un atjaunošana”.

Pēc Iepirkuma dokumentācijas atkārtotas izskatīšanas, Iepirkuma komisija konstatē, ka ir nepieciešams precizēt Iepirkuma dokumentācijas D8 pielikumā -  „Finanšu piedāvājuma veidne” iekļautās Būvdarbu tāmes. Pēc jautājuma apspriešanas un debatēm, sabiedrības valde vienbalsīgi, ar 3 (trim) balsīm par, nolemj: 
1.1. Veikt izmaiņas Iepirkuma dokumentācijas D8 pielikumā „Finanšu piedāvājuma veidne” iekļautajās Būvdarbu tāmēs, izsakot tās sekojošā redakcijā:

	BŪVNIECĪBAS TĀME


	

	Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	Aizpilda Pretendents 
	

	Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā
	

	Adrese:  Olaines  novads, Olaines pagasts, Jaunolaines  ciems 
	
	
	
	

	 Nr.p.k.
	Tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksa (Ls)
	Tai skaitā:
	Darbietilpība
 ( c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	 Materiāli (Ls) 
	Mehānismi (Ls)
	

	1
	1
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un  būvdarbi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	 
	 Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	 
	Virsizdevumi ( 4%)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	 
	Neparedzēti darbi un izdevumi 5%   no būvdarbu izmaksām 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5
	 
	Peļņa (---%)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	6
	 
	Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	7
	 
	Pavisam kopā
	0,00
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	PVN22%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	KOPĀ AR   PVN 22%
	0,00
	 
	 
	 
	 


Lokālā tāme Nr.1.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana  un  būvdarbi”
Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
Uzņēmējs:

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada  Jaunolaines lielciemā
Adrese:  Olaines  novads, Olaines pagasts,  Jaunolaines ciems
	Nr. poz.
	Nosaukums
	Piezīmes 
	Mērvien.
	Daudz.
	 Vienības izmaksas
	 Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	 laika norma (c/h)
	 darba samaksas likme (Ls/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)
	 darbietil-pība (c/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	1. Izpētēs un būvprojekta izstrādes darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Topogrāfisko plānu izstrāde plānotai darbu  zonai
	 
	ha
	9,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ģeoloģiskā izpēte 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ūdensvadu  un  kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde 
	 
	m
	5659
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi 
	DN100
	m
	1882
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi
	DN50
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Veco, turpmāk neizmantojamo ūdensvadu un to struktūru  demontāžas darbi
	 
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ielu un trotuāru asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	2624
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Ielu  un teritoriju grants seguma demontāža un atjaunošana
	m2
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Cauruļvada skalošana un spiediena pārbaude
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Cauruļvadu dezinfekcija 
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi 
	DN100
	m
	295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Jauna, pilnīgi aprīkota  ūdensvada būvdarbi
	DN65
	m
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Ielu grants seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Cauruļvada skalošana un spiediena pārbaude
	m
	430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Cauruļvadu dezinfekcija 
	m
	430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Jaunu, pilnīgi aprīkotu kanalizācijas tīklu  būvdarbi
	Ø 200
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Veco, turpmāk neizmantojamo kanalizācijas  tīklu  un to struktūru  demontāžas darbi
	 
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Ielu un trotuāru asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Cauruļvadu blīvuma pārbaude
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas  darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Jaunu, pilnīgi aprīkotu  kanalizācijas tīklu  būvdarbi
	Ø 200
	m
	2152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Ielu  asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana  
	m2
	6964
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Cauruļvadu blīvuma pārbaude
	m
	2152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	6.Pārējie  darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Izbūvēto ūdensvadu pieslēgšana esošam ūdensvadam 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Izbūvēto kanalizācijas tīklu pieslēgšana  esošam ūdensvadam 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Būvgružu  savākšana  un utilizācija 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Zaļās zonas atjaunošana, zāliena sēšana 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	Tiešās izmaksas kopā
	


Lai nodrošinātu visu Ieinteresēto Piegādātāju informēšanu, Iepirkumu komisijas sanāksmes protokols un precizēta Būvdarbu tāme Excel formātā tiek ievietots Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.
1.2. Gadījumā, ja līdz 2011.gada 22.decembrim, pulksten 12.00, tiks saņemts kāda Ieinteresētā piegādātāja pamatots pieprasījums pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, 22.12.2011. plkst. 12.00 tiks sasaukta iepirkumu komisijas sanāksme, lai pieņemtu lēmumu par iespējamo  piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 





N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 






V.Liepa  

A.Gailis 

Sekretāre: A.Vītola

1
2

