
APSTIPRINU:

aptaujas komisijas priekšsēdētājs 








N.Ozoliņš    _________________

2011.gada 30.maijā   

Cenu aptaujas 

“Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšana ar ekovati”  

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/01)

nolikums

Olaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
„Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšana ar ekovati”
(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/01)

1. Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 67964281.

2. Iepirkuma priekšmets  
· 5-stāvu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšanas darbu ar  ekovati izpildes tehniskā risinājuma izstrādes un siltināšanas darbu izpilde 863 m2 platībā.
Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un  C. sadaļu – Standarta veidnes. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 5 (piecas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

3. Piedāvājumu sagatavošana, noformējums un iesniegšana 

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums  jāsagatavo, ņemot vērā šī nolikuma  Darba uzdevumu (B. sadaļa) un  saskaņā ar nolikuma C. sadaļā doto Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma  standarta veidni. Pretendenta piedāvājumam  jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 15.jūnija plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”. 

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām:

· Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (saskaņā ar standarta veidni C.1.) un  Pretendenta atlases dokumenti (punkts 4.2.);
· Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar standarta veidni C.2.);
· Finanšu piedāvājums (saskaņā ar standarta veidni C.3.).
4.2. Pretendenta atlases dokumenti:

· Pretendenta komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

· Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

· Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

· Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.

Uzvarējušam pretendentam, 5 darba dienu laikā pēc Instrukcijās pretendentiem 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu. 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš 45 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi


Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējas cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt viena starpmaksājumu veikšanu saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 15 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

7. Piedāvājumu pārbaude, vērtēšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Piedāvājumu pārbaudes  laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

7.1.1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijās pretendentiem norādītajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

7.1.2. Pretendenta atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija, izskatot nolikuma 4.2. punktā uzskaitītos pretendenta atlases dokumentus,  pārbaudīs, vai Pretendent atbilst  noteiktajām prasībām  dalībai iepirkuma procedūrā.  Neatbilstošu Pretendentu  piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti.
7.1.3. Pretendenta iesniegtā Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības  Darba uzdevumam (B.sadaļa) un  Standarta veidnēm (C.sadaļa) pārbaudes . Darba uzdevumam un/vai standarta veidnēm neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

7.2. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

7.2.1. Cenu aptaujas komisija pēc visu punktā 7.1.1., 7.1.2  un 7.1.3. norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu izdevīgāko piedāvājumus darbu izpildei.  Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - zemākā līguma izpildes cena.
8. Cenu aptaujas komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

8.1. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs par darbu izpildi aprēķināto kontrolsummu;

8.2. netiks saņemts neviens piedāvājums;

8.3. netiks saņemts neviens cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums.

B. sadaļa – Darba uzdevums

„Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšana ar ekovati”

 (identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/01)

Cenu aptauja „Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšana ar ekovati” tiek  realizēta saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un Darba uzdevumu. Pretendentiem, sagatavojot Tehnisko  piedāvājumu un Finansu piedāvājumu, ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo darba uzdevumu.

Objekta raksturojums:
5 –stāvu dzīvojamā māja Olainē, Jelgavas  ielā 24:

· kāpņutelpu skaits – 6.

· jumta konstrukcija – saliekamie dzelzsbetona paneļi  ar iekšējo lietus ūdens  satekni;

· attālums starp siltināmajiem piektā stāvā pārseguma paneļiem un jumta dzelzsbetona pārseguma paneļiem no 0,6 m līdz 1 m; 
[image: image1.png]



· bēniņu ventilācijas nodrošināšanai gar abām ēkas fasādēm ir ierīkoti ventilācijas logi (120mm X 5000 mm) kopskaitā 98gab.;
[image: image2.png]


     [image: image3.png]



· ēkas bēniņu telpu divās daļās pa ēkas garenasi sadala dzelzsbetona lietus satekne;

[image: image4.png]



· ēkas bēniņos  ir izvietoti dzīvokļu ventilācijas izvadi 18 gab.;
[image: image5.png]



· ēkas bēniņu telpā iespējams iekļūt caur 6. kāpņutelpā esošo jumta lūku un caur jumta pārseguma panelī virs 4. kāpņutelpas ierīkoto  lūku;
  [image: image6.png]


    [image: image7.png]



· pašlaik piektā stāvā pārseguma panelis ir pārklāts ar gāzbetonu, kurš nosegts ar izlīdzinošu betona kārtu.  Virsma ir līdzena un nav piegružota; 

· siltināmā bēniņu  platība 863 m2.
Darbu organizēšana:


Pretendentiem, sagatavojot Finansu piedāvājumu  un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

· pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju , izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes laiku;

· darbu izpildes vietai ir jābūt norobežotai un  jābūt izvietotām atbilstošām brīdinājuma zīmēm;

· darbi jāveic sertificēta darbu vadītāja uzraudzībā;

· darbadienas beigās objekts ir jāsakopj un  jāatstāj tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

· izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektā.

Darbu izmaksas un apjomi:


Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Finanšu piedāvājuma veidnē dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma 7.1.3. punktam. 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Ja cenu aptaujas Finanšu piedāvājuma standarta veidnē (C.3.) nav atsevišķi norādīts , kāds darbu veids, kas nepieciešams  saskaņā ar Pretendenta  iesniegto Tehnisko piedāvājumu, tā izmaksas tik iekļautās Finansu piedāvājuma standarta veidnē iekļauto darbu izmaksās. 

Pretendentiem jāņem vērā, ka darbu izpildes pieņemšana tika veikta saskaņā ar cenu aptaujas nolikumā prasības un Pretendenta Tehnisko piedāvājumu.

Vispārējās prasības siltināšanas darbiem:

· Pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājam jāveic sagatavošanas darbi lai nepieļautu caur bēniņu telpu ejošo ventilācijas šahtu aizbēršanu ar siltinātāju, kā arī jāveic objekta apsekošana, lai pārliecinātos, vai pirms siltinātāja ieklāšanas nav nepieciešams veikt pasākumus ugunsdrošības normu ievērošanai. 
· piektā stāvā pārseguma paneļa siltināšana veicama ēkas bēniņos, iestrādājot ekovati ne mazāk kā  250 mm biezā slānī ar aprēķinu, lai  pēc vates sēšanās siltinātāja biezums nebūtu mazākas par 200 mm;
· siltināšanas darbu veikšanu apgrūtina nelielais attālums starp siltināmajiem piektā stāvā pārseguma paneļiem un jumta dzelzsbetona pārseguma paneļiem (aptuvenais telpas augstums no 0,6 m līdz 1 m). Pretendentiem tehniskajā piedāvājuma jāapraksta tehnoloģija, ar kādu tiks nodrošināta vienmērīga siltinātāja ieklāšana un darbu izpildes kontrole;

· Pasūtītājs ir paredzējis, ka piektā stāvā pārseguma paneļa daļas kur atrodas dzelzsbetona lietus ūdeņu sateknes, kas izvietota pa ēkas garenasi aptuveni 1 m platumā, nav jāsiltina, līdz ar to šī platība (95,4 m2) nav iekļauta siltināšanas apjomos.
Prasības izmantojamiem celtniecības materiāliem:
Darbu izpildei izmantojami LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā sertificēti materiāli.

C. sadaļa – Standarta veidnes

Veidne C.1.

Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā

_________________(datums, vieta)

AS “Olaine ūdens un siltums” 


Kūdras ielā 27, 


Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma „Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu  siltināšana ar ekovati”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/01  darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un mūsu Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summu: 

Objekts – Jelgavas  ielā 24, Olainē.

(bez PVN %)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (20 % no Līguma cenas)

Garantijas laiks (gados):  ____________________________________________________

Darbu izpildes termiņš (kalendārās nedēļas)

      Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 45 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
Pielikumā:

· Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

· Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

· Apliecinājums par  nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksu;
· Apliecinājums, ka nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;
· Tehniskais piedāvājums;

· Finanšu piedāvājums;

· Papildus informācija [ja nepieciešams].
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

Veidne C.2
Tehniskais piedāvājums 

Cenu aptauja „Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma

 paneļu  siltināšana ar ekovati”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/01  
Pretendentiem, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu tajā  jāietver visas Tehniskā piedāvājuma satura rādītājā paredzētās sadaļas. Pretendenta sniegto rakstisko informāciju iespējams papapildināt ar attēliem un shēmām. Tehniskais piedāvājums ir jāizstrādā tā, lai Pasūtītājs gūtu pārliecību, ka Pretendents ir pilnībā izpratis veicamo darbu specifiku un spēs nodrošināt visu  cenu aptaujas Darba uzdevumā (B.sadaļa)   noteikto uzdevumu izpildi par piedāvāto līguma cenu.
Saturs

1. Darbu organizācijas pasākumi objektā pirms darbu uzsākšanas

2. Darba drošības pasākumi

3. Darbu izpildes vietas apsekošana

4. Veicamie sagatavošanas darbi objektā siltinātāja ieklāšanai

5. Pagaidu darbi, kas nepieciešami siltinātāja ieklāšanas darbu izpildei
6. Darbu izpildei izmantojamās mašīnas un iekārtas, to raksturojums
7. Darbu izpildei izmantojamais siltinātājs, tā raksturojums, pamatojums izmantošanai konkrētajā objektā
8. Siltinātāja iestrādes procesa apraksts

9. Darbu izpildes kvalitātes kontrole darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas
10. Darbu nodošana
11. Objekta atbrīvošana  pēc darbu pabeigšanas 

Veidne C.3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptauja „Dzīvojamās mājas Jelgavas  ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma

 paneļu  siltināšana ar ekovati”
iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/01
	
	
	
	
	Darbaspēka izmaksas, 
	Materiālu, tehnikas 
	

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums
	Ls 
	izmaksas, Ls
	 

	
	
	
	
	Vienai vien.
	Kopā, Ls
	Vienai vien.
	Kopā, Ls
	Kopā, Ls

	1.
	Sagatavošanās darbi siltinātāja ieklāšanai
	m2
	863
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Siltinātāja (ekovates) ieklāšana 250 mm biezā slānī
	m2
	863
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Cinkotu aizsargrestu ar rūtojumu 50mm x 50mm uzstādīša bēniņu ventilācijas logiem 120mm  x  500mm
	Gab.
	96
	 
	 
	 
	 
	 

	4. KOPĀ  
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Pārējie izdevumi  kopā  
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Transporta izmaksas 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2. 
	Tehnikas noma  
	 
	 
	 
	 
	 

	6. KOPĀ 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas 24,09%  
	 
	 
	 
	 
	 

	8.Kopā (8 = 6+7)
	 
	 
	 
	 
	 

	9. PVN 22%
	 
	 
	 
	 
	 

	10.Pavisam kopā (10=8+9)
	 
	 
	 
	 
	 


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>



	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Z.V.

