Komisija konstatē nepilnības iepirkuma Tehniskās specifikācijas darbu daudzumu sarakstā. Ņemot vērā nepilnības, tiek:

1. precizēts Lokālās tāmes Nr.1-1 – Jumta siltināšana un seguma ieklāšana 3.punkts:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Izdevumu nosaukums** | **Mērv.** | **Apjoms** |
| 3. | Ventilācijas izvadu apdares demontāža | gab. | 20,00 |

1. papildināts Lokālās tāmes Nr.1-1 – Jumta siltināšana un seguma ieklāšana 20.punkts:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izdevumu nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 20. | Stikla pakešu nomaiņa esošajiem PVC logu blokiem ar parasto stiklojumu (bez pārklajuma) uz jauno stikla pakešu U 1,2(W/M2k | m2 | 440,00 |
|  | -pirmsapmetuma grunts 200g/m2 5kg | kg | 90,00 |

Pārējie darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Pretendentiem, sagatavojot savu piedāvājumu, jāņem vērā komisijas precizējumus.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt precizēto darbu daudzumu sarakstu pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma IDN: ONP 2013/30/KPFI dokumentācijas.