Iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF  līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)”  ietvaros” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/05)  

Dokumentācija precizētā 2011.gada 4.novembrī


	BŪVNIECĪBAS TĀME


	

	Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	
	Aizpilda Pretendents 

	Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas.
	

	Adrese:  Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas
	
	
	
	

	 Nr.p.k.
	Tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksa (Ls)
	Tai skaitā:
	Darbietilpība ( c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	 Materiāli (Ls) 
	Mehānismi (Ls)
	

	1
	1
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi
	
	
	
	
	

	2
	2
	Elektroapgāde 
	
	
	
	
	

	3
	 
	 Kopā
	
	
	
	
	

	4
	 
	Virsizdevumi ( 4%)
	
	
	
	
	

	5
	 
	Neparedzēti darbi un izdevumi 5%   no būvdarbu izmaksām 
	
	
	
	
	

	6
	 
	Peļņa (---%)
	
	
	
	
	

	7
	 
	Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
	
	
	
	
	

	8
	 
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	

	9
	 
	PVN22%
	
	
	
	
	

	10
	 
	KOPĀ AR   PVN 22%
	
	
	
	
	


	
	Lokālā tāme N.1.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aizpilda Pretendents 

	Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas.
	
	
	
	
	

	Adrese:  Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. poz.
	Nosaukums
	Piezīmes 
	Mērvien.
	Daudz.
	 Vienības izmaksas
	 Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	 laika norma (c/h)
	 darba samaksas likme (Ls/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 kopā (Ls)
	 darbietil-pība (c/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	1. Rekonstrukcijas darbi (esošajā notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nerūsošā tērauda caurules un veidgabalu montāža
	DN100
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Atloku pretvārsta montāža
	DN100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Atloku aizbīdņa montāža
	DN100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Pārejas montāža
	DN 100/DN150
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Atloka adaptera montāža
	DN 150
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Sūkņa pjedestāla, vadulu, stiprinājumu montāža un sūkņa "SEV.100.100.55.4.51.D" uzstādīšana
	 
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Sūkņa izcelšanas aprīkojuma montāža
	 
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Sūkņu vadības bloka "LCD 108" un aprīkojuma instalācija
	 
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	SMS moduļa pieslēgšana sūkņu vadības blokam
	 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Sūkņu elektroapgādes aprīkojuma instalācija
	 
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Sūkņu stacijas palaišanas - ieregulēšanas darbi
	 
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. "Ū1" montāžas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	PE ūdensapgādes caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā
	Ø 160
	m
	506
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 110
	m
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 63
	m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 40
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 32
	m
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ķeta ūdensapgādes caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā
	DN50
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Veidgabalu montāža:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ķeta īscaurule ar atlokiem
	DN150
	gab.
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	"Kombi" trejgabals ar hidranta paliktni un 3 aizbīdņiem
	DN150
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	"Kombi" trejgabals ar 3 aizbīdņiem
	DN150
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	"Kombi" krustgabals ar hidranta paliktni
	DN100
	gab.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Atloku trejgabals
	DN150/DN150
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN150/DN100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN150/DN50
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Atloku līkums
	DN 150-45°
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 100-90°
	gab.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 50-90°
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Atloku pāreja
	DN150/DN100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	"Aklais" atloks
	DN150
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN100
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Atloks ar iekšējo vītni
	DN100/ 2"
	gab.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Enkurojošs atloks 
	DN 150/PEØ160
	gab.
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 100/PEØ110
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Universālais atloka adapters
	DN150
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN50
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Universālā savienojošā uzmava
	DN 50
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Savienojošā uzmava
	Ø32
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Enkurojošs kompresijas savienojums
	DN32 / Ø40
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sedlu uzmava ar iekšējo vītni
	Ø160 x 1 1/4"
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø160 x 1"
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø110 x 2"
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø110 x 1"
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Pāreja ar ārējo vītni
	Ø63 - 2"
	gab.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø40 - 1 1/4"
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø32 - 1"
	gab.
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PE caurules gala noslēgs
	Ø110
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ugunsdzēsības hidranta "Expo" montāža
	DN100
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Ugunsdzēsības hidranta "T-W" montāža
	DN100
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Atloku aizbīdņa, vadības stieņa, kapes montāža 
	DN 150
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 100
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 50
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Ekspluatācijas aizbīdņa, vadības stieņa, kapes montāža 
	2" / Ø63
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Uzmavu ekspluatācijas aizbīdņa, vadības stieņa, kapes montāža 
	Ø40
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Ūdens skaitītāja akas "PM500" un ķeta lūkas montāža
	DN500
	kompl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Ūdens skaitītāja uzstādīšana
	DN15
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Saliekamo dz/b elementu akas un ķeta lūkas (D400) montāža
	DN 2000
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 1500
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Aku lūku apbetonēšana
	 
	vietas
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Pievienojums esošam ūdensvadam
	
	vieta
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	a un Cauruļvada skalošanspiediena pārbaude
	
	m
	701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Cauruļvadu dezinfekcija 
	
	m
	701
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

3. "K1" montāžas darbi 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	PVC kanalizācijas caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā
	Ø 250
	m
	35
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 200
	m
	937
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	PE caurules montāža tranšejā, nostiprinot tranšejas sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem darbu veikšanas zonā
	Ø 110
	m
	203
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Aizsargčaulas montāža dz/b akā
	Ø 250
	gab.
	3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 200
	gab.
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	Ø 110
	gab.
	5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Pamatplātnes un notekūdeņu sūknētavas    "K1SS-1" montāža būvbedrē, nostiprinot sienas ar vairogiem un pazeminot gruntsūdens līmeni ar adatfiltriem 
	DN1500
	kompl.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Plūsmas mērītāja "R SMQI" uzstādīšana
	DN100
	kompl.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Saliekamo dz/b elementu akas un ķeta lūkas (D400) montāža
	DN 1500
	kompl.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tas pats
	DN 1000
	kompl.
	32
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Spiediena dzēšanas akas "K1A-8" uzstādīšana
	DN 1000
	kompl.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	PVC caurules gala noslēga uzstādīšana
	Ø 200
	vietas
	23
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Notekūdeņu sūknētavas "K1SS-1" palaišanas - ieregulēšanas darbi
	 
	komp
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Aku lūku apbetonēšana
	 
	vietas
	9
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Pievienojums esošai kanalizācijai
	
	vieta
	14
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Cauruļvadu blīvuma pārbaude
	
	m
	1175
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Turpmāk neizmantojamā ūdensvada cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē
	DN 150
	m
	50
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Turpmāk neizmantojamā ūdensvada cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē
	DN 50
	m
	120
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Turpmāk neizmantojamās kanalizācijas cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē
	DN 250
	m
	50
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Turpmāk neizmantojamās kanalizācijas cauruļu demontēšana tranšejā, vietās, kur tās traucē
	DN 200
	m
	90
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Esošas saliekamo dz/b elementu akas demontēšana
	DN 1500
	kompl.
	3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Esošas saliekamo dz/b elementu akas demontēšana

	DN 1000
	kompl.
	5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

5. Zemes darbi
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ielu un trotuāru seguma nojaukšana, būvgružu iekraušana automašīnā un izvešana līdz 15 km attālumā

 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Asfaltbetona segums 
	m2 
	1530
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Grants segums 
	m2 
	815
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cementbetona 
	 m2 
	6
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru
	m3
	4659
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Grunts izstrāde bez mehānismu palīdzības šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām 
	m3
	93
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  -   elektrokabeļi un sakaru kabeļi
	vieta
	62
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  -   kanalizācija (tai skaitā lietus kanalizācija un drenāža)
	vieta
	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  -   ūdensvads
	vieta
	30
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Smilts piebērums ar rokām 15 cm zem un virs cauruļvada
	m3
	692
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas segumam
	m3
	4051
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Grunts iekraušana automašīnā un izvešana līdz 15 km attālumā
	m3
	692
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	6. Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Ielu un trotuāru seguma atjaunošana
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Asfaltbetona segums
	m m2
	1530
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Grants segums
	mm2
	811
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cementbetona segums 
	m2
	6
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Melnzemes pievešana 
	m3
	142
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Zemes virsmas planēšana
	m2
	1412
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Zālāju sēšana
	m2
	1412
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piezīme:  Segumu atjaunošanas plānu skatīt "ĢP" daļā!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
	 
	 
	0
	 
	0

	Tiešās izmaksas kopā
	0


Lokālā tāme  Nr.2
Elektroapgāde
	Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas.
	
	
	
	
	
	

	Adrese:  Olaines  novada, Stūnīšu ciema apdzīvotā vieta Gaismas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. poz.
	Nosaukums
	TIPS VAI MARKA
	Mērvien.
	Daudz.
	 Vienības izmaksas
	 Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	 darba samaksas likme (Ls/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 kopā (Ls)
	 darbietil-pība (c/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I. ŪDENSSAGATAVOŠANAS STACIJA SS-1 EL. SADALNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A, Icn=10kA montāžai uz DIN sliedes
	S 203M-C 16
	gab.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	II. KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA GAISMAS
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1 kV kabelis ar vara dzīslām 5x4 mm2
	NYY
	m
	12
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sūkņu vadības bloks
	LCD 108
	k-ts
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	III. K1SS-1 SŪĶNU STACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SS-2  Sadalne, montāžai uz statņa IP-44 sastāvoša no:
	 
	k-ts
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sūkņu vadības bloks
	LCD 108
	k-ts
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Zibens uztvērējs, cinkots apaļdzelzs, Ø8 mm
	Z 300                100 008
	m
	20
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vertikāls zemētājs, cinkots tērauda stienis Ø16 mm. l=1,5m
	101500
	gab.
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vertikālā zemētāja uzgalis Ø20 mm
	910 225
	gab.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vertikālā zemētāja galviņa Ø20 mm
	2056
	gab.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pretkorozijas materiāli
	 
	k-ts
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Stiprinājuma un savienojuma elementi
	 
	k-ts
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	1 kV kabelis ar vara dzīslām 4x16 mm2
	AXPK
	m
	216
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Gala apdare kabelim ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV 50÷150 mm2 ar kabeļkurpēm
	EPKT 0015
	k-ts
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	PVC caurule Ø 50mm
	1215011050HARD
	m
	40
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tērauda caurule Ø 50mm
	DN50
	m
	10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Kabeļa brīdinājuma lenta ar uzrakstu "Uzmanību kabelis!!"
	12311040250YL
	m
	216
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	IV MONTĀŽAS DARBU SARAKSTS
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01 - Zemes darbi, virsmas, trases
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-019
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	216
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-026
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	40
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-027
	Metāla caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-047
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	216
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-010
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	166
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-013
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	50
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-037
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei
	gab.
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02-041
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
	 
	 
	
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā
	


