Iepirkuma procedūras
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība

ERAF  līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)”  ietvaros

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/05)
Ieinteresēto Piegādātāju sanāksme 

PROTOKOLS Nr.2
2011.gada 31.oktobrī




            Jaunolainē 
Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.11.45
DARBA KĀRTĪBA

1. Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija.
2. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par Iepirkuma procedūru. 
Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.1a-s.
Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš. 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, 

Iepirkuma Komisijas locekļi:



Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;


Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antonija Vītola 


Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

Iepirkuma priekšmets -  būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:

· Jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes cauruļvadu  izbūve L 699 m;

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu pilnībā aprīkotu kanalizācijas cauruļvadu izbūve L 972 m;

· Kanalizācijas spiedvada izbūve L 203m;

· Vienas, pilnībā aprīkotas,  kanalizācijas sūkņu stacijas piegāde un uzstādīšana ;

· Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;
1.p.

Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija

     Atklājot sanāksmi, Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš informē sanāksmes dalībniekus, ka Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā ir reģistrējušies  6 sanāksmes dalībnieki. Sanāksmes  dalībnieku reģistrācijas lapa pielikumā.
2.p.

Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš aicina sanāksmes  dalībniekus uzdot jautājumus par Iepirkuma procedūru. 

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Kādā diametrā ķeta lūkas plānots uzstādīt dzelzsbetona skatakām,  ņemot vērā, ka iepirkuma nolikumā iekļautajās lokālajās  tāmēs  ir dota norāde -  „ķeta lūkas (D400) montāža .” Vai ar šādu apzīmējumu ir apzīmēta ķeta lūka ar diametru 400 mm ?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkuma nolikumā iekļautajās lokālajās  tāmēs  un tehniskā projekta dokumentācijā lietotais apzīmējums   „ķeta lūkas (D400)”   norāda nevis lūkas  diametru mm, bet gan izmantojamās akas vāka slodzes klasi – 40 tonnas. Dzelzsbetona  skatakas un kameras jāaprīko ar smagiem ķeta skataku vākiem ar diametru,  ne mazāku, kā 600 mm.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Cik tālu no  plānotās būvdarbu izpildes vietas iespējams ierīkot grunts  atbērtni?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Grunts atbērtni iespējams iekārtot 1,5 km attālumā no paredzamās būvdarbu izpildes vietas. 
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai būvbedres aizpildīšanai iespējams izmantot esošo grunti, vai arī jāparedz pilnīga grunts nomaiņa?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Saskaņā ar plānotajiem darba apjomiem, būvbedres aizpildīšanai starp caurules apbērumu  un brauktuves nesošo slāni plānots izmantot esošo grunti.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai pieļaujama esošā vecā ūdensvada atslēgšana pirms jaunā ūdensvada pieslēgšanas? 
Iepirkumu komisijas atbilde:

Vecā  ūdensvada atslēgums, nenodrošinot tūlītēju jaunā ūdensvada pieslēgšanu, pieļaujams tikai individuālās apbūves zonā, uz laiku, ne ilgāku par vienu  diennakti, nodrošinot iedzīvotājiem brīvi pieejamu ūdens ņemšanas vietu. 
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai trotuāru atjaunošanas darbos iespējams izmantot vecos bortakmeņus  un betona flīzes, vai arī jāuzstāda  jauni materiāli?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Visiem trotuāra un brauktuvju seguma  atjaunošanas darbos izmantotajiem materiāliem ir jābūt jauniem un  jāatbilst spēkā esošiem kvalitātes standartiem.
Neraugoties uz atkārtotu  Iepirkuma komisijas uzaicinājumu, citi Ieinteresēto Piegādātāju jautājumi netika saņemti. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš paziņoja par  sanāksmes slēgšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 





N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 






V.Liepa  

A.Gailis 
Sekretāre: A.Vītola

1
2

