Iepirkuma procedūras
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība

ERAF  līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)”  ietvaros

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/05)
Komisijas  sanāksme 

PROTOKOLS Nr.3
2011.gada 4.novembrī 




            Jaunolainē 
Sanāksmi sāk plkst.9.00, beidz plkst.11.00
DARBA KĀRTĪBA

1. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto Piegādātāju iesūtītajiem  jautājumiem par Iepirkuma procedūru 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.1a-s.
Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš. 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, 

Iepirkuma Komisijas locekļi:



Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;


Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antonija Vītola 


Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

Iepirkuma priekšmets -  būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:

· Jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes cauruļvadu  izbūve L 699 m;

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu, pilnībā aprīkotu kanalizācijas cauruļvadu izbūve L 972 m;

· Kanalizācijas spiedvada izbūve L 203m;

· Vienas, pilnībā aprīkotas,  kanalizācijas sūkņu stacijas piegāde un uzstādīšana ;

· Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;
1.p.

Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Atbilžu sniegšana uz   Ieinteresēto Piegādātāju iesūtītajiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš informē iepirkuma komisijas locekļus, ka 2011.gada 3.novembrī iepirkuma komisijai ir iesūtīti Ieinteresētā Piegādātāja jautājami par iepirkuma procedūru. Iepirkuma komisija  uzsāk Ieinteresētā Piegādātāja iesūtīto jautājamu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu:

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Lūdzam norādīt atjaunojamo  asfaltbetona segumu slāņu biezumu?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Pretendentiem izcenojot asfaltbetona seguma atjaunošanas darbus jāievērtē, ka brauktuves asfaltbetona atjaunošanas darbi veicami ar 80 mm biezu asfaltbetona kārtu, savukārt asfaltbetona gājēju celiņi un trotuāri atjaunojami ar 40 mm biezu asfaltbetona kārtu.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Nolikumā iekļautajā lokālajā būvdarbu tāmē nav iekļauta tehniskajā projektā paredzētā elektroapgāde  sadaļā kanalizācijas sūkņu stacijām.  
Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkumu komisija papildina iepirkumu dokumentāciju ar  lokālo tāmi Nr.2, Elektroapgāde. Precizētās iepirkuma dokumentācijas tāmes  uz 12 lpp pielikumā.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 





N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 






V.Liepa  

A.Gailis 
Sekretāre: A.Vītola

1
2

