Iepirkuma procedūras
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā ”

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

PROTOKOLS Nr.3
2011.gada 7.decembrī   







Jaunolainē 
Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.11.30
DARBA KĀRTĪBA

1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija 

2. Atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem  jautājumiem par Iepirkuma procedūru 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.1a-s.

Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš. 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, 

Iepirkuma Komisijas locekļi:



Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;



Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antonija Vītola 


Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde, t.sk. topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte un būvdarbi sekojošiem objektiem Olaines novada,  Jaunolaines lielciemā:

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m, tai skaitā :

· Ūdensvada rekonstrukcija Meža ielā līdz katlu mājai (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 962 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Centra rajona dzīvojamajā kvartālā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 555 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Ošu ielā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 290 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija posmā no Priežu ielas līdz UM3 mezglam (plastmasas caurules, Ø 100mm, L = 75 m, asfalta segums) un bojātā posma rekonstrukcija (plastmasas caurules, Ø 50mm, L = 70 m, asfalta segums).

· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m, tai skaitā:

· Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā (plastmasas caurules, Ø100 mm, L= 295 m, grants segums);

· Ūdensvada izbūve Smilšu ielā (plastmasas caurules, Ø 65 mm, L= 135 m, grants segums).

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija L=1125 m (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums).

· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m, tai skaitā:

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums) šādās ielās: Priežu ielā, L=1330 m, Pionieru ielā, L=395 m, Ošu ielā, L=305 m un Smilšu ielā, L=122 m.
Darbi veicami saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC dzeltenā grāmata).
1.p.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš atklāj sanāksmi un aicina ieinteresētos Piegādātājus reģistrēties sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā. Pēc ieinteresēto Piegādātāju reģistrēšanās, komisijas Priekšsēdētājs informē, ka uz sanāksmi ir ieradušies  divu ieinteresēto Piegādātāju  pārstāvji.

Ņemot vērā, ka visi ieinteresēto Pretendentu pārstāvji ir reģistrējušies dalībai sanāksmē, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš paziņo, ka dalībnieku reģistrācija ir pabeigta (dalībnieku reģistrācijas lapa pielikumā uz 1 lpp).   
2.p.

Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisija aicina ieinteresēto Piegādātāju  pārstāvjus uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru. Ieinteresēto Piegādātāju  uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes tiek fiksētas sanāksmes protokolā. Sanāksmes protokols tiks ievietots Olaines novada pašvaldības interneta  mājas lapā www.olaine.lv sadaļā iepirkumi, papildinot tur ievietoto   iepirkuma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06) dokumentāciju. 
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai pretendents, sagatavojot piedāvājumu, drīkst precizēt Finanšu piedāvājuma veidnē dotos darbu apjomus, piemēram, koriģēt izbūvējamo tīklu garumus?

Iepirkumu komisijas atbilde:
Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei. 

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai izvērtējot Pretendentu piedāvājumus tiks ņemtas vērā  atsevišķas Pretendenta piedāvājuma sadaļu izmaksas, vai arī piedāvājuma summa kopumā?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Veicot pretendentu piedāvājumu vērtēšanu tiks ņemta vērā Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena bez  PVN. Līguma slēgšanas gadījumā ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, Pretendenta finanšu piedāvājumā iekļautās  atsevišķo pozīciju izmaksas būs saistošas.
  Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Kas veiks projekta saskaņošanu ar zemes īpašniekiem?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Būvdarbus plānots veikt ielu sarkano  līniju robežās uz Olaines novada pašvaldībai piederošas zemes. Tehniskā projekta  akceptēšanai nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu nodrošina tehniskā projekta izstrādātājs.
  Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Gadījumā, ja sarkano līniju robežas darbu zonā atradīsies privātīpašumu žogi, kas traucēs būvdarbu izpildi, kas nodrošinās minēto objektu atjaunošanu?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Pasūtītāja rīcībā nav informācijas, ka plānoto darbu izpildes zonā atrastos privātīpašumu žogi.
  Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Cik tālu no būvdarbu zonas iespējams ierīkot liekās grunts atbērtni?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Aptuvenais  attālums līdz iespējamajai grunts atbērtnei  līdz  2 km.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Lūdzam norādīt atjaunojamo  asfaltbetona segumu slāņu biezumu?
Iepirkumu komisijas atbilde:

Pretendentiem, izcenojot asfaltbetona seguma atjaunošanas darbus, jāievērtē, ka brauktuves asfaltbetona atjaunošanas darbi veicami ar 80 mm biezu asfaltbetona kārtu, savukārt asfaltbetona gājēju celiņi un trotuāri atjaunojami ar 40 mm biezu asfaltbetona kārtu.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai būvbedres aizpildīšanai iespējams izmantot esošo grunti, vai arī jāparedz pilnīga grunts nomaiņa?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Saskaņā ar plānotajiem darba apjomiem, būvbedres aizpildīšanai starp caurules apbērumu  un brauktuves nesošo slāni plānots izmantot esošo grunti, jā tā  kvalitāte atbilst tehniskām prasībām.
Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai pasūtītājam nebūs iebildumi, ja Pretendents  iesniegs piedāvājumu, paredzot cauruļvadu izbūvi ar caurdures metodi?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkuma procedūra paredz darbu izpildi ar atklāto (tranšejas) metodi, alternatīvu piedāvājumu iesniegšana nav paredzēta.
Citi Ieinteresēto Piegādātāju jautājumi netiek saņemti. Sanāksme tiek slēgta .

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 





N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 






V.Liepa  

A.Gailis 
Sekretāre: A.Vītola

1
3

