                                         Iepirkuma procedūras
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā ”

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)
komisijas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr.2
2011.gada 2.decembrī   







Jaunolainē 
Sanāksmi sāk plkst.9.30, beidz plkst.10.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto Piegādātāju iesūtītajiem  jautājumiem par Iepirkuma procedūru 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.1a-s.

Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš. 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, 

Iepirkuma Komisijas locekļi:



Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;



Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antonija Vītola 


Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, 

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183.

Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde, t.sk. topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte un būvdarbi sekojošiem objektiem Olaines novada,  Jaunolaines lielciemā:

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m, tai skaitā :

· Ūdensvada rekonstrukcija Meža ielā līdz katlu mājai (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 962 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Centra rajona dzīvojamajā kvartālā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 555 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Ošu ielā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 290 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija posmā no Priežu ielas līdz UM3 mezglam (plastmasas caurules, Ø 100mm, L = 75 m, asfalta segums) un bojātā posma rekonstrukcija (plastmasas caurules, Ø 50mm, L = 70 m, asfalta segums).

· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m, tai skaitā:

· Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā (plastmasas caurules, Ø100 mm, L= 295 m, grants segums);

· Ūdensvada izbūve Smilšu ielā (plastmasas caurules, Ø 65 mm, L= 135 m, grants segums).

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija L=1125 m (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums).

· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m, tai skaitā:

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums) šādās ielās: Priežu ielā, L=1330 m, Pionieru ielā, L=395 m, Ošu ielā, L=305 m un Smilšu ielā, L=122 m.
Darbi veicami saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC dzeltenā grāmata).
1.p.

Par atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš informē iepirkuma komisijas locekļus, ka 2011.gada 1.decembrī iepirkuma komisijai ir iesūtīts Ieinteresētā Piegādātāja jautājams par iepirkuma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06) procedūras nolikumu. Iepirkuma komisija  uzsāk Ieinteresētā Piegādātāja iesūtītā jautājama izskatīšanu un atbildes sagatavošanu:

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Iepirkuma procedūras Nolikuma punkts 9.1.3. nosaka pretendenta speciālistu sastāvu (projektētājs, būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs) un punkts 9.3.3.  nosaka speciālistiem nepieciešamo pieredzi. Lūdzam precizēt uz kuru no minētajiem speciālistiem ir attiecināma apakšpunkta 9.3.3.3. minētā prasība?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkuma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06) procedūras nolikuma punktā 9.3.3.3. noteiktās prasības attiecināmas uz pretendenta nominēto  projekta vadītāju.
Lai nodrošinātu visu Ieinteresēto Piegādātāju informēšanu, Iepirkumu komisijas sanāksmes protokols tiek ievietots Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 





N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 






V.Liepa  

A.Gailis 
Sekretāre: A.Vītola

1
2

