APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2014.gada 19.novembra sēdē

protokols Nr.1

Olaines novada pašvaldības

AtklātA Konkursa

„Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

Nolikums

IDN: ONP 2014/45

OLAINES NOVADS 2014

SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2.	Pretendentu atlases prasības	7

3.	Iesniedzamie dokumenti	9

4.	Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji	10

5.	Paziņojums par lēmuma pieņemšanu	11

6.	Līgums	12

7.	Konkursa izbeigšana	12

8.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	12

9.	Pretendenta tiesības un pienākumi	13

10.	Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu	13

1.	pielikums	14

1.1.	pielikums	17

2.	pielikums	27

3.	pielikums	28

3.1.	pielikums	29

3.2.	pielikums	30

4.	pielikums	31

5.	pielikums	32

5.1.	pielikums	33

6.	pielikums	35

7.	pielikums	36

8.	pielikums	37

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs)

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona: Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja - Irina GUBINA, tālrunis: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz grozījumiem Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (6.prot.,36.p.) un Olaines novada pašvaldības rīkojumu no 2014.gada 30.jūnija Nr. 49 (turpmāk – Komisija).

  - Pretendenti

Pretendents ir juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”, IDN: ONP 2014/45.

  - Iepirkuma priekšmets

    - Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Līguma projektu (8.pielikums).

    - CPV kods: 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi).

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta – Olaines novada administratīva teritorija.

    - Līguma termiņš: no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim.

  - Iespējas iepazīties ar konkursa Nolikumu un saņemt to

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā konkursa Nolikumu:

      - Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

      - Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Pakalpojumi”.

    - Ieinteresētie piegādātāji atklātā konkursa Nolikumu var saņemt:

      - trīs dienu laikā uz norādīto e-pastu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no ieinteresētās personas;

      - elektroniskā informācijas nesējā vai drukātā versijā Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu;

    - Visa aktuālā informācija par konkursu, t.sk. Nolikumu, būs pieejama Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Pakalpojumi”. Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģ. Nr., adrese, e-pasts papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2014.gada 19.decembra plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, 1.stāvā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis + 371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.9.1.punkta prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2014.gada 19.decembrī plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- iesniegšanas laiku;

- piedāvāto līgumcenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1000,00 (viena tūkstoša euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.9.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”, konkursa identifikācijas numurs (IDN) ONP 2014/45;

- atzīme „Neatvērt līdz 2014.gada 19.decembra plkst.1100”.

    - Piedāvājums sastāv no divām daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par Pretendentu”;

- 2.daļa „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.

    - Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.10.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi, 1.10.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un Pretendents pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Pretendenta pieteikumā papildus norāda (3.pielikums) personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.5.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.7.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

## Papildus informācijas par konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par konkursa Nolikumu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.2.punktā norādīto adresi. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai Komisija to varētu sniegt 1.11.2.punktā norādītājā termiņā.

    - Komisija sniedz papildu informāciju ne vēlāk kā:

      - četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu atlases prasībām;

      - piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi.

    - Papildus informācija tiek nosūtīta visiem konkursa Nolikuma saņēmējiem (skat. 1.6.3.punktu) kā arī ievietota Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Pakalpojumi” un pievienota Konkursa Nolikumam un izsniegta līdz ar to.

    - Ja papildus informācija tiek pieprasīta laikus, bet to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajā termiņos, Komisijai ir pienākums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Ja papildus informācija netiek pieprasīta laikus un atbildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajā termiņā, Komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atbildes sniegšanu. Šajā gadījumā Komisija tiesīga pieņemt lēmumu par atbildes nesniegšanu un termiņa nepagarināšanu.

  - Grozījumu veikšana konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā, ja tādējādi konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu konkursa Nolikumā tiek publicēts LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv.

    - Ja konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem konkursa Komisija informē arī visus konkursa Nolikuma saņēmējus (skat. 1.6.3.punktu), un Pretendentus, kas ir iesnieguši piedāvājumu, ka arī publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Personām, kuras saņems Nolikumu pēc grozījumu izdarīšanas, kopā ar Nolikumu tiks izsniegta arī informācija par izdarītajiem grozījumiem.

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja komisija konstatē 1.13.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.2.pielikums), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par konkursa Nolikumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi, konkursa ietvaros; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija, un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā:

      - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto gadījumu):

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus).

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā noteikto gadījumu);

      - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

      - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;

      - Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Atlases prasības attiecas uz Pretendentu un šādām Pretendenta piesaistītajām personām:

      - atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku;

      - atsevišķi uz katru Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām (izņemot Nolikuma 2.1.1.1.punkta prasības).

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, licences u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteikto Darbu veikšanai.

    - Pretendenta personālām jābūt piešķirtām operatīvajām tiesībām darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona darbā esošās elektroietaisēs.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendentu finanšu vidējais neto gada apgrozījums, pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz viena līdzvērtīga pēc kopējā garuma un specifikas apgaismojuma sistēmu apkalpošanā pēdējo triju gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), apkalpošanas periods vismaz divi gadi.

    - Pretendents pastāvīgi nodarbina vismaz divus darbu vadītājus, kuriem ir:

      - derīgie būvprakses sertifikāti elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

      - derīgie, saskaņā ar Latvijas standartu LEK025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” vai citu līdzvērtīgu standartu piešķirtie, elektrodrošības „C” un „B” grupu apliecinošie dokumenti.

      - derīgi papildkvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
- kabeļu montiera apliecība.

      - vismaz piecu gadu pieredze būvdarbu vadītāja amatā.

    - Pretendents pastāvīgi nodarbina darba aizsardzības speciālistu, kuram ir attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 1.9.punktu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šīm Nolikumam pievienotās standarta formas (3. – 5.1.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (standarta forma 3., 3.1. un 3.2. pielikums) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi;

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos Darbus un apjomus naudas izteiksmē;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

    - Pretendenta izziņa, par viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā), uzrādot summu par katru no gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (standarta forma – 4.pielikums) saskaņā ar 2.4.1.punkta nosacījumiem;

    - Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (standarta forma – 5.pielikums) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 5.1.pielikums), kurai jāpievieno darbinieku sertifikātu, licenču un apliecību kopijas.

    - AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona apliecinājums par operatīvo tiesību piešķiršanu darbu veikšanai darbā esošās elektroietaisēs.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums

    - Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un līguma projektā (8.pielikums) noteikto prasību līmenim.

    - Finanšu piedāvājums sastāv no:

      - Lokālās tāmes Nr.1 „Olaines pilsētas apgaismojuma sistēmas apkalpošana no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim”;

      - Lokālās tāmes Nr.2 „Olaines pagasta apgaismojuma sistēmu apkalpošana no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim;

      - Koptāme (saskaņā ar 7.pielikumu).

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajos ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama konkursā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām, izņemot līguma projekta 3.2.punktā noteiktos gadījumus.

    - Vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno Pretendenta nodrošinātās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnikas un iekārtu uzskaitījums (standarta forma – 6.pielikums).

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

## Komisija visus piedāvājumus vērtē piecās kārtās:

    - piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Pretendentu atlase;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.9. un 1.10.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

  - Pretendentu atlase

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes Komisija vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

    - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajām piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 5.daļas 1.punktu).

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases, turpinot vērtēšanu, Komisija pārbauda Pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

    - Piedāvājumi, kas neatbilst kādai no Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums), tālāk netiek vērtēti.

  - Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas, Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.

      - ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Komisija izvērtē saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu vai iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

  - sniedzamo Darbu izmaksām;

  - izraudzītajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

  - piedāvāto pakalpojumu oriģinalitāti;

  - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi;

  - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.5.3.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, Komisija, lai pārbaudītu vai izvēlētais Pretendents nav izslēdzams PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., un 5.punktā minēto apstākļu dēļ, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par:

      - Nolikuma 2.1.1.1. - 2.1.1.3.punktos minētiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

      - Nolikuma 2.1.1.3.puntā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistrā;

      - Nolikuma 2.1.1.4.punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

    - Pēc Nolikuma iepriekš minētajos apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

# Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto e-pastu vai faksu norādot:

- noraidītajam Pretendentam par tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem;

- Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītājām priekšrocības;

- termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

# Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma Komisija nosūtīs triju darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 5.1.punktu., ka arī publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.

# LĪGUMS

# Līgumu ar uzvarējušo Pretendentu Pasūtītājs slēdz ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas laika beigām (10 diena un vienas darba dienas pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ir nosūtīts saskaņā ar 5.punktu).

# Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar līguma projekta (8.pielikums) nosacījumiem.

# KONKURSA IZBEIGŠANA

# Komisija var jebkurā laikā izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# Konkursa izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā, Komisija triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

# Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma Komisija nosūtīs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 7.1.punktu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Komisijas tiesības

# Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

# Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

# Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

# Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

# Izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Komisijas pienākumi

# Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

# Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

# Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ir saņemti vismaz divi piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas.

# Ievietot savā mājaslapā internetā informāciju par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi vismaz piecas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas.

# Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Pretendenta tiesības

# Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

# Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

# Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs nevēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

# Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

# Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

# Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Pretendenta pienākumi

# Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

# Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

# Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

# Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

# LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

      - Apkalpojamās apgaismojuma sistēmas apraksts: dots 1.1.pielikumā.

      - Darbi ietver sekojošus pakalpojumu sniedzēja pienākumus:

  - nodrošināt ielās un laukumos nepieciešamo apgaismojumu;

  - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc ieslēgšanas režīma vakaros;

  - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc izslēgšanas režīma no rīta;

  - ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšanu pilsētā;

  - skaitītāju rādījumu nolasīšanu mēneša beigās un rādījumu nodošanu Olaines domes pārstāvim;

  - izdegušo lampu nomaiņu;

  - lampiņu atstarotāju periodisku tīrīšanu;

  - apgaismojuma balstu komutācijas kārbu salauzto aizsargvāciņu nomaiņu ar jauniem;

  - apgaismojuma metāla stabu krāsošanu ar sagatavošanas darbiem;

  - apgaismojuma stabu kronšteinu krāsošanu;

  - apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšana;

  - karodziņu un rotājumu uzlikšana un noņemšana pēc Pasūtītāja norādījumiem;

  - dzelzsbetona stabu metāla kronšteinu krāsošanas darbi;

  - apkalpojamo apgaismojuma sistēmu izpildshēmu un visu elektrosadales objektu izpilddokumentācijas izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā (2 eks.);

  - Nepieciešamie remontdarbi jāveic trīs dienu laikā pēc bojājumu konstatēšanas;

  - Gadījumā, ja pienāk izsaukums par apgaismojuma līnijas bojājumiem (nedeg līnija), apkalpojošā uzņēmuma pārstāvim jāierodas trīs stundu laikā, no izsaukuma saņemšanas brīža, lai novērtētu bojājumus un iespēju robežās novērstu un nodrošinātu līnijas darbību.

- Pakalpojumā iekļaujamo darbu un materiālu uzskaitījums finanšu piedāvājuma sagatavošanai.

  - Olaines pilsētas teritorijas apgaismojuma sistēmas apkalpošana vienam gadam.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Materiālu izmaksas kopā |  |  |
| 1 | Nātrija lampas NAH-250W | gab | 5 |
| 2 | Nātrija lampas NAH-150W | gab | 12 |
| 3 | Nātrija lampas NAH-100W | gab | 70 |
| 4 | Nātrija lampas NAH-70W | gab | 36 |
| 5 | Dzīvsudraba lampas HPL-125W | gab | 5 |
| 6 | Apgaismojuma balstu komutācijas kārbu aizsargvāciņi | gab | 28 |
| 7 | Krāsa PF-pelēka -(bundža =3 litri) | gab | 4 |
| 8 | Automātslēdzis 1C-6A | gab | 15 |
| 9 | Drošinātāji NH-2-35A | gab | 15 |
| 10 | Palīgmateriāli apkalpošanas darbu veikšanai | kompl | 1 |
| 11 | Ziemassvētku rotājumi un palīgmateriāli rotājumu noformēšanai (Trīs egles, pašvaldības ēka, ielas | objekts | 5 |
| II | Darba izmaksas kopā |  |  |
| 1 | Izdegušo lampu nomaiņa | gab | 128 |
| 2 | Aizsargvāciņu nomaiņa | gab | 28 |
| 3 | Pilsētas ielas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc ieslēgšanās režīma vakarā | vakars | 366 |
| 4 | Pilsētas ielas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc izslēgšanās režīma no rīta | rīts | 366 |
| 5 | Ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšana pilsētā | mēnesis | 12 |
| 6 | Skaitītāju rādītāju nolasīšana mēneša beigās un rādījumu nodošana Olaines pilsētas domes pārstāvim. | mēnesis | 12 |
| 7 | Gaismas ķermeņu uzturēšanas darbu izdevumi | gab | 723 |
| 8 | Pilsētas apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšanas darbi (nelielu sistēmas bojājumu (pārrāvumu ) novēršana) | km | 21,543 |
| 9 | Apgaismojuma gaisvadu piekarkabeļu AMKA līniju uzturēšanas darbi | km | 0,930 |
| 10 | Karodziņu un rotājumu likšana un noņemšana no kronšteiniem (96 gab.) Olaines pilsētā, 5 svētku dienās | reizes | 10 |
| 11 | Dzelzbetona stabu metāla kronšteinu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | gab | 48 |
| 12 | Metāla stabu krāsošana, ar sagatavošanas darbiem | gab | 16 |
| 13 | Olaines pilsētas admin. teritorijas visu apgaismojuma tīklu izpildshēmu un visu elektroapgādes objektu izpilddokumentāciju izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Olaines novada domes rīcībā | kompl | 1 |
| 14 | Ziemassvētku virteņu remonts un atjaunošana | dienas | 2 |
| 15 | Ziemassvētku rotājumu uzstādīšana līdz 21.decembrim | dienas | 5 |
| 16 | Ziemassvētku rotājumu noņemšana līdz 21janvārim | dienas | 5 |
| III | Transports un mehānismi | m/st | 154 |
| IV | Soc. nodoklis - 23,59% |  |  |

  - Olaines pagasta teritorijas apgaismojuma sistēmu apkalpošana vienam gadam

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Materiālu izmaksas kopā |  |  |
| 1 | Nātrija lampas NAH-100W | gab | 52 |
| 2 | Nātrija lampas NAH-150W | gab | 12 |
| 3 | Nātrija lampas NAH-250W | gab | 10 |
| 4 | Krēslas slēdzis ar releju | kompl | 2 |
| 5 | Krāsa PF-pelēka (bundža -3litri) | gab | 3 |
| 6 | Automātslēdzis 1C-6A | gab | 10 |
| 7 | Palīgmateriāli apkalpošanas darbu (nelielu remontu) veikšanai | kompl | 1 |
| 8 | Ziemassvētku rotājumi un palīgmateriāli rotājumu noformēšanai (Jaunolainē-administratīvais centrs, Baznīcas iela, Pionieru iela, Pēternieki, Gaismas ciemats) | objekti | 5 |
| II | Darba izmaksas kopā |  |  |
| 1 | Izdegušo lampu nomaiņa | gab | 74 |
| 2 | Novada teritorijas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc ieslēgšanās režīma vakaros (kopējais garums 115km/3,5 stundas) | dienas | 366 |
| 3 | Novada teritorijas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc izslēgšanās režīma no rīta (kopējais garums 115km/3,5stundas) | dienas | 366 |
| 4 | Ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšana pagastā | reizes | 6 |
| 5 | Skaitītāju rādītāju nolasīšana mēneša beigās un rādījumu nodošana, Olaines novada padomes pārstāvim (115 km/3,5stundas) | mēnesis | 12 |
| 6 | Gaismas ķermeņu uzturēšanas izdevumi | gab | 590 |
| 7 | Apgaismojuma gaisvadu piekarkabeļu AMKA līniju uzturēšanas darbi | km | 8,426 |
| 8 | Novada apgaismojuma kabeļu līniju uzsturēšanas darbi (nelielu sistēmas bojājumu un pārrāvumu novēršana) | km | 16,315 |
| 9 | Karodziņu un rotājumu likšana un noņemšana no kronšteiniem 54 gab.) novadā, 5 svētku dienās | reizes | 10 |
| 10 | Ziemassvētku virteņu remonts un atjaunošana | dienas | 2 |
| 11 | Ziemassvētku rotājumu uzstādīšana līdz 21.decembrim | dienas | 6 |
| 12 | Ziemassvētku rotājumu demontāža līdz 21.janvārim | dienas | 6 |
| III | Transports un mehānismi | m/st | 94 |
| IV | Soc. nodoklis - 23,59% |  |  |

- Citas prasības:

Finanšu piedāvājumā norāda visas izmaksas, par kādām līguma darbības laikā (36 mēneši) tiks sniegti pakalpojumi, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) noteiktajiem darba apjomiem, ievērojot līguma projekta un Pretendenta piedāvājuma nosacījumus.

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apraksts

OLAINES PILSĒTA

| Apakšstacijas numurs, Līnijas numurs | Garums, m | Cinkotie metāla balsti, gb | Dzelzbe-tona balsti, gb | Metāliskie kronšteini uz dz/b un koka stabiem | Metāliskie kronšteini uz jumta, mājas sienas, gb | Metāliskie balsti, gb | Ielu un māju pagalmu adreses | Gaismas ķermeņu marka un skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-010 Galvenā pilsētas apgaismojuma vadības un uzskaites sadalne |
| Līnija Nr.-1 Kabelis AXPK-4X25 | 350 | 6 | - |  | - | - | Zeiferta 11, 13, 15 | Roma-100/6gb |
| Līnija Nr.-2 Kabelis ANRB-3X25/0 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 133 50 488 | 16 | - |  | - | 7 | Kultūras centrs-parks, Kūdras 5, 9, 11, 13, 15 Zeiferta 11 | Roma-100/7gb Parka-125/10gb Roma-70/6gb Roma-150/1gb |
| Līnija Nr.-3 Kabelis APVB-3X25/0 | 408 | 1 | 10 | 10 |  | 11 | Zeiferta 6, 6B Parks aiz lielveikala “Olanija” | Roma-100/22gb |
| Līnija Nr.-4 Kabelis ASB-3X50/0 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X16 | 805 160+14 7 | 21+1 1 | - |  | 6 | 3 | Zeiferta 7;Zemgales 4, 4a, 8, 10, līdz Zemgales 37. Gājēju pāreja Zemgales 37 | Roma-100/12gb+ Moduss-100-1gb LED-60/16 LED-80/1.gb NEOS-3-250/1gb |
| Līnija Nr.-5 Kabelis ASB-3X25/0 | 110 | 3 | - |  | 6 | 1 | Bojāta līnija-Olaines 1.viduskolas apgaismojums strādā no skolas sadales Zeiferta 4 | Roma-70/6gb Roma-100/4gb |
| Līnija Nr.-6 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis CYKY-4X4 | 970 +54 | 8 +1 | - |  | 41 | 16 | Dzelzceļa stacijas laukums, Zeiferta 1, 2, 3, 5 Stacijas 10, 12, 18, 20, 22, 24 Zemgales 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, pagalmi, parks | Roma-100/63gb LED-60/3gb LED-80/1.gb |
| Līnija Nr.-7 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis AXPK-4X16 | 700 54 | 6 +1 | 6 | 6 | 5 | 1 | Zeiferta 9 Zemgales 8, 12, 14, 16,18, 20, 24, 26, pagalmi | Roma-100/17 gb Roma-100/2gb |
| T-019 Vadības un uzskaites sadalne |
| Līnija Nr.-8 Kabelis AXPK-4X25 | 478 | 10 | _ | _ | _ | _ | Jelgavas iela 16;16A līdz Jelgavas 30 | ROMA-100/10gb |
| Līnija Nr.9 Kabelis APSB-3X25/0 | 512 | 6 | 12 | 12 | _ | _ | Jelgavas iela 12,14,16,18,20,26,30 pagalmi | ROMA-100/18gb |
| Līnija Nr.10 Kabelis APSB-3X25/0 | 452 | 4 | 11 | 11 | _ | _ | Jelgavas 20;24;28;32, SIA Olaines municipālais servis” pagalmi | ROMA-100/16gb |
| T-020 Vadības un uzskaites sadalne |
| Līnija Nr.11 Kabelis AVVB-4X50 Kabelis AXPK-4X16 | 1080 84,0+86+60+436+ 140 | 1+12+5 | 43 2 | 43 | - | - | Loks apkārt Olaines 2.vidusskolai,Stacijas iela, Skolas iela, Dravnieki, Parka 16 pagalms, Zemgales , 47,51.2.vidusskolas stadions+Stadiona iela 1 | ROMA-100/25gb SGS-250/2.gb NIKON-100/11.gb LED-60/37.gb LED-80/1.gb |
| Līnija Nr.12 Kabelis AVVB-4X50 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X16 | 1049 45+58 322 | 2 8 | 42 | 42 | _ | _ | Stacijas iela32;34;36;38;40;42;Parka2;4;6;12 Parka iela4;8;10;12;Stacijas 42 PII ,,Dzērvenīte” | ROMA-100/40gb LED-60/ 4.gb Prožektori-250W/2.gb ROMA-100/8gb |
| T-015 Vadības un uzskaites sadalne Zemgales ielā 32 pagrabā sadalnes telpā |
| Līnija Nr.13 Kabelis AVPB-3X16/0 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X16 | 400 99+35 92 | 3+1 2 | 6 | 6 | _ | _ | Zemgales iela 30;32;34 pagalmi.Gājēju celiņš. Gājēju pāreja Zemgales 37 | ROMA-70/6gb ROMA-100/3gb ROMA-100/4gb NIKKON-100/2gb NEOS-3-250/1gb |
| T-018 Vadības un uzskaites sadalne Skolas ielā 2 pagrabā sadalnes telpā |
| Līnija Nr.14 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis AXKP 4X16 | 375 105 | 4 | 10 | 10 | _ | _ | Skolas ielas 2 pagalms.Zemgales 35;33;31;29 pagalmi | ROMA-100/14gb |
| T-015 Vadības un uzskaites sadalne Kūdras ielā 18 |
| Līnija Nr.15 Kabelis AVVG-4X35 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis CYKY-4X6 Kabelis CYKY-4X4 Kabelis AMKA-3X16+25 | 640+ 588 280+82+38+19 85 124 37 | 31 2 | 12 | 12 | 9 12 | _ | Veselības iela.Kūdras iela 2;4;6;10;14;16;17;19;21;23;25.Zemgales 22;28;Jelgavas 19 PII,,Zīle” Kūdras 9 | ROMA-100/52gb SGS-100W/14 gb |
| T-024 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |
| LīnijaNr.16 Kabelis AVVG-4X25 Kabelis AXPK-4X16 | 940+ 173 | 5+5 | 14 | 14 | _ | _ | Drustu iela 8; 10;Parka 1;7;11;13.Stacijas 46 | ROMA-100/19 NIKKON-100/5 |
| T-011 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |
| Līnija Nr.-17 Kabelis AAB-3X25/0 CYKY-4X4 Kabelis AXPK-4X16 | 840 35 125 | 3 5 | - | - | 11 | 9 | Zemgales iela gar koledžu Zeiferta 2 līdz baznīcai (koledžas teritorija) Olaines 1.vidusskola Katoļu baznīcas teritorija | Roma-70/12gb Roma-100/11gb Filips-150W/1gb LED-80/1gb Prožektori-250/10gb SGS-100/1gb |
| Līnija Nr-18 Kabelis AVVG- 4X25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 950 157 318 | 5 4 9 | 9 | 9 | - | - | Gājeju celiņš līdz Rīgas ielai Rīgas iela Rīgas iela 6;8 Rīgas iela līdz LDZ pārbrauktuvei | Roma-100/9gb Roma-250/5gb ROMA-150/4gb NIKKON-250/9gb NIKKON-100/9gb |
| T-014 Vadības un uzskaites sadalne Jelgavas ielā 9 pagrabā sadalnes telpā |
| Līnija-19 Kabelis CUKY 4X10 | 891 | 6 | - | - | 18 | - | Jelgavas 7, 9, Zeiferta 12, 14, 16, 20, 24 mājas pagalmi, gājēju celiņš | Roma-70-17gb Roma-100-7gb |
| T-019 Vadības un uzskaites sadalne Jelgavas ielā 12 |
| Līnija -20 Gaisvadu kabelis AMKA-3X16+25, Kabelis AXPK-4X16 | 893 176 | - 4 | 25 - | - - | - - | - - | Gājēju celiņš no Jelgavas ielas 12 līdz Celtnieku ielai (uz rūpnīcām) Jelgavas 12 līdz Jelgavas 6(kvartāls 33) | Roma-100-25gb SGS-100-4gb |
| T-004 Vadības un uzskaites sadale Jelgavas ielā 4 |
| Līnija-21 Kabelis AXPK-4X25 | 250 | 7 | - | - | - | - | Celtnieku iela Jelgavas iela, Pagrieziens līdz Rīgas ielai | Roma-100-7gb |
| T-024 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |
| Līnija-22 Kabelis AXPK-4X25 | 687 | 16 | - | - | - | - | Zemgales iela 47 līdz Zemgales 65 Dalbes iela | Roma 100-2gb LED-60 W-22.gb |
| T-023Uzskaites sadalne uz apakšstacijas sienas Stacijas ielā 7 |
| Līnija-23- Stacijas- Dalbes iela Kabelis AXPK-4X25 Dalbes iela –Grāvja iela Pārolaine | 828 680 | 24 16 | - | - | - | - | Dalbes iela līdz Zemgales ielas krustojumam Dalbes iela līdz Stacijas ielas un Parka ielas krustojumam.No Dalbes ielas pa Grāvja ielu Pārolaine | ROMA-150/24gb NIKKON-100/16.gb |
| Veselība centrs.Veselības ielā 7 |
| Līnija Nr.24 Veselības iela 7 teritorija Kabelis AVVG-4X16 | 318 | 1,0 |  |  |  | 6 | Olaines novada pasvaldības Veselības centra teritorija | ROMA-100-6gb Prožektori -250W-2gb |
| Olaines pilsētas meža parks „5.kvartāls” F-005 |
| Līnija Nr.25 Parka teritorija Kabelis AXPK-4X16 | 790 | 21 | - | - | - | - | Parka teritorija 5.kvartāls,Olainē,Olaines novads | MODUS-100/21gb |
| Slēpošanas kalns Dalbes ielā, Olainē |
| Līnija Nr.26 Kabelis AXPK-4X35 Kabelis AXPK-4X16 | 285 96 | 2 | - | - | - | - | Slēpošanas kalns Dalbes ielā,Olainē,Olaines novads | Prožektors 250W- 4.gb |
| No Ziemas kalna līdz Zemgales ielas un Dalbes ielas krustojumam |
| Līnija Nr.27 Kabelis AXPK-4X25 | 284 | 7 | - | - | - | - | Dalbes iela , līdz Ziemas kalnam Olainē | NIKKON-100/7gb |
| Dalbes iela |
| Līnija Nr.28 Kabelis AXPK-4X25 | 680 | 14 | - | - | - | - | Dalbes iela , dārzkopības kooperatīvs ,,Olaines dārzi” | NIKKON-100/14gb |
| KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis AMKA | 21543 930 | 310 | 202 | 175 | 108 | 54 |  | 723 |

OLAINES PAGASTS

| Apakšstacijas numurs, Līnijas numurs | Garums, m | Cinkotie metāla balsti, gb | Dzelzbe-tona balsti, gb | Metāliskie kronšteini uz dz/b un koka stabiem | Metāliskie kronšteini uz jumta, mājas sienas, gb | Metāliskie balsti, gb | Ielu un māju pagalmu adreses | Gaismas ķermeņu marka un skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-0611 Vadības un uzskaites sadalne Ciemats ,,Gaismas” |
| Līnija -1 Kabelis AXPK-4X25 AVVG-4X4 uz trosēm starp māju jumtiem. Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X25 Līnija-2 Kabelis AXPK-4X35 AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 765 680 260 215 325 1325 85 330 | - 3 9 45 4gb 8 | 14 | 16 | 7 | - | No TP-0611 vadības sadalnes līdz Pārtikas veikalam ,,Gaismas” .No vadības sadalnes līdz mājām Gaismas 2;3;4;5;8 Gaismas 3;4 Bērnu spēļu laukums No TP-0611 vadības sadalnes gājēju un velobraucēju celiņš no ciemata ,,Gaismas līdz Baložu stacijai No autopieturas ,,Gaismas”esošā staba līdz dzelzceļa pārejai uz d/s,,Vef-Baloži” | MODUSS-100/2gb MODUSS-150/14gb MODUSS-250/7gb NIKKON-100/3gb NIKKON-100/9gb NIKON-100/45gb Gājēju pārejas gaismas ķermeņi 250/4gb NIKKON-100/8.gb |
| T-0624 Vadības un uzskaites sadalne Ciemats ,,Gaismas” privātmāju sektors |
| LīnijaNr.-1 Kabelis AXPK-4X25 Gaisvadu līnija pa Latvenergo stabiem | 14 | - | - | 21 | - | - | No TP-0624 .Apgaismojuma vadības sadalnes pa Latvenergo stabiem | MODUSS-100/21gb |
| T-0616;KS-0616-3-4 Vadības un uzskaites sadalne Autoceļš Baložu stacija-Rīti privātmāju sektors |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 870+270 | 14+6 | - | - | - | - | No KS-0616-3-4 Vadības sadalnes uz Autoceļu Baložu stacija-Rīti privātmāju sektors-līdz Baložu stacijai | MODUSS-100/14gb+6 |
| Vadības un uzskaites sadalne US-0647-2-1 Autoceļš A8-Kūdras fabrika 1.km.Medemciems |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 1008+136 | 20+4 | - | _ | _ | _ | No vadības sadalnes pie T-0647 uz novada pašvaldības ceļu CA016 A-8- Kūdras fabrikas apgaismojums D/s ,,VEF-Baloži”līdz autobusa pieturai | MODUSS-100/20gb+4 |
| T-0222 Vadības un uzskaites sadalne US-0222-1-11 Autoceļš A8-Olaines dzelzceļa stacija |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X16 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 | 70,0+180 450 590 | 6+5 | _ | _ | _ 14 | _ | No vadības sadalnes US-0222-1-11uz novada pašvaldības ceļa A8-Olaines dzelzceļa stacija Uz Akācijas ielas apgaismojumu ,Pārolainē ,Cukurciemā | MODUSS-100/6gb SGS-100/14.gb NIKKON-100/5.gb |
| T-7314 Vadības un uzskaites sadalne US-7314-2-2 Baznīcas iela 1, Jaunolainē |
| Līnija Nr.1- AMKA-1X16+25 uz mājas jumtu talāk kabelis VVG-4x4 pa māju jumtiem | 58,0 580 | _ | _ | _ | 10 | - | Novadības sadalnes US-7314-2-2 uz gaismas ķermeņiem uz māju sienām | Roma-100/10gb |
| Līnija Nr.2 Piekarkabelis AMKA-1X16+25 Pa Latvenergo koka stabiem | 540 | _ | _ | 11 | - | _ | No vadības sadalnes US-7314-2-2 uz gaismas ķermeņiem pa Latvenergo stabiem | ROMA-100/11gb |
| T-0306 Vadības un uzskaites sadalne Meža ielā uz sienas ,Jaunolainē |
| Līnija Nr.1 Piekar kabelis AMKA 3X16+25 AMKA1X16+25 | 500 2040+200+100 | 18+6+2 | 44 | - | 4 | _ | No vadības sadalnes pa Meža ielu 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;16;18 | ROMA-100/57+6 ROMA-250/12gb SGS/100/2.gb |
| Līnija Nr.2 kabelis AMKA 3X16+25 AMKA-1X16+25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T- Vadības un uzskaites sadalne Pionieru ielā 52,Jaunolainē |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA- 1X16+25 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X16 | 2050 418 150 | 2 14+5 | 5 | 20 | - | - | No vadības sadalnes Pionieru ielā 52 pa Latvenergo stabiem no Pionieru 78 līdz Pionieru 6.Īsā iela.Priežu iela 1līdz Priežu 35 | ROMA-100/26gb ROMA-150/5gb LED-45/15 |
| T- Vadības un uzskaites sadalne Pionieru iela 89,Jaunolainē |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AVVG-4X4 | 108 570 480 | 16 | 2 | 2 | 11 |  | Pionieru iela 84;85;86;89,90.Gajēju celinš uz Jaunolaines dzelzceļa staciju | MODUSS-100/18gb MODUSS-250/11gb |
| Pēternieki Vadības un uzskaites sadalne pie kanalizācijas sūkņu mājas |
| Līnija Nr.1 AMKA-1X16+25 Kabelis VVG 3X2,5 | 160 100 | _ | _ | _ | 3 | _ | No sūkņu mājas vadības sadalnes uz dzīvojamām mājam Pēterniekos | ROMA-100/3gb |
| Birznieki Vadības un uzskaites sadalne uz mājas sienas |
| Līnija Nr.1 Kabelis CYKY 4X4 | 168 | 3 | - | - | - | - | No vadības sadalnes uz dzīvojamām mājām Birzniekos | SGS-250/3gb |
| Vadības un uzskaites sadalne Autoceļš Jaunolaine -Lubauši |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 750 | 15 | _ | _ | _ | _ | No vadības sadalnes uz autoceļu Jaunolaine-Lubauši | MODUSS-100/15gb |
| Vadības un uzskaites sadalne Gājēju celiņš no Jaunolaines dzīvojamām mājām uz gājēju pāreju autoceļam A-8 |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 480 | 13 | - | - | - | - | No vadības sadalnes gājēju celiņš uz gājēju pāreju autoceļam A-8 | SGS-100/13gb |
| Vadības un uzskaites sadalne Ceļš C-24 Bērzpils brāļu kapi līdz autoceļam V-13(Bērzpils-Tīraine) |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25+AXPK-4X16 | 276+348 | 7+9 | - | - | - | - | - | SGS-100/7gb +NIKKON-100/9.gb |
| Vadības un uzskaites sadalne Dzērvju ielas apgaismojums līdz autoceļam V-13(Bērzpils-Tīraine) |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 725 | 17 | - | - | - | - | - | SGS-100/17.gb |
| Vadības un uzskaites sadalne DKS,,Stūnīši” ielas apgaismojums (līnijaNr.1līdz līnijai Nr.15) |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 | 952 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | NIKKON-100/28.gb |
| Autoceļš A-8(Olaines mežniecība) līdz dzelzceļa stacijai ,,Baloži” |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 425 | 10 | - | - | - | - | NoT-0607 uzskaites sadalnes un vadības sadalnes | NIKKON-100/10.gb |
| Medemciemā no autoceļa A-8 līdz dzelzceļa pārejai virzienā uz ,,Gaismas” ciematu- UKS-0691-1-39 |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 CUKY -4X2,5 | 420 70,0 | 14 | - | - | - | - | D/S ,,VEF-Baloži” no uzskaites un vadības sadalnes Gājēju tunelis | NIKKON-100/14.gb LED-8W/15.gb |
| Medemciems-Kūdras fabrika-DKS ,,Vef-Baloži” –T-0636 |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 717 | 17 | - | - | - | - | DKS,,Vef-Baloži” no uzskaites sadalnes UKS-0636-9- un vadības sadalnes | NIKKON-100/17.gb |
| Līnija Nr.2 Kabelis AXPK-4X25 | 642 | 17 | - | - | - | - | DKS,,Vef-Baloži” no uzskaites sadalnes UKS-0636-9- un vadības sadalnes | NIKKON-100/17.gb |
| Smilšu iela –Ošu iela US-0304-1-2 |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 580 | 15 | - | - | - | - | Smilšu iela –Ošu iela no uzskaites sadalnes US-0304-1-2 un vadības sadalnes | NIKKON-100/15.gb |
| Priežu iela 39;4042;44;46;48;50;52;54, ,,Mazālupi” gājēju pāreja-estakāde A-8 T-0388 Z-3 US-0388-3- |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 420 | 12 | - | - | - | - | Priežu iela 39;4042;44;46;48;50;52;54,,,Mazālupi” gājēju pāreja-estakāde | NIKKON-100/12.gb |
| Gājēju un veloceliņš Jaunolaine-Olaine T-0322 US-0322-1-1 |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X35 Līnija Nr.2 Kabelis AXPK-4X25 | 1769 372 | 32 8 | - - | - - | - - | - - | Gājēju un veloceliņš Jaunolaine-Olaine | NIKKON-100/40gb |
| KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis | 16315 8426 | 376 | 65 | 70 | 49 | - |  | 590 |
| PAVISAM KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis AMKA | 37858 9356 | 686 | 267 | 245 | 157 | 54 |  | 1313 |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par Atklātā konkursa „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”, iepirkuma IDN: ONP 2014/45, Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos Atklātā konkursā “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |
| --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt Atklāta konkursa „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par kopējo summu 3 kalendārajiem gadiem:

EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā konkursā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem Darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Prasības darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris:] |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Vispārējā informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fax: |
| 6. | E-mail: |
| 7. | Reģistrācijas Nr. |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |
| 9. | Reģistrācijas gads: |
| 10. | Nodarbināto skaits: |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Pasūtītājs, kontaktpersona | Objekta nosaukums un izmantošanas specifika | Sniegto pakalpojumu apjoms | Pakalpojumu sniegšanas termiņš un līgumcena | Pakalpojumu sniegšanas vieta | Pretendenta paša spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no kopējā apjoma) | Sniegto pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi.]

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Darbu sniegšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Piedāvātā pozīcija Darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

## Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas]

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums> , gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2014.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Pretendenta nodrošinātās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnikas un iekārtu uzskaitījums

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Tehnikas, iekārtu vai materiālu nosaukums | Atrodas Pretendenta īpašumā, tiks nomātas vai kā citādi kļūs pieejamas | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# KOPTĀME

Atklātam konkursam “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Izmaksas (bez PVN) EUR | PVN 21% EUR | Izmaksas (ar PVN) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokālā tāme Nr.1 „Olaines pilsētas apgaismojuma sistēmas apkalpošana no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim” |  |  |  |
| 2. | Lokālā tāme Nr.2 „Olaines pagasta apgaismojuma sistēmu apkalpošana no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim” |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/45

# Līguma projekts

PAR

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu

starp

Olaines novada pašvaldību

un

(IEPIRKUMA identifikācijas Nr. ONP 2014/45)

Olaines novads

2014.gads

LĪGUMS Nr. ONP 2014/45

Olaines novads	201_.gada ____.____________

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās izpilddirektora Ģirta BATARGA personā, kurš rīkojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses un

_______________, reģ. Nr. ______________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, (kas ir izvēlēts organizējot atklāto konkursu „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”, IDN: ONP 2014/45, pamatojoties uz LR likuma „Publisko iepirkumu likums” prasībām) __________________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā Līgums).

- Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines novada apgaismojuma sistēmas apkalpošanu no 2015.gada 01.marta līdz 2018.gada 28.februārim (turpmāk tekstā Pakalpojumi), t.sk.:

    - nodrošināt ielās un laukumos nepieciešamo apgaismojumu;

    - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc ieslēgšanas režīma vakaros;

    - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc izslēgšanas režīma no rīta;

    - ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšanu pilsētā;

    - skaitītāju rādījumu nolasīšanu mēneša beigās un rādījumu nodošanu Olaines domes pārstāvim;

    - izdegušo lampu nomaiņu;

    - lampiņu atstarotāju periodisku tīrīšanu;

    - apgaismojuma balstu komutācijas kārbu salauzto aizsargvāciņu nomaiņu ar jauniem;

    - apgaismojuma metāla stabu krāsošanu ar sagatavošanas darbiem;

    - apgaismojuma stabu kronšteinu krāsošanu;

    - apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšana;

    - karodziņu un rotājumu uzlikšana un noņemšana pēc Pasūtītāja norādījumiem;

    - dzelzsbetona stabu metāla kronšteinu krāsošanas darbi;

    - apkalpojamo apgaismojuma sistēmu izpildshēmu un visu elektrosadales objektu izpilddokumentācijas izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā (2 eks.);

    - Nepieciešamie remontdarbi jāveic trīs dienu laikā pēc bojājumu konstatēšanas.

- Pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar iepirkuma tehniskajām specifikācijām un Tāmēm (1.-3.pielikums).

- Līgumslēdzēju saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - sniegt Līguma 1.punktā noteiktos Pakalpojumus;

    - sniedzot Pakalpojumus, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Pakalpojumu izpildi;

    - nodrošināt sniegto Pakalpojumu kvalitāti un sertificētu materiālu pielietošanu;

    - nodrošināt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;

    - iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma grafiku (ziemai un vasarai);

    - ierosināt apgaismojuma tīklu un iekārtu rekonstrukciju vai kapitālo remontu;

    - gadījumā, ja pienāk izsaukums par apgaismojuma līnijas bojājumiem (nedeg līnija), apkalpojošā uzņēmuma pārstāvim jāierodas trīs stundu laikā, no izsaukuma saņemšanas brīža, lai novērtētu bojājumus un iespēju robežās novērstu un nodrošinātu līnijas darbību.

    - novērst apgaismojuma sistēmas bojājumus, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, trīs dienu laikā no to konstatēšanas brīža.

    - divus mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam Olaines novada apgaismojuma sistēmu papildinātās un koriģētās shēmas.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus un apstiprināt nodošanas – pieņemšanas aktus;

    - apmaksāt kvalitatīvi un atbilstoši šim Līgumam sniegtos Pakalpojumus;

    - neradīt šķēršļus Pakalpojumu sniegšanai;

    - kontrolēt Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus.

- Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

  - Kopējā Līguma summa ir EUR _______ (_______________) un PVN 21% EUR ______ (_____________), kas kopā sastāda EUR ________ (_________________), kas tiek izmaksāta Izpildītājam sekojošā kārtībā:

  - Līguma izpildes laikā ikmēneša maksājumi paliek nemainīgi un nav nekādā ziņā pakļauti izmaiņām, izņemot LR likumdošanā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus apmaksā pa ceturkšņiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā ceturksnī sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Ceturksnī sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts tiek noformēts un parakstīts piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

  - Pēc Līguma visu Pakalpojumu sniegšanas tiek noformēts nodošanas – pieņemšanas akts, kuram tiks pievienota izpildes dokumentācija (pēc nepieciešamības).

- Garantijas

  - Garantijas termiņš remontdarbiem – 2 (divi) gadi no attiecīgā mēneša, kurā remonta darbi veikti, materiāliem un iekārtām - saskaņā ar rūpnīcas izgatavotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.

  - Ja garantijas laikā Pasūtītājam rodas pretenzijas, Izpildītājs novērš defektus par saviem līdzekļiem, ja defekti radušies viņa vainas dēļ.

  - Pēc defekta konstatēšanas un attiecīgā akta sastādīšanas Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā par konstatēto defektu informē Izpildītāju.

  - Izpildītājs novērš konstatētos defektus 7 (septiņu) darba dienu laikā no defekta konstatēšanas un attiecīgā akta sastādīšanas.

- Līgumslēdzēju atbildība

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šā Līguma nosacījumiem.

  - Par nekvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs ietur soda naudu 0,5% no Līguma summas par katru nekvalitatīvi sniegto Pakalpojumu darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,5% no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās Līguma summas.

  - Soda naudas samaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Ja Izpildītājs lauž Līgumu, tas apmaksā Pasūtītājam 20% no Līguma summas un atmaksā daļu avansa par Pakalpojumiem, kuri nav apstiprināti Formas Nr.2 aktā.

  - Līgumslēdzēju puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi:

- dabas stihijas (plūdi, vētras, postījumi),

- politiskās un ekonomiskās blokādes;

- masu nekārtības, streiki u.c.

Šajos gadījumos Līguma darbības termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem. Par šādu ārkārtēju apstākļu rašanos 3 darba dienu laikā ir rakstiski jāinformē otra Līgumslēdzēja puse. Pienākums sniegt šo informāciju ir Pusei, kurai šo apstākļu dēļ rodas nepārvaramas grūtības izpildīt Līguma saistības.

- Līguma laušana

- Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu var, trīs darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

7.1.1. ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

7.1.2.  ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

- Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

- Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 7.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas izmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 6.4.punkta noteikumiem.

- Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

- Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Pakalpojumus, veic visus pasākumus, lai objekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Pakalpojumiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Pārējie noteikumi

  - Jebkurus Līguma papildinājumus vai izmaiņas veic rakstiski un paraksta abas Puses, kuras pēc abpusējas apstiprināšanas, kļūst par Līguma pielikumiem.

  - Visi Līguma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  - Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti