


[image: image5][image: image6.png]EgERAF

EIROPAS REGIONALAS
'ATTISTIBAS FONDS




	Nolikums. Pakalpojumi 

NS-4 15.12.2010 (5)
	APSTIPRINĀTS

SIA „Zeiferti” 

 iepirkuma komisijas

2012.gada 16.aprīļa  sēdē





[image: image2][image: image3.png]EgERAF

EIROPAS REGIONALAS
'ATTISTIBAS FONDS




	Nolikums. Pakalpojumi NS-4
	47



Iepirkuma procedūras

 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības,  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība” 

(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2012/01)

NOLIKUMS


31.
Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona


32.
Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents


33.
Saziņa


44.
Informācija par iepirkuma priekšmetu


45.
Piedāvājums


66.
Piedāvājuma nodrošinājums


77.
Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā


88.
Pretendenta kvalifikācijas prasības


99.
Iesniedzamie dokumenti


1110.
Tehniskais piedāvājums


1111.
Finanšu piedāvājums


1112.
Piedāvājumu izvērtēšana


1313.
Iepirkuma līgums


14Pielikumi


15A pielikums: Tehniskā specifikācija


25C pielikums: Iepirkuma līguma projekts


32D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai


33D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne


35D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne


39D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne


40D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne


41D5 pielikums: CV veidne


43D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne


44D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām


44pretendents balstās, apliecinājuma veidne


45D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne


47E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa





1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: 

SIA „Zeiferti”

Vien. reģ. nr. 40003419183

m. „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, 

Olaines novads,  LV-2127

Pasūtītāja kontaktpersona: 

Valdes loceklis

Viesturs Liepa 

e-pasts: zeiferti@inbox.lv

tel.nr.:67965897

faksa nr.: 67965897.
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk, kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Inženiera pienākumu izpilde, saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) izstrādātajiem  „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs”  (turpmāk tekstā FIDIC dzeltenā  grāmata) un būvuzraudzība,  Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, sekojošiem objektiem:
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m;
· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m;
· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija L=1125 m;
· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m.
4.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta
                Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Olaines novads, Olaines pagasts, Jaunolaines  ciems.
4.3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 10 (desmit) mēneši no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.
5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 8.maijam, plkst. plkst.1100. Piedāvājuma iesniegšanas vieta - SIA „Zeiferti” kantora telpas m „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127,  2. stāvā, lietvedībā. Piedāvājumus var iesniegt personīgi, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Zeiferti” kantora telpas m „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127,  2. stāvā, lietvedībā, 2012.gada 8.maijā plkst. 11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma, Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 
5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām, vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
5.3. Piedāvājuma noformējums
5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas  kopijas),

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas  kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas  kopijas),

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas). 
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. Pretendenta, vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības,  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība”. Neatvērt līdz 2012.gada 8.maija plkst. 11.00.
5.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības,  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība”.
5.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”. 
6. Piedāvājuma nodrošinājums

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 500 LVL (pieci simti latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).
6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk, kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām  līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
7.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
b. apakšuzņēmējiem un

c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.
8. Pretendenta kvalifikācijas prasības

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā,  ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā vismaz 8 reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

8.3.1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz:

a. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN no100 mm), ar kopējo garumu vismaz 4 km,

b. ārējo kanalizācijas tīklu (DN no 200 mm), ar kopējo garumu vismaz 5 km, Inženiera  uzraudzību  un būvdarbu uzraudzību.

Vismaz divi no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvdarbu līgumiem ir realizēti atbilstoši FIDIC dzeltenās grāmatas nosacījumiem, apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
8.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
8.3.2.1. būvuzraugs: 

a. ir ieguvis augstāko izglītību inženierzinātnēs;

a. kuram ir spēkā esoša Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzības jomā
b. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN no100 mm), ar kopējo garumu vismaz 4 km,

c. ārējo kanalizācijas tīklu (DN no 200 mm), ar kopējo garumu vismaz 5 km, būvdarbu uzraudzību.

Vismaz divi no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvdarbu līgumiem ir realizēti atbilstoši FIDIC dzeltenās grāmatas nosacījumiem, apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
8.3.2.2. projekta vadītāju:

a. ir ieguvis augstāko izglītību inženierzinātnēs;
b. ir spēkā esoša Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzības jomā;

kurš pēdējo 3 gadu laikā, saskaņā FIDIC līguma noteikumiem, ir veicis vismaz 6 Inženiera uzraudzības un būvurzaudzības līgumu vadīšanu no kuriem trīs ir realizēti apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
8.3.3. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
9. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

9.2.1. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,
9.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.
9.2.3. Izziņa, ko ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas, izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
9.2.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

9.2.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
9.3.3. Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Pakalpojuma sniegšanai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

9.3.4. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados veikto Inženiera uzraudzību un būvuzraudzību saraksts, atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.
9.3.5. Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

9.3.6. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga un projekta vadītāja  būvprakses sertifikāta kopijas. 
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
9.3.7. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga un projekta vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).
9.3.8. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),
b. 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas                 (D9 pielikums). 
11. Finanšu piedāvājums 

11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums). 
11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).
11.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
12. Piedāvājumu izvērtēšana

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
 posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā. 

12.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

12.6. Pretendentu, kuri:

a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

12.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

12.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

12.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.
12.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
13. Iepirkuma līgums

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk, kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
Pielikumi
A pielikums: Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs:

SIA „Zeiferti” – ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines ciema  teritorijā .  

1.2. Projekts:

Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines ciema  teritorijā tiek realizēts KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā”                                 

 (Projekta  ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/005).

Projekta ietvaros jānodrošina  Olaines novada,  Olaines pagasta,  Jaunolaines lielciema ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tai skaitā:

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m, tai skaitā :
· Ūdensvada rekonstrukcija Meža ielā līdz katlu mājai (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 962 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Centra rajona dzīvojamajā kvartālā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 555 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Ošu ielā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 290 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija posmā no Priežu ielas līdz UM3 mezglam (plastmasas caurules, Ø 100mm, L = 75 m, asfalta segums) un bojātā posma rekonstrukcija (plastmasas caurules, Ø 50mm, L = 70 m, asfalta segums).

· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m, tai skaitā:
· Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā (plastmasas caurules, Ø100 mm, L= 295 m, grants segums);

· Ūdensvada izbūve Smilšu ielā (plastmasas caurules, Ø 65 mm, L= 135 m, grants segums).

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija L=1125 m (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums).

· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m, tai skaitā:

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums) šādās ielās: Priežu ielā, L=1330 m
2. Būvdarbu līgums 
Būvniecības būvuzraudzība, iepirkuma līguma ietvaros, jānodrošina 2012.gada 17.februārī noslēgtā  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” līguma Nr.1-13/12-09 ietvaros veicamo būvdarbu būvuzraudzība. Būvdarbu līgums tiek realizēts atbilstoši FIDIC „Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Dzeltenā grāmata) līguma nosacījumiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvus.


Ņemot vērā, ka Būvdarbu līguma ietvaros veicamie tehniskā projekta izstrādes darbi ir uzsākti pirms būvuzraudzības iepirkuma līguma noslēgšanas, Pasūtītājs paredz, ka Izpildītājs uzsāk savu pienākumu izpildi Būvdarbu uzsākšanas fāzē. Tehniskā projekta izstrādes fāzes Inženiera funkciju izpildi nodrošina Pasūtītājs.
3  DARBA UZDEVUMI

3.1. Izpildītāja vispārīgie pienākumi

Izpildītāja vispārīgie pienākumi šī līguma ietvaros ietver sekojošo:

· Nodrošināt Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā”                                                     (Proj. ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/005” ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvniecības būvuzraudzību;

· Pārbaudīt un apstiprināt maksājumus;

· Veikto būvdarbu pārbaude un nodošanas ekspluatācijā apstiprināšana;

· Izmaiņu rīkojumu izdošana;

· Darba kvalitātes nodrošināšana un drošības standartu ievērošana;

· Nodrošināt Projekta ieviešanas atbilstību visiem attiecīgajiem vides standartiem un atļaujām;

· Būvdarbu līgumu izpildes koordinācija un vispārīgā Projekta vadība ar mērķi nodrošināt sekmīgu iepriekšminēto būvdarbu līgumu izpildi un maksimāli samazināt iespējamos traucējumus attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko projekta teritorijā  sniedz SIA “Zeiferti”.
· Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ar mērķi nodrošināt, ka izbūvētie infrastruktūras objekti atbilst augstākajām kvalitātes normām, Pasūtītāja prasībām, tehniskajām specifikācijām, LR būvnormatīvu un likumdošanas prasībām;

· Būvdarbu līgumu izpildes progresa uzraudzība, saskaņā ar Būvuzņēmēja būvdarbu izpildes grafiku un izmaksu tabulām, iesk. ziņošanu par konstatējumiem un ieteikumu sniegšanu pasūtītājam par nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar konstatētajām nobīdēm no Būvdarbu līgumu laika grafikiem un/vai plānotajām naudas plūsmām;

· Iespējamo problēmu, kas var rasties būvdarbu gaitā, iepriekšēja apzināšana, identificēšana un tūlītēja ziņošana Pasūtītājam, lai aizsargātu Pasūtītāju pret iespējamām prasībām no Būvuzņēmēju puses par finansiāliem zaudējumiem vai izpildes kavējumiem;

· Būvdarbu līgumu uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas līgumsaistības saskaņā ar līguma nosacījumiem;

· Pasūtītāja pieprasīto ziņojumu vai atskaišu vai papildus tehniskās vai finanšu informācijas sagatavošana, ja tā ir nepieciešama, lai sagatavotu informāciju vai atskaites ES un citām iesaistītajām organizācijām;

· Ziņojumu un atskaišu sagatavošana šī Darba uzdevuma 7.sadaļā minētajā kārtībā, vai arī atbilstoši Pašvaldības vai Ieviešanas iestādes sniegtajiem norādījumiem projekta ieviešanas laikā.

3.2.  Būvuzraugu konkrētie uzdevumi

Būvuzrauga uzdevumi ir sagrupēti atbilstoši divās  darbu fāzēm:

(i) uzdevumi uzsākot būvniecības procesu;
(ii) uzdevumi būvdarbu līguma izpildes fāzē.
(i) Izpildes sākums

Izpildes sākuma fāze sākas uzreiz pēc līguma izpildes uzsākšanas. Uzsākot izpildi, Izpildītāja galvenie pienākumi ir šādi:

· Nodrošināt Izpildītāja personāla mobilizāciju projekta ieviešanas vietā;

· Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar Projektu saistīto informāciju un dokumentāciju;

· Saskaņot projekta vadības procedūras un sistēmas;

· Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

· Saskaņot Būvuzņēmēju naudas plūsmas prognozes;

· Vienoties par regulāro iknedēļas un ikmēneša progresa sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

· Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi Izpildītāja ziņojumi/atskaites;

· Saskaņot saziņas veidus un komunikācijas līnijas, kas izmantojamas oficiālai sarakstei projekta ietvaros;

· Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu atbildību un pienākumus;

· Saskaņot darbu uzsākšanas laikus un vietas;

· Saskaņot būvdarbu darba drošības plānu būvdarbiem;

· Sagatavot Sākuma ziņojumu.

(ii) Līguma izpildes fāze

Līguma izpildes fāzē Izpildītāja galvenie pienākumi ietver sekojošo:

b. Organizēt un vadīt sanāksmes būvdarbu līgumu ietvaros, kā arī iknedēļas un ikmēneša progresa sanāksmes. Izpildītājam ir jāsagatavo sanāksmju protokoli un jānodrošina to sadale sanāksmes dalībniekiem.

c. Sniegt nepieciešamo atbalstu būvuzņēmējam atļaujas pieteikuma procedūras laikā, būvatļaujas saņemšanai.

d. Izvērtēt un saskaņot būvdarbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī, Būvuzņēmēja darbu izpildes grafiku un tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

e. Saskaņot mehānisko iekārtu, elektroiekārtu un būvmateriālu specifikācijas un piegādes grafiku;

f. Apstiprināt Būvuzņēmēja nominētos apakšuzņēmējus;

g. Pārbaudīt Būvuzņēmēja veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi, atbilstoši līguma nosacījumiem un cenu tabulām;

h. Izdot rīkojumus Būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

i. Dot rīkojumus Būvuzņēmējam, t.sk. Variācijas rīkojumus (Variation Orders). Jebkādas izmaiņas Līgumā noteiktajās prasībās un darba apjomos, it sevišķi, ja tās ir saistītas ar līgumcenas izmaiņām, ir skaidri jānoformulē un jāsaņem Pasūtītāja rakstveida apstiprinājums, pirms Izpildītājs dod Būvuzņēmējam Variācijas rīkojumu. Jebkuru rīkojumu, kura rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, izņemot, ja Izpildītājs uzskata, ka nepieciešama tūlītēja rīcība, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos;

j. Nodrošināt, ka Būvuzņēmēja personāls ievēro darba drošības normas un kārtību, kā arī saistošās pašvaldības iestāžu prasības un noteikumus, un informēt visas iesaistītās puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi.

k. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par Būvuzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Starpmaksājuma sertifikāti uzskatāmi par provizoriskiem un tikai noslēguma maksājuma sertifikāts atspoguļo izpildīto darbu faktisko vērtību.

l. Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un būvdarbu Būvuzņēmēju.

m. Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites 6. sadaļā “Ziņojumi” noteiktajā kārtībā.

n. Izdot Darbu pieņemšanas - nodošanas sertifikātus, atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, nekavējoties pēc valsts komisijas akta par būves pieņemšanu- nodošanu (ar valsts komisijas akta datumu).

o. Pilnīga tehniskā uzraudzība izpildes;

p. Pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos rēķinus (kvantitāte, kvalitāte un skaitliskie dati) katrā fāzē;

Izpildītājs pilda arī būvuzrauga funkcijas, saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus:

· Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

· Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības likumam un būvnormatīviem;

· Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību akceptētajam būvprojektam;

· Nodrošināt visu LR būvniecības likumā un būvnormatīvos paredzēto saistošo procedūru ievērošanu;

· Nodrošināt Būvuzņēmēja dokumentācijas atbilstību LR būvniecības likumam un būvnormatīviem;

· Saskaņot segto darbu aktus;

· Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējam dot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un konstatēto defektu vai pārkāpumu novēršanu;

· Kontrolēt būves pieņemšanas- nodošanas vajadzībām nepieciešamo dokumentus, t.sk. atzinumu utt. saņemšanu, ko veic Būvuzņēmējs;

· Pārbaudīt un saskaņot Būvvaldē iesniedzamos izpilddokumentus;

3.3. Projekta vadītāja konkrētie uzdevumi

Projekta vadītājam jānodrošina komunikācija ar Pasūtītāju vai tā pārstāvi, Būvnieku vai tā pārstāvi, Autoruzraugu u.c. iesaistītām personām.

Projekta vadītājam jākoordinē un jāuzrauga dokumentu vadība, jānodrošina būvdarbu veicēju maksājuma pieprasījumu un attaisnojošo dokumentu pārbaude, apstiprināšana, projekta administrēšana, ziņojumu sagatavošana, pretenziju izskatīšana, ziņošana un palīdzība SIA „Zeiferti”.

3.4. Projektēšanas eksperts un tā pienākumi
Projektēšanas ekspertam jānodrošina Projektēšanas darbu uzraudzība, atbilstība Pasūtītāja vēlmēm un savstarpējā savietojamība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolainē” ietvaros. Projektēšanas darbi laikā, ja nepieciešams, jākonsultējas ar vietas būvuzraugu (tīkliem) un vietas būvuzraugu (ūdens sagatavošanas ietaisēm).
3.5. Izpildītāja personāls un tā pienākumi

Izpildītāja personālam ir jāsniedz administratīvi, tehniski, ar iepirkumu un finanšu vadību saistīti pakalpojumi, kas var būt nepieciešami Pasūtītājam, lai sekmīgi īstenotu šā Projekta mērķus.

Izpildītāja personālam godprātīgi jāpilda savi, no šīm Tehniskām specifikācijām izrietošie pienākumi. 

Izpildītāja personālam ir jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, jāapstiprina izpilddokumentācija un akti par paveiktajiem darbiem. Ne vēlāk, kā 7 dienas iepriekš, Izpildītājs informē Pasūtītāju par kāda darbinieka plānotu prombūtni. Jebkura darbinieka prombūtnes laikā pienākumu izpildītājs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Izpildītāja personālam īpaša uzmanība jāpievērš visas, ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas.

Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Būvuzņēmējam, kas maina līguma darbu apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu izmaiņām, Izpildītāja personālam izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums no Pasūtītāja. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu līguma summu bez iepriekšējas būvdarbu Pasūtītāja piekrišanas, izņemot, ja tūlītēja rīcība ir nepieciešama darbu drošības nodrošināšanai vai ārkārtas situācijas novēršanai.

Izpildītāja personāls nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

Sanāksmes

Izpildītāja personālam ir jāorganizē un jāvada iknedēļas tehniskās sanāksmes, kā arī mēneša progresa sanāksmes būvdarbu līguma ietvaros. Sanāksmju norises laiks ir iepriekš jāsaskaņo ar pašvaldību un Būvuzņēmēju. Izpildītājam ir jāsagatavo sanāksmju protokoli un jāizsūta tie visiem attiecīgās sanāksmes dalībniekiem 2 dienu laikā pēc sanāksmes norises.

4.LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta

Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi jāsniedz Olaines novada, Olaines pagasta,  Jaunolaines lielciemā..

5.NEPIECIEŠAMIE RESURSI

5.1. Galvenie speciālisti

Izpildītājs ir atbildīgs par administratīvās, tehniskās, iepirkumu un finansiālās vadības pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās, FIDIC Līguma nosacījumos (1999, Sarkanā un Dzeltenā grāmata) un Latvijas Republikas likumdošanā.

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām, kā tulka nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām.

Izpildītājam jānodrošina sekretāra pakalpojumi Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās.

Izpildītāja projekta vadītājam jābūt pilnvarotam pārstāvēt Izpildītāju līgumattiecībās ar Pasūtītāju.

Izpildītāja būvuzraugam ir jāpārvalda latviešu valoda (gan rakstiski, gan mutiski). Šī līguma, kā arī būvdarbu līgumu oficiālā valoda, kā arī darba valoda ir latviešu valoda.

Izpildītājam vai viņa apakšuzņēmējiem un piedāvātajam personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2. Citi speciālisti

Izpildītājs var izvēlēties un iekļaut Izpildītāja komandā papildus citus speciālistus, kurus tas uzskata par nepieciešamu piesaistīt Līguma veiksmīgai realizācijai. Citu ekspertu izmaksas jāiekļauj Galveno speciālistu samaksas likmē.
Speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. Citu speciālistu kvalifikāciju un pieredzi Iepirkuma komisija nevērtē, tie nav obligāti jāiekļauj konkursa piedāvājumā.

Visiem speciālistiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām. Jāņem vērā, ka par speciālistiem nedrīkst tikt nolīgti valsts ierēdņi vai kāds no saņēmējvalsts administrācijas personāla.

Citu speciālistu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Izpildītājam.

5.3. Palīgpersonāls

Izpildītājs, nepieciešamības gadījumā, var izmantot palīgpersonālu un citus ekspertus. Palīgpersonāla un citu ekspertu izmaksas jāiekļauj Galveno speciālistu samaksas likmē.

5.4. Izpildītāja personāla minimālais laika ieguldījums

Līguma realizēšanai minimālais nepieciešamais cilvēkdienu ieguldījuma skaits ir šāds:

	Personāla sastāvs
	Cilvēkdienu ieguldījums

	Galvenie speciālisti

	Vietas būvuzraugs 
	65

	Projekta vadītājs
	26


Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jāievēro iepriekšminētais nepieciešamais minimālais Izpildītāja personāla laika ieguldījums.

Nepieciešamais Izpildītāja personāla laika ieguldījums ir aprēķināts, balstoties uz šī Darba uzdevuma sagatavošanas laikā pieejamo informāciju. Faktiskais ekspertu laika ieguldījums var palielināties vai samazināties atbilstoši izmaiņām būvdarbu līgumu izpildes gaitā, un Izpildītāja personāla darba apmaksa tiks veikta, balstoties uz projekta realizācijas vietā projekta izpildes gaitā nodarbināto ekspertu faktisko nostrādāto cilvēkdienu skaitu, bet ne vairāk, kā līgumsummu.
5.5. Izpildītāja samaksas likmes un līguma budžets

Izpildītāja ekspertu samaksas likmēs, kā minimums, tiek ietvertas šādas izmaksas, un tās netiek uzrādītas kā atsevišķas pozīcijas:

· Darba algas, personāla veselības apdrošināšanas izmaksas;

· Visus ceļa izdevumus uz/no pastāvīgās mītnes zemes starptautiskajiem ekspertiem, kas nav saistīti ar darba komandējumiem;

· Visas vietējās transporta izmaksas, kas tiek nodrošināts Izpildītāja personāla vajadzībām.

· Pakalpojumi, kas nepieciešami konsultatīvo pakalpojumu sniegšanai šī līguma ietvaros, t.sk., speciāli līgumam paredzēta biroja telpu nodrošināšana (ja tāda izveide ir nepieciešama), tulkošanas pakalpojumi, utt.

· Ar biroja tehnikas uzturēšanu saistītās izmaksas;

· Izpildītāja personāla komunikāciju pakalpojumu un komunālo pakalpojumu izmaksas.

· Visas izmaksas, kas ir saistītas ar tehniskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu Atbalsta Pasūtītājam un Starpniekinstitūcijai Līguma termiņos ietvertā darbu izpildes un garantijas perioda laikā.

5.6. Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Izpildītājam jānodrošina, lai viņa ekspertiem būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, kā arī palīgpersonāla nodrošinājums. It īpaši viņam ir jānodrošina, ka ir pietiekams ekspertu galveno pienākumu veikšanai nepieciešamais administratīvais un sekretariāta pakalpojumu nodrošinājums. Tāpat Izpildītājam jānodrošina nepieciešamie finanšu līdzekļi, šī Līguma aktivitāšu un tā darbinieku regulārai un savlaicīgai darba algu samaksai.

Izpildītājts nodrošina, lai ekspertiem būtu arī biroja telpas, transportlīdzekļi, datori un pārējais aprīkojums, kas nepieciešams pienākumu izpildīšanai. Visas autotransporta, datoru un citas izmaksas, ir jāiekļauj Ekspertu (galveno un/vai citu) samaksas likmēs.

Izpildītāja Ekspertu samaksas likmēs jāiekļauj arī personāla uzturēšanās izdevumi, kā arī ārvalstu ekspertu braucienu no/uz pastāvīgās dzīves vietas izdevumi. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām kā tulka nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām.

Izpildītājs nodrošina sekretāra pakalpojumus Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās. Izpildītājs nodrošina arī pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju. Izpildītājam jānodrošina pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā.

Pasūtītājs nodrošina, lai Izpildītāja personālam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama Izpildītāja uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Izpildītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

5.7. Ar Līguma izpildi saistītie atmaksājamie papildu izdevumi.

Nav paredzēti.

6. ZIŅOJUMI

Šī pakalpojumu līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šajā nodaļā aprakstītās atskaites un ziņojumi. Ziņojumi iesniedzami saskaņā ar 7.2. punktu. Izpildītāja sākuma ziņojumu  un mēneša progresa ziņojumu, kopsavilkuma ziņojumi, 7.2. punktā noteiktajā laikā un veidā iesniedzami SIA „Zeiferti”, kas 2 nedēļu laikā atbild ar komentāriem vai apstiprinājumu. Ja ziņojumu saņēmējam ir komentāri par iesniegto ziņojumu, Izpildītājs tos iestrādā ziņojumā un atkārtoti iesniedz SIA „Zeiferti” 1 nedēļas laikā pēc komentāru saņemšanas. 

6.1. Tehniskās uzraudzības ziņojumi:

· Sākuma ziņojums

· Standarta atskaites;

· Mēneša progresa ziņojumi;

(a) Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta Līguma programma un naudas plūsmas prognoze, Izpildītāja gatavojamo atskaišu veidlapas, inženiera maksājuma sertifikāta veidlapas, informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

(b) Standarta atskaites

Iespēju robežās, maksimāli izmantojamas atskaišu formas. Atskaišu formas izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturu ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu līguma izpildes periodā (laika posmā no būvdarbu uzsākšanas  līdz izbūvēto objektu nodošanas ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda:

· Būvobjekta, būvlaukuma dienasgrāmata,
· Būvdarbu žurnāls,
· Ikdienas atskaišu lapas,
· Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka atskaite,
· Iknedēļas Būvuzņēmēja iekārtu atskaite,
· Materiālu saraksts,
· Instrukcijas būvprojektā,
· Variāciju rīkojumi,
· Būvuzņēmēja ikmēneša progresa ziņojumi,
· Būvobjekta sanāksmju protokoli,
· Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli,
· Mēneša progresa sanāksmju protokoli,
· Latvijas likumdošanā noteikti būvdarbu dokumentu, tai skaitā būvdarbu žurnāls, slēpto darbu akti u.c.

Visi iepriekš minētie darba dokumenti ir izmantojami mēneša progresa ziņojumu sagatavošanai. Par īpaši svarīgām atskaitēm uzskatāmi ikmēneša sanāksmju protokoli, kas jāsagatavo, vēlākais, 3 dienu laikā, pēc attiecīgās sanāksmes.

(c) Mēneša progresa ziņojumi

Mēneša progresa ziņojumiem par sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fizisko un finansiālo procesu un, kā minimums, jāietver:

· Būvdarbu būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde), t.sk. naudas plūsmas prognoze;

· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja darbaspēku būvprojektos, būvlaukumos;
· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja iekārtām būvprojektos, būvlaukumos;

· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja celtniecības materiāliem būvprojektos, būvlaukumos;

· Nākošajā mēnesī paredzēto darbu saraksts;

· Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim, ārvalstu un vietējās valūtās, ieskaitot apstiprinātus Variāciju rīkojumus, variācijas, utml.;

· Izsniegtās instrukcijas būvprojektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

· Izsniegtie Variāciju rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

· Notikušās sanāksmes, to dalībnieki, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

· Trūkstošie Starpniekinstitūcijas un atbalsta saņēmēja apstiprinājumi;

· Būvdarbu būvuzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi- kavējumi, finanses, citi;

· Problēmas, kas radušās būvprojektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

· Ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

· Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

· Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns.

7. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

7.1. Kritēriji

Lai uzraudzītu un novērtētu projekta ieviešanas gaitu, tiks izmantoti sekojoši kritēriji:

· Faktiskā izpilde, salīdzinājumā ar būvniecības līguma darba grafiku;

· Izmaksu atbilstība.
7.2. Īpašas prasības

Tehniskā piedāvājumā pretendents papildus ietver šādu informāciju:

7.2.1. Būvuzraudzības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, ietvaros veicamo pienākumu izpildes aprakstu, kurā ir norādīti pienākumu izpildē iesaistītie galvenie speciālisti, to veicamie uzdevumi un saziņas kārtība ar citām uzdevumu izpildē iesaistītajām personām (institūcijām), kā arī Pasūtītāju;

7.2.2. Inženiera funkciju saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumiem elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” īstenošanas aprakstu, kurā ir norādīti funkciju īstenošanā iesaistītie galvenie speciālisti, to veicamie uzdevumi un saziņas kārtība ar citām uzdevumu izpildē iesaistītajām personām (institūcijām), kā arī Pasūtītāju;

7.2.3. Risku analīzi, kas ietver izvērstu un pamatotu, ar būvdarbu līgumu īstenošanu saistīto risku, tostarp ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu saistīto risku (ciktāl tie ir saistīti ar būvdarbu līgumu īstenošanu) analīzi un risku samazināšanas pasākumu aprakstu. 

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

IEGULDĪJUMA IZMAKSU LĪGUMS LS-4.1

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zeiferti”, reģ.Nr.40003419183, adrese: m „Zeiferti”, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, tās valdes locekļa Viestura Liepas personā, kas rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības,  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2012/01) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

14. Līguma priekšmets

Izpildītājs veic Inženiera pienākumus saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” Pasūtītāja un SIA „Siltums Jums” 2012.gada 17.februārī noslēgtā iepirkuma līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (līguma Nr.1-13/12-09) ietvaros un veic būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums).

15. Līguma dokumenti un to prioritāte

15.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

a. šie Speciālie noteikumi;

b. [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]

c. Vispārīgie noteikumi,

d. Tehniskā specifikācija
,

e. Piedāvājums,

f. Tehniskais piedāvājums,

g. Finanšu piedāvājums (Tāme)
,
h. Iepirkuma procedūras nolikums,
i. Veidnes:
i. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne),

ii. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne).
15.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

16. Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

17. Maksājumi

17.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

	Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas
	Maksājums
	Maksājuma apmērs (% no Līguma summas)
	Summa bez PVN (LVL)
	PVN

<…>%(LVL)
	Kopā (LVL)

	1.
	Avansa maksājums
	10
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>.
	Starpmaksājumi
	80
	<…>

saskaņā ar Plānoto naudas plūsmu un Speciālistu faktisko ieguldījumu
	<…>
	<…>

	<…>.
	Noslēguma maksājums
	10
	<…>
	<…>
	<…>


17.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot <20>% no starpmaksājumiem.

17.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
18. Pakalpojuma sniegšanas termiņš

18.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 10 dienu
laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

18.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos. 

18.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 10  mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

19. Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Olaines novads, Olaines pagasts, Jaunolaines ciems.
20. Līguma grozījumi

20.1. Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas.
20.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.

20.3. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.

20.4. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:

a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,

b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,

c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,

d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,

e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī

f. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

20.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu. 

20.6. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmas saskaņā ar šādiem principiem:

a. ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

b. ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums ir līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

c. ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, Tāmē norādītā vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.

21. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „Zeiferti”
Valdes loceklis  Viesturs Liepa 

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


VEIDNES

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS
<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums) 

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati), 

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

	Pakalpojumus nodeva:

Izpildītājs:
	Pakalpojumus pieņēma:

Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības,  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2012/01)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. apņemoties: 
a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>


D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne
A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvuzrau-dzības  uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	[Projektētājs]
	<…>
	<…>
	-
	<…>
	<…>

	[Projekta vadītājs]
	<…>
	-<…>
	-
	<…>
	<…>

	[<specialitāte> speciālists]
	<…>
	-
	<…>
	<…>
	<…>


D5 pielikums: CV veidne
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamās pakalpojuma daļas  apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
	Tāme 
latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības 
	Vienības cena

(bez PVN)


	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Vietas būvuzraugs
	Cilvēkdienas *
	<…>
	<…>
	<…>

	2.
	Projekta vadītājs 
	Cilvēkdienas
	<…>
	<…>
	<…>

	
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	<…>

	
	 22% PVN summa
	<…>

	
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	<…>


*viena cilvēkdiena ir līdzvērtīgā 8 darba stundām

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS
	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa
IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

	Pasūtītāja
	nosaukums:
	

	
	reģistrācijas numurs:
	

	Iepirkuma procedūras 
	nosaukums:
	

	
	identifikācijas numurs:
	

	Pretendenta
	nosaukums: 
	

	
	reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona):
	

	
	adrese:
	

	
	kontaktpersonas vārds un uzvārds:
	

	
	telefona numurs:
	

	
	faksa numurs:
	

	
	elektroniskā pasta adrese:
	

	Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
	ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā:
	

	
	vārds un uzvārds:
	

	
	paraksts:
	

	
	datums:
	


� Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


� Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, Pretendenta kvalifikācijas prasības nosaka katrai iepirkuma daļai atsevišķi.


� Iepirkuma komisijai, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir jānosaka samērīgas kvalifikācijas prasības un kritēriji attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.


� Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.


� Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.


� Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi.


� Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.pantu.


� Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Nolikuma pielikums A.


� Nolikuma pielikums D8.


� Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Pakalpojuma sniegšanas termiņš.


� Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!


� CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.





PAGE  

[image: image1.png]


[image: image2][image: image3.png][image: image4.png]


[image: image5][image: image6.png][image: image7.jpg]D

KOHEZIJAS FONDS



