Iepirkums ONP 2016/13

.

DARBU APRAKSTS

- Darbu apjoms:

Būvobjekta apjomu kopsavilkums

| Nr.p.k. | kods apjomu Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I stāva 9. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, wc,virtuves telpa, vējtveris) remonts |
| 2 | 2 | II stāva 12. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts |
| 3 | 3 | II stāva 11. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa,wc, speciālista kabinets) remonts |
| 4 | 4 | II stāva 7. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts |
| 5 | 5 | Kāpņu telpas remonts ar linoleja grīdas seguma un margu nomaiņu |
| 6 | 6 | I stāva gaiteņa remonts |
| 7 | 7 | II stāva gaiteņa remonts |
| 8 | 8 | II stāvā speciālistu kabineta remonts |
| 9 | 9 | Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |
| 10 | 10 | Pagrabā un pagalmā remontdarbi |
| 11 | 11 | Sagatavošanas un nodošanas darbi |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 1

I stāva 9.grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, wc, virtuves telpa, vējtveris) remonts

| Nr.p.k.; Darba nosaukums; Mērv.; Daudz.. 1; 2; 3; 4. 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI. 1; Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža; obj; 1. 2; UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu); obj; 1. 3; Durvju bloka demontāža; gab; 7. 4; Esošās grīdas demontāža līdz pārsegumam (ieskaitot flīzes, grīdlīstes); m2; 130. 5; Radiatoru aizšuvumu demontāža (jauno 1.gab.atdot pasūtītājam); gab; 5. 6; Mēbeļu pārvietošana; obj; 1. 7; Ventilācijas apšuvuma demontāža; t.m.; 3,5. 8; Esošo ventilācijas vadu demontāža (guļamistaba, wc); k-ts; 1. 9; WC telpā dvieļu pakaramo nodalījumu demontāža; k-ts; 1. 10; WC telpā dvieļu žāvētāja demontāža un montāža; k-ts; 1. 11; Virtuves telpā esošo mēbeļu demontāža (saglabājot demontēto) un montāža; obj; 1. 12; Virtuves telpā esošās izlietnes demontāža un montāža (ar pieslēgšanu); gab; 1. 13; Loga ailes demontāža (pie guļamistabas durvīm (0,55x1,05) un wc (1,0x0,53)); m2; 1,1. 14; ŪK stāvvada nišas, kārba demontāža (no 0-2.st); m2; 9,5. 15; WC telpā starpsienu demontāža; m2; 6,2. 16; WC telpā kājas vanna (1.gab.,, izlietņu 4.gab., podu 4.gab. rūpīga demontāža (saglabājot demontēto); obj; 1. 17; Flīžu nokalšana WC, virtuves telpā; m2; 31,7. 18; Aizskaru stangu, jaunu žalūziju noņemšana un Pasūtītājam nodošana visās telpās; obj; 1. 19; Esošo avārijas gaisma demontāža un uzstādīšana (vējtverī); gab; 1. 20; Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi; m3; 10,0. 21; Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža); obj; 1. 1.2. SIENAS. 1; Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi; m2; 52,5. 2; Esošo tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 264,1. 3; Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk.vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās); m2; 277,2. 4; Loga ailes aizbūvēšana uz guļamistabu, wc; m2; 2,5. 5; Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana; m2; 277,2. 6; WC telpā sienas flīzēšana (h=1,70m) ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (plakņu savienojumus hermetizēšana ar pelējumizturīgu hermētisku) 200x250mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (izmēru, toņi saskaņot ar pasūtītāju); m2; 26. 7; sienu flīzēšana (h=1,6m) ar keramikas flīzēm ar šuvju aizpildīšanu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) virtuvē; m2; 9,6. 8; Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 277,2. 9; Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.; m2; 277,2. 1.3. GRĪDAS. 1; Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 130,0. 2; Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 130,0. 3; Siltumizolācija 50mm estrudetais putupolistirols; m2; 130,0. 4; Deformācijas malu lentas uzlikšana; t.m.; 114,1. 5; WC, virtuvē un vējtverī grīdas sagatavošana flīzēšanai; m2; 21,6. 6; Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai; m2; 108,4. 7; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 108,4. 8; WC, virtuvē un vējtverī grīdas flīzēšana ar neslīdošam keramikas flīzēm (R10) uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju 200x300mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (toņi saskaņot ar pasūtītāju); m2; 21,6. 9; Izbūvēt grīdlīstes no flīzēm (h=10cm) vējtverī; t.m.; 10,4. 10; Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju); t.m.; 78,5. 11; Pandusa izveidošana no telpas Nr.78 (vējtveris) uz Nr.9 (garderobe).; m2; 0,8. 1.4. GRIESTI. 1; Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana; m2; 5,5. 2; Griestu (tai skaitā esošo siju) gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana; m2; 5,5. 3; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama; m2; 5,5. 4; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 124,5. 1.5. DURVIS. 1; Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, slēdzeni, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju. (izmēri precizēt uz vietas); gab.; 6. 2; Koka durvju bloka montāža 0,85 x 2,1 m, ar armēto stiklu rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru, atslēgas mehānismi, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas); gab; 1. 3; Durvju aplodas (no abām pusēm) uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) 7.gab.; t.m.; 72. 4; Durvju ailas apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem); t.m.; 35. 5; Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī (vietu saskaņot ar Pasūtītāju); gab.; 7. 6; Metāla sliekšņa montāža; gab.; 8. 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI. 1; Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); t.m.; 62. 2; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 130,0. 3; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 130,0. 4; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 14. gab. (grupā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 14. 5; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 8.gab (guļamistabā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 8. 6; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3.gab (ģērbtuvē). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 3. 7; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x36W IP65 ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3.gab (WC), 1.gab. virtuvē Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 4. 8; Griestu LED gaismekļa 13W ,LED FIXTURE ORIS (CEILING)WARM WHITE,13W, IP20 vai analogs komplektā ar LED lampu montāža. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju.; gab.; 2. 9; Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža; obj; 1. 10; Dubultslēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m) (tajā skaitā WC ventilācijai); gab; 6. 11; Slēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m); gab; 3. 12; Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 13; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 14; Divvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 5. 16; Garderobē žāvēšanas skapja elektropieslēgšana (el.vadu no pagrabtelpas vilkšana (10m), caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu); k-ts; 1. 17; Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi); k-ts; 1. 1.7. VENTILĀCIJAS DARBI. 1; Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana; k-ts; 1. 2; Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem); gab; 3. 3; Difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana; gab; 8. 4; Jauna elektriskā nosūces ventilatora montāža (vilkme 50 m3/h, ar rullīšu gultņiem, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) un pieplūdes ventilācijas cauruma izveide, restes montāža (ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju) wc; k-ts; 1. 5; Jaunu skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam. ~100) montāža (ar parēju); t.m.; 10. 1.8. DAŽĀDI DARBI. 1; Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem); gab; 6. 2; WC telpā jaunu bērnu dvieļu pakaramo (ar atdalījumiem) izgatavošana un montāža (analogs 7gr.) ~20gab.; k-ts; 1. 3; Žalūziju montāža; gab; 4. 4; Jaunu žalūziju montāža (izmēri precizēt uz vietas); m2; 25. 5; Garderobē žāvēšanas skapja pārcelšana uz telpu Nr.9 un pieslēgšana ventilācijai; k-ts; 1. 6; Garderobē koka līstes montāža bērnu darbu izstādīšanai; m2; 1,5. 7; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzijas metāla durtiņas ar apdari (~ 0,8x0,4x0,8x2,95) wc; m2; 5,8. 8; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu (0,25x0,30) (ar revīzijas metāla durtiņas (0,22x0,27cm) ar apdari (~ 0,55x2,95) wc; m2; 1,7. 9; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzija metāla durtiņas ar apdari (~ 0,2x0,47x2,95) virtuvē; m2; 2. 10; Ieejas durvim durvju kodu (automat.atslēgu) piegādāšana, uzlikšana un pieslēgšana (vējtverī): COMPETITION DH16A-12DT-koda atslēga ar EM nolasītāju - 1kompl., barošanas bloks VDC 12V 2A +kaste - 1kompl., ārdurvju garnitūra ar nekustīgu ārejo rokturi GHIDINI F2-1kompl., mehāniskaslēdzene KFV 115-1/21-PZW-1kompl., Proficilindrs ISEO Z-2000 35-35 Elektromagnētiskā slēdzene TESA 8-16V AC/DC – 1kompl., Vadi, materiāli, furnitūra(komplekts)) -1.kompl., Sistēmas testēšana un aparatūras programmēšana – 1k-ts., EM-breloks elektroniskā atslēga – 1.gab., Durvju aizvērējs GEZE2000 ar uzstādīšanu; obj; 1. 11; Jauno keramikas poda (bērnu) (ar plastmasas vāku un keramisko ūdens tvertni, ar nospiežamo pogu skalošanai) montāža un pieslēgšana (Cersanit vai ekvivalents); k-ts; 4. 12; Tualetes kabīņu sienu izgatavošana ( h=1,5m, laminētu, ar durtiņām (~0,63cm) un piederumiem), montāža (analogs 7.gr.) (piestiprināt 0,24cm no grīdas); k-ts; 4. 13; Keramikas izlietnes (45 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (h=50) (esoš.); k-ts; 3. 14; Keramikas izlietnes (35 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (h=0,87)(esoš.); k-ts; 1. 15; Kāju mazgāšanas vannas / dušas paliktņa (esoš.) montāža un pieslēgšana (ar piederumiem (jauniem), apdari un revīzijas lūku); k-ts; 1. 16; Krāna ar dušas maisītāju montāža un pieslēgšana; k-ts; 1. 17; WC dušas paliktni nolīmeņot un hermetizēt šuvi; t.m.; 2,5. 18; Dvieļu žāvētāja (d.25 x 1000 mm) montāža un pieslēgšana (esoš.); k-ts; 1. 19; Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem; obj; 1. 20; Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana; t.m.; 47,7. 21; Kājslauķa iebūvēšana vējtverī; k-ts; 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 2

II stāva 12.grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

| Nr.p.k.; Darba nosaukums; Mērv.; Daudz.. 1; 2; 3; 4. 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI. 1; Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža; obj; 1. 2; UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu); obj; 1. 3; Durvju bloka demontāža; gab; 4. 4; Esošās grīdas demontāža līdz pārsegumam (ieskaitot grīdlīstes); m2; 118,5. 5; Radiatoru aizšuvumu demontāža; gab; 8. 6; Mēbeļu pārvietošana; obj; 1. 7; Ventilācijas apšuvuma demontāža; t.m.; 4. 8; Esošo ventilācijas vadu demontāža (koridors, guļamistaba); k-ts; 1. 9; Sienas - ailas demontāža uz speciālista kab.; m2; 2. 10; Aizskaru stangu, žalūzijas demontāža visās telpās (saglabājot); obj; 1. 11; Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi; m3; 10,0. 12; Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža); obj; 1. 1.2. SIENAS. 1; Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi; m2; 45,4. 2; Esošo tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 230,9. 3; Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk.vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās); m2; 226,9. 4; Divviru durvju ailes aizbūvēšana uz guļamistabu; m2; 2. 5; Starpsiena starp speciālista kab. un guļamistabu izbūvēt analogi kā 2. grupā (reģipša sienas izbūve); m2; 4,8. 6; Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana; m2; 230,9. 7; Durvju ailes (esošās) aiztaisīšana uz speciālista kabinetu; m2; 2. 8; Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 230,9. 9; Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.; m2; 230,9. 1.3. GRĪDAS. 1; Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 118,5. 2; Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 118,5. 3; Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1; m2; 118,5. 4; Deformācijas malu lentas uzlikšana; t.m.; 92,8. 5; Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai; m2; 118,5. 6; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 118,5. 7; Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju); t.m.; 83,8. 1.4. GRIESTI. 1; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 118,5. 1.5. DURVIS. 1; Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, slēdzeni, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.(izmēri precizēt uz vietas); gab.; 3. 2; Koka durvju bloka montāža 0,85 x 2,1 m, (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, slēdzeni rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh.izturību, ar furnitūru,atslēgas mehānismui, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas); gab; 1. 3; Durvju aplodas komplekta (no abām pusēm) uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) 4.gab.; t.m.; 40,8. 4; Durvju ailas apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem); t.m.; 20,8. 5; Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī (vietu saskaņot ar Pasūtītāju); gab.; 4. 6; Metāla sliekšņa montāža; gab.; 6. 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI. 1; Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); t.m.; 55. 2; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 118,5. 3; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 118,5. 4; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 12. gab. (grupā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 12. 5; Apgaismojuma izbūve (apgaismojuma lampas komplektā ar lampām LED 17W iekaramos griestos 4. gab (guļamistabā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 4. 6; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 6.gab (speciālista kab. – 3.gab,ģērbtuvē-3gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 6. 7; Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža; obj; 1. 8; Dubultslēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m); gab; 5. 9; Slēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m); gab; 1. 10; Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 2. 11; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 12; Divvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 13; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 14; Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi); k-ts; 1,00. 1.7. VENTILĀCIJAS DARBI. 1; Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana; k-ts; 1. 2; Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem); gab; 5. 3; Difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana; gab; 8. 4; Ventilācijas izbūve no speciālista kabineta uz grupu; t.m.; 10. 5; skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam. ~100) montāža (ar parēju); t.m.; 10. 1.8. DAŽĀDI DARBI. 1; Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem); gab; 8. 2; Guļamistabas telpā slēdzama loga roktura nomaiņa (balkona durvim); gab; 1. 3; Jaunu žalūziju montāža (izmēri precizēt uz vietas); m2; 29,4. 4; žalūziju montāža atpakaļ; gab; 4. 5; Garderobē žāvēšanas skapja pieslēgšana ventilācijai; k-ts; 1. 6; Žāvēšanas skapja demontāža un montāža; gab; 1. 7; Garderobē koka līstes montāža bērnu darbu izstādīšanai; t.m.; 1,5. 8; Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem; obj.; 1. 9; Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana; t.m.; 55,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 3

IIstāva 11.grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, wc, virtuves telpa, vējtveris) remonts

| Nr.p.k.; Darba nosaukums; Mērv.; Daudz.. 1; 2; 3; 4. 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI. 1; Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža; obj; 1. 2; Ailas demontāža uz speciālista kab.; m2; 2. 3; UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu); obj; 1. 4; Durvju bloka demontāža; gab.; 8. 5; Esošās grīdas demontāža līdz pārsegumam (ieskaitot flīzes, grīdlīstes); m2; 137,9. 6; Radiatoru aizšuvumu demontāža; gab; 5. 7; WC telpā izlietņu un podu rūpīga demontāža (saglabājot); obj; 1. 8; Mēbeļu pārvietošana; obj; 1. 9; WC telpā skapja nišas demontāža; gab.; 1. 10; Esošo ventilācijas vadu demontāža (koridors, guļamistaba, wc); k-ts; 1. 11; WC telpā dvieļu pakaramo nodalījumu demontāža; k-ts; 1. 12; WC telpā dvieļu žāvētāja demontāža un montāža atpakaļ; k-ts; 1. 13; Virtuves telpā esošo mēbeļu demontāža (saglabājot demontēto) un montāža; obj; 1. 14; Virtuves telpā esošās izlietnes demontāža un montāža (ar pieslēgšanu); gab; 1. 15; Loga ailes demontāža (pie guļamistabas durvīm, grupas un wc); m2; 2,5. 16; WC ūk caurules apšuvuma demontāža; m2; 4,5. 17; wc starpsienu demontāža; m2; 14,5. 18; WC telpā kājas vanna, izlietņu un podu rūpīga demontāža (saglabājot demontēto) 9.kompl.; obj; 1. 19; Flīžu nokalšana WC, virtuves telpā; m2; 35,2. 20; Aizskaru stangu, žalūzijas demontāža visās telpās (saglabājot demontēto); obj; 1. 21; Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi; m3; 10,0. 22; Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža); obj; 1. 1.2. SIENAS. 1; Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi; m2; 52,9. 2; Esošo tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2. 3; Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk.vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās); m2; 275,8. 4; ailes aiztaisīšana uz guļamistabu, wc, grupu; m2; 5,0. 5; Uz speciālista kab. esošās ailas aizbūve; m2; 4. 6; Starpsiena starp speciālista kab. un guļamistabu izbūvēt analogi kā 2. grupā (reģipša sienas izbūve); m2; 4,2. 7; Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana; m2; 315. 8; WC telpā sienas flīzēšana (h=1,70m) ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (plakņu savienojumus hermetizēšana ar pelējumizturīgu hermētisku) 200x250mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (izmēru, toņi saskaņot ar pasūtītāju); m2; 30,2. 9; Virtuves sienu flīzēšana (h=1,6m) ar keramikas flīzēm ar šuvju aizpildīšanu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) virtuvē; m2; 9,0. 10; Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 275,8. 11; Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.; m2; 275,8. 1.3. GRĪDAS. 1; Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 137,9. 2; Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 137,9. 3; Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1; m2; 137,9. 4; Deformācijas malu lentas uzlikšana; t.m.; 122,3. 5; WC, virtuvē grīdas sagatavošana flīzēšanai; m2; 19,2. 6; Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai; m2; 118,7. 7; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 118,7. 8; WC, virtuvē grīdas flīzēšana ar neslīdošam keramikas flīzēm (R10) uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju 200x300mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (toņi saskaņot ar pasūtītāju); m2; 19,2. 9; Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju); t.m.; 84,3. 1.4. GRIESTI. 1; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 137,9. 1.5. DURVIS. 1; Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, slēdzeni, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas); gab.; 5. 2; Koka durvju bloka montāža 0,85 x 2,1 m, ar armēto stiklu rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru,atslēgas mehānismui, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas); gab; 1. 3; Durvju aplodas komplekta (no abām pusēm) uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) 6.gab.; t.m.; 62,4. 4; Durvju ailas apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem); t.m.; 31,2. 5; Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī (vietu saskaņot ar Pasūtītāju); gab.; 6. 6; Metāla sliekšņa montāža; gab.; 6. 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI. 1; Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); t.m.; 65. 2; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 137,9. 3; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 137,9. 4; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 12. gab. (grupā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 12. 5; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3. gab. (spec. kab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 3. 6; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3.gab (ģērbtuvē). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 3. 7; Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x36 IP65W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 4.gab (WC -3.gab., virtuvē-1.gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 4. 8; Griestu LED gaismekļa 17W komplektā ar LED lampu montāža. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju (guļamistabā); gab.; 4. 9; Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža; obj; 1. 10; Dubultslēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m) (tajā skaitā WC ventilācijai); gab; 6. 11; Slēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m); gab; 1. 12; Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 2. 13; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 15; Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi); k-ts; 1. 1.7. VENTILĀCIJAS DARBI. 1; Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana; k-ts; 1. 2; Jauna elektriskā nosūces ventilatora montāža (vilkme 50 m3/h, ar rullīšu gultņiem, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) un pieplūdes ventilācijas cauruma izveide, restes montāža (ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju); k-ts; 1. 3; Difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana; gab; 8. 4; Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem); gab; 7. 5; skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam. ~100) montāža (ar parēju); t.m.; 10. 1.8. DAŽĀDI DARBI. 1; Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem 18m2); gab; 8. 2; WC telpā jaunu bērnu dvieļu pakaramo (ar atdalījumiem) izgatavošana un montāža (analogs 7gr.) ~20gab.; k-ts; 1. 3; žalūziju montāža; gab; 6. 4; Jaunu žalūziju montāža (izmēri precizēt uz vietas); m2; 29,9. 5; Garderobē žāvēšanas skapja pieslēgšana ventilācijai; k-ts; 1. 6; Garderobē koka līstes montāža bērnu darbu izstādīšanai; m2; 1,5. 7; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzijas metāla durtiņas ar apdari wc; m2; 5,8. 8; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzija metāla durtiņas ar apdari wc; m2; 1,7. 9; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzija metāla durtiņas ar apdari virtuvē; m2; 2. 10; Jauno keramikas poda (ar plastmasas vāku un keramisko ūdens tvertni, ar nospiežamo pogu skalošanai) montāža un pieslēgšana (Cersanit vai ekvivalents); k-ts; 4. 11; Tualetes kabīņu sienu izgatavošana ( h=1,5m, laminētu, ar durtiņām un piederumiem), montāža (analogs 7.gr.); k-ts; 4. 12; Keramikas izlietnes ( 45 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (h=50cm) esoš.; k-ts; 3. 13; Keramikas izlietnes ( 35 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (h=87cm)esoš.; k-ts; 1. 14; Sienas skapja uzstādīšana wc esoš.; k-ts; 1. 15; dvieļu žāvētāja (d.25 x 1000 mm) montāža un pieslēgšana esoš.; k-ts; 1. 16; kāju mazgāšanas vannas / dušas paliktņa montāža un pieslēgšana (ar piederumiem, apdari un revīzijas lūku) esoš.; k-ts; 1. 17; Krāna ar dušas maisītāju montāža un pieslēgšana; k-ts; 1. 18; WC dušas paliktni nolīmeņot un hermetizēt šuvi; t.m.; 2,5. 19; Guļamistabā paredzēt slēdzamas balkona durvis, nomainīt slēdzamu rukturi; k-ts; 1. 20; Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem; obj.; 1. 21; Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana; t.m.; 52,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 4

II stāva 7. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, ģērbtuve, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža | obj | 1 |
| 2 | UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu) | k-ts. | 1 |
| 3 | Durvju bloka demontāža (t.sk divviru) | gab. | 4 |
| 4 | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) | m2 | 118,8 |
| 5 | Radiatoru aizšuvumu demontāža | gab | 8 |
| 6 | Mēbeļu pārvietošana | obj | 1 |
| 7 | Esošo ventilācijas vadu demontāža | k-ts | 1 |
| 8 | Logu ailes demontāža | m2 | 0,7 |
| 9 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 10,0 |
| 10 | Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža) | obj. | 1 |
|  | 1.2. SIENAS |  |  |
| 1 | Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 42,5 |
| 2 | Esošo tapešu noņemšana, sienas tīrīšana | m2 |  |
| 3 | Loga ailes aizbūvēšana virs durvīm uz grupu | m2 | 2,5 |
| 4 | Divviru durvju ailes aizbūvēšana uz guļamistabu | m2 | 4 |
| 5 | Uz speciālista kab. esošās ailas aizbūve | m2 | 4 |
| 6 | Starpsiena starp speciālista kab. un guļamistabu izbūvēt analogi kā 2. grupā (reģipša sienas izbūve) | m2 | 4 |
| 7 | Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk. vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās) | m2 | 240,6 |
| 8 | Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, plaisu aizdarīšana | m2 |  |
| 9 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 240,6 |
| 10 | Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 240,6 |
|  | 1.3. GRĪDAS |  |  |
| 1 | Gridas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 118,8 |
| 2 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 118,8 |
| 3 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 118,8 |
| 4 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m. | 99,2 |
| 5 | Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 118,8 |
| 6 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 118,00 |
| 7 | Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) | t.m. | 89,0 |
|  | 1.4. GRIESTI |  |  |
| 1 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 118,0 |
|  | 1.5. DURVIS |  |  |
| 1 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju | gab | 3 |
| 2 | Koka durvju bloka montāža 0,85 x 2,1 m, ar armēto stiklu rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru,atslēgas mehānismui, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 1 |
| 3 | Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) | t.m. | 40,8 |
| 4 | Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem) | t.m. | 40,8 |
| 5 | Metāla sliekšņa montāža | gab | 6 |
| 6 | Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī | gab | 4 |
|  | 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | t.m. | 65 |
| 2 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 118,8 |
| 3 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 118,8 |
| 4 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 12. gab. (grupā). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 12 |
| 5 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3. gab. (spec. kab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 3 |
| 6 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos 3.gab (ģērbtuvē). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 3 |
| 7 | Griestu LED gaismekļa 17W komplektā ar LED lampu montāža. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju (guļamistabā) | gab | 4 |
| 8 | Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža | k-ts | 1 |
| 9 | Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab | 2 |
| 10 | Dubultslēdzu z/a montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab | 5 |
| 11 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu (h=1,7 m) | gab | 5 |
| 12 | Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu (h=1,7 m) | gab | 2 |
| 13 | Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi) | obj | 1 |
|  | 1.7. VENTILĀCIJAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana | obj | 1 |
| 2 | Difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana | gab | 8 |
| 3 | Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem) | gab | 7 |
| 4 | Garderobē žāvēšanas skapja pieslēgšana ventilācijai ar skārda ventcaurules atbilstošā Dn | t.m. | 2,5 |
| 5 | Jaunu skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam. ~100) montāža (ar parēju) | t.m. | 10 |
|  | 1.8. DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem) | obj | 1 |
| 2 | Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem | obj. | 1,00 |
| 3 | I stāva wc telpā sienas remontdarbi (Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu) | m2 | 6 |
| 4 | I stāva wc telpā sienas krāsošana | m2 | 6 |
| 5 | Garderobē koka līstes montāža bērnu darbu izstādīšanai | m2 | 1 |
| 6 | 7.grupā wc apšuvuma demontāža, cauruļu nomaiņa, pieslēgšana | t.m. | 4 |
| 7 | 7.grupā wc apšuvuma montāža un flīzēšana | m2 | 2,5 |
| 8 | Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana | t.m. | 51,9 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 5

Kāpņu telpas remonts ar linoleja grīdas seguma un margu nomaiņu

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošo pakāpienu rūpīga demontāža | gab. | 30 |
| 2 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža | obj | 1 |
| 3 | UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu) | obj | 1 |
| 4 | Durvju bloka demontāža | gab | 2 |
| 5 | Kāpņu laukumu demontāža | m2 | 25 |
| 6 | Demontēt esošās betona grīdlīstes | m2 | 17,8 |
| 7 | Radiatoru aizšuvumu demontāža | m2 | 2,7 |
| 8 | Demontēt avārijas apg. armatūru (saglabājot) | gab | 1 |
| 9 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 10,0 |
| 10 | Sienas apmetuma demontāža (tukšumu vietās) | m2 | 30,0 |
| 11 | Zvana demontāža (saglabājot) | k-ts | 1 |
|  | 1.2. SIENAS |  |  |
| 1 | Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 15,6 |
| 2 | Sienas apmetuma remonts | m2 | 10330 |
| 3 | Sienu tīrīšana no veco krāsu slāņiem līdz apmetumam (vietām slānis var būt līdz 22 mm) | m2 | 103,3 |
| 4 | Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu | m2 | 103,3 |
| 5 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana ,gruntēšana | m2 | 103,3 |
| 6 | Sienu krāsošana 2 kārtās Sadolon Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 103,3 |
|  | 1.3. GRĪDAS |  |  |
| 1 | Jaunu pakāpienu rūpnieciska izgatavošana un montāža pēc esošo (demontēto) pakāpienu izmēriem 1320x32x45, 1370x32x45(izmēri precizējami uz vietas) | gab. | 28 |
| 2 | Kāpņu laukuma un vējtvera grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 50 mm) | m2 | 25 |
| 3 | Vējtverī grīdas flīzēšana ar neslīdošam keramikas flīzēm (R10) uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju 200x300mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (toņi saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 1,50 |
| 4 | Izbūvēt grīdlīstes no flīzēm līdz h=10cm | t.m. | 2,5 |
| 5 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 23,5 |
| 6 | Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) | t.m. | 17,9 |
| 7 | Pakāpienu sagatavošana aplīmēšanai ar linoleju (l =1,4 m) | gab | 28 |
| 8 | Pakāpienu aplīmēšana ar nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleju (ieskaitot pretslīdošu slieksni) | gab | 28 |
|  | 1.4. GRIESTI |  |  |
| 1 | Griestu, (tai skaitā esošo siju), griestu kāpņu laukumu no apakšas, kāpņu laidumu, rustu tīrīšana, izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana | m2 | 28,5 |
| 2 | Griestu, (tai skaitā esošo siju), griestu kāpņu laukumu no apakšas, kāpņu laidumu, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 28,5 |
| 3 | Griestu (tai skaitā esošo siju), griestu kāpņu laukumu no apakšas, kāpņu laidumu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama | m2 | 28,5 |
|  | 1.5. DURVIS |  |  |
| 1 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (uz virtuvē) | gab | 1 |
| 2 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (uz palīgtelpu) | gab | 1 |
| 3 | PVC durvju bloka montāža( 1,35x 2,1 m) analogs esošām (pie 1,2 gr.) ( ar stiklu 0,51x1,23 un 0,18x1,23cm) | k-ts | 1 |
| 4 | Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) | gab | 1,0 |
| 5 | Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem) | t.m. | 11,1 |
| 6 | durvju atduras montējams pie sienas | gab | 1 |
| 7 | Metāla sliekšņa montāža | gab | 1 |
|  | 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | m | 80 |
| 2 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 80 |
| 3 | Apgaismojuma izbūve (gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x36 IP65W ar reflektoru, ar elektronisko droseli 4.gab. vai ekvivalents. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 5 |
| 4 | Avārijas apg.armatūru, IP33, LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju,1h montāža un pieslēgšana | gab | 1 |
| 5 | Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža | obj | 1 |
| 6 | Griestu LED gaismekļa 13W komplektā ar LED lampu montāža (vējtverī). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | gab | 1 |
| 7 | Pārslēdza montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab. | 4 |
| 8 | Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi) Zvana montāža | k-ts | 1 |
|  | 1.7. DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 33,3 |
| 2 | Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem) (saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 2 |
| 3 | Esošo lenteri demontāža | t.m. | 24,8 |
| 4 | Rūpīga margu tīrīšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar metālam paredzēto krāsu (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m. | 8,1 |
| 5 | Koka lentera lakošana (2 reizes) | t.m. | 24,8 |
| 6 | Uzstādīt koka lenteri (divos līmeņos) | t.m. | 24,8 |
| 7 | Uzstādīt koka rokturi (lenteri) pie sienas b=25 cm | t.m. | 7,5 |
| 8 | koka rokturi (lenteri) pie sienas b=25 cm lakošana (2 reizes) | t.m. | 7,5 |
| 9 | Stangu izgatavošana (ar iespēju uzlikt aizkarus) un uzstādīšana | t.m. | 2,75 |
| 10 | Metāla restes (izeja uz jumtu) tīrīšana un krāsošana ar atbilstošo krāsu | m2 | 4 |
| 11 | Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem | obj | 1 |
| 12 | Jauno zvanu (ar pogu) montāža ar pieslēgšanu | k-ts | 1 |
| 13 | Caurules krāsošana | t.m. | 1 |
| 14 | Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana | t.m. | 11,6 |

Būvdarbu apjomi Nr. 6

I stāva gaiteņa remonts

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža | obj | 1,00 |
| 2 | Apgaismojuma lampu demontāža (saglabājot) | gab | 2,00 |
| 3 | UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu), iepriekš izsaucot apkalpotāju | k-ts | 1,00 |
| 4 | Durvju bloka demontāža | gab | 5,00 |
| 5 | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) | m2 | 16,4 |
| 6 | Esošo piekārto griestu demontāža | m2 | 16,4 |
| 7 | Noliktavas skapja demontāža (0,75x2,03) | m2 | 1,52 |
| 8 | Sienas reģipša apšuvuma demontāža | m2 | 22,0 |
| 9 | Ugunsdzēsības skapju NR.3,4 demontāža | gab | 2,00 |
| 10 | El. sadales skapju AS-1-5;AS-1-1;SS1-1 demontāža (saglabājot automātus) | gab | 3,00 |
| 11 | Esošo ventilācijas vadu demontāža | k-ts | 1,00 |
| 12 | Citi demontāžas un montāžas darbi ( telefona, apsardzes kom., vājstrāvas sist. u.c.) (saglabājot) | obj | 1,00 |
| 13 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2 |
| 14 | Esošo durvju bloka demontāža un montāža | gab | 1 |
|  | 1.2. SIENAS |  |  |
| 1 | Durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 8,00 |
| 2 | Durvju ailas aiztaisīšana uz baseina telpu (Nr.15) | m2 | 3,8 |
| 3 | Skapja nišas remonts, paredzēt plauktus 2.gab. no ūdensizturīga laminēta plāksnēm (b=18mm) | m2 | 6 |
| 4 | Durvju ailas aiztaisīšana (uz Nr.18) | m2 | 1,9 |
| 5 | Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk. vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās) | m2 | 71,9 |
| 6 | Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana | m2 | 71,9 |
| 7 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 75,7 |
| 8 | Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 75,7 |
|  | 1.3. GRĪDAS |  |  |
| 1 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 16,9 |
| 2 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 16,9 |
| 3 | Siltumizolācija 50mm estrudetais putupolistirols | m2 | 16,9 |
| 4 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m. | 29,8 |
| 5 | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 16,4 |
| 6 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 16,4 |
| 7 | Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) (t.sk. Nr.15 telpā - 2,1m) | t.m. | 24,9 |
| 8 | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju 200x200mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspējas (nišā (0,59x0,75)) ar flīžu apmalēm (5cm) | m2 | 0,5 |
|  | 1.4. GRIESTI |  |  |
| 1 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 16,4 |
|  | 1.5. DURVIS |  |  |
| 1 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m, ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (analogs esošajām durvīm) (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 3 |
| 2 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m, ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m 1.gab. analogs esošajām durvīm) (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 2 |
| 3 | Koka durvju bloka montāža 0,75 x 2,0 m, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh.izturību, ar furnitūru, slēdzeni, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas) (skapja nišā) (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 1 |
| 4 | Durvju aplodas uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) (5.kompl.+ skapis) | t.m. | 55,9 |
| 5 | Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem) | t.m. | 25 |
| 6 | Durvju atduras, montējamas/stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī | gab | 5 |
| 7 | Metāla sliekšņa montāža | gab | 6 |
| 8 | Durvju aizvērēju montāža (saskaņot ar Pasūtītāju) | gab | 3 |
|  | 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma) (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | t.m. | 6 |
| 2 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | t.m. | 12 |
| 3 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 16,4 |
| 4 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 16,4 |
| 5 | Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža un pieslēgšana, iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 6 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos - 4 gab). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | k-ts | 4 |
| 7 | Pārslēdza (dubult.) montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab | 2 |
| 8 | El. sadales skapju ar atslēgu AS-1-5;AS-1-1;SS1-1 montāža (iebūvēti) ar automātiem | k-ts | 3 |
| 9 | Rozetes z/a montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab | 2 |
| 10 | 1 el. slēdža pārlikšana uz telpu Nr.16 | gab | 1 |
| 11 | Montēt avārijas apg.armatūru, IP33, LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju,1h | k-ts | 2 |
| 12 | Telekomunikāciju vadu iebūve zem apmetuma (t.m.- 6) | k-ts | 1 |
| 13 | Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi) | k-ts | 1 |
|  | 1.7. VENTILĀCIJAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana | k-ts | 1 |
| 2 | Jaunu skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam.) montāža | k-ts | 1 |
| 3 | Difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ~Dn 100 | gab | 2 |
|  | 1.8. DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Ugunsdzēsības krānu un aparātu skapju (NR.3,4) ierīkošana un pieslēgšana pie sistēmas ( ~32x55x25; 38x52x25) (izmērus precizēt uz vietas ) | k-ts | 4 |
| 2 | Baseina telpas ģērbtuvē izeja uz vent.šahtu - hermetizēt ventilācijas izvada un jumta savienojumu. | obj | 1 |
| 3 | Ventilācijas lūkas (koka materiāls) nomaiņa ar (2.gab.) durtiņam(1,3x0,7cm)~1,2 m2 | k-ts | 1 |
| 4 | Vanniņas izbūve kondensāta savākšanai | gab | 1 |
| 5 | Caurules krāsošana Dn60. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | t.m. | 6,5 |
| 6 | ŪK nišas atvēršana un stāvvada demontāža no 0 līdz jumtam | t.m. | 20 |
| 7 | Esošo durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 6 |
| 8 | Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 7

II stāva gaiteņa remonts

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža | obj | 1 |
| 2 | UAS rūpīga demontāža (saglabājot dem. sistēmu) | k-ts | 1 |
| 3 | Durvju bloka demontāža | bl | 2 |
| 4 | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) | m2 | 19 |
| 5 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 3 |
| 6 | Sadales skapja demontāža AS-2-1 | gab | 1 |
| 7 | Noliktavas skapja demontāža (0,75x2,03) | gab | 2 |
| 8 | Esošās elektr., apsardzes sist. demontāža un montāža (vienoties par atslēgšanu un sistēmas darbību ar sistēmas apkalpotāju) | k-ts | 1 |
| 9 | Citi demontāžas un montāžas darbi ( telefona, vājstrāvas sist. u.c.) (saglabājot) | k-ts | 1 |
|  | 1.2. SIENAS |  |  |
| 1 | Durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 2 |
| 2 | Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk. vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās) (t.sk.nišas) | m2 | 94,8 |
| 3 | Skapja nišas remonts, paredzēt plauktus 2.gab. no ūdensizturīga laminēta plāksnēm (b=18mm) | m2 | 18,8 |
| 4 | Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu | m2 | 94,8 |
| 5 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 94,8 |
| 6 | Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 94,8 |
|  | 1.3. GRĪDAS |  |  |
| 1 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 21,5 |
| 2 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (l\idz 50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 21,5 |
| 3 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 21,5 |
| 4 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m2 | 32,5 |
| 5 | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 21,5 |
| 6 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 21,5 |
| 7 | Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) | tek.m. | 19,5 |
|  | 1.4. GRIESTI |  |  |
| 1 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 21,0 |
|  | 1.5. DURVIS |  |  |
| 1 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m, ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m 1.gab. analogs esošajām durvīm) (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 2 |
| 2 | Koka durvju bloka montāža (bez stikla) ar furnitūru (šauras) rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju (izmēri precizēt uz vietas) | gab | 2 |
| 3 | Durvju aplodas uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) (3.kompl.+ skapis) | t.m. | 35,9 |
| 4 | Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem) | t.m. | 10,40 |
| 5 | Durvju atduras, montējamas/stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī | gab | 2 |
| 6 | Metāla sliekšņa montāža | gab | 4 |
| 7 | Durvju aizvērēju montāža (saskaņot ar Pasūtītāju) | gab | 3 |
|  | 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Elektrības un instalāciju montāža/ šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | t.m. | 20 |
| 2 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 18,5 |
| 3 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 20,5 |
| 4 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos - 4 gab). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 4 |
| 5 | Apgaismojuma izbūve Nr.94 telpā uzstādīt gaismekļu ar stikla apaļās plafonu. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | k-ts | 1 |
| 6 | Jaunu UAS devēju, kabeļu montāža | k-ts | 1 |
| 7 | Pārslēdža montāža (dubult.) IP 20 (h=1,7 m) | gab. | 2 |
| 8 | Elektrosadales skapja ar atslēgu AS-2 nomaiņa (skapi jāparedz iebūvētu sienā) | k-ts | 1 |
| 9 | Rozetes ar z.k. montāža IP 20 (h=1,7 m) | gab | 1 |
| 10 | Montēt avārijas apg. armatūru, IP33, LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju,1h | k-ts | 2 |
| 11 | Žāvējamo skapju elektroinstalācijas montāža (AS-2 uz gr.Nr.12). | t.m. | 9 |
| 12 | Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi) | k-ts | 1 |
|  | 1. 7.DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Uz jumta izejas trepes krāsot | k-ts | 1 |
| 2 | Jaunu koka pakaramo izgatavošana un montāža bērnu darbu izstādīšanai | t.m. | 4,5 |
| 3 | Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 8

II stāvā speciālistu kabineta remonts (Nr.103)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, apgaismojuma, apgaismojuma lampu, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža | obj | 1 |
| 2 | Mēbeļu, iekārtu pārvietošana | obj | 1 |
| 3 | UAS rūpīga demontāža (saglabājot dem.sistēmu) | k-ts | 1 |
| 4 | Durvju bloka demontāža | gab | 1 |
| 5 | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) | m2 | 27,1 |
| 6 | Ventilācijas apšuvuma demontāža | m2 | 4,7 |
| 7 | Citi demontāžas un montāžas darbi (vājstrāvas sist. u.c.) (saglabājot) | k-ts | 1 |
| 8 | Stangu noņemšana | gab | 2 |
| 9 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 3 |
|  | 1.2. SIENAS |  |  |
| 1 | Logu aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 8 |
| 2 | Aizšūt ventilāciju ar riģipsi pa metāla karkasu | m2 | 4,7 |
| 3 | Sienu sagatavošana apdares darbiem (iesk. vecā apmetuma nokalšanu tukšumu vietās) | m2 | 53,5 |
| 4 | Sienu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu | m2 | 53,5 |
| 5 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 53,5 |
| 6 | Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 53,5 |
|  | 1.3. GRĪDAS |  |  |
| 1 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas drabus) | m2 | 27,1 |
| 2 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 27,1 |
| 3 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 27,1 |
| 4 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m. | 21 |
| 5 | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 27,1 |
| 6 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm/ linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 27,1 |
| 7 | Koka grīdlīstu montāža h=7cm (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) | t.m. | 20 |
|  | 1.4. GRIESTI |  |  |
| 1 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 21,7 |
|  | 1.5. DURVIS |  |  |
| 1 | Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, slēdzeni, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, ar furnitūru, mazgājama. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.(izmēri precizēt uz vietas) | gab | 1 |
| 2 | Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) | t.m. | 10,2 |
| 3 | Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem) | t.m. | 10,4 |
| 4 | Metāla sliekšņa montāža | gab. | 1 |
|  | 1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Elektrības un instalāciju montāža/ šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | t.m. | 9 |
| 2 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 21,7 |
| 3 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYM 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 21,7 |
| 4 | Apgaismojuma izbūve ( gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru, ar elektronisko droseli iekaramos griestos - 4 gab). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 4 |
| 5 | Demontēto UAS devēju, kabeļu montāža | k-ts | 1 |
| 4 | Slēdža montāža 1+1 IP 20 (h=1,7 m) | gab | 1 |
| 5 | Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu (h=1,7 m) un internetrozetes-1.gab. | gab | 2 |
| 6 | Ievietot interneta vadus penālī | t.m. | 20 |
| 7 | Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi) | k-ts | 1 |
|  | 1.8. VENTILĀCIJAS DARBI |  |  |
| 1 | Uzstādīt difuzoru ar pieslēgšanu pie esošas ventilācijas sistēmas no cinkota gaisa vadiem | gab | 2 |
| 2 | Cinkota skārda gaisa vadi Dn 100 ar piederumiem (ar pieslēgšanu) | t.m. | 4 |
|  | 1.9. DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 1 | Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem | obj. | 1 |
| 2 | Skapja izveidošana (3,5 x3,0 x dz.0,70) Montēt skapi no ūdens izturīga lamināta plāksnēm b=18mm (toni saskaņot ar pasūtītāju), ar 4 bīdāmām durvīm, ar 5 plauktiem, izmērus precizēt uz vietas, vizuālo izskatu saskaņot ar Pasūtītāju | k-ts | 1 |
| 3 | Jaunu žalūziju montāža (izmēri precizēt uz vietas) 2.kompl. | m2 | 7,8 |
| 4 | Pie sienas montējams jaunais spogulis (270x145cm) | gab | 1 |
| 5 | Baltās keramiskās izlietnes "Cersanit' vai ekvivalents (500x430mm) ar ūdens maisītāju – hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu, un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana pie jaunizveidotiem tīkliem | k-ts | 1 |
| 6 | Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām flīzēm 200x200mm (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 2 |
| 7 | Esošās žalūzijas demontāža un montāža | obj | 1 |
| 8 | Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana | t.m. | 16,6 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 9

Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS UN MONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Veco ūdensvadu un kanalizācijas cauruļu demontāžas darbi visā objektā | obj | 1 |
| 2 | Lodveida vārsta Dn20 montāža | gab | 17 |
| 3 | Lodveida vārsta Dn15 montāža | gab | 22 |
| 4 | PVC caurule Dn 110 montāža (ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām) | m | 60,0 |
|  | kanalizācijas caurule Dn 110 | m | 60,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
| 5 | PVC caurule Dn 50 montāža (ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām) | m | 48,0 |
|  | kanalizācijas caurule Dn 50 | m | 48,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
| 6 | Vara caurules Dn 22 montāža (ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām) | m | 120,0 |
|  | Vara caurules Dn 22 | m | 120,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn 22, pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna b=9, piem.:Tubolit vai ekvivalents) | m | 120,0 |
| 7 | Vara caurules Dn 18 montāža (ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām) | m | 110,0 |
|  | Vara caurules Dn18 | m | 110,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn 18, pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna b=9, piem.:Tubolit vai ekvivalents) | m | 110,0 |
| 8 | Termostatiskais jaucejvārsts d20 20-60C piem.: ESBE vai ekvivalents | gab | 3,0 |
| 9 | Pretugunsgrēka aploce caurulei Dn 50, Dn110 (ugunsdrošības manžete) | gab | 12 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 10

Pagrabā un pagalmā remontdarbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. DEMONTĀŽAS UN MONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 1 | Bruģa, apmales seguma saudzīga demontāža | m2 | 16 |
| 2 | Bijušās produktu lūkas (tagad "puķu dobes" demontāža (h=0,4m) 3,1x2,25 | m2 | 7 |
| 3 | Asfalta seguma demontāža | m2 | 62 |
| 4 | Pamatu atrakšana | m3 | 77 |
| 5 | Pagraba produktu lūkas demontāža | obj | 1 |
| 6 | Pagraba pamatu sienas - ailes aiztaisīšana ar fibo blokiem/ķieģeļiem | obj | 1 |
| 7 | Hidroizolācijas (membrānas izveidošana) Guttabeta star H=2m vai ekvivalents | m2 | 67,6 |
| 8 | Pamatu aizbēršana ar blietēšanu ik pa 30cm | m3 | 77 |
| 9 | Slīpuma no ēkas izveidošana no šķembām (0-40 frakcija) | obj | 1 |
| 10 | Sagatavošanas darbi bruģēšanas darbiem (smilts izlīdzināšana un iegāde) | m3 | 6 |
| 11 | Ēkas apmales seguma atjaunošana - bruģa apmales montāža (t.sk. esoša materiāla izmantošana 16 m2) | m2 | 17 |
| 12 | Bruģēšanas darbi | m2 | 70,6 |
| 13 | Akas lūkas pacelšana | kompl | 1 |
| 14 | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 5 |
| 15 | Būvgružu izvešana | obj. | 1 |
| 16 | Pakāpienu laukuma remonts | m2 | 3 |
| 17 | Margu tīrīšana, krāsošana | m2 | 4 |
| 18 | Nomainīt esošo margas lenteri uz jaunu (koka) ar stiprināšanu. | obj. | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 11

Sagatavošanas un nodošanas darbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1. SAGATAVOŠANAS UN NODOŠANAS DARBI |  |  |
| 1 | Būvlaukuma teritorijas (ēkas ārpusē un iekštelpās) nožogošana (pagaidu žoga nomas izmaksas, uzstādīšana, novākšana) | kompl. | 1 |
| 2 | Strādnieku sadzīves telpas (konteinertipa), atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gab.x 1 mēn.) | obj. | 1 |
| 3 | Pārvietojamās Bio tualetes atvešana, nomas izmaksas(1gab.x 1mēn.) | obj. | 1 |
| 4 | Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava nomas izmaksas (1gab.x1mēn.) | obj. | 1 |
| 5 | Elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana ar skaitītāju I, II stāvā un samaksa par elektrības izmantošanu | obj. | 1 |
| 6 | Dokumentācijas sagatavošana, apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai izņemšana, saskaņā ar MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK 02.09.2014. not.Nr.529. "Ēku būvnoteikumi", saskaņošanai nepieciešamas dokumentācijas iesniegšana Olaines novada pašvaldības Būvvaldē | kompl. | 1 |
| 7 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.) I, II stāvs un nodošana | obj. | 1 |