## 1.grupa
LOKĀLĀ TĀME 1-1
OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
2.stāvs 1.grupa- garderobe, grupastelpa, wc,virtuve
Būves nosaukums: |  | OLAINES PII "ZĪLE"
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Objekta nosaukums : |  | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
Objekta adrese: |  | KŪDRAS IELA 9, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/21
[10 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[10 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksaslikme (eiro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sagatavošanas darbi
1 | Pārvietojamās Bio tualetes atvešana, nomas izmaksas (1gab.x5ned) | obj. | 1
2 | Logu, palodžu un durvju ailu aizklāšana, ventilācijas sistēmas aizklāšana ar plēvi (visās grupās) | obj. | 1
3 | Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana | kompl. | 1
4 | Esošo skaļruņu demontāža un uzstādīšana | kompl. | 3
1.Garderobe (telpa Nr.36)
Demontāžas darbi
5 | Ventilācijas šahtas demontāža (0,25x0,25x2,10m) | m2 | 1.05
6 | Mēbeļu pārvietošana (rūpīga iznešana un ienešana, montāža) | kompl | 1
7 | Radiatoru atslēgšana, demontāža | gab | 1
8 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | kompl | 1
9 | Esošas grīdas līdz pārseguma panelim demontāža , t.sk. grīdlīstes | m2 | 15.1
10 | Durvju bloka demontāža | gab | 1
Griestu remontdarbi
11 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 15.1
12 | Garderobē žāvēšanas skapja pieslēgšana dabīgas ventilācijai (cinkota gaisa vadu uzstādīšana, ar atbilstošo Dn, ar parēju) | m | 3.6
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
13 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana mūra sienā, sienā un aizdare (aizdarīt rievas un padziļinājumus, caurumus) | m | 12
14 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam un pieslēgšana | m | 27
15 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam | m | 20
16 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 1
17 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) h=1,7m | gab | 3
18 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras 45W LED Panelis 600x600mm kopā ar barošanās bloku). Pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju vizuālu risinājumu. | gab | 3
Sienu apdares darbi
19 | Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 42.5
20 | Ventilācijas vadu apšūšana ar reģipsi, kārbas izbūve (L=5,2m) | m2 | 7.5
21 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu | m2 | 42.5
22 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 44.5
23 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Vivacolor Acrylate Matt (vai ekvivalentu) krāsu | m2 | 44.5
Grīdas remonta darbi
24 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) veicot visus sagatavošanas drabus | m2 | 15.1
25 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 6.5
26 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 15.1
27 | Grīdas izbūve -Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 15.1
28 | Grīdas sagatavošana dabīgā linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) uzklāšanai | m2 | 15.1
29 | Jauna izturīga linoleja linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 15.1
30 | PVC grīdlīstu montāža, h=60mm, pieskaņotas linoleja krāsai (pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m | 17
31 | Metāla sliekšņa uzstādīšana | gab | 2
Citi darbi
32 | Jauno finierēto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar furnitūru, montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām (vizuāli līdzīgas esošajām durvīm) no telpas Nr.36 uz telpu Nr.54 | kompl | 1
33 | Ieejas durvju atjaunošana (slīpēšana, krāsošana, lakošana), tonis identisks esošajām durvīm (~4m2) no telpas Nr.37 uz telpu Nr.36 | kompl | 1
34 | Paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 1gab., „Purmo” (vai ekvivalents) ar koaksiālo termoregulatoru un atpakaļgaitas vārstu ar vara caurulēm ø22-2m, ø18-1m, un fasondetaļām, pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas (darbus saskaņot ar apkalpojošās organizācijas pārstāvi) | kompl | 1
2. Sanmezgls (telpas Nr.34,35)
Demontāžas darbi
35 | Stāvvada apšuvuma kārbu demontāža (0,23x0,23x0,47 H=2,65) | m2 | 2.46
36 | Mēbeļu pārvietošana (rūpīga iznešana un ienešana) | kompl | 1
37 | Apkures vada demontāža | obj | 1
38 | Radiatoru atslēgšana, demontāža | gab | 2
39 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1
40 | Flīžu grīdas demontāža | m2 | 12
41 | Durvju bloka demontāža | gab | 2
42 | Santehnikas ierīču demontāža (3gab. podi, 2 gab.izlietnes, 1 gab. kājas mazgāšanas vanna) | kompl | 1
43 | Esošo kanalizācijas un ūdensvada cauruļu demontāža | kompl | 1
44 | Demontēt esošās tualetes starpsienas | kompl | 1
45 | Nokalt flīzes no sienas | m2 | 24.5
Griestu remontdarbi
46 | Esošo piekārto griestu demontāža | m2 | 12
47 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 12
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
48 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana mūra sienās un aizdare | m | 6
49 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m | 10
50 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m | 26
51 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 2
52 | Kontaktligzdu z/a montāža IP44 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” (vai ekvivalents) balts ar zemējumu 220V-16A h=1,7m | gab | 1
53 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve IP44 gaismas armatūras un LED lampām 25W (LED panelis apaļš). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju. | gab | 7
Sienu apdares darbi
54 | Sienu, ailu gruntēšana, līdzināšana - sagatavošana flīzēšanai | m2 | 26
55 | Sienu, ailu gruntēšana, līdzināšana, špaktelēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 20.5
56 | Sienu flīzēšana (h=1,6m) ar keramikas flīzēm 200x300mm (~ 10 EUR bez PVN) uz elastīgas flīžu līmes ar Ultracolor Plus (vai ekvivalentu) šuvju aizpildītāju .Paraugu saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 26
57 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Tikkurila Luja 20 (vai ekvivalentu) Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 20.5
Grīdas remonta darbi
58 | Grīdas izlīdzināšana ar Weber.vetonit 4150 (ex maxit Floor 4150) vai ekvivalentu, pašizlīdzinošo kārtu 20mm (t.sk. sagatavošanas darbi) | m2 | 12
59 | Grīdas hidroizolācija (t.sk. 10 cm sienas plaknes) | m2 | 13.8
60 | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm 300x300mm (~ 8 EUR bez PVN), uz elastīgas flīžu līmes ar Ultracolor Plus (vai ekvivalentu) šuvju aizpildītāju, 300x300mm. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 12
Citi darbi
61 | Jauno gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar vent.resti, ar pilnu komplektāciju, furnitūru, aplodām un atduri, montāža. Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas jāveic kontroluzmērīšanu. | kompl | 1
62 | Vara cauruļu ø 22-12m, ø 18-12m ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar apkalpojošās organizācijas pārstāvi) | m | 24
63 | Uzstādīt karstā ūdens termostatisko vārstu Dn15 (ESBE vai ekvivalents) | kompl | 1
64 | Paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 2gab. „Purmo” (vai ekvivalents) ar koaksiālo termoregulatoru un atpakaļgaitas vārstu ar vara caurulēm ø22-8m, ø18-4m, un fasondetaļām, pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas (darbus saskaņot ar apkalpojošās organizācijas pārstāvi) | gab. | 2
65 | Montēt tualetes kabīnes starpsienas ar durvīm raž.''ELTETE' vai ekvivalents, (analogi kā remontētās grupās) h=1,60m | kompl | 3
66 | Jaunu kanalizācijas cauruļu montāža (līdz 1 stāvam) | t.m | 12
67 | Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi pa metāla karkasu ar revīzijas metāla durtiņas ar apdari | m2 | 5.4
68 | Montēt bērnu ''Cersanit'' vai ekvivalentu, sēdpodu ar vāku un skalojamo kasti ar pieslēgšanu pie esošiem kanalizācijas un ūdens vada tīkliem ( ne zemāk 33cm). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | kompl | 3
69 | Montēt bērnu "Cersanit'' vai ekvivalentu, keramikas izlietni ar maisītāju, sifonu ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem ( ne zemāk 33cm). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | kompl | 3
70 | Montēt kāju mazgāšanas metāla vannu (Jika Sofia 80x80 vai ekvivalents), Jika Nariva (vai ekvivalentu) dušas komplektu un pieslēgumiem. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | kompl | 1
3. Grupas telpas ar virtuvi (telpa Nr.54)
Demontāžas darbi
71 | Mēbeļu pārvietošana (rūpīga iznešana-ienešana) | kompl | 1
72 | Radiatoru, apkures cauruļvada atslēgšana, demontāža | kompl | 4
73 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1
74 | Esošas grīdas līdz pārseguma panelim demontāža , t.sk. grīdlīstes | m2 | 60.7
Griestu remontdarbi
75 | Ventilācijas c/vadu apšūšana ar reģipsi, kārbas izbūve (L=8,7m) | m2 | 8.7
76 | Ventilācijas restu uzstādīšana | gab | 3
77 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 60.7
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
78 | El.kabeļa pievads no sadales garderobē ar sienas štrobešanu un štrobes aizdari (ieskaitot caurumu aizdare uz grupas telpā sienā) | t.m | 21
79 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam un pieslēgšana | m | 70
80 | Jaunu elektrības instalāciju montāža kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam | m | 56
81 | Gaismas slēdža montāža h=1,7m (pie virtuves aprīkojuma) | gab | 1
82 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 2
83 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” (vai ekvivalents)balts, ar zemējumu 220V-16A h=1,7m | gab | 8
84 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras 45W LED Panelis 600x600mm kopā ar barošanās bloku). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | gab | 11
Sienu apdares darbi
85 | Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 73.5
86 | Ventilācijas restes demontāža (3gab.) un caurumu aiztaisīšana | m2 | 0.6
87 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu MP-75 ar sieta līmēšanu | m2 | 73.5
88 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 79.2
89 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Vivacolor Acrylate Matt (vai ekvivalentu) krāsu | m2 | 79.2
90 | Sienu, ailu gruntēšana, līdzināšana - sagatavošana flīzēšanai | m2 | 2.5
91 | Sienu flīzēšana (0,7x3,6m) (virs galda virsmas ) ar keramikas flīzēm 200x300mm (~ 10 EUR bez PVN) uz elastīgas flīžu līmes ar Ultracolor Plus (vai ekvivalentu) šuvju aizpildītāju .Paraugu saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 2.5
Grīdas remonta darbi
92 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve, t.sk.veicot visus sagatavošanas drabus | m2 | 61
93 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 34
94 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 61
95 | Grīdas Estrih betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 61
96 | Grīdas sagatavošana dabīgā linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) uzklāšanai | m2 | 61
97 | Jauna izturīga linoleja linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 61
98 | PVC grīdlīstu montāža, h=60mm, pieskaņotas linoleja krāsai (pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m | 32
99 | Metāla sliekšņa uzstādīšana | gab | 2
Citi darbi
100 | Durvju bloka demontāža (uz telpu Nr.53) | kompl | 1
101 | Jauno finierēto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar furnitūru, montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām (vizuāli līdzīgas esošajām durvīm) no telpas Nr.35 uz telpu Nr.54 | kompl | 1
102 | Kanalizācijas cauruļvada d=50 ar veidgabaliem un stiprināšanas elementiem montāža ar pieslēgšanu (virtuvē) | m | 2.5
103 | Vara cauruļu ø 18 –2m, ø 22-2m ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar apkalpojošās organizācijas pārstāvi) | m | 24
104 | Paneļu apkures radiatoru montāža 22x400x1600mm - 2gab. un 22x400x1000mm - 2gab. „Purmo” (vai ekvivalents) ar koaksiālo termoregulatoru un atpakaļgaitas vārstu ar vara caurulēm ø22-16m, ø18-8m, un fasondetaļām, pieslēgšana pie apkures sistēmas (darbus saskaņot ar apkalpojošās organizācijas pārstāvi) | gab. | 4
105 | Demontēt esošo virtuves aprīkojumu | kompl | 1
106 | Dubulto (apaļo) nerūsējošo izlietni komplektā ar augsto maisītāju un sifonu, montāža (iebūvēt mēbelī) ar pieslēgšanu | kompl | 1
107 | Montēt virtuves skapīšus no ūdens izturīga lamināta plāksnēm b=18mm (toni saskaņot ar pasūtītāju) izmērus precizēt uz vietas, vienu ar trauku redeliem. | kompl | 4
108 | Montēt piekaramo sienas skapi (pēc nišas izmēriem) no ūdensizturīga lamināta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | kompl | 3
109 | Skapja izveide no ūdensizturīga lamināta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 verāmām durvīm (2gabx0,63x1,9m) un plauktiem (10 gab.), dziļums 0,60cm, aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | kompl | 1
110 | Galda virsmas(laminēta virsma, ūdens un karstuma izturīgs materiāls b=30mm, krāsu tonis jāskaņo ar Pasūtītāju) montāža | m | 2
111 | Montēt virtuves apgaismojam ķermeni 1x18w ar LED lampu . Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju. | gab | 1
112 | CO2 dēvēja demontāža un montāža | kompl | 1
113 | Durvju atduras uzstādīšana | gab | 4
114 | Televizora piestiprināšana un pieslēgšana | gab | 1
115 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1
116 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1
117 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1
KOPĀ
| Materiālu transporta izmaksas | %
Kopā tiešās izmaksas
| Virsizdevumi | [11 empty] | 8%
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa | [11 empty] | 7%
| Darba devēja sociālais nodoklis | [11 empty] | 23.59%
Pavisam kopā
| PVN | [11 empty] | 21%
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 4.grupa
LOKĀLĀ TĀME 1-2
OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
2.stāvs 4.grupa-guļamistaba un priekštelpa
Būves nosaukums: |  | OLAINES PII "ZĪLE"
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Objekta nosaukums : |  | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
Objekta adrese: |  | KŪDRAS IELA 9, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/21
[10 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[10 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksaslikme (eiro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Guļamistaba un priekštelpa (48,49)
Demontāžas darbi
1 | Mēbeļu pārvietošana(rūpīga iznešana-ienešana) | kompl | 1
2 | Remontējamās telpas norobežošana no grupas (Telpa Nr.51) ar plēvi aizsardz.pret putekļiem. Aizsegt logu rūts, ventilācijas sistēmas aizklāšana ar plēvi | obj. | 1
3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1
4 | Esošas grīdas (guļamistabā) līdz pārseguma panelim demontāža , t.sk. grīdlīstes | m2 | 27.7
5 | Loga ailas demontāža (~970x860mm) | m2 | 0.85
Griestu remontdarbi
6 | Ventilācijas vadu apšūšana ar reģipsi, kārbas izbūve (L=4,2m) | m2 | 3.5
7 | Ventilācijas restu uzstādīšana | gab | 3
8 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 29.5
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) (no sadalnes kāpņu telpā līdz telpai Nr.48) | m | 8
10 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam un pieslēgšana | m | 20
11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam | m | 30
12 | Gaismas slēdža montāža h=1,7m | gab | 1
13 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 1
14 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” (vai ekvivalents)balts, ar zemējumu 220V-16A h=1,7m | gab | 2
15 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras 45W LED Panelis 600x600mm kopā ar barošanās bloku vai gaismas armatūras ar reflektoru un LED lampām 4x18W ). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | obj | 4
Sienu apdares darbi
16 | Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 60
17 | Ventilācijas restes demontāža (2gab.) un caurumu aiztaisīšana | m2 | 0.5
18 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu MP-75, sieta līmēšana | m2 | 60
19 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 65.5
20 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Vivacolor Acrylate Matt (vai ekvivalentu) krāsu | m2 | 65.5
Grīdas remonta darbi
21 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) veicot visus sagatavošanas drabus | m2 | 27.7
22 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 27.7
23 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 22
24 | Grīdas izbūve -Estrich betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 27.7
25 | Grīdas sagatavošana dabīgā linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) uzklāšanai | m2 | 29.5
26 | Jauna izturīga linoleja linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 29.5
27 | PVC grīdlīstu montāža, h=60mm, pieskaņotas linoleja krāsai (pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m | 24.5
28 | Metāla sliekšņa uzstādīšana | gab | 2
Citi darbi
29 | Durvju bloka demontāža | kompl | 2
30 | Jauno finierēto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar furnitūru, montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām (vizuāli līdzīgas esošajām durvīm) no telpas Nr.50 uz telpu Nr.49 | kompl | 1
31 | Ieejas durvju atjaunošana (slīpēšana, krāsošana, lakošana), tonis identisks esošajām durvīm (~4m2) no telpas Nr.44 uz telpu Nr.45 | kompl | 1
32 | Jauna neverama PVC loga (starp telpām Nr.51 un Nr.48) montāža (970x860mm) | kompl | 1
33 | Iebūvēto skapja izveide (2700x1170mm) priekštelpā no ūdensizturīga lamināta plāksnēm b=18mm,dziļums 400mm krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 bīdāmām durvīm un plauktiem (8 gab.), aizmugure – MDF biezumā 3mm. Vizuālo risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju | kompl | 1
34 | Apkures cauruļu krāsošana | m | 20
35 | Esošas ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana | obj | 1
36 | CO2 dēvēja demontāža un montāža | kompl | 1
37 | Esošo skaļruņu demontāža un uzstādīšana | gab | 1
38 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1
39 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1
40 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1
KOPĀ
| Materiālu transporta izmaksas | %
Kopā tiešās izmaksas
| Virsizdevumi | [11 empty] | 8%
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa | [11 empty] | 7%
| Darba devēja sociālais nodoklis | [11 empty] | 23.59%
Pavisam kopā
| PVN | [11 empty] | 21%
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 8.grupa
LOKĀLĀ TĀME 1-3
OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
2.stāvs 8.grupa-guļamistaba un priekštelpa, B korpuss - kāpņu telpa
Būves nosaukums: |  | OLAINES PII "ZĪLE"
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Objekta nosaukums : |  | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
Objekta adrese: |  | KŪDRAS IELA 9, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/21
[10 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[10 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksaslikme (eiro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Guļamistaba un priekštelpa(43,42)
Demontāžas darbi
1 | Mēbeļu pārvietošana(rūpīga iznešana-ienešana) | kompl | 1
2 | Remontējamās telpas norobežošana no grupas (telpa Nr.62) ar plēvi(aizsardz.pret celtn.putekļiem) Aizsegt logu rūts, ventilācijas sistēmas aizklāšana ar plēvi | obj | 1
3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1
4 | Esošas grīdas(guļamistabā, priekštelpā) līdz pārseguma panelim demontāža , t.sk. grīdlīstes | m2 | 32
5 | Loga ailas demontāža (990x1000mm) | m2 | 1
Griestu remontdarbi
6 | Ventilācijas vadu apšūšana ar reģipsi, kārbas izbūve ( L=3,4m) | m2 | 4.5
7 | Ventilācijas restu uzstādīšana | gab | 3
8 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 32
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) no sadalnes kāpņu telpā līdz telpai Nr.42 | m | 16
10 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam un pieslēgšana) | m | 50
11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam | m | 30
12 | Gaismas slēdža montāža h=1,7m | gab | 1
13 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 1
14 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” (vai ekvivalents)balts, ar zemējumu 220V-16A h=1,7m | gab | 3
15 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras 45W LED Panelis 600x600mm kopā ar barošanās bloku). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | obj | 5
Sienu apdares darbi
16 | Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 58
17 | Ventilācijas restes demontāža (2gab.) un caurumu aiztaisīšana | m2 | 0.5
18 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu MP-75 ar sieta līmēšanu | m2 | 58
19 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 67.5
20 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Vivacolor Acrylate Matt (vai ekvivalentu) krāsu | m2 | 67.5
Grīdas remonta darbi
21 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 32
22 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 26.5
23 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) 200mkr (veicot visus sagatavošanas drabus) | m2 | 32
24 | Grīdas Estrich betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 32
25 | Grīdas sagatavošana dabīgā linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) uzklāšanai | m2 | 32
26 | Jauna izturīga linoleja linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 32
27 | PVC grīdlīstu montāža, h=60mm, pieskaņotas linoleja krāsai (pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m | 26.5
28 | Metāla sliekšņa uzstādīšana | gab | 2
Citi darbi
29 | Durvju bloka demontāža | kompl | 2
30 | Jauno finierēto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar furnitūru, montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām (vizuāli līdzīgas esošajām durvīm) no telpas Nr.45 uz telpu Nr.43 | kompl | 1
31 | Ieejas durvju atjaunošana (slīpēšana, krāsošana, lakošana), tonis identisks esošajām durvīm (~4m2) no telpas Nr.48 uz telpu Nr.46 | kompl | 1
32 | Jauna neverama PVC loga (starp telpām) montāža (995x1000mm) | kompl | 1
33 | Iebūvēto skapja izveide (2700x1360mm) priekštelpā no ūdensizturīga lamināta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 bīdāmām durvīm un plauktiem (8 gab.), aizmugure – MDF biezumā 3mm. Vizuālo risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju | kompl | 1
34 | Apkures cauruļu krāsošana | m | 4
35 | Esošas ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana | obj | 1
36 | Esošo skaļruņu demontāža un uzstādīšana | gab | 1
37 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1
38 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1
39 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1
1.stāva kāpņu telpa (16)
40 | Metāla aizsargbarjeras (metāla marga) ~ 2000xh1200 (metāla marga) izgatavošana un montāža logu ailai ar stiprinājumiem mūra sienā). Risinājumu, materiālus un krāsu saskaņot PIRMS izgatavošanas, ar Pasūtītāju | k-ts | 1
KOPĀ
| Materiālu transporta izmaksas | %
Kopā tiešās izmaksas
| Virsizdevumi | [11 empty] | 8%
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa | [11 empty] | 7%
| Darba devēja sociālais nodoklis | [11 empty] | 23.59%
Pavisam kopā
| PVN | [11 empty] | 21%
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Veļas telpa
LOKĀLĀ TĀME 1-4
OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
2.stāvs - veļas telpa
Būves nosaukums: |  | OLAINES PII "ZĪLE"
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Objekta nosaukums : |  | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
Objekta adrese: |  | KŪDRAS IELA 9, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/21
[10 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[10 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksaslikme (eiro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Veļas telpa (46)
Demontāžas darbi
1 | Mēbeļu pārvietošana(iznešana-ienešana) | kompl | 1
2 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1
3 | Ventilācijas restes demontāža | gab | 1
4 | Esošas grīdas līdz pārseguma panelim demontāža , t.sk. grīdlīstes | m2 | 5.1
Griestu remontdarbi
5 | Piekārto (minerālšķiedras plāksnes 600x600, b= 12mm) griestu t.sk. nesošais karkass, montāža | m2 | 5.1
Elektrības un instalāciju montāžas darbi
6 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | m | 6
7 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam un pieslēgšana | m | 12
8 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam | m | 17
9 | Gaismas slēdža montāža h=1,7m | gab | 1
10 | Gaismas slēdža montāža (dubultais slēdzis) h=1,7m | gab | 1
11 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” (vai ekvivalents)balts, ar zemējumu 220V-16A h=1,7m | gab | 3
12 | Apgaismojuma izbūve vīrs galda (LED life gaismeklis 90cm 27W) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | gab | 1
13 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras 45W LED Panelis 600x600mm kopā ar barošanās bloku). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju | gab | 2
Sienu apdares darbi
14 | Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 27.5
15 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu MP-75 ar sieta līmēšanu | m2 | 27.5
16 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 27.5
17 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar Vivacolor Acrylate Matt (vai ekvivalentu) krāsu | m2 | 27.5
Grīdas remonta darbi
18 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas pleve (politilena) veicot visus sagatavošanas drabus | m2 | 5.1
19 | Siltumizolācija 50mm Paroc ssb1 | m2 | 5.1
20 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 10.6
21 | Grīdas izbūve -Estrich betona klona ieklāšana (50mm)(veicot visus sagatavošanas darbus) | m2 | 5.1
22 | Grīdas sagatavošana dabīgā linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) uzklāšanai | m2 | 5.1
23 | Jauna izturīga linoleja linoleja Forbo Marmoleum (vai ekvivalenta pretalerģiska) pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 5.1
24 | PVC grīdlīstu montāža, h=60mm, pieskaņotas linoleja krāsai (pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju) | t.m | 9.6
25 | Metāla sliekšņa uzstādīšana | gab | 1
Citi darbi
26 | Durvju bloka demontāža | kompl | 1
27 | Jauno finierēto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar furnitūru, montāža (durvju bloki atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" 3.piel.p.43 prasībām- 53/52dB) ar durvju aplodām un atdurām (vizuāli līdzīgas esošajām durvīm) no telpas Nr.44 (kāpņu telpa) uz telpu Nr.46 | kompl | 1
28 | Iebūvēto skapja izveide no ūdensizturīga lamināta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 bīdāmām durvīm (2gabx0,63x2,1m) un plauktiem (10 gab.), aizmugure – MDF biezumā 3mm, antresols līdz griestiem ar verāmām durvim Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | kompl | 1
29 | Ventilācijas izbūve (ar difuzoru) un pieslēgšana (ar elektrisko ventilatoru vilkme 50m3, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) | kompl | 1
30 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1
31 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1
32 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1
KOPĀ
| Materiālu transporta izmaksas | %
Kopā tiešās izmaksas
| Virsizdevumi | [11 empty] | 8%
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa | [11 empty] | 7%
| Darba devēja sociālais nodoklis | [11 empty] | 23.59%
Pavisam kopā
| PVN | [11 empty] | 21%
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Kopsavilkums
TĀMJU KOPSAVILKUMS
| Objekta nosaukums: | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
| Objekta adrese: | Kūdras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2114
| Iepirkuma Nr.: | ONP 2017/21
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Tāmes nosaukums | Kods, tāmes Nr. | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2.stāvs 1.grupa- garderobe, grupastelpa, wc,virtuve | 1-1
2 | 2.stāvs 4.grupa-guļamistaba un priekštelpa | 1-2
3 | 2.stāvs 8.grupa-guļamistaba un priekštelpa, B korpuss - kāpņu telpa | 1-3
4 | 2.stāvs - veļas telpa | 1-4
KOPĀ
| Virsizdevumi - t.sk. darba aizsardzība: |  | %
| Būvuzņēmēja peļņa: |  | %
| Darba devēja sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā virsizdevumi:
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________________
|  |  |  | Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums | z.v.
BŪVNIECĪBAS DARBU KOPTĀME
| Objekta nosaukums: |  | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
| Objekta adrese: |  | Kūdras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2114
| Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/21
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (EUR)
| 1 | OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI
Kopā:
Pievienotās vērtības nodoklis 21%:
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)