## DDS
LOKĀLĀ TĀME
Vestibila remonts, pakāpienu atjaunošana un tehnisko telpu ugunsdrošības prasību nodrošināšana
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLA
Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS REMONTDARBI
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2017/25
[10 empty] | Par kopējo summu |  |  |  | EUR
[10 empty] | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Kods, piezīmes | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpas 001-18;47;48
|  | Demontāžas darbi |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo logu, durvju, apsarga telpas aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi | m2 | 80
2 |  | Esošās ģipškartonas sienas demontāža uzmērot esošo nišu izvietojumu un lielumu | m2 | 48.6
3 |  | Esošo pakāpienu rūpīga demontāža (nesabojājot kāpņu konstrukciju, virsmu un laukumus | m | 64.5
4 |  | Demontēt kāpņu margas | m | 8.5
5 |  | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 18
Kāpnes
6 |  | Pakāpienu pamatnes labošana, izlīdzināšana, slīpēšana, gruntēšana pēc esošo pakāpienu uzlikas demontāžas | m | 64.5
7 |  | Jaunu saliekamo betona pakāpienu uzlikas (L-veida) rūpnieciska izgatavošana un montāža (piemēru skat.zemāk foto). Toni un formu saskaņot ar Pasūtītāju. Pakāpieniem jābūt nolīmeņotiem un jāsakrīt vienā līmeni ar kāpņu laukumu grīdu. Salaiduma vietu ar esošo sienu aizdarīt ar elastīgu mastiku Mapesil BM vai ekvivalentu | m | 64.5
8 |  | Izgatavot un uzstādīt jaunas kāpņu metāla margas ar koka lenteri (atbilstoši margām "A" korpusā -skat.zemāk foto) Margu augstums H=1,10m. Margām jābūt stingri nostiprinātām esošajā kāpņu konstrukcijā (statni stiprina ar 4 skrūvēm uz ķimiskajiem enkuriem) Toni un paraugu pirms izgatavošanas saskaņot ar Pasūtītāju | m | 8.5
Sienas
9 |  | Esošā ģipškartona sienas atjaunošana pēc pakāpienu montāžas (t.sk.šuvju aizdare) ar nišu izveidi - riģipsis 2 kārtās. | m2 | 48.6
10 |  | Bojātā apmetuma nokalšana | m2 | 5
11 |  | Sanācijas pasākumu veikšana mūra sienai - sienas gruntēšana, sanācijas apmetuma uzklāšana. Materiāli -Schomburg vai ekvivalents | m2 | 5
12 |  | Mūra sienas un kolonnas gruntēšana, vietām līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 54.6
13 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 166.5
14 |  | Visu sienu krāsošana ar Vivacolor Acrylate Matt vai ekvivalentu krāsu iekšējās apdares darbiem 2 reizes (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 166.5
15 |  | Grīdlīstu, joslas uz grīdas, pakāpieneim un sienas joslas ~15 cm (pa perimetru) krāsošana. Toni un platumu saskaņot ar Pasūtītāju | m | 34
Grīdas (T001-18;48)
16 |  | Esošās krāsas noņemšana laukumā pie garderobes un ieejas mezglā | m2 | 12.2
17 |  | T.p.grīdas līdzināsana un slīpēšana | m2 | 12.2
18 |  | T.p. krāsaina epoksīda klājuma uzlikšana (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 12.2
Ugundrošibas prasību nodrošināšana
19 | Aizdaramo vietu apjomus (m2) pārbaudīt objekta apskates laikā | Esošo komunikāciju caurumu aizdare sienās atbilstoši ugundrošības klasei EI60 nesošajās sienās telpās 001-21(2gab x ~0,8m2);49 (~0,5m2) - no abām pusēm, pie telpas 216-S, 2.stāvā (plānā Nr.26) - ārsienā ~1,2m2; sporta zālē h=5m ~ 2m2 . Caurumus aizdarīt ar ķieģeļiem un mūra javu, vai piebetonēt, izmantojot PROMAT (vai ekvivalents) materiālus.Putas izmantot tikai sīku spraugu - līdz 2 cm, aizdarei - putas nogriezt un apstrādāt ar PROMAT (vai ekvivalentu) špaktelēšanas masu. Metodiku katrai vietai pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju | vietas | 5
20 |  | Esošo komunikāciju caurumu aizdare sienās un griestos atbilstoši ugundrošības klasei EI30 starpsienās telpās 216- S ( 3gab.x ~ 0,8m2); "A"korpusā telpās 308 un 312 (kopā 5gab.x ~ 0,38m2; 2 vietas ap ū/v caurulēm ~ DN10cm), telpās 320 un 328 (kopā 7gab.x ~ 0,35m2) Izmantojot PROMAT (vai ekvivalents) materiālus Caurumus aizdarīt ar akmens vati, mūra javu, vai riģipsi GKF (Red), izmantojot PROMAT (vai ekvivalents) materiālus.Putas izmantot tikai sīku spraugu - līdz 2 cm, aizdarei - putas nogriezt un apstrādāt ar PROMAT (vai ekvivalentu) špaktelēšanas masu. Metodiku katrai vietai pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju | vietas | 14
21 |  | Esošo metāla durvju demontāža un jaunu atbilstošu ugunsdrošības klasei EI30 metāla durvju montāža ieskaitot atbilstošu furnitūru, telpā 216-S (2.stāvā) | k-ts | 1
22 |  | Esošo ventilācijas cauruļvadu (pie telpas 216-S, 2.stāvā) apšūšana ar riģipsi GKF (Red) 1 kārtā veidojot starpsieniņu un salaidumu ar esošajiem piekārtajiem griestiem | m2 | 9.75
23 |  | Riģipša apšuvuma un sienas, ap durvju aili, caurumu aizdares vietu -špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. Toni saskaņot ar Pasūtītāju | m2 | 23
Dažādi darbi
24 |  | Caurumu aizdare no fasādes puses iestrādājot fasādes apmetumā ar skārda (ar PVC pārklājumu, 0,6mm) uzliku. Toni saskaņot ar pasūtītāju. Aizdaramo vietu apjomus (m2) pārbaudīt objekta apskates laikā | vietas | 2
25 |  | Esošo piekārto griestu plātņu demontāža un montāža atsevišķas vietās | m2 | 8
26 |  | Esošās elektroinstalācijas, apsardzes un signalizācijas kabeļu un aprīkojuma atvienošana uz darbu laiku un pievienošana pēc darbu pabeigšanas | k-ts | 1
27 |  | Esošo gaismekļu (sienas nišās) nomaiņa uz LED iebūvētajiem gaismekļiem (~ 10,00 EUR bez PVN) Modeli pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju | gab | 9
28 |  | Esošo ieejas durvju papildus nostiprināšana pie esošajām dz/betona konstrukcijām. (esošie durvju bloki un vitrīnas neatbilst drošības prasībām - ir parāk kustigas). Metodiku, pirms darbu uzsākšanas, saskaņot ar Pasūtītāju | k-ts | 2
29 |  | Telpu tīrīšana, sakopšana būvniecības gaitā un pēc remonta darbiem | obj. | 1
Kopā:
|  | Materiālu transportēšanas un citi transporta izdevumi : | %
Tiešās izmaksas kopā
|  | Virszdevumi | %
|  | t.sk.darba aizsardzība | %
Peļņa
|  | Darba devēja soc. nodoklis | 23.59%
Pavisam kopā:
|  | PVN | 21%
KOPĀ:
Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | _____________
|  | L-veida betona pakāpienu uzlikas paraugs |  |  |  |  | Kāpņu margu paraugs