## Vent.
Lokālā tāme Nr.
Ventilācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | "Jaunolaines Kultūras nams"
Objekta nosaukums : |  | "JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMS" REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | Administratīvajā ēkā, Meža iela 2, Olaines pagasts, Olaines novads
Iepirkuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ventilācijas sistēma
1 | Līg. c. | Montēt gaisa apstrādes agregātu OPTIMA-NW-1-P-WO-He-T3-D-2400/2400, komplektā ar frekvenču pārveidotājiem un automātikas bloku, ar 2 centrbēdzes ventilatoriem- 0,59kW/0,56kW, ar elektrisko kalorīferi 6,0kW, ar rotācijas siltummaini, ar trokšņu slāpētāju dB3, ar filtriem F5/F7, ar gaisa noslēgvārstiem, (Lpiepl.=2400 m3/h, Lnos.=2400m3/h, P=250/250Pa), m=591kg, Clima Gold | k-ts | 1
2 | Līg. c. | Montēt jumta ventilatoru CRHT/6-500, ar plati JPA-630, ar trokšņu slāpētāju JAA-630, ar pretvārstu JCA-630, ar ātruma regulatoru RMT, (Lnos.=3750m3/h, P=160Pa, N=0.395 kW, n=890 ¹), m=27kg, S&P | k-ts | 2
3 | Līg. c. | Montēt apaļo kanāla ventilatoru TD-1000/200 SILENT LS, ar ātruma regulatoru, (Lnos.=620m3/h, P=120Pa, N=0.1 kW, n=2000 ¹), m=9kg, S&P | k-ts | 1
4 | Līg. c. | Montēt apaļo kanāla ventilatoru TD-1000/200 SILENT HS, ar ātruma regulatoru, (Lnos.=700m3/h, P=250Pa, N=0.12 kW, n=2500 ¹), m=9kg, S&P | k-ts | 1
5 | Līg. c. | Montēt pretvārstu MCA-S-200, S&P | k-ts | 2
6 | Līg. c. | Montēt lokanos savienojumus Ø 200, S&P | k-ts | 4
7 | Līg. c. | Montēt nosūces difuzorus DVS - 100, AMALVA | gab. | 7
8 | Līg. c. | Montēt jumtiņu AHIP - 200, AMALVA | k-ts | 2
9 | Līg. c. | Montēt gaisa izmešanas uzgali AHIA - 400, AMALVA | gab. | 1
10 | Līg. c. | Montēt gaisa izmešanas uzgali SHIA-600x550, AMALVA | gab. | 1
11 | Līg. c. | Montēt tērauda ventilācijas resti JR-3/2 600x400, AMALVA | gab. | 3
12 | Līg. c. | Montēt tērauda ventilācijas resti JR-3/2 1200x500, AMALVA | gab. | 2
13 | Līg. c. | Montēt tērauda ventilācijas regul. resti JR-3/2 F 400x400, AMALVA | gab. | 1
14 | Līg. c. | Montēt tērauda ventilācijas regul. resti JR-7/2 F 400x200, AMALVA | gab. | 8
15 | Līg. c. | Montēt tērauda ventilācijas regul. resti JR-7/2 F 800x400, AMALVA | gab. | 4
16 | Līg. c. | Montēt konfuzoru AVI-400, AMALVA | gab. | 4
17 | Līg. c. | Montēt gaisa apaļo noslēvārstu AGU-M-400 ar elektropiedziņu LM-24 | gab. | 4
18 | Līg. c. | Montēt trokšņu slāpētāju SIL-200, S&P | k-ts | 2
19 | Līg. c. | Montēt pieplūdes ventilācijas resti ECA 45 RA, AMALVA | gab. | 3
20 | Līg. c. | Montēt tīrīšanas lūkas Ø 160 | gab. | 2
21 | Līg. c. | Montēt tīrīšanas lūkas Ø 200 | gab. | 10
22 | Līg. c. | Montēt tīrīšanas lūkas Ø 400 | gab. | 4
23 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 100 | m | 10
24 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 160 | m | 10
25 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 200 | m | 30
26 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 250 | m | 15
27 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 315 | m | 20
28 | Līg. c. | Montēt gaisa vadus no cinkotā tērauda Ø 400 | m | 20
29 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 100/Ø 160 | gab. | 1
30 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/Ø 250 | gab. | 2
31 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 250/Ø 315 | gab. | 2
32 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 315/Ø 400 | gab. | 2
33 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/200x400 | gab. | 8
34 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/400x400 | gab. | 1
35 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 400/600x550 | gab. | 3
36 | Līg. c. | Montēt pārejas no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 400/1200x500 | gab. | 3
37 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100/ Ø 160 | gab. | 5
38 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100/ Ø 200 | gab. | 1
39 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160/ Ø 200 | gab. | 2
40 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160/ Ø 250 | gab. | 1
41 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 315/ Ø 400 | gab. | 1
42 | Līg. c. | Montēt sānu pievienojumus ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 200/ 200x400 | gab. | 1
43 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100 | gab. | 8
44 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160 | gab. | 2
45 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 200 | gab. | 7
46 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 315 | gab. | 3
47 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 400 | gab. | 6
48 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 200x400h | gab. | 8
49 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 400x400h | gab. | 1
50 | Līg. c. | Montēt līkumus 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 400x600h | gab. | 3
51 | Līg. c. | Izolēt ar akmens vates paklājiem, b=150mm, Paroc | m2 | 44
52 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu stiprinājums | k-ts | 1
53 | Līg. c. | Montēt papildus gaisa vadu fasondaļas | k-ts | 1
54 | Līg. c. | Montēt elektroinstalācijas materiālus ventolācijas iekārtas apsaistei | k-ts | 1
55 | Līg. c. | Tehnisko atvērumu izveide un aizdare | k-ts | 1
56 | Līg. c. | Celtn. papildus materiali | k-ts | 1
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)