## Tāme
Pasūtītājs: Olaines PII "Zīle"
Lokālā tāme
Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvie- nība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Dokumentācijas sagatavošana, apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai izņemšana, saskaņā ar MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK 02.09.2014. not. Nr.529. „Ēku būvnoteikumi” p.2.4. apakšp. 35.1., saskaņošanai nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana Olaines novada pašvaldības Būvvaldē | kmpl | 1
2 | Pagaidu elektrību un apgaismojumu ierīkošana ar skaitītāju uzstādīšanu būvniecības vajadzībām un samaksa par elektrības izmantošanu | obj | 1
3 | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1
4 | WC atvešana, nomas izmaksas (1gb x 1mēn.) | kompl | 1
5 | Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava nomas izmaksas (1gb x 1 mēn.) | kompl | 1
6 | Esoša jumta seguma demontāža | m2 | 269.5
7 | Esošo sniega barjera demontāža (saglabājot materiālu) | t.m. | 35
8 | Esošā latojuma demontāža (100%) | m2 | 269.5
9 | Spāru-mūrlatas savienojumā vietas jaunus enkurus uzstādīšana | viet. | 76
10 | Deformēto konstruktīvo mezglu remonts (nomaiņa) | m3 | 0.24
11 | Nomainīto kokmateriāla elementu apstrāde ar antiseptiku | m2 | 8
12 | Izbūvēt latojumu no antisepteta brusa 25x50 mm pa spārēm ar hidroizolācijas membrānas IZOSPAN Plus (vai analogu) uzklāšanu | m2 | 269.5
13 | Izbūvēt antisepteto latojumu, atbilstoši ražotāja norādījumiem, zem profilētā metāla jumta seguma | m2 | 269.5
14 | Uzstādīt cinkota skārda lāseni | t.m. | 43
15 | Uzklāt jumtu ar profilēto metāla loksnēm dakstiņ profila RAL 3005 | m2 | 269.5
16 | Demontēto sniega barjera uzstādīšana iepriekšēja vietā | t.m. | 35
17 | Kores elementu montāža | m | 21.5
18 | Montēt pieslēgumu pie skursteņiem | skurst | 4
19 | Montēt piekļāvumu pie sienas no krāsota skārda | t.m. | 12
20 | Iebūvēt jumta lūku 0,6m x 0,6m ar stacionāro metāla kāpnēm h=1,5m | kmpl | 1
21 | Ventilācijas izvadu krāsota skārda nosegjumteņu ierīkošana | gb | 4
22 | Vējdēļu uzstādīšana | t.m. | 31.8
23 | Esošo ventilācijas šahtas remonts ar kanālu tīrīšanu un instrumentāla vilkmes pārbaude | gb | 4
24 | Ventilācijas izvadu virs jumta plāknes cementa kaļķa javas apmetums ar sietu uzlīmēšanu | m2 | 5.25
25 | Ventšahtas krāsošana ar tonēto fasādes krāsu | m2 | 10.5
26 | Bēniņu attīrīšana no gružiem un liekam materiāliem | obj | 1
27 | Papildus staigāšanas laipu montāža līdz jaunajai jumta lūkai | m2 | 6
28 | Bēniņu loga bloka 1,5m2 nomaiņā pret PVC loga bloku saglabājot esošo logu dalījumu (viena vērtne verama) ar logu aili sanu apstrāde un ārējo cinkota skārda palodzes montāžu (izmērus precizēt uz vietas) | bl | 2
29 | Pakojuma un staigājamo laipu bēniņu telpā sakārtošana pēc jumta seguma nomaiņu | m2 | 252.2
30 | Ārējo ugunsdzēsības kāpnes metāla konstrukcijas notīrīšana no rūsu, gruntēšana un krāsošana ar sertificēto krāsu | obj | 1
31 | Kāpņu laukumu no apakšas apšūt ar fasādes PVC dēlīšiem ar karkasa izbūve | m2 | 3.2
32 | Lietus notek caurules pagarināšana uz slidotavas puses no II stāva līdz esošo lietus novadīšanas kanalizācijas sistēmas ar pieslēgšanu (≈ 20 t.m.) | obj | 1
33 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi ar utilizāciju | m3 | 16
34 | Objektu sakopšana, tīrīšana | m2 | 230
35 | Autopacelāja noma | m/m | 4
36 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | obj | 1

## Kops
Kopsavilkuma aprēķins
Vispārējie būvdarbi un inženiertehnisko tīklu darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
Objekta nosaukums : |  | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
Objekta adrese: |  | Kūdras ielā 5, Olaine, Olaines novads
Iepirkuma Nr.:
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | Darba | Materiāli | Mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | EUR | alga | EUR | nismi | ietilpība
|  |  |  | EUR |  | EUR | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
KOPĀ:
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
KOPĀ:

## Kopt
Būvniecības darbu koptāme
Būves nosaukums: | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
Objekta adrese: | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
Iepirkuma Nr.:
Tāme sastādīta |  | gada
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas EUR
1 | Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5, jumta seguma nomaiņa
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā objekta izmaksas