## PBK
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ. 40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Nr. P.k. |  | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EURO)
1 |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
| Pārbaudīja: | 0 | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr.: | 0
Pretendents
Nosaukums
Pārstāvja Vārds, Uzvārds
Paraksts
z.v.

## KOPS
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ. 40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Saisinājums | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[6 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | AR | Vispārceltnieciskie būvdarbi
2 | 2 | AVK | Apkure
3 | 3 | ELT | Zibensaizsardzība
4 | 4 | UK | Ūdensapgāde un kanalizācija
Kopā
Virsizdevumi |  |  |  | %
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa |  |  |  | %
Darba devēja soc.nodoklis |  |  |  | %
Pavisam kopā
Sastādīja: |  |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr.: |  |  |  | Sertifikāta Nr.:

## AR 1
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ. 40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Vispārceltnieciskie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvlaukuma iekārtošanas un uzturēšanas darbi
1 |  | Pagaidu žoga uzstādīšana, demontāža un noma | m | 171
2 |  | Autotransporta vārtu uzstādīšana pagaidu žogā | kompl | 1
3 |  | Strādnieku konteinera uzstādīšana | gab | 3
|  | strādnieku konteinera noma | objekts | 1
4 |  | Būvmateriālu nokraušanas vietas ierīkošana | kompl | 2
5 |  | WC noma ar apkalpošanu | objekts | 1
6 |  | Informācijas stenda uzstādīšana | gab | 1
7 |  | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | gb | 2
8 |  | Ēkas ieejas mezgla nosegšana | kompl | 3
9 |  | Maksa par elektoenerģijas izmantošanu (ieskaitot pagaidu prožektoru ierīkošanu būvlaukuma izgaismošanai) | objekts | 1
10 |  | Maksa par ūdens patēriņu | objekts | 1
11 |  | Sadzīves būvgružu izvešana | objekts | 1
Demontāžas darbi
1 |  | Esošo logu bloku ar palodzēm demontāža | kompl | 29
2 |  | Esošo ieejas durvju un vējtvera durvju demontāža | kompl | 9
3 |  | Esošo lodžiju aizpildījuma (aizstiklojums, metāla restes (ieskaitot margas)) demontāža | m2 | 156
4 |  | Esošo sienu fragmentu demontāža | m2 | 10.5
5 |  | Esošā ieejas lieveņa konstrukciju demontāža | m2 | 13.5
6 |  | Ieejas jumtiņu seguma demontāža | m2 | 18.5
7 |  | Jumta seguma daļēja demontāža | m2 | 105
8 |  | Skārda parapeta demontāža | m | 141.6
9 |  | Lietus novadīšanas trapa demontāža jumtā | kompl | 3
10 |  | Esošo skursteņu mūrējuma demontāža | m3 | 3.1
11 |  | Esošās bēniņu lūkas demontāža | kompl | 1
12 |  | Esošās jumta lūkas demontāža | kompl | 1
13 |  | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerā | m3 | 55
|  | būvgružu konteineru noma un būvgružu utilizācija | objekts | 1
Cokols
1 |  | Cokola atrakšana | m3 | 107
2 |  | Cokola attīrīšana | m2 | 216
3 |  | Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 273.6
|  | bituma mastika | kg | 547.2
4 |  | Cokola siltināšana | m2 | 216
|  | putupolistorols XPS150 ar pusspundi, b=100 | m2 | 224.64
|  | līmjava | kg | 864
|  | dībeļi | gb | 864
5 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana | m2 | 102.8
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 213.824
|  | līmjava | kg | 719.6
6 |  | Cokola apmetuma izveidošana (ar pirmās katogorijas mehānisko izturību) | m2 | 102.8
|  | dekoratīvais silikona apmetums | kg | 359.8
7 |  | Cokola gruntēšana | m2 | 102.8
|  | grunts | l | 15.42
8 |  | Cokola krāsojums | m2 | 102.8
|  | krāsa | l | 51.4
9 |  | Ģeomembrānas ierīkošana | m2 | 159
|  | ciļņota ģeomembrāna (600g/m2) | m2 | 166.95
10 |  | Liekās grunts izvešana | m3 | 43
11 |  | Cokola aizbēršana ar grants slāni | m3 | 50
|  | grants | m3 | 50.5
12 |  | Cokola aizbēršana ar esošo izrakto grunti | m3 | 50
13 |  | Šķembu slāņa ierīkošana zem ēkas apmales, b=80 | m2 | 93
|  | šķembas | m3 | 7.812
14 |  | Izlīdzinošās smilts kārtas ierīkošana zem ēkas apmales, b=50 | m2 | 93
|  | smilts | m3 | 4.8825
15 |  | Ēkas apmales ierīkošana no bruģakmens, b=700 | m2 | 93
|  | betona bruģakmens | m2 | 97.65
|  | betons | m3 | 4.185
|  | bortakmens | m | 135.5
16 |  | Zālāja atjaunošana ap ēku un vietās, kur būvdarbu rezultātā tas sabojāts (apjoms provizorisks) | m2 | 180
17 |  | Noteku drenāžas infiltrācijas perforētu cauruļu ierīkošana, d=200 | m | 9
Fasāde
1 |  | Celtniecības sastatņu montāža, demontāža un īre | m2 | 1500
|  | sastatņu īre | m2 | 1500
2 |  | Sastatņu sieta montāža | m2 | 1500
3 |  | Fasādes virsmas līdzināšana pirms izolācijas ierīkošanas | m2 | 1186.6
4 |  | Fasādes siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 1173
|  | siltumizolācija b=150 | m2 | 1219.92
|  | līmjava | kg | 4692
|  | dībeļi | gb | 4692
|  | cokola profils | m | 144
5 |  | Fasādes siltināšana ar 50 mm biezu akmensvati | m2 | 13.6
|  | siltumizolācija b=50 | m2 | 14.144
|  | līmjava | kg | 54.4
|  | dībeļi | gb | 54.4
6 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (zona, kur nepieciešama 2. kategorijas mehāniskā izturība) | m2 | 1165.6
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 1223.88
|  | līmjava | kg | 4662.4
7 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (zona, kur nepieciešama 1. kategorijas mehāniskā izturība) | m2 | 21
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 44.1
|  | līmjava | kg | 84
8 |  | Fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 1186.6
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 4153.1
9 |  | Fasādes gruntēšana | m2 | 1186.6
|  | grunts | l | 177.99
10 |  | Fasādes krāsojums | m2 | 1186.6
|  | krāsa | l | 593.3
11 |  | Esošā EL sadales skapja pārcelšana, atceļot to virs jaunizveidotās fasādes | kompl | 1
12 |  | Esošo gāzes vadu aizsardzības pasākumi pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības. Veicot siltināšanas darbus atstāt atstatumus tā apkalpošanai. Uzstādīt jaunu metāla skapi | kompl | 4
Logailas
1 |  | Logailu siltināšana | t.m | 340
|  | siltumizolācija, b=30/50 | t.m | 353.6
|  | līmjava | kg | 408
|  | dībeļi | gb | 408
2 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana logailām (zonās, kur nepieciešama 1. kategorijas mehāniskā izturība, iestrādāt divas kārtas sieta) | m2 | 102
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 107.1
|  | līmjava | kg | 408
3 |  | Logailu dekoratīvā apmetuma ierīkošana | t.m | 340
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 357
4 |  | Logailu gruntēšana | t.m | 340
|  | grunts | l | 15.3
5 |  | Logailu krāsojums | t.m | 340
|  | krāsa | l | 51
Logi un durvis
Logi
1 |  | Logu bloka LF-1 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana. Pildiņā iebūvēta regulējama ventilācijas reste | kompl | 7
2 |  | Logu bloka LF-2 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 9
3 |  | Logu bloka LF-3 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 2
4 |  | Logu bloka LF-3.1 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 1
5 |  | Logu bloka LF-4 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 2
6 |  | Logu bloka LF-5 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 2
7 |  | Logu bloka LF-6 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 1
8 |  | Logu bloka LF-6.1 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 2
9 |  | Loga ar durvīm bloka LF-7 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 1
10 |  | Loga ar durvīm bloka LF-7.1 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 2
11 |  | Logu bloka LF-8 (PVC stiklu pakešu logs, ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu. Ieskaitot tvaika lenti un pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu) uzstādīšana | kompl | 11
12 |  | PVC bloka LA-1 (PVC bloks ar pildiņu) uzstādīšana | kompl | 5
13 |  | Iekšējo palodžu uzstādīšana maināmajiem logiem | m | 61
14 |  | Ārējo palodžu uzstādīšana | m | 180
15 |  | Iekšējo logailu apdare mainājamiem logiem | m | 123
16 |  | Pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu ierīkošana paliekošajos logos | kompl | 15
17 |  | Hidroizolācijas lentas ierīkošana pa logu perimetru visiem logiem | m | 658
18 |  | Esošas bīdāmās stiklotās sistēmas balkonā saudzīga demontāža uz būvniecības laiku un atpakaļmontāža | kompl | 1
Durvis
1 |  | Alumīnija stiklotu divviru durvju bloka DF-1 uzstādīšana. Durvju bloks aprīkots ar elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas vai breloka nolasītāju, kā arī hidraulisko durvju aizvērēju un izejas pogu | kompl | 3
2 |  | Siltināta PVC durvju bloka D-1 (ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu, nestiklotā daļa - pildīts pildiņš) uzstādīšana vējtverī | kompl | 3
3 |  | Siltināta PVC durvju bloka D-2 (ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu, nestiklotā daļa - pildīts pildiņš) uzstādīšana vējtverī | kompl | 3
4 |  | Durvjailu apdare | m | 30.9
Restes
1 |  | PVC ventilācijas restes gaisa pieplūdei ar pretinsektu sietu uzstādīšana bēniņos | kompl | 99
Pagrabstāva pārseguma siltināšana
1 |  | Griestu virsmas sagatavošana siltināšanai, ieskaitot komunikāciju pārcelšanu un saglabājot esošās koka konstrukciju dzīvokļu noliktavas | m2 | 467
2 |  | Pagrabstāva pārseguma siltināšana | m2 | 467
|  | "Paroc CGL 20cy", b=100 (vai ekvivalents) | m2 | 490.35
|  | palīgmateriāli | m2 | 467
Jumts
1 |  | Jumta sagatavošana seguma ieklāšanai | m2 | 566
2 |  | Jumta seguma ierīkošana | m2 | 105
|  | kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta apakšklāja (>3.5kg/m2) materiāls | m2 | 113.4
|  | kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta virsklāja (>4.5kg/m2) materiāls, pārklāts ar akmens smalci | m2 | 113.4
|  | palīgmateriāli | m2 | 105
3 |  | Jumta seguma ierīkošana vienā kārtā uz esošā jumta seguma | m2 | 461
|  | kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta virsklāja (>4.5kg/m2) materiāls, pārklāts ar akmens smalci | m2 | 497.88
|  | palīgmateriāli | m2 | 461
4 |  | Dzelzsbetona monolītās joslas izbūve parapetā | m | 141.6
5 |  | Parapeta apdares ierīkošana ar divām kārtām kausējamā polimērbitumena jumta seguma (ieskaitot palīgmateriālus (mitrumizturīgs saplāksnis, metāla leņķis, nosegskārds u.c.)) | m | 141.6
6 |  | Lietus novadīšanas trapa ierīkošana | kompl | 3
7 |  | Jumta margu ierīkošana | m | 133.1
8 |  | Esošo skursteņu mūrējuma atjaunošana | m3 | 3.1
9 |  | Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana | obj | 1
10 |  | Apmetuma ierīkošana skursteņiem | m2 | 14.1
11 |  | Skārda cepures uzstādīšana skursteņiem | gab. | 10
12 |  | Jumta lūkas uzstādīšana | kompl | 1
Bēniņi
1 |  | Bēniņu sagatavošana izolācijas ieklāšanai | m2 | 474.3
2 |  | Bēniņu grīdas siltināšana, b=200 (biezums pēc izolācijas sēšanās) | m2 | 330
|  | ekovate | m2 | 346.5
3 |  | Bēniņu grīdas siltināšana, b=300 (biezums pēc izolācijas sēšanās) | m2 | 144.3
|  | ekovate (λ=≤0.04 W/mK) | m2 | 151.515
4 |  | Bēniņu lūkas uzstādīšana | kompl | 1
5 |  | Vertikāls sienas siltinājums bēniņos ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 58
|  | siltumizolācija b=150 | m2 | 60.32
|  | līmjava | kg | 232
|  | dībeļi | gb | 232
Lodžijas
Griesti
1 |  | Griestu virsmas līdzināšana pirms izolācijas ierīkošanas | m2 | 21
2 |  | Lodžiju griestu siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 21
|  | siltumizolācija b=150 | m2 | 21.84
|  | līmjava | kg | 84
|  | dībeļi | gb | 84
3 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (zona, kur nepieciešama 2. kategorijas mehāniskā izturība) | m2 | 21
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 22.05
|  | līmjava | kg | 84
4 |  | Griestu dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 21
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 73.5
5 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 21
|  | grunts | l | 3.15
6 |  | Griestu krāsojums | m2 | 21
|  | krāsa | l | 10.5
Sienas
1 |  | Sienas virsmas līdzināšana pirms izolācijas ierīkošanas | m2 | 37.6
2 |  | Sienas siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati | m2 | 26.1
|  | siltumizolācija b=150 | m2 | 27.144
|  | līmjava | kg | 104.4
|  | dībeļi | gb | 104.4
3 |  | Sienas siltināšana ar 50 mm biezu akmensvati | m2 | 11.5
|  | siltumizolācija b=50 | m2 | 11.96
|  | līmjava | kg | 46
|  | dībeļi | gb | 46
4 |  | Plastikāta sieta piestrādāšana (zona, kur nepieciešama 2. kategorijas mehāniskā izturība) | m2 | 37.6
|  | stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 39.48
|  | līmjava | kg | 150.4
5 |  | Sienas dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 37.6
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 131.6
6 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 37.6
|  | grunts | l | 5.64
7 |  | Sienas krāsojums | m2 | 37.6
|  | krāsa | l | 18.8
Margas
1 |  | Lodžiju norobežojuma (vertikāli stati un un horizontāla sija) izveidošana no L-veida profiliem (krāsoti ar metāla aizsargkārtu) | m2 | 35
3 |  | Lodžijas margas (skārda profils) uzstādīšana | m | 28.1
Kāpņu telpas sienas siltināšana pagrabstāvā
1 |  | Siltināšana ar 50 mm biezu akmensvati | m2 | 30
|  | siltumizolācija b=50 | m2 | 31.2
|  | līmjava | kg | 120
|  | dībeļi | gb | 120
2 |  | Dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 30
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 105
3 |  | Virsmas gruntēšana | m2 | 30
|  | grunts | l | 4.5
4 |  | Virsmas krāsojums | m2 | 30
|  | krāsa | l | 15
Dažādi darbi
Gaismas akas
1 |  | Esošo gaismas aku remonts un izlīmeņošana | kompl | 7
2 |  | Polikarbonāta jumta seguma koka rāmī uzstādīšana uz gaismas akām | kompl | 7
Ieejas lieveņi
1 |  | Šķembu pamatojuma ierīkošana, b=150 | m2 | 23.6
|  | šķembas | m3 | 3.717
2 |  | Pabetonējuma ierīkošana, b=30 | m2 | 17.5
|  | betons | m3 | 0.55125
3 |  | Lieveņa konstrukciju stiegrošana | t | 0.19
|  | stiegrojums | st | 0.2128
4 |  | Lieveņa konstrukciju betonēšana | m3 | 4.65
|  | betons | m3 | 4.8825
|  | sūknis | st | 0.81375
Ieejas jumtiņi
1 |  | Ieejas jumtiņu sagatavošana izolācijas uzstādīšanai | m2 | 31
2 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 18.5
|  | tvaika izolācija | m2 | 19.425
3 |  | Jumtiņu siltināšana, b=50 | m2 | 31
|  | Paroc ROB 60, b=50 (vai ekvivalents) | m2 | 32.24
|  | līmjava | kg | 124
|  | dībeļi | gb | 124
4 |  | Jumtiņu apakšu dekoratīvā apmetuma ierīkošana | m2 | 12.5
|  | dekoratīvais apmetums | kg | 43.75
5 |  | Jumtiņu apakšu gruntēšana | m2 | 12.5
|  | grunts | l | 1.875
6 |  | Jumtiņu apakšu krāsojums | m2 | 12.5
|  | krāsa | l | 6.25
7 |  | Jumtiņa seguma ierīkošana | m2 | 18.5
|  | kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta apakšklāja (>3.5kg/m2) materiāls | m2 | 19.98
|  | kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta virsklāja (>4.5kg/m2) materiāls, pārklāts ar akmens smalci | m2 | 19.98
|  | palīgmateriāli (koka brusa, hidroziolācija zem brusas, skārda mala, stūra profils, stiprinājumi u.c.) | m2 | 18.5
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.:

## AVK 2
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ.40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
Apkure
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Esošo sildķermeņu demontāžas darbi | kompl. | 1
2 |  | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu demontāžas darbi | kompl. | 1
3 |  | Atvērumu izveidošana un aizdare | kompl. | 1
4 |  | Pēc nepieciešamības esošo gaisa vadu nomaiņa pret jauniem (precizēt montāžas laikā) | kompl. | 1
MONTĀŽAS DARBI
1 |  | Tērauda cauruļvads, D10mm | t.m. | 83
2 |  | Tērauda cauruļvads, D15mm | t.m. | 396
3 |  | Tērauda cauruļvads, D20mm | t.m. | 55
4 |  | Tērauda cauruļvads, D25mm | t.m. | 81
5 |  | Tērauda cauruļvads, D32mm | t.m. | 47
6 |  | Tērauda cauruļvads, D40mm | t.m. | 34
7 |  | Tērauda cauruļvads, D50mm | t.m. | 50
8 |  | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads, 16mm | t.m. | 191
9 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm, D20mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju | t.m. | 55
10 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm, D25mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju | t.m. | 81
11 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm, D32mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju | t.m. | 47
12 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm, D40mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju | t.m. | 34
13 |  | Cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm, D50mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju | t.m. | 50
14 |  | Līkums-45, 15mm, Fe | gab. | 4
15 |  | Līkums-90, 10mm, Fe | gab. | 4
16 |  | Līkums-90, 15mm, Fe | gab. | 64
17 |  | Līkums-90, 20mm, Fe | gab. | 8
18 |  | Līkums-90, 25mm, Fe | gab. | 6
19 |  | Līkums-90, 32mm, Fe | gab. | 4
20 |  | Līkums-90, 40mm, Fe | gab. | 4
21 |  | Līkums-90, 50mm, Fe | gab. | 6
22 |  | Līkums-90, 16 (UP) | gab. | 32
23 |  | T-veida veidgabals-90, 15/15/16, Fe | gab. | 62
24 |  | T-veida veidgabals-90, 20/20/15, Fe | gab. | 14
25 |  | T-veida veidgabals-90, 20/20/16, Fe | gab. | 2
26 |  | T-veida veidgabals-90, 20/20/25, Fe | gab. | 2
27 |  | T-veida veidgabals-90, 25/25/15, Fe | gab. | 6
28 |  | T-veida veidgabals-90, 25/25, Fe | gab. | 4
29 |  | T-veida veidgabals-90, 32/32/10, Fe | gab. | 2
30 |  | T-veida veidgabals-90, 32/32/15, Fe | gab. | 4
31 |  | T-veida veidgabals-90, 32/32/25, Fe | gab. | 2
32 |  | T-veida veidgabals-90, 40/40/15, Fe | gab. | 2
33 |  | T-veida veidgabals-90, 40/40/25, Fe | gab. | 2
34 |  | T-veida veidgabals-90, 50/50/15, Fe | gab. | 10
35 |  | T-veida veidgabals-90, 50/50/25, Fe | gab. | 2
36 |  | T-veida veidgabals-90, 16/16, Up | gab. | 14
37 |  | Savienojums, 15/15/10/10, Fe | gab. | 1
38 |  | Savienojums, 15/15/16/16, Fe | gab. | 55
39 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C11-500-1000 (vai ekvivalents) | kompl. | 7
40 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C11-500-1100 (vai ekvivalents) | kompl. | 3
41 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C11-500-1200 (vai ekvivalents) | kompl. | 1
42 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C11-500-700 (vai ekvivalents) | kompl. | 15
43 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C11-500-800 (vai ekvivalents) | kompl. | 1
44 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C21-500-1000 (vai ekvivalents) | kompl. | 4
45 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C21-500-1200 (vai ekvivalents) | kompl. | 2
46 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C21-500-900 (vai ekvivalents) | kompl. | 5
47 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, C22-500-1100 (vai ekvivalents) | kompl. | 7
48 |  | "PURMO" COMPACT apkures radiators ar iebūvētu regulatoru, atgaisotāju, noslēgtapām ar sānu pieslēgumu, CV21-500-900 (vai ekvivalents) | kompl. | 3
49 |  | Radiatoru termostatu galvas, K Dn15 | kompl. | 48
50 |  | Radiatoru stiprinājumi | kompl. | 48
51 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu, 10mm | gab. | 1
52 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu, 15mm | gab. | 24
53 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu, 20mm | gab. | 3
54 |  | Balansējošais vārsts ar drenāžu, 25mm | gab. | 1
55 |  | Spiediena starpības regulators ar kapilāra cauruli, 15mm | gab. | 22
56 |  | Spiediena starpības regulators ar kapilāra cauruli, 20mm | gab. | 1
57 |  | Radiatora vārsts ar integrētu priekšiestatījumu, 15mm | gab. | 93
58 |  | Lodveida vārsts, 10mm | gab. | 1
59 |  | Lodveida vārsts, 15mm | gab. | 24
60 |  | Lodveida vārsts, 20mm | gab. | 3
61 |  | Lodveida vārsts, 25mm | gab. | 3
62 |  | Lodveida vārsts, 50mm | gab. | 2
63 |  | Siltuma maksas sadalītājs (alokators) TECHEM FHKV DATA III (vai ekvivalents) | kompl. | 93
64 |  | Siltuma maksas sadalītāja montāžas plāksne | kompl. | 93
65 |  | Datu savācējs TECHEM Slave DATA III (vai ekvivalents) | kompl. | 3
66 |  | Datu nosūtītājs TECHEM Master DATA III (vai ekvivalents) | kompl. | 3
67 |  | Cauruļvadu siltumizolācija | kompl. | 1
68 |  | Tērauda un kapara cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
69 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl. | 1
70 |  | Cauruļvadu gruntskrāsa (krāsojums 2 kārtās) | kompl. | 1
71 |  | Cauruļvadu stiprinājumi no cinkota tērauda | kompl. | 1
72 |  | Metināšanas un lodēšanas materiāli | kompl. | 1
73 |  | Palīgmateriāli, montāžas komplekts, elektroinstalācija | kompl. | 1
74 |  | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | kompl. | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.:

## ELT 3
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ.40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
LOKĀLĀ TĀME Nr.3
Zibensaizsardzība
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO", ieskaitot tranšejas rakšanu, aizbēršanu (vai ekvivalents) | m | 190
2 |  | Stienis d20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrods L=4500mm) 219/20ST, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 24
3 |  | Uzgalis d20 1819/20BP, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 8
4 |  | Savienojums d20 2745/20, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 24
5 |  | Savienojuma stienis d20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 8
6 |  | Mērījumu savienojums 319RD10, "OBO" kārbā (vai ekvivalents) | gab | 4
7 |  | Pretkorozijas lenta 50mm, 10m | rul | 1
8 |  | ALu apaļtērauds d8mm | m | 180
9 |  | ALu apaļtērauds d8mm PVC izolacijā | m | 110
10 |  | ALu apaļtērauds d16mm L=2.0m | gab | 10
12 |  | Vada d8...10mm jumta stiprinajums 165 MBG8, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 150
13 |  | Vada d8...10mm vert. stiprinājums 177 20 M8, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 140
14 |  | Zemējuma ievada stienis ar atdalītāju un savienot. 204 KL1500, "OBO" (vai ekvivalents) | gab | 8
15 |  | Zibensuztvērēja stiprinājums 101 FS-16, "OBO"(vai ekvivalents) | gab | 20
16 |  | P/e caurule d50mm gofrēta "KOPOS" (vai ekvivalents) | m | 5
17 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.:

## UK 4
1.1.pielikums
Iepirkuma Nr. SIA Z 2017/06
nolikumam
Darbu daudzumu saraksts
Atklāts konkurss
IEPIRKUMS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana", IDN: SIA Z 2017/06
OBJEKTS: |  | "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana"
BŪVES ADRESE: |  | Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PASŪTĪTĀJS: |  | SIA “Zeiferti”, vienotais reģ. 40003419183, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
PRETENDENTS (UZŅĒMĒJS):
LOKĀLĀ TĀME Nr.4
Ūdensapgāde un kanalizācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (pagrabs)
1 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø32x3,0-DN25 | m | 40
2 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø40x4,0-DN32 | m | 12
3 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø50x4,5-DN40 | m | 40
4 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø63x6,0-DN50 | m | 10
5 |  | Veidgabali | kompl | 1
6 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm-Ø32 (vai ekvivalents) | m | 40
7 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm-Ø40 (vai ekvivalents) | m | 12
8 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm-Ø50 (vai ekvivalents) | m | 40
9 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm-Ø63 (vai ekvivalents) | m | 10
10 |  | Lodveida krāns, PN16-DN25 | gab. | 12
|  | Lodveida krāns, PN16-DN32 | gab. | 1
11 |  | Lodveida krāns, PN16-DN40 | gab. | 1
12 |  | Lodveida krāns, PN16-DN50 | gab. | 1
13 |  | Pretvārsts-DN40 | gab. | 1
14 |  | Cauruļvada stiprinājumi | kompl | 1
15 |  | Pievienojums pie esošā tīkla | vieta | 1
16 |  | Ugunsdrošības mastika | kompl | 1
17 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 102
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø20x2,25-DN15 | m | 36
2 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø32x3,0-DN25 | m | 84
3 |  | Veidgabali | kompl | 1
4 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)- Ø20 (vai ekvivalents) | m | 36
5 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=13 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)- Ø32 (vai ekvivalents) | m | 84
6 |  | Lodveida krāns, PN16-DN15 | gab. | 48
7 |  | Cauruļvada stiprinājumi | kompl | 1
8 |  | Ugunsdrošības mastika | kompl | 1
9 |  | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos) | vieta | 36
10 |  | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vieta | 36
11 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 120
T3, T4 sistēmas (pagrabs)
1 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø25x2.5-DN20 | m | 55
2 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø32x3,0-DN25 | m | 100
3 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø40x4,0-DN32 | m | 14
4 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø50x4,5-DN40 | m | 55
5 |  | Veidgabali | kompl | 1
6 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=40 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø25 (vai ekvivalents) | m | 55
7 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=40 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø32 (vai ekvivalents) | m | 100
8 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=40 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø40 (vai ekvivalents) | m | 14
9 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=40 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø50 (vai ekvivalents) | m | 55
10 |  | Lodveida krāns, PN16-DN20 | gab. | 12
11 |  | Lodveida krāns, PN16-DN25 | gab. | 12
12 |  | Lodveida krāns, PN16-DN32 | gab. | 1
13 |  | Lodveida krāns, PN16-DN40 | gab. | 1
14 |  | Pretvārsts-DN25 | gab. | 1
15 |  | Balansējošs vārsts, PN16-DN20 | gab. | 12
16 |  | Cauruļvada stiprinājumi | kompl | 1
17 |  | Ugunsdrošības mastika | kompl | 1
18 |  | Siltummezgla apsaiste | kompl. | 1
19 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 224
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø20x2,25-DN15 | m | 48
2 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø25x2,5-DN20 | m | 100
3 |  | Daudzkārtu ūdensvada caurule Ø32x3,0-DN25 | m | 110
4 |  | Veidgabali | kompl | 1
5 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=20 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø20 (vai ekvivalents) | m | 48
|  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=20 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø25 (vai ekvivalents) | m | 100
6 |  | Izolācija Armacell TUBOLIT DG b=20 mm (materiāla ʎ ≤ 0,040 W/mK)-Ø32 (vai ekvivalents) | m | 110
7 |  | Automātisks atgaisotājs | gab. | 12
8 |  | Lodveida krāns, PN16-DN15 | gab. | 72
9 |  | Dvieļu žāvētājs L=700mm-DN20 | gab. | 18
10 |  | Cauruļvada stiprinājumi | kompl | 1
11 |  | Ugunsdrošības mastika | kompl | 1
12 |  | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos) | vieta | 36
13 |  | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vieta | 36
14 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 258
K1 sistēma (pagrabs)
1 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu-Ø110 | m | 30
2 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu-Ø50 | m | 42
3 |  | Pieslēgumi pie esošā tīkla-Ø110 | vieta | 6
4 |  | Pieslēgumi pie esošā tīkla-Ø50 | vieta | 6
5 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 72
K1 sistēma (stāvvadi)
1 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu-Ø110 | m | 80
2 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu-Ø50 | m | 60
3 |  | PP kanalizācijas trejgabals-Ø110x110 | gab. | 24
4 |  | PP kanalizācijas trejgabals-Ø110x50 | gab. | 18
5 |  | PP kanalizācijas trejgabals-Ø50x50 | gab. | 18
6 |  | PP kanalizācijas caurules veidgabali | kompl. | 1
7 |  | Revīzija-Ø110 | gab. | 12
8 |  | Revīzija-Ø50 | gab. | 12
9 |  | Ugunsdrošības manžete-Ø110 | gab. | 48
10 |  | Ugunsdrošības mastika | kompl. | 1
11 |  | Skaņas izolācija Armacell XG b=13mm-Ø110 (vai ekvivalents) | m | 80
12 |  | Skaņas izolācijaArmacell XG b=13mm-Ø50 (vai ekvivalents) | m | 60
13 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
14 |  | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos) | vieta | 36
15 |  | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vieta | 36
16 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 140
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.: