Iepirkuma procedūras

“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”

(iepirkums IDN: OLAINE AS OŪS 2014/09)

Iepirkumu komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27,

2014.gada 25.augustā, no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00

# DARBA KĀRTĪBA

- Par Pretendenta iesūtīto jautājumu.

Iepirkumu komisija izveidota saskaņā ar AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2014.gada 4.augusta rīkojumu Nr.411.

Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Sanāksmē piedalās: iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs

Normunds Ozoliņš - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis

Iepirkuma komisijas sekretāre – Kristīne Ruļuka

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads,

LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001

Iepirkuma priekšmets:

Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu demontāža un jaunu ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu montāža (turpmāk – Pakalpojums), iepirkums ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

- I iepirkuma daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Kūdras ielā14, Olainē, Olaines novadā (24 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu, tai skaitā 12 vannas istabas un 12 virtuves stāvvadu komplektu nomaiņa );

- II iepirkuma daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Zemgales ielā 47, Olainē, Olaines novadā (36 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu (tai skaitā 18 vannas istabas un 18 virtuves stāvvadu komplekti) nomiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- III iepirkuma daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Stacijas ielā 18, Olainē, Olaines novadā (17 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- IV iepirkuma daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Zeiferta ielā 20, Olainē, Olaines novadā (15 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa).

Pretendents piedāvājumu var iesniegt par visām iepirkuma daļām vai par atsevišķām iepirkuma daļām.

Iepirkuma identifikācijas Nr. OLAINE AS OŪS 2014/09

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma veids: atklāts konkurss, kas tiek īstenots atbilstoši iepirkuma “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” nolikumam (turpmāk – Nolikums).

1.p.

Par Pretendenta iesūtīto jautājumu

Sanāksmē Iepirkuma komisija izskata atklātā konkursa ietvaros Pretendenta iesniegto vēstuli, ar kuru tiek jautāts:

„Lūdzam dot skaidrojumu, tehniskos noteikumus un precīzākus darba apjomus sekojošām pozīcijām:

Objekts: Daudzdzīvoļu ēka Olainē, Stacija ielā 18

|  | Palīgdarbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Stāvvadu zemēšana | kompl. | 1 |

Objekts: Zeiferta 20, Olaine

| Ū1 sistēma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Stāvvadu zemēšana |  | 1 | kompl. |
| T3, T4 sistēmas |  |  |  |  |
| 13 | Stāvvadu zemēšana |  | 1 | kompl. |

Pēc Pretendenta jautājuma izskatīšanas, Iepirkuma komisija sniedz atbildi, kas tiks nosūtīta Pretendentam:

„Informējam, ka iepriekšminētajos objektos stāvvadu zemēšanai būs nepieciešams izbūvēt zemējuma kontūru katram stāvvadam vai katrai stāvvadu grupai Ū1, T3 un T4, kā arī būs nepieciešams veikt zemējuma pretestības pārbaudi. Zemējumu kontūrs sastāv no zemējuma stieņa Dn 16, kas savienots ar stāvvadu vai to grupu, izmantojot vara zemējuma vadu”.

Pēc atbildes sagatavošanas uz Pretendenta izvirzīto jautājumu, iepirkuma komisija ar trim balsīm „Par” nolemj:

- uzdot iepirkuma komisijas priekšsēdētājam V.Liepam nosūtīt atbilstošajam Pretendentam atbildes vēstuli un attiecīgo informāciju ievietot Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā www.olaine.lv, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						                  V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:							               M.Mazurs

N.Ozoliņš

Iepirkuma komisijas sekretāre:                                                                                       K.Ruļuka