Apstiprināts:

ar iepirkuma komisijas

2014.gada 16.maija  lēmumu

Iepirkuma

“Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2014/07)

nolikums

##### Olainē, 2014

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07

„Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”

- Pasūtītājs –  AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas numurs  50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv.

- Iepirkuma priekšmets –  avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi:

- Veco cauruļvadu L 18 m un aizbīdņu (2. gab.) demontāžas darbi, veicot siltumtrases kameras daļēju atrakšanu; - Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde un montāža, Ø273/400 L 12 m; - Rūpnieciski izolētu cauruļu piegāde un montāža, Ø219/315 L 6 m; - Vārstu ar reduktoru 219/315 piegāde un uzstādīšana (2 gab.); - Puspagrieziena vārstu ar reduktoru DN 250 piegāde un uzstādīšana (2 gab.) - Labiekārtošanas darbi 62 m2 platībā.

Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras  B. sadaļu – Darba uzdevums,  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Tehniskā shēma  un E. sadaļu – Līguma veidne. Kopējais  līguma izpildes laiks – 2 (divas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas, tai skaitā  laiks siltumtīklu darbības apturēšanai 48 stundas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiku veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

- Piedāvājumu iesniegšana un noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās  norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar -  Instrukcijas pretendentiem  (A. Sadaļa), Darba uzdevums (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas            (C. sadaļa), Tīklu izbūves projekts  (D. sadaļa) un Pretendenta piedāvājuma standarta forma (F. sadaļa).

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt caurauklotam  un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2014.gada 26.maijam   plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts -  AS „Olaines ūdens un siltums”.  Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā  termiņa vai arī, kuri nebūs ievietoti  atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē,  netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 300 EUR (trīs  simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība. Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura  jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz nolikuma 7. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

- līdz līguma izpildes garantijas iesniegšanas dienai.

### 4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai, kas izsniegusi garantiju, jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

- noraidītajiem Pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

- iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

- visiem Pretendentiem – ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

- Pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Nosacījumi Pretendentu  izslēgšanai no dalības  Iepirkumā un  Pretendentu atlases  (kvalifikācijas)  kritēriji

### 5.1. Pretendentu izslēdz no dalības  Iepirkumā gadījumā, ja:

### 5.1.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

### 5.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.2.  Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2. minēto nosacījumu esamību Pasūtītājs pārbaudīs    attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.3. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

- 5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītā persona   darbu izpildei, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts vai līdz būvdarbu uzsākšanai  reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā.

- 5.3.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga veida un apjoma  darbus:

- ir veicis vismaz divu siltumtīklu  kameru rekonstrukcijas darbus, kuru ietvaros veikta siltumtīklu un  noslēgvārstu montāža ar diametru ne mazāku kā  219 mm.

5.4. Pretendents nolikuma punkta 5.3. apakšpunktos noteikto atlases (kvalifikācijas) kritēriju nodrošināšanai var balstīties uz citu personu pieredzi;

5.5. Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punkta 5.3. apakšpunktos noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai  balstīsies uz citu personu  pieredzi,  personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma punkta  5.3. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām,  kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

## 6. Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

  - Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa F);

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

  - Pretendenta vai tā piesaistīto personu  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas  vai apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai Pretendents  vai tā  piesaistītā persona   reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

  - Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar iepirkuma nolikuma C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

  - Informācija par Pretendenta vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošinātā, piesaistot  citas personas, darba pieredzi, norādot:

    - līgumu (norādot līguma nosaukumu numuru un tā noslēgšanas datumu), kura ietvaros veikti nolikuma 5.3.2. punktā minētie darbi;

    - veikto darbu aprakstu un darbu veikšanas apjomus;

    - darbu izpildes laiku - norādot gadu un mēnesi, kad uzsākti un pabeigti darbi;

    - darbu pasūtītāju un  tā kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai.

6.8. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

7.  Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20 % no Līguma kopējās summas. Atlikusī  līguma cena un tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs 10% no līguma summas) un attiecīga rēķina saņemšanas.

8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa ir 20 % no līguma kopējās summas. Uzvarējušā pretendenta Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz banka, kurai ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 26.maijā plkst.1100 AS „Olaines ūdens un siltums”  sēžu zālē – Kūdras ielā  27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā. Pretendentu pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā nav ierobežota.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

## 10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punktā 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.

## 10.2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

## Pēc Piedāvājumu noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic noformējuma prasībām  atbilstošo piedāvājumu pārbaudi saskaņā  iepirkuma nolikuma  6. un  7. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no nolikuma  punktu  6. vai  7. prasībām,  piedāvājums turpmākajā  iepirkuma procedūras  gaitā netiks izskatīts.

10.3.  Pretendentu atlase (kvalifikācija)

Pēc atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.3. punktu.  Iepirkuma nolikuma punktā  5.3.  noteiktajām kvalifikācijas prasībām nebilstoša Pretendenta piedāvājums turpmākajā  iepirkuma procedūras  gaitā netiks izskatīts.

## 10.4. Piedāvājuma vērtēšana

## Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma punktiem 10.1., 10.2  un 10.3. prasībām atbilstošos  Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies  vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs  - zemākā piedāvātā līgumcena.

10.5.  Iepirkuma komisija pirms paziņojuma par iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīšanas uzvarējušam Pretendentam pārbaudīs,   vai uz Pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2.  noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

10.6.  Gadījumā, ja pēc veikto pārbaužu izpildes Iepirkuma komisija konstatēs, ka uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā  5.1.2. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija izslēgs Pretendentu no iepirkuma procedūras, kā neatbilstošu, un veiks atkārtotu Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošo Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma  punktu 10.4.

- Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums.

- Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

- Objekta  apskate un papildus  informācijas sniegšana

  - Ieinteresētie Pretendenti  Objekta apskaiti veic individuāli, vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par sev pieņemamu Objekta apskates laiku.

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Visa Pretendentiem adresētā papildus informācija tiek publicētā Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”.

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07

„Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”

Iepirkums “Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”  tiek  realizēts saskaņā ar iepirkuma nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Tehniskā shēma un E. sadaļu – Līguma veidne. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

Būvdarbu sagatavošanas un organizēšanas darbi veicami saskaņā ar Latvijas Vispārējo būvnoteikumu prasībām.

### 1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

### Tā kā būvdarbu izpilde paredzēta apdzīvotu dzīvojamo ēku tuvumā, iedzīvotāji iepriekš tiek brīdināti par paredzētiem darbu veidiem un to izpildes termiņiem. Rakšanas darbu zonas tiek norobežotas ar pagaidu žogu.

### 1.2. Būvgružu savākšanas un transportēšanas organizēšana

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu.

Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

Būvniecības procesā nerodas ķīmiski bīstamie atkritumi, netiks izmantoti ķīmiski bīstamie būvniecības materiāli.

### 1.3. Materiālu un instrumentu nokraušana un uzglabāšana

Materiālu un instrumentu novietnei paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā.

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.

Nederīgiem un bojātiem materiāliem tiek paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā.

### 1.4. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā

Veicot darbus Objektā, jāņem vērā LR normatīvajos aktos noteiktās  darba aizsardzības prasības.

Darbu izmaksas un apjomi

Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās dotajām. Ja Pretendents patvaļīgi būs izmainījis darbu apjomus vai to  mērvienības, Iepirkuma  komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma  nolikuma 3. punktam.

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties), darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Visas iepirkumu dokumentācijā dotās norādes uz konkrētu ražotāju materiāliem ir norādītas ar mērķi, lai noteiktu materiālu un izstrādājumu īpašības un  minimālās kvalitātes prasības. Ir atļauta ekvivalentu materiālu pielietošana.

F. sadaļa - Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS „Olaines ūdens un siltums”

Kūdras iela 27, Olaine.

Olaines novads, LV-2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “ Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07, darbus, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu,   Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko shēmu un Līguma veidnes nosacījumiem,  kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu:

(bez PVN)

EUR______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums _________% no Līguma summas

Garantijas laiks - 3 gadi

Darbu izpildes termiņš ________ kalendārās nedēļas, tai skaitā  siltumtrases demontāžas un montāžas darbiem  ne vairāk, kā 48 stundas.

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Pretendenta  vai tā piesaistītās personas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, vai Pretendenta vai tā piesaistītās personas  apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai Pretendents vai tā piesaistītā persona reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

- Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

- Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar iepirkuma nolikuma C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

- Informācija par darba pieredzi;

- Papildus informācija (ja nepieciešams).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas

(Pievienotas  Microsoft Excel  formātā)

D. sadaļa –Tehniskā shēma

(Pievienots elektroniskā PDF  formātā)

E. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________

Olainē

2013.gada  ___._____________

AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas   personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un _________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2014.gada __ _____________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  “Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07 (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt  siltumtrases kameras remonta darbus.

  - Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  līguma summu  EUR ______________ (______________________________________) bez PVN. PVN tiek piemērots saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

- 2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc  Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2014.gada _____. ______________.

2.2.3. siltumtrases demontāžas un montāžas darbiem  ne vairāk, kā 48 stundas. Par katra darbu izpildes nokavētā stunda tiek pielīdzināta vienai nokavētai līguma izpildes dienai.

2.2.4. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.5. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.6. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;

2.2.7. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.8. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.

- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;

2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR _____________________

  - Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Pasūtītājs 2 darba  dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 20% apmērā no Līguma summas.

  - Noslēguma maksājuma summu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

  - Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī.

4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

- Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

- Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____(______________) lapām, tai skaitā:

-	Līguma teksts  uz ______ (___________) lapām;

- Tehniskās specifikācijas  uz ____(_________)  lapām.

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

Līguma Nr.______________Pielikums

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2127

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

- nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

Pielikums Nr.1

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads, LV-2114.

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai „“Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 300,00 EUR (trīs simti  euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads, LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai procedūrai „“Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 300,00 EUR (trīs simti euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Pielikums Nr.2

Līguma izpildes  nodrošinājums

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. nr. 50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. _________________				   		____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „“Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR  ________________ <līguma izpildes  nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 20 % no līguma summas, bez PVN> ____(< nodrošinājuma summa vārdiem> euro) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

- Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

- Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,

- Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķināta  soda naudas  summa pārsniedz 10 % no Līguma summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām