APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2015.gada 12.maija000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

IEPIRKUMA ONP 2015/06 NOLIKUMS

„OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA”

Olaines novads, 2015

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	8

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	9

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	11

5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	13

6. LĪGUMS	13

7. KONKURSA IZBEIGŠANA	13

8. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	14

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	14

10. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU	15

1. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	16

1.1. pielikums DARBU DAUDZUMA SARAKSTS	18

1.2. pielikums TEHNISKAIS PROJEKTS	19

2. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	20

3. pielikums PRETENDENTA PIETEIKUMS	21

3.1. pielikums VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	23

3.2.pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	24

4. pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	25

5. pielikums DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	26

5.1. pielikums GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	27

6. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	29

7. pielikums LĪGUMA PROJEKTS	31

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk - Institūcija).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālrunis: + 371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.1,27.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Pasūtītājs: Olaines 1.vidusskola (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines 1.vidusskola

Juridiskā un pasta adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000023854

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV49HABA0551036027360

Tālruņa numurs.: +371 67962959

Faksa numurs: +371 67147301

E-pasta adrese: olaines1vsk@o1vsk.lv

Mājas lapa: www.o1vsk.lv

  - Pretendents:

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātam konkursam ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2015/06.

    - Iepirkuma priekšmets ir Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija/pārbūve (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikumu, Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, 1.2.pielikumu „Tehniskais projekts”/Būvprojekts un 7.pielikumu „Līguma projekts”.

    - CPV kods: 45000000-7 „Celtniecības darbi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota atklāta konkursa (turpmāk - Konkurss) procedūra. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Iespējas iepazīties ar konkursa Nolikumu un saņemt to

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā konkursa Nolikumu un Tehnisko projektu:

      - Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

      - Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

    - Ieinteresētie piegādātāji atklātā konkursa Nolikumu un tehnisko projektu var saņemt:

      - trīs dienu laikā uz norādīto e-pastu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no ieinteresētās personas;

      - elektroniskā informācijas nesējā Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu;

    - Visa aktuālā informācija par iepirkumu, būs pieejama Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”. Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai, Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

  - Objekta apskate un informācijas sniegšana

    - Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2015.gada 27.maijā plkst.1400, iepriekš sazinoties ar Olaines 1.vidusskolas direktora vietnieku Juri Odiņu - tālr. +371 26321231 (zvanīt darba laikā no 08:00 līdz 16:00 darbadienās).

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta - Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

    - Darbi līguma ietvaros jāuzsāk uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Jābūt noformētām visām atļaujām un dokumentiem – būvatļaujai, Darbu uzsākšanai.

    - Līguma plānotais darbības termiņš: 5 (pieci) kalendārie mēneši.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2015.gada 12.jūnija plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis + 371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.9.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.9.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Institūcijas pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar šī Nolikuma 1.12.1.punkta prasībām, Institūcija nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.9.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2015.gada 12.jūnija plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- vai ir iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums;

- piedāvāto līgumcenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 4 500,00 (četri tūkstoši pieci simti) euro apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.11.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar uzvarējušo pretendentu. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 12.jūnija plkst.1100”.

    - Piedāvājums sastāv no divām daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par pretendentu”;

- 2.daļa „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.

    - Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāieraksta elektroniski vienā CD diskā vai USB atmiņas kartē, ar MS Office 2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājuma oriģinālam.

    - Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.12.5.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi, 1.12.5.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un Pretendents pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.4.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.9.7.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

## Papildus informācijas par konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par konkursa Nolikumu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.2.punktā norādīto adresi. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai Komisija to varētu sniegt 1.13.2.punktā norādītājā termiņā.

    - Komisija sniedz papildu informāciju ne vēlāk kā piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi.

    - Papildus informācija tiek nosūtīta visiem Konkursa Nolikuma saņēmējiem (skat. Nolikuma 1.6.3.punktu) kā arī ievietota Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi” un pievienota Konkursa Nolikumam un izsniegta līdz ar to.

    - Ja papildus informācija tiek pieprasīta laikus, bet to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams sniegt 1.13.2.punktā noteiktajā termiņā, Komisijai ir pienākums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Ja papildus informācija netiek pieprasīta laikus un atbildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt 1.13.2.punktā noteiktajā termiņā, Komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atbildes sniegšanu. Šajā gadījumā Komisija tiesīga pieņemt lēmumu par atbildes nesniegšanu un termiņa nepagarināšanu.

  - Grozījumu veikšana konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā, ja tādējādi konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu konkursa Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā.

    - Ja konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem, Komisija informē arī visus konkursa Nolikuma saņēmējus (skat. Nolikuma 1.6.3.punktu), un Pretendentus, kas ir iesnieguši piedāvājumu, kā arī publicē pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”. Personām, kuras saņems Nolikumu pēc grozījumu izdarīšanas, kopā ar Nolikumu tiks izsniegta arī informācija par izdarītajiem grozījumiem.

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona piedalījusies iepirkuma Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, piegādātājs nav tiesīgs piedalīties Konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja komisija konstatē 1.15.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par konkursa Nolikumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi, Konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets, Tehniskais projekts un Tehniskā specifikācija, un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā:

      - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto gadījumu):

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus).

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā noteikto gadījumu);

      - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

      - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;

      - Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Atlases prasības attiecas uz Pretendentu un šādām Pretendenta piesaistītajām personām:

      - atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku;

      - atsevišķi uz katru Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām (izņemot Nolikuma 2.1.1.1.punkta prasības).

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) pārsniedz EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši) euro.

    - Pretendentu, kuri dibināti 2012.gada laikā vai pēc 2012.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās šādi nosacījumi:

      - tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis sabiedriskās ēkas būvniecības/rekonstrukcijas darbus vismaz vienā līdzīgā pēc specifikas objektā (Sabiedriskā ēka - publiskās nozīmes nedzīvojamās ēkas. Publiskās ēkas terminu nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” 1.3. un 1.4.punkts) vismaz vienam pasūtītājam par kopējo līguma summu, kas ir vienāda vai pārsniedz konkursam piedāvāto līguma summu;

      - 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 350 m2 (trīs simti piecdesmit kvadrātmetriem).

    - Pretendenta piedāvātajam/iem būvdarbu vadītājam/iem ir:

      - derīgs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;

      - izpildot atbildīgā darbu vadītāja pienākumus, vadīts vismaz viens objekts,  kura ietvaros veikto vispārējo būvdarbu apjoms ir līdzvērtīgs iepirkumā minētajam;

      - derīgs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

      - derīgs sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - Pretendents var piedāvāt vairākus būvdarbu vadītājus. Viens būvdarbu vadītājs var veikt vairāku darbu vadīšanu, ja tam ir attiecīgi būvprakses sertifikāti, nepārsniedzot  ar likumdošanu noteikto darbu stundu skaitu mēnesī.

    - Darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā Darbu laikā.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šīm Nolikumam pievienotās standarta formas (Nolikuma 2. - 6.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1. un 3.2. pielikumā dotajai standarta formai) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi;

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

      - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 3.2.4.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku.

      - Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējas līguma vērtības, tad Nolikuma 3.2.4.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru apakšuzņēmēju.

    - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā), uzrādot summu par katru no iepriekšējiem gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2. punkta nosacījumiem;

    - Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu). Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu, licenču un apliecību kopijas;

    - Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu);

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. Katrai daļai sagatavojama atsevišķa lokālā tāme un tās apvienojamas koptāmē.

    - Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam projektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzuma sarakstu, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Darbu daudzumu sarakstos iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Tehniskā projekta realizācijai atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to Pasūtītāju līdz 1.9.3.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. Pēc Pasūtītāja rakstiskas atbildes saņemšanas par darbu apjomu izmaiņām izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

    - Ja Pretendents nebūs veicis Nolikuma 3.2.12., 3.2.13.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Tehnisko projektu rasējumu vai Paskaidrojuma rakstu neatbilstību Tehnisko projektu Darbu daudzumu saraktiem.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

## Komisija visus piedāvājumus vērtē piecās kārtās:

    - piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Pretendentu atlase;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.11. un 1.12.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

  - Pretendentu atlase

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

    - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 5.daļas 1.punktu).

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases, turpinot vērtēšanu, Komisija pārbauda Pretendenta iesniegto Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

    - Piedāvājumi, kas neatbilst kādai no Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija”, 1.2.pielikuma „Tehniskais projekts” prasībām, tālāk netiek vērtēti.

  - Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas, Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Komisija izvērtē, vai iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

  - būvdarbu metodes izmaksām;

  - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

  - piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

  - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

  - Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.5.3.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, Komisija, lai pārbaudītu vai izvēlētais Pretendents nav izslēdzams PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., un 5.punktā minēto apstākļu dēļ, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par:

      - Nolikuma 2.1.1.1 - 2.1.1.3.punktos minētiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

      - Nolikuma 2.1.1.3.puntā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra;

      - Nolikuma 2.1.1.4.punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

    - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams PIL 39.1 panta pirmās daļas minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz viņu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pēc Nolikuma iepriekš minētajos apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta Konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

# Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto e-pastu vai faksu norādot:

- noraidītajam Pretendentam par tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem;

- Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

- termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

# Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapas www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā, iepirkuma Komisija nosūtīs triju darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 5.1.punktu, ka arī publicē pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

# LĪGUMS

# Līgumu ar uzvarējušo Pretendentu Pasūtītājs slēdz ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas laika beigām (10 dienas un vienas darba dienas pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ir nosūtīts saskaņā ar Nolikuma 5.punktu).

# Līgumu slēdz, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.

# Pirms līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 9.punktu.

# Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no kopējās līgumcenas.

# KONKURSA IZBEIGŠANA

# Komisija var jebkurā laikā izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# Konkursa izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā, Komisija triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

# Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapas www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā, iepirkuma Komisija nosūtīs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar Nolikuma 7.2.punktu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Komisijas tiesības

# Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

# Labot aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

# Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

# Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

# Izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Komisijas pienākumi

# Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

# Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

# Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ir saņemti vismaz divi piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas.

# Ievietot savā mājaslapā internetā informāciju par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi vismaz piecas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas.

# Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Pretendenta tiesības

# Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

# Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

# Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

# Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

# Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

# Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Pretendenta pienākumi

# Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

# Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

# Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

# Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

# LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ.Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Ekvivalence: Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) un Tehniskajā projektā (Nolikuma 1.2.pielikums) minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc Tehniskajā projektā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi.

  - Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.1.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzuma sarakstu, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā jārīkojas Nolikuma 3.2.13.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja ir nesakritības Darbu apjomos, Pretendentam prioritārā secībā ir jāskatās:

    - Tehniskais projekts;

    - Darbu daudzuma saraksts.

  - Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas Būvuzraugam.

  - Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem nevar būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

  - Darbu kopējais izpildes termiņš no Darbu uzsākšanas: 5 (pieci) kalendārie mēneši.

- Normatīvie akti

  - Darbi jāveic saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus, Darbu daudzuma sarakstam atbilstošus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un konkursa Nolikumu.

- Citas prasības

  - Būvdarbu vadītājam un citam galvenajam tehniskajam personālam ir jābūt reģistrētam un sertificētam savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā būvdarbu laikā.

  - Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, kas attiecas uz objektu. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu. Darbuzņēmējam jāsastāda segto darbu akti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

  - Veikt Darbus ar atbilstošu darbu kvalitāti, kas norādīta Tehniskajā projektā vai, ja Tehniskajā projektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, pieļaujami ES standarti, bet tikai un vienīgi rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu.

  - Koordinācija un Darbu progresa kontrole: visā līguma izpildes gaitā notiks iknedēļu sanāksmes objektā. Darbuzņēmējs katru dienu aizpilda darba žurnālu atbilstoši likumdošanai.

  - Darba vides drošība un uzturēšana:

    - Būvuzņēmējam jānodrošina pilnīga atbilstība drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem (20.06.2001. LR likums "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 17.02.2014. MK noteikumiem Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi” u.c).

    - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu rezultātā radušos materiālu pārpalikumu un būvgružu legālu izvešanu un noglabāšanu. Pasūtītājs nenodrošina nekādas atkritumu izvešanas un noglabāšanas vietas. Atkritumu konteinera uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā ir tiesības pārbaudīt Būvuzņēmēja darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar pasūtījuma izpildi, norādīt uz atrastām nepilnībām vai defektiem, kurus Būvuzņēmējam jānovērš.

  - Tehniskajā projektā un Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa iespējama tikai ar citām tehniski labākajām analogām iekārtām un materiāliem. Atkāpes no projekta nav pieļaujamās, ja tas nav saskaņotas ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Būvvaldi.

  - Pēc Darbu izpildes, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju.

- Īpašas prasības

  - Pirms Darbu uzsākšanas rakstiski vienoties ar Pasūtītāju par cilvēku drošības jautājumiem un ar to saistītiem pasākumiem.

  - Pirms inženierkomunikācijas (ūdens, kanalizācijas tīklu, apkures, ventilācijas u.c.) rekonstrukcijas uzsākšanas saskaņot darbus ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102.

  - Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet skolas kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni izliet Pasūtītāja norādītajā vietā.

  - Sienu, grīdu, durvju u.c. krāsu toņu risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju – Olaines 1.vidusskolu un projekta autoru.

  - Pirms Darbu uzsākšanas jānosedz logi, palodzes un durvis uz blakus telpām.

  - Darbi veicami tā, lai netiktu traucēts Olaines 1.vidusskolas darbs:

4.6.3. 2015.gada 1. septembrī nekādi darbi līdz plkst. 14:00 nav veicami;

4.6.4. darba dienās, kad skolā norit mācību process, darbus, kas rada pastiprinātu troksni (urbšana, kalšana u.tml.) veicami pēc plkst. 15:00.

  - Veicot Darbus tehniskā projekta dokumentācijā norādītajās telpās – aizliegta remontstrādnieku nesankcionēta pārvietošanās pa parējām skolas telpām.

## 1.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Tehniskā projekta „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” darbu daudzuma sarakstu MS Excel formātā, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2015/06 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Darbu daudzuma saraksts”.

## 1.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

TEHNISKAIS PROJEKTS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Tehniskais projekts „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2015/06 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Tehniskais projekts”.

## 2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par atklātā konkursa ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

## 3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos atklātā konkursā “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā konkursā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris:] |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

## 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# Vispārējā informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

* Veidlapa aizpildāma par katru personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībnieku, kā arī par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei.

## 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie darbi objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2. punkta prasībām | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi.]

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2015.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

# Tehniskais piedāvājums

Atklātam konkursam “Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

    - Piedāvātie materiāli:

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

    - Garantijas laiks:

Darbiem: Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.6.punktā norādīto.

    - Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija”1.7.punktā norādīto.

    - Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām:

| Pasūtītāja prasības | Prasību darbu izpildei punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādīsim Būvuzraugam. | 1.5. | ... |
| Darbi tiks veikti saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.1. |  |
| Darbu veikšanas procesā izmantosim sertificētus, Darbu daudzuma sarakstam atbilstošus materiālus, ievērosim drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veiksim apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemsimies pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. | 2.2. |  |
| Būsim atbildīgi par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un konkursa Nolikumu. | 2.3. |  |
| Būvdarbu vadītājs un cits galvenais tehniskais personāls būs reģistrēts un sertificēts savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti būs spēkā visā būvdarbu laikā. | 3.1. |  |
| Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tiks uzturēta normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, kas attiecas uz objektu. Būsim atbildīgi par šo dokumentu uzglabāšanu. | 3.2. |  |
| Darbi tiks veikti ar atbilstošu darbu kvalitāti, kas norādīta Tehniskajā projektā vai, ja Tehniskajā projektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, bet ir pieļaujami ES standarti, rakstiski saskaņosim to ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu. | 3.3. |  |
| Visā līguma izpildes gaitā notiks iknedēļu sanāksmes objektā. Katru dienu tiks aizpildīts žurnāls atbilstoši likumdošanai. | 3.4. |  |
| Tiks nodrošināta pilnīga atbilstība drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti objektā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem (20.06.2011. LR likums „Darba aizsardzības likums”, MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 17.02.2014. MK noteikumiem Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi” u.c.). | 3.5.1. |  |
| Darbu rezultātā radušies materiālu pārpalikumi un būvgruži legāli tiks izvesti un noglabāti. Atkritumu konteinera uzstādīšanas vietu saskaņosim ar Pasūtītāju. | 3.5.2. |  |
| Novērsīsim defektus, kas radušies Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā. | 3.6. |  |
| Tehniskajā projektā un Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa notiks tikai ar citām tehniski labākajām analogām iekārtām un materiāliem. | 3.7. |  |
| Pēc Darbu izpildes, iesniegsim Pasūtītājam izpilddokumentāciju. | 3.8. |  |
| Pirms darbu uzsākšanas rakstiski vienosimies ar Pasūtītāju par cilvēku drošības jautājumiem un ar to saistītiem pasākumiem. | 4.1. |  |
| Pirms inženierkomunikācijas (ūdens, kanalizācijas tīklu, apkures, ventilācijas u.c.) rekonstrukcijas uzsākšanas saskaņosim darbus ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi. | 4.2. |  |
| Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli neizliesim skolas kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni izliesim Pasūtītāja norādītajā vietā. | 4.3. |  |
| Sienu, grīdu, durvju, santehnikas u.c. krāsu toņu risinājumi tiks saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru. | 4.4. |  |
| Pirms Darbu uzsākšanas nosegsim logus, palodzes un durvis uz blakus telpām. | 4.5. |  |
| Darbi tiks veikti tā, lai netiktu traucēts Olaines 1.vidusskolas darbs. Veicot Darbus projekta dokumentācijā norādītajās telpās – būs aizliegta remontstrādnieku nesankcionēta pārvietošanās pa parējām skolas telpām. | 4.6. 4.7. |  |

    - Darbu izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | ....... | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/06 nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2015/06

Olaines novadā,		2015.gada ____.______________

PUSES:

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta Batraga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

Izpildītājs: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” rezultātus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

- Apzīmējumi

  - Līgums – Līgumslēdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – Būvspeciālists ar patstāvīgās prakses tiesībām būvniecības jomā būvinženiera specialitātē, profesionāls un neatkarīgs no būvdarbu veikšanas procesa uzraugs, kurš pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam un pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Būvuzraugam ir pienākums veikt visas noteiktās darbības saskaņā ar MK 2014.gada 19.augustā noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas, Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis. Visiem būvniecības dalībniekiem, kas strādā vai atrodas būvlaukumā, ir saistoši atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojumi, ciktāl to nosaka noslēgtie līgumi un darba aizsardzības koordinatora norādījumi. Būvdarbu vadītājam ir pienākums veikt visas noteiktās darbības saskaņā ar MK 2014.gada 19.augustā noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”  noteiktajām prasībām.

  - Būvobjekts – vieta, kur tiek veikti Darbi ar Darbu veikšanu nepieciešamā teritorija ar palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts – ________ __________ izstrādātais Tehniskais projekts „___________ ___________________ ___________”- būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

  - Tāmes – Līgumam pievienotie Izpildītāja izmaksu aprēķini atbilstoši iepirkuma piedāvājumam.

  - Iepirkuma piedāvājums- Izpildītāja piedāvājums, ko tas iesniedzis atklātam konkursam „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”, ONP 2015/06.

  - Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu. Par apakšuzņēmēja darbību pilnībā atbild Izpildītājs.

  - Defekts - jebkura izpildītā Darbu daļa un/vai Darbi kopumā, iestrādātie materiāli un/vai iekārtas, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu un Tehnisko projektu.

  - Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Pasūtītāju, pieņemt lēmumus saistībā ar Līgumu un veikt citas darbības, kas noteiktas Līgumā.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas, Zeiferta ielā 4, Olainē, Olaines novadā, kadastra Nr. 8009-002-0506, rekonstrukcijas/pārbūves darbus (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro Līguma un Līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums un tā pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

    - Līgums;

    - Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas - 1.pielikums;

    - Tāmes - 2. pielikums;

    - Izpildītāja piedāvājums - 3.pielikums.

- PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - ievērot Līguma noteikumus;

    - ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodod Izpildītājam vienu izpildei apstiprinātā Būvprojekta eksemplāru;

    - ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodod Izpildītājam Būvobjektu, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Būvobjektā;

    - izsniegt Izpildītājam dokumentus, materiālus un pilnvaras, kas Izpildītājam nepieciešami darbam ar valsts un pašvaldību institūcijām darboties Pasūtītāja vārdā;

    - sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

    - laicīgi veikt samaksu par paveiktajiem Darbiem;

    - sekmēt veicamo Darbu nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

    - pieņemt saskaņā ar Līgumu izpildītus Darbus, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu;

    - nodrošināt Izpildītājam (būvdarbu veicējam) piekļuvi būvobjektam uz būvdarbu Līgumā norādīto periodu;

    - izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība;

    - norīkot darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes sagatavošanas posmam, kā arī būvdarbu veikšanas posmam, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.

  - Izpildītāja pienākumi:

    - organizēt būvdarbus Būvobjektā ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

    - nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību Būvobjektā, darbību stabilitāti un drošību;

    - nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties Būvobjektā;

    - organizēt papildu pasākumus, kas, veicot būvdarbus, nepieciešami sabiedrības drošības garantēšanai;

    - iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

    - nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinošie dokumenti;

    - kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas, pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos Izpildītājs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajai ēkai un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar Pasūtītāju.

    - apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku.

    - 5 (piecu) darba dienu laikā no visu atļauju saņemšanas izstrādāt Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto Būvprojektu, precizēto Darbu izpildes grafiku un, izstrādātos dokumentus saskaņojot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju, iesniegt  2 (divos) eksemplāros papīra formā un 1 (vienā) eksemplārā digitālā formā iesniegt to Pasūtītājam, Darbu veikšanas projekta1 (vienu) eksemplāru papīra formātā iesniegt Būvvaldei.

    - veikt Darbus ar atbilstošu būvdarbu kvalitāti, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem, darbu kvalitātei, kas norādīta Būvprojektā vai, ja Būvprojektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, pieļaujami ES standarti.

    - izpildot Darbus, ievērot tehniskā projektā/Būvprojektā norādīto, jo Izpildītājs iesniedzot piedāvājumu un parakstot Līgumu atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un norādītie Darbi izpildāmi atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir izvērtējis faktiskos apstākļus (tai skaitā Būvobjekta pastāvošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un saņēmis atbildes. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja, projekta autora, Būvuzrauga rakstisku piekrišanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Būvvaldē saskaņotas dokumentācijas. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā;

    - saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus (apakšuzņēmējus), ja tie nav minēti galvenā būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā;

    - nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju;

    - ar rakstisku rīkojumu iecelt būvdarbu vadītāju/-jus;

    - nodrošināt, kontrolēt atbildīgā/-go būvdarbu vadītāja/-ju saistību raksta parakstīšanu un iesniegšanu Būvvaldē.

    - nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visu Darbu veikšanas laikā un veikt izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses, t.sk. nodrošināt, lai Būvdarbu vadītājs veiktu dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā būvobjektā, pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. (MK 2014.gada 19.augusta noteikumi „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

      - Darbu vadītājs:____________________, Sertifikāta Nr.:___________ no____________ mob.:___________________;

      - Darbu vadītāja palīgs:___________________________, ______________________, mob.:_________________.

    - nodrošināt ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem visu atļauju saņemšanu un saskaņošanu, kas nepieciešams Darbu uzsākšanai, izpildei un Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk.atzinumu saņemšanu, izpildmērījumu, izpilshēmu veikšanu, ēkas daļas kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu utt.);

    - rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanai piesaistītos apakšuzņēmēju maiņu saskaņā ar Līguma 6.2.punktu.

    - atbildēt par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu kvalitāti un atbilstību Līguma un to pielikumu nosacījumiem;

    - organizēt un nodrošināt visu Darbu izpildi, kas paredzēti dotā Līguma 2.punktā, Līguma noteiktajos termiņos;

    - ievērot un izpildīt normatīvo aktu prasības, kas regulē:

- celtniecības materiālu, būvizstrādājumu, izejvielu, iekārtu vai tehnisko līdzekļu, iegūšanu, pielietošanu, kvalitāti vai izgatavošanas tehnoloģiju;

- Darbu organizēšanu, sagatavošanu un veikšanas kārtību Būvobjektā, savstarpējā sadarbībā ar apakšuzņēmējiem, kā arī žurnālu un citas dokumentācijas vešanu;

- tehnoloģiju vai Darbu izpildīšanas kārtību, vai materiālu apstrādi, resursu izmantošanas režīmu, izlietošanas normas un citus tehniskos vai tehnoloģiskos celtniecības noteikumus.

    - veikt visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes;

    - 3 (trīs) dienu laikā iesniegt Būvuzraugam pēc pieprasījuma dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

    - nodrošināt darba aizsardzību, darba organizāciju, drošību un veselību, personām, kuras atrodas Būvobjektā, vai izpilda kaut kādus darbus pēc Izpildītāja uzdevuma;

    - izpildīt ar Līgumu paredzētos apdrošināšanas noteikumus;

    - nodrošināt Pasūtītājam ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas periodu par atlikušo summu (2,5%) saskaņā ar Līguma 4.8.punkta nosacījumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

    - par saviem līdzekļiem nodrošināt visus nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

    - par saviem līdzekļiem jānorēķinās par visiem saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem Būvobjektā, tādiem kā elektroenerģija, ūdens, kanalizācija u.c. Izpildītājs pats rūpējas par Būvobjektā pieejamo komunikāciju pievadu ierīkošanu un uzskaites ierīču uzstādīšanu līdz Darbu izpildes vietai, neparedzot par to atsevišķu samaksu. Pasūtītājs norāda iespējamās pieslēguma vietas;

    - nodrošināt savlaicīgu pasūtījuma noformēšanu, iegādi un piegādi visiem nepieciešamajiem celtniecības materiāliem, būvizstrādājumiem, izejvielām, iekārtām vai agregātiem, kas noteikti Tāmēs;

    - nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, Būvvaldes darbiniekiem un/vai būvinspektoram jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā pārbaudīt Izpildītāja darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar pasūtījuma izpildi;

    - nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu aktu sastādīšanu un uzrādīšanu, un iesniegšanu pēc pieprasījuma.;

    - Uzrādīt un iesniegt Pasūtītāja pārstāvim visu prasīto izpilddokumentāciju pēc pirmā pieprasījuma; laicīgi, vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš, pieaicināt Autoruzraugs un Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi pie segto darbu izpildes, sastādot segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu;

    - organizēt un nodrošināt Būvobjekta apsardzi, un uz tā esošo iekārtu un materiālu saglabāšanu visa Līguma darbības termiņa laikā, un atbildēt par zaudējumiem, kas sakarā ar to, radušies Pasūtītājam vai trešajām personām;

    - ievērot normas un prasības, ņemot vērā apkārtējās vides aizsardzību, savlaicīgi nodrošinot atkritumu izvešanu. Ne vēlāk, kā vienu dienu iepriekš, pirms Būvobjekta nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt visu atkritumu un būvgružu izvešanu un atbrīvot Būvobjektu no turpmāk neizmantojamā īpašuma, tajā skaitā atbrīvot arī no trešo personu īpašuma;

    - nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā;

    - Būvobjektā nodrošināt Būvuzraugam un to palīgiem, Pasūtītājam un to pārstāvjiem, saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem darba apstākļus un darba aizsardzības līdzekļus;

    - uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu pārvadāšanas vai Darbu procesā bojāto ielu posmu un Būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunošanu sākotnējā stāvoklī;

    - Nodrošināt Defektu novēršanu visā garantijas termiņa laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - atbildēt par ugunsdrošību Būvobjektā un ugunsdrošības normu ievērošanu;

    - atbildēt par apakšzemes un virszemes inženierkomunikāciju saglabāšanu. To bojājuma gadījumā nekavējoties novērš defektu saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem;

    - atbildēt par būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši normatīvajiem aktiem..

    - Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu būvdarbu izpildi kopumā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KARTĪBA, SODA SANKCIJAS

  - Līguma summa ir EUR ___________(______________________) bez PVN.

  - Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Darbu uzsākšanai, būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā apdrošināšanas izmaksas.

  - Ņemot vērā katras Būvobjekta lokālās tāmes izmaksu aprēķinu Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Avansa maksājums _______ % no kopējās Līguma summas EUR ______________(_________________) bez PVN tiks veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un avansa atmaksas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma (Līguma 5.pielikums) par tādu summu saņemšanas un apstiprināšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Dotā avansa summa ir paredzēta, lai Izpildītājs iegādātos materiālus un iekārtas, kas noteiktas Tāmēs. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

  - Starpmaksājumi tiks veikti, Izpildītājam iesniedzot atskaiti ik mēnesi par padarītajiem Darbiem, kuru ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs, un attiecīgus rēķinus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgu rēķinu apstiprināšanas.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Darbiem atbilstoši Izmaksu tāmē paredzētajiem izcenojumiem. Pasūtītājam nav jāmaksā par Darbiem, kuri Izmaksu tāmē ir paredzēti, bet faktiski nav izpildīti, un par Darbiem, kurus Izpildītājs, saskaņā ar Līguma 4.18.punktu veic par saviem līdzekļiem. Pasūtītāja maksājumu saistību maksimālais lielums saistībā ar Darbu izpildi ir aprobežots ar Darbu kopējo Līguma summu.

  - Pēdējais maksājums tiks veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (atbilstoši Līguma 5.1.punktam), kam pievienots Darbu izpildes akts, apstiprināšanas (turpmāk Līgumā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts).

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

  - Pasūtītājam ir tiesības visus Izpildītājam aprēķinātos Līgumsodus ieturēt no pēdējā maksājuma.

  - Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma (izņemot 4.3.punktā minēto avansa maksājumu), kas jāmaksā Izpildītājam līdz visu Darbu pabeigšanai. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Izpildītājam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta, kad Izpildītājs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas periodu par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Ieturējums 5% kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto galvojuma summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā norādīto termiņu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, vai Darbus, kas paredzēti Darbu Tāmēs un Darbu organizācijas, izpildes un finanšu plūsmas grafikā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Apmaksas termiņa (Līguma 4.4., 4.5.punkts) nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai arī Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai pusei līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par nepieciešamo Darbu veikšanas dokumentu neatrašanos Būvobjektā vai, ja nepieciešamie dokumenti nav aizpildīti, ja tas konstatēts ar Būvvaldes darbinieka, būvinspektora, Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga rakstveida sastādītu aktu, EUR 150,- (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu.

  - Tāmēs noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Tāmēs (jeb darbu daudzumu sarakstā) noteikto mērvienību skaits (līdz ar ko arī Līguma summa) tiek mainīts atbilstoši faktiski paveikto un uzmērīto Darbu apjomam.

  - Izpildītājam nav tiesību patvaļīgi palielināt Darbu apjomu, veikt kādus Objekta uzlabojumus, kas nav paredzēti Būvprojektā vai Līgumā, nesaskaņojot to ar Pasūtītāju un Būvuzraugu rakstveidā. Ja Izpildītājs veic šādus darbus izmainot Būvprojektu bez Pasūtītāja piekrišanas un Būvuzrauga rakstveida saskaņojuma, tad Izpildītājs pats sedz šo papilddarbu izmaksas, Izpildītājam nav tiesību prasīt no Pasūtītāja samaksu par šādiem papilddarbiem. Izpildītājam ir tiesības prasīt pārskatīt Līguma summu tikai tad, ja Pasūtītājs palielina Darbu apjomus.

  - Izpildītājs apliecina, ka Izmaksu tāmē ir norādījis visas Darbu izmaksas, kas izriet no ar Būvprojekta un faktiskās Objekta situācijas. Neatbilstības starp Būvprojektā paredzēto un faktiskās Objekta situācijas izrietošo, un Izmaksu tāmē paredzēto Darbu apjomiem ir Izpildītāja risks un nevar būt par pamatu kopējās līgumcenas palielinājumam. Darbus, ko Izpildītājs nav paredzējis un nav iekļāvis Izmaksu tāmē, bet kas izriet no Būvprojekta un faktiskās Objekta situācijas, Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

  - Līguma summa ietver darbu, materiālu, mehānismu izmaksas, maksājumus, saistītus ar Būvobjekta celtniecību un nodošanu ekspluatācijā, apdrošināšanas izdevumus u.c. maksājumus, ko Pasūtītājs samaksās Izpildītājam, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Līguma summa nav pakļauta nekādam pieaugumam, gan samaksā par darbu, materiāliem vai ko citu, kas varētu skart Līguma izpildi izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs izmaina Tehniskās specifikācijas vai Būvprojektu.

  - Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, atklājas neparedzami darbi, kas nepieciešami Darba atbilstošai izpildei, Izpildītājs informē par to Būvuzraugu un Pasūtītāju. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā veic nepieciešamo papildus darbu izmaksu aprēķinu saskaņā ar Līguma izcenojumiem un iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam.

  - Ja atklātie neparedzētie (papildus darbi) pārsniedz norādīto Tāmēs un Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu, bet šie darbi nepieciešami Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, pēc Izpildītāja sniegtās kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām.

- DARBU IZPILDES TERMIŅI UN BŪVOBJEKTA GALA NODOŠANA

  - Termiņš Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (ar Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā šeit un visā tekstā tiek saprasts brīdis, kad tiek apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529  „Ēku būvnoteikumi” noteikto ir ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā pēc Līguma (abpusēji) parakstīšanas dienas

  - Darbi tiek veikti termiņos, kas norādīti saskaņotā Darbu veikšanas projektā  un Darbi izpildes grafikā (Pielikums Nr.4). Šo termiņu izmaiņas izpildāmajiem Darbiem tiek veiktas tikai saskaņā ar pušu rakstisku vienošanos.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pieņemšanas organizēšanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un atzinumu saņemšanu. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un visas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas dienu.

  - Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Darbu pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja apskates laikā konstatē trūkumus, Defektus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu un Defektu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta Darbu pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Akta par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas.

  - Pēc Darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas, nekādas pretenzijas par izpildīto Darbu daudzumu nevar tikt celtas.

  - Paveikto Darbu pārskata apstiprināšana un rēķinā norādītās summas samaksa nenozīmē Izpildītājam veikto Darbu apjoma un/vai kvalitātes pieņemšanu un nemazina Pasūtītāja tiesības izvirzīt pretenzijas par Izpildītāja veikto Darbu kvalitāti un citiem trūkumiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 6.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 6.2.punkta noteikumiem.

- KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

  - Darbu kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Latvijas valsts standarti un normatīvie akti.

  - Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

  - Pēc Būvuzrauga pamatota pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darbu kvalitāte. Ja papildu pārbaudē nekādi Defekti neatklājas, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Ja materiālu, konstrukciju vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts, tad Izpildītājs Būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš Defektu.

  - Ja tiek atklāts Defekts, un Līgumslēdzēji vienojās, ka Defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Līgumslēdzēji vienojas par samazinātu Darbu cenu, atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu Defekta novēršanas vērtību.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas Defekts, ko Izpildītājs neatzīst par Defektu vai nepiekrīt Defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Līgumslēdzējiem ir saistošs. Izdevumus par ekspertu pakalpojumiem samaksā vainīgais Līdzējs.

- IZPLDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

  - Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša septītajam datumam iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem - Izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas Akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), 3 (trīs) eksemplāros. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar uzdevumu veikt labojumus atdod Izpildītājam.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu.

  - Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā saskaņota Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Akta saņemšanas, tas jāparaksta un jāatgriež 1 (viens) eksemplārs Izpildītājam, 1 (viens) eksemplārs - Būvuzraugam, vai jāiesniedz pamatoti iebildumi.

  - Atskaite par Izpildītajiem Darbiem skaitās pieņemta tikai tad, kad Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Akts ir parakstīts trīspusēji.

  - Ja Pasūtītājam ir motivēti iebildumi, tad Izpildītājs tos novērš ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotos termiņos, ievērojot Līgumā iepriekšminēto Darbu nodošanas un pieņemšanas procedūru.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem un spēkiem apņemas nodrošināt pretenzijā uzrādīto Defektu vai trūkumu novēršanu pēc kā tas izpilda Līguma punkta 8.1.noteikumus.

  - Defektu vai nepilnību novēršanas termiņi tiek noteikti pēc pušu Vienošanās. Ja vienošanos puses nav parakstījušas, tad izpildāmie Darbi, pēc kuriem Izpildītājs novērsa Defektus vai nepilnības, tiek norādīti kārtējā Izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas Aktā, saskaņā ar Līguma 8.1.punktu.

  - Visi Izpildītāja izpildītie Darbi, kā arī izlietotie materiāli, kuri pamatojoties uz Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Aktu pieņēma Pasūtītājs, ir Pasūtītāja īpašums, un bez viņa piekrišanas nevar tikt pakļauts kādām izmaiņām vai atsavināšanai, kā arī nevar būt par priekšmetu, kas apgrūtināts ar lietu tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

  - Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantotie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš trūkumi. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu (līgumsodu) par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek aprēķināti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 8.10.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Izpildītājam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikta Darba atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu u.c. prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu u.c. prasībām. Ekspertu novērtējuma lēmumi ir galīgi un saistoši attiecīgajām pusēm.

  - Ja Līguma 8.10.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, u.c. prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darbu nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, kā arī visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, u.c. prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai citām trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes laikā un Garantijas perioda laikā, Izpildītāja civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai par summu ne mazākai kā EUR 500 000,- (pieci simti tūkstoši euro).

  - Gadījumā ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam 9.1.punktā minētā apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam līdz ar Līguma parakstīšanu.

  - Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veikt būvniecības visu risku (CAR) apdrošināšanu Objektā uz visu Līguma izpildes laiku. Apdrošināšanas atlīdzības limits 100% (viens simts procenti) no kopējās līgumcenas. Pašrisks nevar pārsniegt 500 (pieci simti) EUR. Atlīdzības saņēmējs CAR polisē jābūt Pasūtītājs. Izpildītājam jāsaskaņo apdrošināšanas polises noteikumi ar Pasūtītāju līdz Darbu uzsākšanai un jāiesniedz apdrošināšanas polises kopija Pasūtītājam.

  - Apdrošināšanas polises (9.1., 9.4.punkts) Izpildītājs nodod Pasūtītājam glabāšanā.

  - Darbu Būvobjektā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktajām apdrošināšanām.

- GARANTIJAS LAIKS

  - Darbu garantijas periods ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Būvobjekta ekspluatācijā nodošanas Akta apstiprināšanas datuma.

  - Ja Pasūtītājs atklāj Būvobjektā jebkādus Defektus, kuru novēršana var būt Izpildītāja garantijas saistību pienākums, tad:

    - ne vēlāk, kā 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītājs vai persona, kura veic Būvobjekta pārvaldi, ekspluatāciju un apsaimniekošanu, informē Izpildītāju par šāda Defekta atklāšanu pa faksu Nr.___________ vai e-pastu ________________ un uz Izpildītāja Līguma 20.punkta adresi.

    - Izpildītājam par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, saskaņojot ar Darbu veikšanas grafiku Darbu organizācijas un izpildes grafiku, ir pienākums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā savstarpēji saskaņotā laikā sākt atklāto Defektu vai nepilnību novēršanu un paziņot Pasūtītājam par termiņu to novēršanai.

  - Ja Izpildītājs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Būvobjektā tiek atklāti Defekti vai nepilnības, kas var kaitēt cilvēku veselībai vai dzīvībai, tad Izpildītāja pienākums ir sākt Defektu vai nepilnību novēršanu, nekavējoties pēc paziņojuma saņemšanas.

  - Izpildītājs likvidē arī defekta sekas ja tādi rodas, kā arī sedz  visus izdevumus kuri rodas defekta īslaicīga novēršanas vai lokalizēšanas laikā un izdevumus kuri rodas ja bija pārtraukta saimnieciska darbība.

  - Ja Izpildītājs neveic Defektu likvidāciju saskaņotajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības Defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju, izdevumu kompensēšanai izmantot Līgumsaistību izpildes garantiju (Ieturējumu) vai Garantijas laika garantiju. Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam izdevumus, ko nesedz Garantijas laika garantija neveic Defektu likvidāciju saskaņotajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības Defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju, izdevumu kompensēšanai izmantot Līgumsaistību izpildes garantiju (Ieturējumu) vai Garantijas laika garantiju. Būvuzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam izdevumus, ko nesedz Garantijas laika garantija.

  - Garantijas laikā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst atklājušos Darbu Defektus ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos, turklāt:

    - par termiņu neievērošanu maksā Pasūtītājam līgumsodu 1,0% (viena procenta) apmērā no Defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu;

    - Puses apstiprina, ka samaksa par Darbu izpildi garantijas periodā ir iekļauta Līguma summā un papildus netiek apmaksāta.

  - Garantijas nosacījumi nedarbojas, ja Defekti vai bojājumi radušies dēļ tā, ka iekārtu un veikto Darbu ekspluatācijā ir pārkāpti ekspluatācijas noteikumi, kurus iepriekš ir iesniedzis Izpildītājs .

- PAZIŅOJUMI UN KONTAKTPERSONAS

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīta ar Darbu izpildi.

  - Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašumā.

  - Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

    - No Pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds: Amats: Adrese: Tālr.:

      - Par Līguma izpildi atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu akceptēšanu un apstiprināšanu Pasūtītāja vārdā, kā arī par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanu;

      - Pasūtītāja nolīgtais Būvuzraugs – nosaukums, adrese:____________________, tālrunis birojā_______________, fakss ___________, Būvuzraugs vārds, uzvārds, sertifikāta Nr._____, mob. tel.______________;

      - Būvuzraugs - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, veic visas darbības saskaņā ar, veic citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

    - No Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: __________________________

Amats: _________________________________

Adrese: ________________________________

Fakss: _________________________________

Tālr.: __________________________________

e-pasts: ________________________________

      - Par Līguma izpildi Izpildītāja atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, iesniegšanu un parakstīšanu, bankas garantiju nodrošināšanu.

  - Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Tiek rīkotas iknedēļas Būvsapulces, būvsapulcēs klātesošie dalībnieki pieņemtos lēmumus fiksē protokolā. Būvsapulci sasauc Būvuzraugs un nodrošina protokolēšanu, kā arī seko līdzi lēmumu izpildei. Pasūtītājs un/vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces, par būvsapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Būvuzraugu, Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus.

  - Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana Būvobjektā, vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie Darbi.

  - Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā un par to saņemšanu jāsaņem adresāta rakstveida apstiprinājums. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos vai būvdarbu un autoruzraudzības žurnālā.

  - Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tajā skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darbu izmaksas vai aizkavē izpildi, Izpildītājs informē Būvuzraugu un Pasūtītāju cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt.

  - Katrai Līguma pusei ir pienākums pēc iespējas īsākā laikā vai nekavējoties paziņot otrai pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, izmainīt Līguma summu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:

- informācija, dati instrukcijās, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem un datiem;

- Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

- Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

  - Grozījumi Līgumā izdarāmi Līgumā noteiktajos gadījumos.

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, DD soc.nod.), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līguma cenā un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Tie ir spēkā vienīgi tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēka līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu var, piecas kalendārās dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs piecu darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Ja Izpildītājs nepilda 13.2.punktā minētās rakstiski izteiktās Pasūtītāja prasības, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Izpildītājam nekavējoties pilnībā vai daļēji pārtraukt Darbu Būvobjektā un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā atmaksā Pasūtītājam jebkuru avansā saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 4.1513, 4.15.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā paredzētos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas vai nepilda citus Līguma noteikumus, Izpildītājam ir tiesības izteikt Pasūtītājam rakstisku brīdinājumu, nosakot, ka Pasūtītājam ir jānovērš pārkāpumi 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža.

  - Ja Pasūtītājs nav izpildījis Izpildītāja 13.5.punktā minētās, rakstiski izteiktas prasības, Izpildītājam ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt Darbus Būvobjektā un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums tiek lauzts Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Ja 10 (desmit) darba dienu laikā, no Līguma atkāpšanās dienas Izpildītājs nenodod Būvobjektu faktiskajā valdījumā Pasūtītājam, tad paziņotās atkāpšanās tiesības no dotā Līguma, skaitās atsauktas un Izpildītāja pienākums ir izpildīt savas saistības, bez jebkādām izmaiņām.

  - Pirmstermiņa Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītājam Darbi, kuri tika veikti līdz Līguma laušanas brīdim un kurus tas pieņēma parakstot Aktu, saskaņā ar Līguma 8.punktu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai neiespējamu padara nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure) (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā četrus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.

- DOKUMENTĀCIJA

  - Dokumenti, kurus Izpildītājs izstrādā, tiek iesniegti latviešu valodā Darbu procesā un pirms Darba nodošanas ekspluatācijā Akta parakstīšanas.

- NODOKĻI UN NODEVAS

  - Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums sagatavots uz ___ (________) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā. Līgumam ir 5 (pieci) pielikumi.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

  - Ārvalstīs reģistrēts Izpildītājs normatīvo aktu noteiktajos gadījumos komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā reģistrē savu filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību, kā arī reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sekām šīs prasības neizpildīšanas gadījumā.

  - Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties pēc Līguma parakstīšanas tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

  - Ja starp Pusēm rodas strīdi par atsevišķiem Līguma punktiem vai par to interpretāciju, pārējās Līguma daļas paliek spēkā un darbojas līdz līgumsaistību izpildes beigām.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līgumslēdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai e-pastu (ja otra puse to atzīst) un ierakstītā vēstulē uz Līgumslēdzēju Līguma 20.punkta minēto adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa/e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Jebkādas izmaiņas un papildinājumi pie dotā Līguma tiek noformēti rakstiskā veidā un stājas spēkā pēc abpusējas Līguma parakstīšanas.

  - Visi Pielikumi, kuri ir minēti dotajā Līgumā, kā arī dokumenti, kuri ir tikuši izstrādāti Līguma darbības laikā, tiek uzskatīti par dotā Līguma neatņemamu sastāvdaļu un tiek izskatīti kopā ar Līgumu.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz 20.punktā norādīto adresi, ja viens Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to sevis labā vai trešās personas labā, nenodot trešajām personām un neizmantot citādāk kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildei.

  - Gadījumā, ja kāds no Līgumslēdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

- PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:	Izpildītājs: