APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2018.gada 22.janvāra000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

IEPIRKUMA ONP 2018/02 NOLIKUMS

„CEĻU, VELOCELIŅU, GĀJĒJU IETVJU UN PAGALMU ATJAUNOŠANAS UN IZBŪVES DARBI”

Olaines novads, 2018

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	8

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	10

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	11

5.    LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA	13

6.	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	14

7.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	15

8.	TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU	15

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	16

2.	PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	20

3.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	21

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	21

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	24

4. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	25

5. PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	26

5.1. PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKACIJAS UN DARBA     PIEREDZES APRAKSTS	27

6. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	29

7. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	30

7.1. PIELIKUMS VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS	32

8. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	36

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona: Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja Anita IVAŠINA, tālrunis: +371 67146041, +371 29218044, e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv.

## Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents

    - Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā ONP 2018/02 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi” (turpmāk - Atklāts konkurss).

    - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

  - Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

    - Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

    - Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

    - Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

    - Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62.pantu.

    - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

## Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2018/02.

    - Iepirkuma priekšmets ir ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines novada ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi (turpmāk - Darbi), atbilstoši šim nolikumam (turpmāk – Nolikums) un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 45233120-6 - „Ceļu būvdarbi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Atklāta konkursa procedūra, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

    - Iepirkumam tiek piemērota atklāta konkursa procedūra (turpmāk – Konkurss). Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

## Atklāta konkursa Nolikuma saņemšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā Konkursa Nolikumu Olaines novada pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”).

    - Lejuplādējot Atklāta konkursa Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa Nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”) pie Atklāta konkursa Nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

## Līguma apjoms, darbības vieta un laiks

    - Kopēja plānota līguma cena ir līdz EUR 1 200 000,00 (ar PVN).

    - Līguma darbības vieta - Olaines novads.

    - Līguma plānotais izpildes termiņš ir 2019.gada 31.augustam.

    - Darbi līguma ietvaros jāuzsāk uzreiz pēc līguma noslēgšanas.

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 15.februāra plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.11.punktu prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

## Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2018.gada 15.februārī plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar PIL.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- vai ir iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums;

- piedāvājuma iesniegšanas laiku;

- piedāvāto nosacītās vienības līgumcenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana, Pasūtītājs protokolus neizsniedz, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot Konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstošu euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.10.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts, saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma saturs un noformēšanas kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

-	atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam ONP 2018/02 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”;

- 	atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 15.februāra plkst.1100”.

    - Piedāvājums sastāv no trim daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par Pretendentu”, kas sagatavota saskaņā ar 3.1. punkta prasībām;

- 2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.2.punkta prasībām;

- 3.daļa „Finanšu piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.3.punkta prasībām.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājuma veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi, 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, piedāvājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām, un Pretendents pieteikumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.3.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.8.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

## Papildus informācijas par Konkursa Nolikumu pieprasīšana un sniegšana

    - Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

    - Komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsā laikā.

    - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētai piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36.panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „ Būvdarbi”).

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa Nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).

    - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Grozījumu veikšana Konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa Nolikumā, ja tādējādi Konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā.

    - Ja Atklāta konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem Komisija informē publicējot informāciju pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

## Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies Atklāta konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties Atklātā konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Komisija konstatē 1.14.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par Konkursa Nolikumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi Atklāta konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Atklāta konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

## Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

    - Iesniedzot Atklāta konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.

    - Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk, kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

    - Saskaņā ar PIL 49.pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no Līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā minētie atlases dokumenti.

    - Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram Pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošus dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

    - ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja Pretendents atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju.

## Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums asfaltēšanas un bruģēšanas būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) pārsniedz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši) euro.

    - Pretendenti, kuri dibināti 2015.gada laikā vai pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

## Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildīsies abi divi tālāk noteiktie kritēriji vienlaicīgi:

1.kritērijs: Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis asfaltbetona segumu izbūves vai atjaunošanas darbus (vismaz 30 000 m2 kopplatībā), tajā skaitā:

- sagatavošanas darbus, ieskaitot trases nospraušanu;

- ūdens atvades sistēmas izbūvi;

- seguma visu kārtu izbūvi (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, asfaltbetona apakškārta un virskārta).

2.kritērijs: Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis bruģakmens seguma izbūves darbus (vismaz 4000 m2 kopplatībā), tajā skaitā:

- sagatavošanas darbus;

- seguma visu kārtu izbūvi (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, smilts izlīdzinošā kārta, bruģakmens seguma izbūve).

    - Pretendenta piedāvātajam ceļu būvdarbu vadītājam ir:

- derīgs sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Nolikumā paredzētos Darbus - ceļu būvdarbus;

- vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ceļu būvdarbu vadītāja amatā.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai konkursā saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu).

    - Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas).

    - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 2.3.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku.

      - Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai piesaista apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru apakšuzņēmēju.

    - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto asfaltēšanas un bruģēšanas būvdarbu gada apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā), uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem, saskaņā ar Nolikuma 2.4.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 2.5.1. un 2.5.2. punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

    - Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu). Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, licenču un apliecību kopijas.

    - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

    - Ja Pretendenta piedāvātais ceļu būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistam jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālistam jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā.

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā dotajai standarta formai.

## Finanšu piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem atbilstošā secībā:

    - Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots izmantojot Nolikuma 7.pielikumā doto standarta formu;

    - Vienības izmaksu aprēķinu, kas sagatavots izmantojot Nolikuma 7.1.pielikumā doto standarta formu.

    - Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:

      - nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama konkursā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās (Nolikuma 7. un 7.1.pielikums). Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts;

      - līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos;

      - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda euro ar diviem cipariem aiz komata.

  - Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam:

    - Vienības izmaksu aprēķina tabulas šūnās ievadīt un aprēķināt visus skaitļus ar ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietot skaitļu noapaļošanas funkciju „Round”, lai izvairītos no aritmētisko kļūdu pieļaušanas;

    - Finanšu piedāvājuma tabulas 5 kolonnas skaitļus ievadīt ar ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata, 6 kolonnas skaitļus aprēķināt ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata, aprēķinos pielietot skaitļu noapaļošanas funkciju „Round”, lai izvairītos no aritmētisko kļūdu pieļaušanas.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu ir Atklāta konkursa Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu EUR bez PVN (Finanšu piedāvājuma 6.kolonnas kopsumma), jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

## Komisija visus piedāvājumus vērtē sešās kārtās:

    - Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Atlases prasību pārbaude;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

## Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude

## Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

## Ja Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.11.punktā noteiktajām prasībām.

## Atlases prasību pārbaude

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no no Nolikuma 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

## Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrasktīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

    - Pretendents ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

    - Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.

  - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

    - Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

# LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu EUR bez PVN.

    - Visi Pretendenti tiek rakstiskā veidā informēti ar Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

## Līguma slēgšana

    - Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem un Pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski informējot Pasūtītāju.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pastā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais Pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu EUR bez PVN.

    - Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spējā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.

    - Pirms līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” 8.punktu.

    - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā. (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības neuzdot ar Darba uzdevumu pildīt kādu Objektu vai Objektus par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas līguma summas, kas norādīta nolikuma 1.7.1.punktā).

    - Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no objekta kopējās līgumcenas.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa Nolikumu un Olaines novada Domes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas Nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu”.

  - Komisijas tiesības

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.Labot aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

    - Pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

  - Komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa Nolikumu.

    - Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

## Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

  - LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ.Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkums paredz asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas un izbūves darbu veikšanu Olaines novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk - Darbi).

  - Veicot Darbus, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti un likumi, kas attiecas uz šajā tehniskajā specifikācijā 1.8. punktā minēto darbu izpildi, tie ir:

    - Latvijas Republikas likums „Būvniecības likums”;

    - Latvijas Republikas likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

    - 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

    - 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi;

    - Akciju Sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” izdotajām „Ceļu specifikācijas 2017” specifikācijām, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016. gada 28. oktobrī;

    - Visi oficiāli pieņemtie un rekomendētie Latvijas Valsts standarti;

  - Izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz  2019. gada 31.augustam. Darbu uzsākšanu rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Izpildīto darbu garantijas laiks – ne mazāks kā 4 (četri) gadi.

  - Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc attiecīgā objekta izmaksu aprēķina saskaņošanas ar Pasūtītāju (Nolikuma 6.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” 1.1.punkts) un jāpabeidz noteiktajā termiņā.

  - Ja Darbi tiek veikti bez satiksmes slēgšanas, tad ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izvietošanas izdevumi jāiekļauj būvdarbu vienību cenās.

  - Ja Darbu veikšanai nepieciešams slēgt satiksmi, tad darbu izpildītājs un pasūtītājs vienojas par ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas noteikumiem.

  - Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas un izbūves darbi ietver šādu darbu veikšanu:

    - Punktu vai trases uzmērīšana un nospraušana;

    - Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu;

    - Atsevišķu koku ciršana;

    - Atsevišķu koku celmu laušana;

    - Vecā asfaltbetona demontāža un deponēšana;

    - Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšana līdz 10 cm biezumā;

    - Asfaltbetona seguma zāģēšana;

    - Betona bruģakmens demontāža (saglabāšana atkārtotai izmantošanai un nodošana pasūtītājam vai deponēšana);

    - Betona apmaļu demontāža un deponēšana;

    - Betona konstrukciju demontāža un deponēšana;;

    - Metāla drošības barjeru demontāža un deponēšana

    - Plastmasas caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm) posmu demontāža un deponēšana;

    - Betona caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm)  posmu demontāža un deponēšana;

    - Zemes klātnes ierakuma būvniecība;

    - Zemes klātnes uzbēruma būvniecība;

    - Grāvju rakšana, profilēšana, tīrīšana;

    - Izraktas grāvju grunts līdzināšana;

    - Izraktas grāvju grunts un organikas aizvešana un deponēšana;

    - Nomaļu grunts uzauguma noņemšana;

    - Nomaļu profilēšana;

    - Esošās klātnes profilēšana un blīvēšana;

    - Laukakmeņu bruģējums mūrjavā d120mm līdz d150mm;

    - Jaunas PE caurtekas izbūve d300;

    - Jaunas PE caurtekas izbūve d500;

    - PE caurtekas pagarināšana d300;

    - Dzelzsbetona caurtekas d750 pagarināšana;

    - Ietves betona apmales uzstādīšana;

    - Brauktuves betona apmales uzstādīšana;

    - Komunikāciju aku lūku (peldoša tipa 40t) uzstādīšana vai nomaiņa, t.sk. augstuma regulējošo gredzenu izbūve;

    - Ceļa drošības barjeras uzstādīšana;

    - Gājēju barjeru uzstādīšana;

    - Asfaltbetona AC-8surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā ietvēs;

    - Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 4 cm biezumā;

    - Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā;

    - Asfaltbetona AC-16surf izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā;

    - Asfaltbetona AC-22base/bin izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā;

    - Ar saistvielām nesaistīto kārtu gruntēšana;

    - Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana;

    - Betona bruģakmens seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni;

    - Betona bruģakmens seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni;

    - Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve;

    - Salizturīgās kārtas izbūve;

    - Ģeotekstila 20kN/m ieklāšana;

    - Plaisu vai šuvju aizliešana ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām;

    - Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā ar daudzgadīgo zālienu;

    - Nogāžu nostiprināšanā ar preterozijas paklāju;

    - Caurteku tīrīšana;

    - Aku vāku regulēšana;

    - Kabeļu divdaļīgas aizsargčaulas d110 mm uzstādīšana;

    - Drenu kolektora iztekas izbūve;

    - Aploces veida ceļa ātrumvaļņa izbūve.

- Papildus prasības Darbu izpildei

  - Noraktā grunts un materiāli un derīgie kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums un tie jāizved uz Pasūtītāja norādītu vietu novada teritorijā.

  - Izpildītājs Veicamos darbus nepieciešamības gadījumā saskaņo ar atbildīgajām iestādēm (VAS „Latvijas dzelzceļš”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” u.c.)

  - Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt materiālu laboratoriskās pārbaudes, piesaistot neatkarīgu un akreditētu laboratoriju.

    - Materiālu laboratorisko pārbaužu biežums tiek noteikts ar šādu regularitāti:

      - Asfaltbetona materiāla laboratoriskās pārbaudes – 5 (piecas) pārbaudes viena līguma ietvaros;

      - Nesaistītu minerālmateriālu laboratoriskās pārbaudes – 5 (piecas) pārbaudes viena līguma ietvaros;

      - Betona bruģa laboratoriskās pārbaudes – 2 (divas) pārbaudes viena līguma ietvaros;

    - Materiālu pārbaudes veicamas pasūtītāja vai būvuzrauga izvēlētajiem materiālu paraugiem.

    - Pārbaudes veicamas saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajām prasībām materiālu testēšanai un paraugu noņemšanai.

  - Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt izbūvēto konstruktīvo kārtu nestspējas pārbaudes, piesaistot neatkarīgu akreditētu laboratoriju.

    - Izbūvēto konstruktīvo kārtu nestspējas pārbaužu biežums tiek noteikts ar šādu regularitāti:

      - Salizturīgās kārtas nestspējas pārbaude – viena pārbaude uz katriem izbūvētajiem 1000 blīvajiem kubikmetriem materiāla;

      - Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nestspējas pārbaude – viena pārbaude uz katriem izbūvētajiem 1000 blīvajiem kubikmetriem materiāla.

    - Materiālu pārbaudes veicamas pasūtītāja vai būvuzrauga izvēlētajiem materiālu paraugiem.

    - Pārbaudes veicamas saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajām prasībām materiālu testēšanai un paraugu noņemšanai.

  - Jāizstrādā satiksmes organizācijas shēmas un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Būvdarbu laikā jānodrošina droša gājēju un autotransporta kustība, nodrošinot to piekļuvi dzīvojamām ēkām tirdzniecības objektiem un citiem objektiem būvobjekta tiešā tuvumā.

  - Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Izpildītājs veic objektā izbūvēto inženierkomunikāciju un būvju novietojuma izpilduzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un iesniedz pasūtītājam izpilduzmērījumu plānu drukātā un digitālā veidā elektroniskā datu nesējā dwg un pdf formātā.

    - Izpildmērījumus jāveic sertificētai personai, atbilstoši Ministru Kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

    - Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, ko ar savu parakstu apliecina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

    - Uzmērījuma shēmās jānorāda līguma numurs.

    - Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.

3. Gājēju barjeru rasējums

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par atklātā konkursa ONP 2018/02 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

- Pretendenta pieteikums

Par piedalīšanos Atklātā konkursā

“ Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar konkursa Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa ONP 2018/02 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanu darbi ” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un 8.pielikuma „Līguma projekts” prasībām par nosacītās vienības līgumcenu EUR ___________* (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”, 8.pielikumā „Līguma projekts” un savā piedāvājumā.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs noteiktajā laikā parakstīsim līgumu un līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem Darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu un Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājums ir pievienots piedāvājumam kā atsevišķs dokuments.

| [Vadošais partneris]: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

* skaitlis ieraksta ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata

## 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

Vispārēja informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fax: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Mājas lapas adrese: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

## 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Pasūtītājs |  | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais Izpildītājs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR |  | Veiktie darbi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.5.1. un 2.5.2. punktu prasības) | Pašu spēkiem veikto darbu apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši prasībām) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017. gads |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam 
„Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceļu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas sertifikātu numuru un izdošanas datumu, licenču, un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

Atklātam konkursam 
„Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, apliecību kopijas.]

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________

/Speciālista Vārds Uzvārds/

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

„Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

- Darbi tiks uzsākti ne vēlāk kā _____ (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) dienu laikā pēc attiecīgā objekta izmaksu aprēķina saskaņošanas ar Pasūtītāju.

- Veicot Darbus, tiks ievēroti LR normatīvie akti, kas attiecas uz šādu darbu izpildi, kā arī „Ceļu specifikācijas 2017”.

- Izpildīto Darbu garantijas laiks ____ (ne mazāks kā 4 (četri) gadi) gadi.

- Apliecinām, ka asfaltēto un bruģēto ielu seguma atjaunošanas darbi tiks veikti saskaņā ar atklātā konkursa ONP 2018/02 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

- Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas un būvmašīnas, būvmateriāli un darbaspēks, tādā apjomā, lai pilnīgi izpildītu līguma saistības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

Mēs piedāvājam veikt Olaines novada ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbus saskaņā ar iepirkuma ONP 2018/02 Nolikumā noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” noteikumus par šādām vienību līgumcenām:

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darbu īpatsvars no kopējā veicamo Darbu apjoma | Vienības līgumcena 2018.g., EUR (bez PVN) (*) | Nosacītā vienības līgumcena, piemērojot Darbu īpatsvarus, EUR (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5x4:100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punktu vai trases uzmērīšana un nospraušana | m | 0,08% |  |  |
| 2 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | m2 | 2,91% |  |  |
| 3 | Atsevišķu koku ciršana | gab. | 0,12% |  |  |
| 4 | Atsevišķu koku celmu laušana | gab. | 0,09% |  |  |
| 5 | Vecā asfaltbetona demontāža un deponēšana | m3 | 0,71% |  |  |
| 6 | Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšana līdz 10 cm biezumā | m2 | 1,54% |  |  |
| 7 | Asfaltbetona seguma zāģēšana | m | 0,03% |  |  |
| 8 | Betona bruģakmens demontāža (saglabāšana atkārtotai izmantošanai un nodošana pasūtītājam vai deponēšana) | m2 | 0,04% |  |  |
| 9 | Betona apmaļu demontāža un deponēšana | m | 0,49% |  |  |
| 10 | Betona konstrukciju demontāža un deponēšana | m3 | 0,02% |  |  |
| 11 | Metāla drošības barjeru demontāža un deponēšana | m | 0,01% |  |  |
| 12 | Plastmasas caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm) posmu demontāža un deponēšana | m | 0,01% |  |  |
| 13 | Betona caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm) posmu demontāža un deponēšana | m | 0,01% |  |  |
| 14 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 3,84% |  |  |
| 15 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 2,97% |  |  |
| 16 | Grāvju rakšana, profilēšana, tīrīšana | m3 | 1,34% |  |  |
| 17 | Izraktas grāvju grunts līdzināšana | m3 | 1,10% |  |  |
| 18 | Izraktas grāvju grunts un organikas aizvešana un deponēšana | m3 | 1,23% |  |  |
| 19 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana | m3 | 0,79% |  |  |
| 20 | Nomaļu profilēšana | m2 | 0,79% |  |  |
| 21 | Esošās klātnes profilēšana un blīvēšana | m2 | 0,29% |  |  |
| 22 | Laukakmeņu bruģējums mūrjavā d120mm līdz d150mm | m2 | 0,18% |  |  |
| 23 | Jaunas PE caurtekas izbūve d300 | m | 0,11% |  |  |
| 24 | Jaunas PE caurtekas izbūve d500 | m | 0,63% |  |  |
| 25 | PE caurtekas pagarināšana d300 | m | 0,03% |  |  |
| 26 | Dzelzsbetona caurtekas d750 pagarināšana | m | 0,02% |  |  |
| 27 | Ietves betona apmales uzstādīšana | m | 1,56% |  |  |
| 28 | Brauktuves betona apmales uzstādīšana | m | 2,22% |  |  |
| 29 | Komunikāciju aku lūku (peldoša tipa 40t) uzstādīšana vai nomaiņa, t.sk. augstuma regulējošo gredzenu izbūve | gab. | 0,35% |  |  |
| 30 | Ceļa drošības barjeras uzstādīšana | m | 2,61% |  |  |
| 31 | Gājēju barjeru uzstādīšana | m | 1,23% |  |  |
| 32 | Asfaltbetona AC-8surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā ietvēs | m2 | 1,33% |  |  |
| 33 | Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 4 cm biezumā | m2 | 7,78% |  |  |
| 34 | Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 13,94% |  |  |
| 35 | Asfaltbetona AC-16surf izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā | m2 | 6,53% |  |  |
| 36 | Asfaltbetona AC-22base/bin izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā | m2 | 10,37% |  |  |
| 37 | Ar saistvielām nesaistīto kārtu gruntēšana | m2 | 1,95% |  |  |
| 38 | Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana | m2 | 0,95% |  |  |
| 39 | Betona bruģakmens seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni | m2 | 0,95% |  |  |
| 40 | Betona bruģakmens seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni | m2 | 3,46% |  |  |
| 41 | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve | m3 | 14,65% |  |  |
| 42 | Salizturīgās kārtas izbūve | m3 | 6,52% |  |  |
| 43 | Ģeotekstila 20kN/m ieklāšana | m | 0,02% |  |  |
| 44 | Plaisu vai šuvju aizliešana ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām | m | 0,50% |  |  |
| 45 | Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā ar daudzgadīgo zālienu | m2 | 3,29% |  |  |
| 46 | Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju | m2 | 0,10% |  |  |
| 47 | Caurteku tīrīšana | m | 0,13% |  |  |
| 48 | Aku vāku regulēšana | gab. | 0,01% |  |  |
| 49 | Kabeļu divdaļīgas aizsargčaulas d110 mm uzstādīšana | m | 0,01% |  |  |
| 50 | Drenu kolektora iztekas izbūve | gab. | 0,13% |  |  |
| 51 | Aploces veida ceļa ātrumvaļņa izbūve | m | 0,03% |  |  |
| KOPĀ: |  | - | 100 % | - |  |

(*) 5 kolonnas skaitļus noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata.

(**) 6 kolonnas skaitļus aprēķināt ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata.

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu konkursa Nolikumā minētos Darbus, izņemot PVN nodokli.

Nosakot cenas dotajiem Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama konkursā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā (tai skaitā ar būvdarbiem saistīta dokumentācija, atļaujas u.t.t.), Nolikumā noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Nr. p. k. | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Būvgružu transporta izdevumi (EUR) | Kopā tiešās izmaksas (EUR) | Virsizdevumi _____% tiešajām izmaksām (EUR) | t.sk.: | Peļņa ____% no tiešajām izmaksām (EUR) | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% no darba algas izmaksām (EUR) | Kopējās vienas vienības izmaksas (EUR)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= (8+9+10+11) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (12 +13 +15 +16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punktu vai trases uzmērīšana un nospraušana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Atsevišķu koku ciršana | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Atsevišķu koku celmu laušana | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vecā asfaltbetona demontāža un deponēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšana līdz 10 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Asfaltbetona seguma zāģēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Betona bruģakmens demontāža (saglabāšana atkārtotai izmantošanai un nodošana pasūtītājam vai deponēšana) | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Betona apmaļu demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Betona konstrukciju demontāža un deponēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Metāla drošības barjeru demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plastmasas caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm) posmu demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Betona caurteku ar dažādiem diametriem (līdz d1200 mm) posmu demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Grāvju rakšana, profilēšana, tīrīšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Izraktas grāvju grunts līdzināšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Izraktas grāvju grunts un organikas aizvešana un deponēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nomaļu profilēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Esošās klātnes profilēšana un blīvēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Laukakmeņu bruģējums mūrjavā d120mm līdz d150mm | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jaunas PE caurtekas izbūve d300 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Jaunas PE caurtekas izbūve d500 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PE caurtekas pagarināšana d300 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dzelzsbetona caurtekas d750 pagarināšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ietves betona apmales uzstādīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Brauktuves betona apmales uzstādīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Komunikāciju aku lūku (peldoša tipa 40t) uzstādīšana vai nomaiņa, t.sk. augstuma regulējošo gredzenu izbūve | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ceļa drošības barjeras uzstādīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Gājēju barjeru uzstādīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Asfaltbetona AC-8surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā ietvēs | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 4 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Asfaltbetona AC-11surf izbūve ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Asfaltbetona AC-16surf izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Asfaltbetona AC-22base/bin izbūve ar ieklājēju 6 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ar saistvielām nesaistīto kārtu gruntēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Betona bruģakmens seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Betona bruģakmens seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Salizturīgās kārtas izbūve | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ģeotekstila 20kN/m ieklāšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Plaisu vai šuvju aizliešana ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā ar daudzgadīgo zālienu | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Caurteku tīrīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Aku vāku regulēšana | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kabeļu divdaļīgas aizsargčaulas d110 mm uzstādīšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Drenu kolektora iztekas izbūve | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Aploces veida ceļa ātrumvaļņa izbūve | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* skaitļus noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 8. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/02 nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2018/02

- Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem

- (projekts)

Olaines novads	2018.gada ____.____________

PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

IZPILDĪTĀJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/02 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbus, kā arī melioratīvo sistēmu sakopšanu (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Darbu izpildes vietas un apjomus (turpmāk tekstā Objekti) norāda Pasūtītājs darba uzdevuma veidā.

  - Darbu veikšanas izmaksu izcenojumi noteikti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (3. un 3.1.pielikums), kas tiek ņemti par pamatu katra Objekta kopējo izmaksu aprēķināšanai pēc faktiski izpildītā Darbu apjoma.

  - Pasūtītāja norādīto Darbu izmaksas Objektos kopā nepārsniedz Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu.

- DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), izstrādātajām “Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2016.gada 28. oktobrī, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Pasūtītājs rakstiski norāda Izpildītājam Darbu veikšanas Objektus darba uzdevuma veidā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam Objektu izmaksu aprēķinus, kas sastādīti pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu (1.pielikums) norādot Darbu izpildes laiku. Pasūtītājs saskaņo Objektu izmaksu aprēķinus 1 (vienas) darba dienas laikā.

  - Līguma darbības termiņš – 2019.gada 31.augusts.

  - Sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Izpildītājs.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti ar 2016.gada 28. oktobrī apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2017” un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c prasības.

- DARBU NODOŠANA UN GARANTIJAS LAIKS

  - Darbu izpildes termiņu katrā Objektā Pasūtītājs saskaņo ar Izpildītāju.

  - Pēc darba uzdevumā minēto Darbu pabeigšanas tiek noformēts un abu Līgumslēdzēju parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts par katru Objektu atsevišķi.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas garantijas periodā.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Izpildītājs dod Darbiem ___________________ garantiju, sākot no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

  - Garantijas laikā Izpildītājs novērš visus defektus ar Pasūtītāju saskaņotā laikā no defekta konstatēšanas brīža, par saviem līdzekļiem. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja Pasūtītājs vai tā pilnvarotas personas vai trešās personas veikušas darbības, vai arī apzināti atturējušās no tām, kuru rezultātā Izpildītāja veiktiem darbiem un piegādātiem materiāliem nodarīti bojājumi, kas citkārt nebūtu iespējami. Šie ierobežojumi neattiecas uz bojājumiem, kas uzskatāmi par materiālu dabisko nolietojumu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā paredzamā Līguma summa par Darbu izpildi Objektos nepārsniedz EUR                           (           euro,       centi), bez PVN.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības neuzdot ar Darba uzdevumu pildīt kādu Objektu vai Objektus par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas līguma summas, kas norādīta līguma 4.1.punktā).

  - Par darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā izpildītājam summu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā pielikumā Nr.1 minētās vienību līgumcenas.

  - Vienību Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei.

  - Ņemot vērā katra Objekta darba uzdevumu un Objekta izmaksu aprēķinu saskaņotu atbilstoši Līguma 1.2.un 2.2.punktam:

    - Pasūtītājs maksā PVN Izpildītājam, ja Objekta darba uzdevumā noteikti seguma atjaunošanas darbi (remontdarbi) vai melioratīvās sistēmas uzturēšanas darbi;

    - Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu, ja Objekta darba uzdevumā noteikti seguma izbūves (rekonstrukcijas) darbi.

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājs Līguma summu par katru Objektu atsevišķi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda saistības.

  - Samaksu par Objektā izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (demsit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja

  - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam konkrētu Darbu veikšanas Objektu, saņēmis no Izpildītāja Objekta izmaksu aprēķinu un saskaņojis to, var tikt veikts avansa maksājums, kas nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no Objekta izmaksām. Avansa maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Avansā izmaksātā summa tiek ieturēta no gala maksājuma par attiecīgo Objektu.

  - Maksu par Darbiem Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar saņemto rēķinu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar datumu, kas Pasūtītājs iesniedzis bankā atbilstošu maksājuma uzdevumu.

  - Rēķinos jānorāda:

    - PVN summu saskaņā ar 29.11.2012. likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” - asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbiem (remontdarbiem) vai melioratīvās sistēmas uzturēšanas darbiem;

    - „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125. panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana” - asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma izbūves (rekonstrukcijas) darbiem.

  - Izpildītāja piedāvājumā (3. un 3.1.pielikums) noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Izpildītāja pienākumi:

  - pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

  - segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

  - veikt Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.3. un 2.4.punktos noteiktās pārbaudes un segt šo pārbaužu izdevumus;

  - nodrošināt Objektu apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

  - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

  - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

  - nodrošināt Objektus ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

  - norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

  - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

  - nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Objektiem;

  - nodrošināt transporta kustības plūsmas regulēšanu;

  - ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

  - Līguma 3.6.punktā dotajā garantijas periodā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, kā arī slēptos trūkumus, ko puses neatklāja, nododot un pieņemot Darbus;

  - Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

  - izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Izpildītājam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Darbu veikšanu.

  - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

  - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

  - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektiem līdz to pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

  - Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

  - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektus (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

  - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma darbības laikā paveikt Darbus par summu, kas var sasniegt Līguma 4.1.punktā norādīto.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

  - veikt norēķinus ar Izpildītāju, atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktiem, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Izpildītāja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā EUR 95 000,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

  - Gadījumā, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem

  - Līdz Darbu uzsākšanai Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz Darbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma 4.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.

  - Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

  - Darbu Objektā nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktajām apdrošināšanām.

- LĪGUMSODS

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Objekti nav nodoti Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā Objekta saskaņotajām izmaksām. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 25% (divdesmit pieciem procentiem) no darba uzdevumā noteiktā Objekta darba apjoma līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot šādus gadījumus:

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 10.2.punkta noteikumiem.

- LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma 11.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 9.3.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektus, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- FORCE MAJEURE

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- NODOKĻI UN NODEVAS

12.1.	Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Izpildītājs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

- PUŠU ADRESES

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

3.pielikums – Finanšu piedāvājums;

3.1.pielikums – Vienības izmaksu aprēķins.

- PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:	Izpildītājs: