APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2015.gada 18.marta000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2015/05/KPFI NOLIKUMS

„IELU APGAISMOJUMA GAISMEKĻU NOMAIŅA UZ GAISMU EMITĒJOŠO DIOŽU (LED) APGAISMOJUMU

OLAINES NOVADĀ”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.² PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2015

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	6

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	8

5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	9

6. LĪGUMA IZPILDE	10

1.	pielikums PRASĪBAS DARBU IZPILDEI	11

1.1.pielikums DARBU DAUDZUMA SARAKSTS	15

1.2.pielikums GAISMEKĻU UZSTĀDĪŠANAS VIETAS	16

1.3.pielikums PROFILA SHĒMA	17

2.	pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	18

3.	pielikums PRETENDENTA PIETEIKUMS	19

3.1. pielikums VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	21

3.2.pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ  IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	22

4. pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	23

5. ielikums BŪVDARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	24

6. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	25

7. pielikums LĪGUMA PROJEKTS	31

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv

  - Iepirkumu komisija

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 27.p.). (turpmāk - Komisija).

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2015/05/KPFI.

    - Iepirkuma priekšmets ir ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā (turpmāk - Darbi), ja tiks piešķirts KPFI līdzfinansējums, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 7.pielikumu „Līguma projekts”.

    - CPV kodi: 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču uzstādīšana), 31527260-6 (Apgaismes sistēmas).

    - Iepirkuma mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

    - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Olaines novads.

    - Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 26.maijam.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2015.gada 7.aprīļa plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms iepriekš minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.5.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.5.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.5.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši eiro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.6.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” (identifikācijas Nr. ONP 2015/05/KPFI)”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 7.aprīļa plkst. 1100”.

    - Pretendents sagatavo 1 (vienu) piedāvājumu oriģinālu ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem pievieno pretendenta pilnvarotas personas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (Nolikuma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

## PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2. tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, un tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteikto Darbu veikšanai, kā arī tam ir pieejami visi tehniskie un personāla resursi savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei Pasūtītājam.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) pārsniedz EUR 150 000,00 (simts tūkstošus euro).

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 2.3.1. punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

    - Pretendentu, kuri dibināti 2012.gada laikā vai pēc 2012.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) saviem spēkiem ir veicis, un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divas) līdzīga rakstura būves, kuru darbu apjoms ir bijis vismaz 100 gaismekļi un vairāk;

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir:

      - derīgs sertifikāts iepirkumā paredzēto elektroietaišu izbūvē un izbūves darbu vadīšanā;

      - vadīts vismaz 1 (viens) ārējo elektroietaišu izbūves objekts, kura līguma summa pārsniedz pusi no pretendenta šim iepirkumam piedāvātās līgumcenas bez PVN (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi).

    - Darbu vadītāja un speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visu būvdarbu laikā.

## IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 1.6.punktu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šajā Nolikumā pievienotās standarta formas           (3. - 5.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1., 3.2. pielikumos dotajai standarta formai) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;

    - Apakšuzņēmēji iesniedz atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai;

    - Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) pārsniedz EUR 150 000,00 (simts tūkstošus euro), saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu.

    - Informācija par pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 2 (divas) līdzīga apjoma būves, kuru darbu apjoms ir bijis vismaz 100 gaismekļi un vairāk, saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.punktu. Sarakstā jānorāda – objekta nosaukums, būvdarbu izpildes laiks, līguma summas, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.);

    - Informācija par pretendenta piedāvātā Darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un viņa sertifikātu kopijas, kas apliecina tā tiesības vadīt iepirkumā paredzētos Darbus saskaņā ar Nolikuma 2.4.2.punktu.

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo brīvā formā, pievienojot aizpildītu Nolikuma 6.pielikuma standarta formu un šādus datus:

    - Gaismekļu specifikāciju, kas satur informāciju par piedāvātajiem gaismekļiem, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam „Prasības darbu izpildei”.

    - Apgaismojuma fotometriskos aprēķinus DialLux vai analogā datorprogrammā, atbilstoši Nolikuma 1.3.pielikumam „Profila shēma”;

    - Pievienotajos apgaismojuma aprēķinos ir jābūt uzrādītiem vismaz:

      - atbilstībai ielas apgaismojuma kategorijai saskaņā ar Nolikuma 1.3. pielikumu „Profila shēma” (Fotometriskie rezultāti/Photometric Result, Isolīnijas/Isolines (E), Isolīnijas/Isolines (L));

      - gaismekļu tehniskajiem datiem, diagrammām (Gaismekļu saraksts un dati/Luminaire Parts and Data);

      - datiem par ielu, kā arī gaismekļa izvietojuma datiem (Plānošanas dati/Planning Data).

    - Dokumentus par preču atbilstību (ražotāja dokumentācija vai atbilstības deklarācijas no sertificētas iestādes, laboratorijas) Nolikuma prasībām, kurā konkrēti izcelti parametri, kas norādīti Nolikuma 1.pielikumā „Prasības Darbu izpildei”.

    - Apliecinājumu par piedāvāto darbu un iekārtu garantijas (ja iespējams, ražotāja garantijas) termiņu, kas nedrīkst būt mazāki par 60 (sešdesmit) mēnešiem.

    - Pretendenta apliecinājuma par apgaismojuma līmeņu, spektra un krāsu izšķirtspējas mērīšanu pēc visu darbu pabeigšanas, kurā norādīts konkrēts apgaismojuma mērīšanas ierīces modelis un tās ražotājs (mērījumi jāveic atbilstoši Būvprojekta norādījumiem. Mērījuma protokols jāiesniedz kopā ar izpilddokumentāciju. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, kā arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektroradiometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām).

  - Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. Tiek sagatavota atsevišķa lokālā tāme un koptāme.

    - Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja pretendents piedāvāja ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumā un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Pretendents, sagatavojot piedāvājumu, nav tiesīgs grozīt (labot, papildināt vai samazināt) būvdarbu izmaksu tāmes darba nosaukumu, mērvienību un apjomu.

    - Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excell 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.

    - Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

## PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

  - Pārbaudot piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību Tehnisko un finanšu piedāvājumu prasībām un veic piedāvājuma izvēli.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst 2.1., 2.2.2. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst 2.1., 2.2.2. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.4.punkta prasībām un Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Nolikuma 3.4.punkta prasībām un/vai Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- būvdarbu metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

- piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

- darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

- pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.7.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:

4.8.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par maksātnespējas un likvidācijas procesiem - no Uzņēmumu reģistra,

- par nodokļu parādiem - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

4.8.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām un Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu veikšanai” prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

## PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu.

  - Iepirkuma līgums tiks noslēgts tikai KPFI projektu konkursa pozitīva rezultāta un finansējuma saņemšanas gadījumā.

## LĪGUMA IZPILDE

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums, Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu ne vairāk kā 30% apmērā. Darbu apjoma samazinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ.Batrags

### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Prasības Darbu izpildei

- LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 40W Līdz 60W Līdz 80W Līdz 120W |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |
| Elektriskās izolācijas klase | Klase III |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | 160-250V |
| Fotometriskie parametri |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 4000Lm (pie jaudas 40W) Ne mazāk kā 6000Lm (pie jaudas 60W) Ne mazāk kā 8000Lm (pie jaudas 80W) Ne mazāk kā 12000Lm (pie jaudas 120W) |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 3500-4500K |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 60 |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |
| Mehāniskie parametri |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |
| Gaismekļa garantijas laiks | Vismaz 60 mēneši |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | Vismaz no -35 līdz +35 °C |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |
| Barošanas bloka izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |
| Vadības sistēmas izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |
| Krāsa | Sudraba vai metāla (vienāda visiem gaismekļiem) |
| Vienāds gaismekļu dizains un izmērs, neatkarīgi no jaudas | Jā |
| Vadības iespējas |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-90% |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |
| Visiem gaismekļiem jāatbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem) |  |
| LVS EN 60598-1: Gaismekļi. Vispārīgās prasības un testi | Jā |
| LVS EN 55015: Elektoapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana | Jā |
| LVS EN 62031: Gaismas diožu moduļi vispārīgai apgaismei. Drošuma specifikācijas | Jā |
| LVS EN 61347-1: Spuldžu vadības ierīces. Vispārīgās un drošības prasības | Jā |
| LVS EN 61000-3-2: Elektromagnētiskā saderība. Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi) | Jā |
| LVS EN 61000-3-3: Elektromagnētiskā saderība. Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu | Jā |
| LVS EN 61547: Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības | Jā |
| LVS EN 62493: Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem | Jā |
| LVS EN 62471: Spuldžu un lampu fotobioloģiskais drošums | Jā |
| Zaļā iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā (iesniegts ražotāja rakstisks apliecinājums) |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā (kā apliecinājums iesniegts sertifikāts vai ražotāja deklarācija) |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegts ražotāja rakstisks apliecinājums) |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |

- Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1. Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi, saskaņā ar Nolikumu, Profila shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

2.2.Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīgā datorprogrammā, saskaņā ar Nolikuma 1.3.pielikumu „Profila shēma”, kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgās klases.

- Paraugs:

Pretendentam jānodrošina parauga piegāde 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

- Jāiesniedz ražotāja dokumentācija (apliecinājumi, sertifikāti, deklarācijas, bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas u.c.), kur konkrēti izcelti augstākminētie nosacījumu parametri.

- Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automātika | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Balstu nomaiņa | Balsts, konisks, augstums saskaņā ar specifikācijām, ar betona pamatni un kronšteinu (1,5/1/15) un tā montāža |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanai ar maģistrāli | Kabelis (3x1.5mm2) vara ar aksesuāriem ārtelpu darbiem. |

5.1. Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā, pēc demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 5 km rādiusā, Izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.2. Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

- Vispārīgā informācija:

6.1. Darbu daudzuma saraksts, dots Nolikuma 1.1.pielikumā.

6.2. Gaismekļu uzstādīšanas vietas, dotas Nolikuma 1.2.pielikumā.

6.3. Profila shēma, dota Nolikuma 1.3.pielikumā.

6.4. Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

6.5. Darbi jāveic ne vēlāk kā līdz 2015.gada 26.maijam.

6.6. Garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem un gaismas ķermeņiem nedrīkst būt īsāk par 60 (sešdesmit) mēnešiem no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Normatīvie akti:

7.1. Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

7.2. Izpildot Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

- Citas prasības:

8.1. Posmos, kuros apgaismojuma uzstādīšanas Darbi traucē autotransporta satiksmi, Darbu izpildes termiņš jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms Darbu uzsākšanas konkrētajā posmā.

#### 1.1.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Darbu daudzuma saraksts

Pretendentam finanšu piedāvājuma sagatavošanai jālieto iepirkumā ONP 2015/05/KPFI „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” dotās tāmes MS Excell formātā, kuras atrodamas Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2015/05/KPFI dokumentācijas ar nosaukumu: 1.1.pielikums „Darbu_daudzuma_saraksts”.

#### 1.2.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Gaismekļu uzstādīšanas vietas

Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai jālieto iepirkumā ONP 2015/05/KPFI „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” dotās gaismekļu uzstādīšanas vietas PDF formātā, kuras atrodamas Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2015/05/KPFI dokumentācijas ar nosaukumu: 1.2.pielikums „Gaismeklu_uzstadisanas_vietas”.

#### 1.3.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Profila shēma

Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai jālieto iepirkumā ONP 2015/05/KPFI „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” dotā profila shēma MS Word formātā, kura atrodama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2015/05/KPFI dokumentācijas ar nosaukumu: 1.3.pielikums „Profila_shema”.

### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”, IDN: ONP 2015/05/KPFI, Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- Ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- Ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līguma paredzēto Līguma nodrošinājumu;

- Ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

“Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu

Olaines novadā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” paredzētos darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Nolikuma 7.pielikumā „Līguma projekts” un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā cenu aptaujā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Prasības darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

#### 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Vispārēja informācija par Pretendentu

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

* Veidlapa aizpildāma par katru personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībnieku, kā arī par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei.

#### 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam “Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkumam „ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Darbu veicējs (pretendenta nosaukums) | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) |  | Objekta nosaukums, līguma summa EUR |  |  | Veiktie darbi objektā, to apjoms | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* [Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Vārds, Uzvārds:

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta, apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Vadītie nozīmīgākie ārējo elektroietaišu būvdarbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2015.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Pretendents |  | (turpmāk – Pretendents), |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |  |

iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

1. LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 40W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 60W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 80W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 120W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  |  | Ierakstīt piedāvāta gaismekļa ražotāju un modeli |  |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |  |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 40W Līdz 60W Līdz 80W Līdz 120W | (līdz 40W) | (līdz 60W) | (līdz 80W) | (līdz 120W) |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |  |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |  |  |  |
| Elektriskās izolācijas klase | Klase III |  |  |  |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | 160-250V |  |  |  |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |  |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |  |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |  |  |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 4000Lm (pie jaudas 40W) Ne mazāk kā 6000Lm (pie jaudas 60W) Ne mazāk kā 8000Lm (pie jaudas 80W) Ne mazāk kā 12000Lm (pie jaudas 120W) |  |  |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 3500-4500K |  |  |  |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 60 |  |  |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |  |  |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |  |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |  |  |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | Vismaz 60 mēneši |  |  |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | Vismaz no -35 līdz +35 °C |  |  |  |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |  |  |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |  |  |  |
| Barošanas bloka izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |  |  |  |  |
| Vadības sistēmas izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |  |  |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |  |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |  |  |  |
| Krāsa | Sudraba vai metāla (vienāda visiem gaismekļiem) |  |  |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains un izmērs, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |  |  |  |
| Vadības iespējas |  |  |  |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |  |  |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-90% |  |  |  |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |  |  |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |  |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |  |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |  |  |  |
| Visiem gaismekļiem jāatbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem) |  |  |  |  |  |
| LVS EN 60598-1: Gaismekļi. Vispārīgās prasības un testi | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 55015: Elektoapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 62031: Gaismas diožu moduļi vispārīgai apgaismei. Drošuma specifikācijas | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 61347-1: Spuldžu vadības ierīces. Vispārīgās un drošības prasības | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 61000-3-2: Elektromagnētiskā saderība. Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi) | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 61000-3-3: Elektromagnētiskā saderība. Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 61547: Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 62493: Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem | Jā |  |  |  |  |
| LVS EN 62471: Spuldžu un lampu fotobioloģiskais drošums | Jā |  |  |  |  |
| Zaļā iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |  |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā (iesniegts ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |  |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā (kā apliecinājums iesniegts sertifikāts vai ražotāja deklarācija) |  |  |  |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |  |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegts ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |  |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |  |  |  |

2. Minimālās apgaismojuma prasības:

2.1. Apņemamies nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi, saskaņā ar Nolikumu, Nolikuma 3.pielikumu „Profila shēma” un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).  JĀ  NĒ

2.2. Esam iesnieguši apgaismojuma aprēķinus, Dialux vai līdzvērtīgā datorprogrammā, saskaņā ar Nolikuma 1.3.pielikumu „Profila shēma”, kas apliecina piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgās klases.  JĀ  NĒ

3.  Paraugs:

Apņemamies nodrošināt parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.  JĀ  NĒ

4. Esam iesnieguši ražotāja dokumentāciju (apliecinājumi, sertifikāti, deklarācijas, bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas u.c.), kur konkrēti izcelti augstākminētie nosacījumu parametri.  JĀ  NĒ

5. Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Aizsardzības automātika | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |  |
| Balstu nomaiņa | Balsts, konisks, augstums saskaņā ar specifikācijām, ar betona pamatni un kronšteinu (1,5/1/15) un tā montāža |  |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanai ar maģistrāli | Kabelis (3x1.5mm2) vara ar aksesuāriem ārtelpu darbiem. |  |

5.1. Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā, pēc demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 5 km rādiusā, Izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.2. Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

6. Garantijas laiks

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 6.6.punkta minēto.

7. Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 6.5.punkta minēto.

8. Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām:

| Pasūtītāja prasības | Nolikuma 1.pielikuma punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. | 6.4. |  |
| Darbi tiks veikti saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 7.1. |  |
| Izpildot darbus tiks ievērotas visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 7.2. |  |
| Posmos, kuros apgaismojuma rekonstrukcijas darbi traucēs autotransporta satiksmei, darbu izpildes termiņu saskaņosim ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. | 8.1. |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

| Datums |  |
| --- | --- |

#### 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/05/KPFI nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2015/05/KPFI

Olainē,	2015.gada ___.______________

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”, IDN: ONP 2015/05/KPFI, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu veikt ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā (turpmāk – Darbi), ja tiks piešķirts KPFI līdzfinansējums.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā saskaņā ar iepirkumam iesniegto Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Tāmi (3.pielikums).

  - Darbu izpildes vieta - ________________ (turpmāk – Objekts).

- Līguma sastāvdaļas

  - Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Iepirkuma Prasības Darbu izpildei;

Nr.2 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.3 – Tāme.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR ______________(<summa vārdos>) bez PVN.

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti līdz 30% no maksimālās 3.1.punkta Līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt uzreiz pēc Līguma noslēgšanas. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro laika grafikā noteiktos termiņus (pielikums Nr.2).

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz_______________.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

    - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

      - Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

      - Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - koordinēt darbuzņēmēju darbību un uzņemties atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējam ir tiesības:

    - slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu 11.punktā noteiktajos gadījumos. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

- Riska pāreja

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem, un, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem un gaismas ķermeņiem (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir <mēnešu skaits>.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

  - Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Objekta pieņemšanu apliecina nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas garantijas laikā.

  - Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

    - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam avansu ___% apmērā no Līguma cenas. Avanss jāatmaksā proporcionāli Darbu izpildei vai ātrāk.

    - Var tikt veikti starpmaksājumi par paveiktajiem Darbiem pēc formas Nr.2 saņemšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju.

    - Atlikušais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu.

  - Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Apakšuzņēmēji

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

    - Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem.

    - Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 11.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 11.2.punkta noteikumiem.

- Izmaiņas Līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.6. un 3.7.punktu) Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu katrā iestādē līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Apdrošināšana

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ Darbu laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Objektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

  - Apdrošināšanas polisi līdz Darbu uzsākšanai Objektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro sava Piedāvājuma normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 13.2.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darba dienām kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pušu adreses

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs:							Būvuzņēmējs:

Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Izpilddirektors

zpilddirektors

amts ldības 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000___________________Ģ.Batrags

z.v.