APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2013.gada 31.maija sēdē

protokols Nr.1

Precizēta saskaņā ar Iepirkumu komisijas Protokolu Nr.2 no 2013.gada 05.jūnija

IEPIRKUMA

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

IDN: ONP 2013/19/KPFI

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv

Darbu uzdevuma jautājumos: Sergejs KIRILOVS - Olaines novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs, tālr.: 67146017, 29276548, e-pasts: sergejs.kirilovs@olaine.lv

  - Iepirkumu komisijas

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets

    - Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā (turpmāk tekstā Darbi), ja tiks piešķirts KPFI līdzfinansējums, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (7.pielikums).

    - CPV kodi: 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču uzstādīšana), 31527260-6 (Apgaismes sistēmas).

  - Informācijas sniegšana

    - Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā:

      - trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 11.jūnija plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms iepriekš minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā.

    - Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem pievieno pretendenta pilnvarotas personas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - Atzīme Piedāvājums iepirkumam „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” (identifikācijas Nr. ONP 2013/19/KPFI)”;

      - Norāde: „Neatvērt līdz 2013.gada 11.jūnija plkst. 1100”.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

    - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju saturu, atzīstot par pareizu un atbilstošu, pretendentam ir skaidras un saprotamas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Konkursa komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

      - ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

      - tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

      - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

    - pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

      - Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

      - Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;

      - Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendents ir reģistrēts (viņam ir atļaujas, sertifikāti, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ļauj tam veikt iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2010., 2011. un 2012.gads) pārsniedz LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstošus latus). Pretendentu, kuri dibināti 2010.gada laikā vai pēc 2010.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2008., 2009., 2010., 2011. un 2012.gadā) saviem spēkiem ir veicis, un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divas) līdzīga apjoma būves, kuru darbu apjoms un raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam;

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir:

      - derīgs sertifikāts iepirkumā paredzēto elektroietaišu izbūve un izbūves darbu vadīšanā;

      - vadīts vismaz viens ārējo elektroietaišu izbūves objekts, kura līguma summa pārsniedz pretendenta šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi).

    - Darbu vadītāja un speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visu būvdarbu laikā.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šai Tehniskajai specifikācijai pievienotās standarta formas (2. – 6.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (standarta forma 2., 2.1. un 2.2. pielikums) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

    - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecības kopijas;

    - Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas līgumcenas) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas nosacījumi (jāsagatavo saskaņā ar standarta formu – 3.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumus iesniedz katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi;

    - Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;

    - Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai;

    - Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums latos būvdarbos pēdējo triju gadu laikā (2010., 2011. un 2012.gads) pārsniedz LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstošus latus). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par pretendenta pieredzi (standarta forma – 4.pielikums). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 2 (divas) līdzīga apjoma būves, kuru darbu apjoms un raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam. Sarakstā jānorāda – objekta nosaukums, būvdarbu izpildes laiks, līguma summas, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.);

    - Informācija par pretendenta piedāvātā darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 5.pielikums) un viņa sertifikātu kopijas, kas apliecina tā tiesības vadīt iepirkumā paredzētos būvdarbus saskaņā ar 2.4.2.punktu;

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo brīvā formā, pievienojot klāt aizpildītu standarta formas pielikumu Nr.6 un šādus datus:

    - Apgaismojuma aprēķinus Dial Lux vai analogā datorprogrammā, atbilstoši pielikumā Nr. 1.2 dotajām shēmām;

    - Pievienotajos apgaismojuma aprēķinos ir jābūt uzrādītiem vismaz:

      - atbilstībai ielas apgaismojuma kategorijai saskaņā ar pielikumu Nr.1.3 (Photometric Result, Isolines (E), Isolines (L) );

      - gaismekļu tehniskajiem datiem, diagrammām (Luminaire Parts and Data);

      - datiem par ielu un gaismekļa izvietojuma datiem (Planning Data);

    - Aprēķinus par plānoto CO2 samazinājumu vismaz 14,638 CO2 tonnas gadā.

    - Aprēķinus par plānoto elektroenerģijas patēriņu pēc gaismekļu nomaiņas, kas ir ne vairāk kā 14388 kWh gadā pie darba laika 3650 stundas gadā no tām 1825 stundas samazinot slodzi (dimmējot) par 65%.

  - Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Tehnisko specifikāciju 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. Tiek sagatavota atsevišķa lokālā tāme un koptāme;

    - Darbu daudzumu sarakstā (1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja pretendents piedāvāja ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (7.pielikums) noteiktajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kam pēc komisijas lēmuma piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs Tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.5.punktā norādītā izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā un to nav iespējams pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas 3.3.punkta prasībām un Prasībām darbu izpildei (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas 3.3.punkta prasībām un/vai Prasībām darbu izpildei, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - būvdarbu metodes izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Tehniskās specifikācijas prasībām un Prasībām darbu veikšanai (1.pielikums).

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  - Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu.

- Līguma izpilde

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā Ls 50000,00.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu 30% apmērā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 			A.Bergs

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

Precizēts saskaņā ar Iepirkumu komisijas Protokolu Nr.3 no 2013.gada 06.jūnija

# Prasības darbu izpildei

- CO2 emisijas samazinājums

Pretendentam jānodrošina Tehniskās specifikācijas 3.3.3.punkta prasībām atbilstošu CO2 emisijas samazinājumu.

- LED gaismekļi atbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

  - LED gaismekļu specifikācija:

    - LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 60W (kopā 82 gab.)

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 60W |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 100-250V |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |

    - LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 40W (kopā 15 gab.):

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 40W |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |
| Gaismekļu balasta lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 90-300V |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 4000Lm |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |

    - LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 80W (kopā 4 gab.):

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 80W |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |
| Gaismekļu balasta lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 90-300V |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 8000Lm |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |

- Minimālās apgaismojuma prasības:

Pretendentam jānodrošina Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi.

- Gaismekļiem jāatbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem):

| LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009 | LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011 | LVS EN 62031:2009 | LVS EN 61347-1:2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| LVS EN 61347-2-11:2002 /AC:2011 | LVS EN 55015:2007 /A2:2009 | LVS EN 55015:2007 /A1:2007 | LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009 |
| LVS EN 61000-3-3:2009 | LVS EN 61547:2010 | LVS EN 62493:2010; | LVS EN 62471:2009 |

- Vispārīgā informācija

- Darbu daudzumu saraksts dots 1.1.pielikumā.

- Gaismekļu uzstādīšanas vietas dotas šīs Tehniskās specifikācijas 1.2.pielikumā.

- Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

- Darbus jāveic līdz 2013.gada 20.augustam.

- Garantijas termiņš izpildītājiem darbiem un gaismas ķermeņiem nedrīkst būt īsāk par 5 (pieciem) gadiem no darbu nodošanas.

- Normatīvie akti

- Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

- Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

- Citas prasības

- Posmos, kuros apgaismojuma uzstādīšanas darbi traucē autotransporta satiksmi, darbu izpildes termiņš jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā.

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Darbu daudzumu saraksts

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemgales iela (starp Skolas un Zeiferta) |  |  |
| 1.1. | Kabeļu savienojuma spailes SV 15,06 komplekta uzstādīšana | gab. | 22 |
| 1.2. | Aizsargautomātu 1B - 6A uzstādīšana | gab. | 22 |
| 1.3. | Kabelis PPJ-3X2,5mm montāža stabos | m | 264,0 |
| 1.4. | Esošo gaismas ķermeņu demontāža | gab. | 22 |
| 1.5. | Gaismas ķermeņu LED uzstādīšana | gab. | 22 |
| 1.6. | Kabeļu dzīslu savienošana balstos, pieslēgšana gaismas ķermeņiem | gab. | 132,0 |
| 2. | Stacijas, Skolas, Zemgales iela |  |  |
| 2.1. | Kabeļu savienojuma spailes SV 15,06 komplekta uzstādīšana | gab. | 64 |
| 2.2. | Aizsargautomātu 1B - 6A uzstādīšana | gab. | 64 |
| 2.3. | Kabelis PPJ-3X2,5mm montāža stabos | m | 768 |
| 2.4. | Esošo gaismas ķermeņu demontāža | gab. | 64 |
| 2.5. | Gaismas ķermeņu LED uzstādīšana | gab. | 64 |
| 2.6. | Kabeļu dzīslu savienošana balstos, pieslēgšana gaismas ķermeņiem | gab. | 384,0 |
| 3. | Priežu iela |  |  |
| 3.1. | Kabeļu savienojuma spailes KZEP komplekta uzstādīšana | gab. | 30 |
| 3.2. | Aizsargautomātu 1B - 6A uzstādīšana | gab. | 15 |
| 3.3. | Kabelis PPJ-3X2,5mm montāža stabos | m | 15,0 |
| 3.4. | Esošo gaismas ķermeņu demontāža | gab. | 15 |
| 3.5. | Gaismas ķermeņu LED uzstādīšana | gab. | 15 |
| 3.6. | Kabeļu dzīslu savienošana balstos, pieslēgšana gaismas ķermeņiem | gab. | 90 |

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

Gaismekļu uzstādīšanas vietas

(skatīt PDF formātā)

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

(skatīt PDF formātā)

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

“ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā” paredzētos darbus, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN un PVN (21%) LVL ________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL ______________ (summa vārdiem) ar PVN.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā cenu aptaujā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu LVL ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Prasības darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.2.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Vispārēja informācija par Pretendentu

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam

“ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Pretendenta apliecinājums

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ______.gada ______. ____________ | Nr.:__________ |

Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 panta 5.daļas nosacījumi.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkumam

“ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Darbu veicējs (pretendenta nosaukums) | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa Ls | Veiktie darbi objektā, to apjoms | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2009.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2008.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Vārds, Uzvārds:

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta, apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Vadītie nozīmīgākie ārējo elektroietaišu būvdarbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, līguma summa Ls | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2013.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

# TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

“Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”

| Pretendents |  | (turpmāk – Pretendents), |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |  |

iesniedz šādu Tehnisko piedāvājumu:

- CO2 emisijas samazinājums

Apņemamies nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.pielikuma - „Prasības darbu izpildei” 1.punkta prasībām atbilstošu CO2 emisijas samazinājumu.

- LED gaismekļi atbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

2.1. LED gaismekļu specifikācija:

2.1.1. LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 60W (kopā 82 gab.)

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 60W | ... |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |  |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 90-300V |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |  |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |  |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |  |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |  |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |  |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |  |

2.1.2. LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 40W (kopā 15 gab.):

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 40W | ... |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |  |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |  |
| Gaismekļu balasta lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 90-300V |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 4000Lm |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |  |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |  |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |  |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |  |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |  |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |  |

2.1.3. LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 80W (kopā 4 gab.):

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus) | Līdz 80W | ... |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | IP66 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | IK 09 |  |
| Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Ne mazāk kā 65 000 stundas |  |
| Gaismekļu balasta lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |
| Gaismekļa ienākošais spriegums | 90-300V |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm) | Ne mazāk kā 8000Lm |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4500K |  |
| Gaismekļa konstrukcija | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari. |  |
| Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas | Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus. |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu. |  |
| Apgaismojuma līmeņa regulācija | Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas. |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | 5 gadi |  |
| Darba temperatūra | No -40 līdz +50 °C |  |
| Citas prasības | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai |  |

- Minimālās apgaismojuma prasības

Apņemamies nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi.

- Gaismekļi atbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem):

| LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009 | LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011 | LVS EN 62031:2009 | LVS EN 61347-1:2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| LVS EN 61347-2-11:2002 /AC:2011 | LVS EN 55015:2007 /A2:2009 | LVS EN 55015:2007 /A1:2007 | LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009 |
| LVS EN 61000-3-3:2009 | LVS EN 61547:2010 | LVS EN 62493:2010; | LVS EN 62471:2009 |

- Garantijas laiks

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par 1.pielikuma „Prasības darbu izpildei” 5.5.punkta minēto.

- Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par 1.pielikuma „Prasības darbu izpildei” 5.4.punkta minēto.

- Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām:

| Pasūtītāja prasības | Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. | 5.3. | ... |
| Darbi tiks veikti saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 6.1. |  |
| Izpildot darbus tiks ievērotas visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 6.2. |  |
| Posmos, kuros apgaismojuma rekonstrukcijas darbi traucēs autotransporta satiksmei, darbu izpildes termiņu saskaņosim ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. | 7.1. |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

| Datums |  |
| --- | --- |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/19/KPFI

LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2013/19/KPFI

Olainē,	2013.gada ___.______________

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Andra BERGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”, IDN: ONP 2013/19/KPFI, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu veikt ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā, ja tiks piešķirts KPFI līdzfinansējums.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā saskaņā ar iepirkumam iesniegto Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Tāmi (3.pielikums).

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Iepirkuma Prasības darbu veikšanai;

Nr.2 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.3 – Tāme.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL ______________(<summa vārdos>) bez PVN un PVN (21%) LVL __________ (<summa vārdos>), kas kopā sastāda LVL ______________ (<summa vārdos>) ar PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti līdz 30% no maksimālās 3.1.punkta Līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu izpildes apmaksai.

  - PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2013.gada ____________.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

      - Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

      - Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - koordinēt darbuzņēmēju darbību un uzņemties atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējam ir tiesības:

    - slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu 11.punktā noteiktajos gadījumos. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

- Riska pāreja

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem, un, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem un gaismas kermeņiem (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir <gadu skats>.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pirms darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

  - Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

  - Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

    - Pasūtītājs 10 darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu ___% apmērā no līgumcenas. Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk.

    - Var tikt veikti starpmaksājumi par paveiktajiem darbiem pēc formas Nr.2 saņemšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju.

    - Atlikušais maksājums tiek veikts 10 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu.

  - Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā (izņemot PVN), un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem.

    - Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 11.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 11.2.punkta noteikumiem.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu) Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi attiecīgajā iestādē nav nodoti Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu katrā iestādē līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% apmērā no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Apdrošināšana

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā LVL 50000,00.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

  - Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro sava Piedāvājuma normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 darba dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 13.2. punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šīs Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pušu adreses

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs: