APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2013.gada 07.jūnija sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

IDN: ONP 2013/22

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs

Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: 
+371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets

Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (6.pielikums).

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

    - Informācijas sniegšana

1.3.1.1.Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par tehniskās specifikācijas prasībām;

1.3.1.2.Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”) pie tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Būvdarbu vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta – stadions pie Olaines 2.vidusskolas, Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads.

    - Paredzamais līguma izpildes laiks – 2 (divi) kalendārie mēneši no Līguma parakstīšanas.

  - Objekta apskate

    - Pirms piedāvājumu sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2013.gada 13.jūnijā plkst.1100, iepriekš sazinoties ar Olaines Sporta centra direktoru Juri KALNIŅU – tālr.: 29203479.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 21.jūnija plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu LVL 2000,- (divu tūkstošu latu) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - Atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. ONP 2013/22)”;

      - Norāde: „Neatvērt līdz 2013.gada 21.jūnija plkst. 1100”.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā.

    - Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskās specifikācijas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

      - ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

      - tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

      - pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

        - Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

        - Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;

        - Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.

      - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums, ņemot vērā pēdējos divus kalendāros gadus (2011. un 2012.gadu), pārsniedz LVL 100 000,00 (simts tūkstošus latus).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2012.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējo piecu kalendāro gadu laikā (2008., 2009., 2010., 2011. un 2012. gadā).

    - Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās šie nosacījumi:

      - tas ir veicis un pienācīgi pabeidzis iepirkumam līdzīgu pēc darbu apjomiem (kv. m.) un pēc darbu veidiem vismaz viena atklātā stadiona būvniecību vai rekonstrukciju;

      - katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā summa ir vienāda vai lielāka par piedāvāto līguma cenu.

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir:

      - derīgs sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Tehniskās specifikācijas paredzētos Darbus;

      - vadīts vismaz viens objekts, kurā ietvaros veikto būvdarbu apjoms ir līdzvērtīgs iepirkumā minētajam.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (3.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par pretendentu (standarta forma 3.1.pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 3.2.pielikums).

  - Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas 1. un 2. punkta nosacījumi (standarta forma 4.pielikums).

  - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām; kurai pievienota par būvniecību atbildīgās personas sertifikāta kopija, kas, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, dod tiesības nodarboties ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu.

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

  - Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai.

  - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījumu latos pēdējo divu (2011. un 2012.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem diviem gadiem.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.7.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

  - Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem diviem gadiem, iesniedz 3.7.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.

  - Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma Darbu veikšanā pēdējos piecos kalendārajos gados (2008., 2009., 2010., 2011. un 2012. gadā). Informācija noformējama atbilstoši Tehniskai specifikācijai pievienotajai formai (5.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.

  - Informācija par piedāvāta Darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 5.1.pielikums), pielikumā pievienojot spēkā esošu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtu kvalifikācijas sertifikāta kopiju.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 6.pielikumā doto standarta formu.

  - Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto būvdarbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana darbu izpildei laikā).

  - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

  - Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (7.pielikums) noteiktajos gadījumos.

  - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs Tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.17.punktā norādītā izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā un to nav iespējams pārbaudīt VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4.punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šīs Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas un veicamo Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo un informē par to visus pretendentus. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - būvdarbu metodes izmaksām un būvmateriālu izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  - Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu.

- Līguma izpilde

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			A.Bergs

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Precizēts ar Iepirkumu komisijas Protokolu Nr.2 no 17.06.2013.

Darbu apraksts

- Prasības Darbu izpildei:

  - Ekvivalence: Darbu daudzumu sarakstā (1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi.

  - Pretendentam piedāvājumā jāietver Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, mehānismi un iespējamie papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Materiālu apjomi doti bez rezerves.

  - Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

  - Pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, Izpildītājam jāiesniedz Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamā dokumentācija.

  - Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

  - Būvdarbu vadītājam un citam galvenajam tehniskajam personālam ir jābūt reģistrētam un sertificētam savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā būvdarbu laikā.

  - Rekonstrukcijas laikā norobežot bīstamo teritoriju.

  - Darbus veikt 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas.

  - Pirms izpildīto darbu nodošanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izpildes dokumentācija.

  - Pirms izpildīto darbu nodošanas, Izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu izvešana no objekta teritorijas.

  - Garantija visiem izpildītajiem darbiem un iekārtām ne mazāka kā 3 (trīs) kalendārie gadi.

  - Prasības gumijas flīzēm:

| Izmērs: | 500x500 mm |
| --- | --- |
| Biezums: | 50 mm |
| Materiāls: | Gumijas granulas |
| Izmantošanas temperatūras: | +60˚С … - 45˚С |
| Blīvums: | 850 кg/м³ - Eiropas Savienības standarts EN 1177 |
| Salnoturība: | Nav izmaiņu pēc 20 cikliem - 20˚С |
| Ķīmiskā noturība: | Degviela – nav izmaiņu |
|  | Mašīneļļa – nav izmaiņu |
| Ūdenscaurlaidība: | Gumijas flīzes ir ūdenscaurlaidīgas. |
| Pieejamās krāsas: | sarkana |
| Materiāla noturība: | Ilgs kalpošanas laiks - līdz 10 gadiem, augsta nodilumizturība, noturīgs pret mehāniskiem bojājumiem. |
| Gumijas seguma montāža: | gumijas flīzes montē uz iepriekš sagatavotas virsmas. |
|  | Montējot izmanto savienojuma tapas. |
| Ieteicamā montāžas pamatne: | Iepriekš sagatavota pamatne: noblīvēta grunts, šķembas, smilts. Var montēt arī uz cietas pamatnes - asfalts, betons. |
| Pielietojuma vietas: | Iekštelpās un ārpus tām. |
| Gumijas seguma kopšana: | Kopšanai nav nepieciešami speciāli līdzekļi vai instrumenti. |
|  | Iekštelpās segumu var kopt ar birzti vai putekļusūcēju. |
|  | Ārpus telpām segumu var kopt ar birst, ūdens strūklu vai gaisa strūklu. Ziemas apstākļos segumu ieteicams tīrīt ar koka vai plastmasas sniega lāpstām. Neizmatot metāla instrumentus. |
| Bojājumu novēršana: | Bez grūtībām iespējams nomainīt bojātu gumijas flīzi pret jaunu, nav vajadzība demontēt visu laukumu. |

1.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Precizēts ar Iepirkumu komisijas Protokolu Nr.2 no 17.06.2013.

Darbu daudzumu saraksts

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Pludmales volejbola laukuma ierīkošana |  |  |  |
| 1 | Grunts norakšana b=400 mm un utilizācija | m2 | 900 |
| 2 | Neaustā - termiski saistītā ģeotekstila ieklāšana, stiepes izturība 9kN/m, izmēri 32x32m | m2 | 1024 |
| 3 | Pludmales volejbola laukuma ierīkošana – mazgātas, frakcionētas, dabīgas smiltis (frakcija 0-4) uzbēršana b=400mm blīvējot pa kārtām 100mm | m2 | 900 |
| 4 | Pludmales volejbola aprīkojuma montāža - 2 metāla statīvi (stabi) ar diametru ne mazāku kā ø100mm, ievietojami iebetonētās vismaz 1000mm garās ligzdās, ar regulējamiem mehānismiem volejbola tīkla piestiprināšanai atbilstoši sieviešu un vīriešu pludmales volejbola spēles noteikumiem. Tīkla statīvu augstums no smilšu seguma ir 2,55m un attālums starp statīviem 10 m. Tīkla statīvi aprīkoti ar drošības polsteriem. Volejbola tīklu komplektu uzstādīšana - tīkls izgatavots no augstas izturības 3 mm bezmezglu tinuma polipropilēna auklas (PP), stiklašķiedras stiegrojuma stieņi iešūti tīkla sānu malās, tīkla malas apšūtas ar dzeltenu poliestera materiālu. Tīklam ir 4 punktu spriegošana un 4 atsaites ar ātras atbrīvošanas stiprinājumiem. Tīkls aprīkots ar kevlara trosi. Volejbola laukuma speciālo līniju + stiprinājumu uzstādīšana - pludmales volejbola laukuma līniju komplekts 16x8m, platums 5 cm. Līnijas izgatavotas no smiltīs kontrastējošas krāsas PVC materiāla. Komplektā ierokami līniju enkuri - 8 gab. | kompl. | 2 |
| 5 | Bortakmeņu uzstādīšana- betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 120 |
| Futbola laukuma ierīkošana |  |  |  |
| 1 | Esošā apauguma nofrēzēšana b=60mm un utilizācija | m2 | 3365 |
| 2 | Auglīgā slāņa uzlabošana b=60mm: atbilstoša materiāla piegāde, uzvešana laukumā un līdzināšana pēc uzdotajām atzīmēm | m2 | 3365 |
| 3 | Frēzēšana - slāņu jaukšana 10-15cm dziļi, iestrādājot 100g/m2 pamatmēslojuma | m2 | 3365 |
| 4 | Profilēšana, līdzināšana ar lāzera iekārtu (precizitāte līdz 2cm - klēts jumta profils) | m2 | 3365 |
| 5 | Esošo futbola vārtu demontāža ar utilizāciju | gab. | 2 |
| 6 | Zāliena smalkā līdzināšana, sēja ar speciālu iekārtu, malu piesēšana, zāliena sēklas - speciāls, augstas kvalitātes sporta maisījums 25g/m2 | m2 | 3365 |
| 7 | Futbola vārtu uzstādīšana - Tērauda futbola vārti 5x2 m, vārtu dziļums 0,80/2,00m. Priekšējais vārtu profils 60x60mm. Apakšējam profilam paredzētas vietas riteņu piestiprināšanai. Komplektā iekļauti riteņi un tīkls. | gab. | 2 |
| 8 | Sporta laukumu nožogojuma montāža - paneļu žogs H=4m, kurš sastāv no 2D dubultstiepļu paneļiem 6/5/6 - Nožogojuma paneļi izgatavoti no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, abpusēji metināti. Paneļa garums (platums): 2505mm. Paneļa augstums: 2030mm. Horizontālo stiepļu diametrs: 6 mm (divas). Vertikālo stiepļu diametrs: 5mm (viena). Horizontālo stiepļu attālums: 50mm. Vertikālo stiepļu attālums: 200mm. Stieples gala izvirzījums paneļa augšā: 30mm. Apstrādes veids: cinkots ar karstās mērcēšanas metodi saskaņā ar EN 1461, metināts pirms cinkošanas (D Klase) un krāsots RAL 6005 (zaļā) krāsā. Paneļus montē uz iebetonētiem stabiem 100x50x2mm, staba garums 5500mm, apstrādes veids: cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi RAL 6005 (zaļā) krāsā | t.m. | 90 |
| 9 | Norobežojoša pītā metāla sieta un dzeloņstieples demontāža no esošās betona sētas | t.m. | 100 |
| 10 | Norobežojoša pītā metāla sieta montāža virs esošās betona sētas - no cinkotas stieples pīts žoga siets, acs izmērs 50x50mm, stieples diametrs 2mm, augstums 1300mm, | t.m. | 100 |
| 11 | Esošās dzelzsbetona sietas metāla caurules gruntēšana un krāsošana (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | kompl. | 17 |
| Laistīšanas sistēmas ierīkošana |  |  |  |
| 1 | PE polietilēna ūdens melnā caurule 40x3,7 mm PN16 400mm dziļumā ierakta gar futbola laukuma malām ar 8 pieslēguma vietām laistīšanas sistēmas hidrantiem. Laistīšanas sistēmai jābūt ar iespēju to iztukšot pirms ziemas. | t.m. | 300 |
| 2 | Hidtrantu uzstādīšana - Hidrants ar automātisku vārstu. Atverot hidranta vāciņu un iespraužot ķīli, kuram pievienota laistīšanas šļūtene, tiek atspiests hidranta noslēgvārsts un šļūtenei tiek pievadīts ūdens. Izvelkot ķīli no hidranta, tas nekavējoties hermētiski noslēdzas. Komplektā hidrants un ķīlis. | gab | 8 |
| 3 | Sūkņa elektriskā pieslēguma ierīkošana - slēdzams sadales skapis stadiona teritorijā ar automātisko drošinātāju sūkņa aizsardzībai un ar slēdzi sūkņa ieslēgšanai, elektriskais 3 fāzu skaitītājs un automātiskais slēdzis C10A 400V skolas garāžā, zemē rokams vara kabelis 5x2,5mm | kompl. | 1 |
| 4 | Akas groda ar vāku un lūku uzstādīšana - groda augstums 900mm, diametrs 1500mm, lūka - lūkas vāks ar eņģi un skrūvi, Max.slodze = 12.5T, D=750. Grods jāaprīko ar drenāžas sistēmu, kura nodrošina liekā ūdens novadīšanu. | kompl. | 1 |
| 5 | Sūkņa uzstādīšana akas grodā, savienojot ar laistīšanas sistēmas caurulēm (izjaucami savienojumi), un pieslēgšana pie elektriskā kabeļa. Sūknis - ražība 150 l/min., max spiediens 58 m, el.jauda 2,2kW, el.spriegums 380V 50Hz, sūkņa korpuss - čuguns/nerūs.tērauds, sūkņa rotējošā daļa - nerūs.tērauds, cauruļu pieslēgumi - 1 1/4'' un 1'' | kompl. | 1 |
| 6 | Ūdens ņemšanas pieslēguma pie pilsētas kanāla pazemes daļas ierīkošana esošā akā - 1000mm dziļumā ierakta PE polietilēna ūdens melnā caurule 50x4,6 mm PN16 ar pretvārstu un sietu no pieslēguma vietas līdz sūknim. | t.m. | 70 |
| 7 | Topogrāfiskā ūdensvada trases uzmērīšana un reģistrēšana Mērniecības datu centrā | kompl. | 1 |
| Teritorijas žoga izbūve |  |  |  |
| 1 | Paneļu žoga izbūve (Nožogojuma panelis izgatavots no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, abpusēji metināts. Paneļa garums (platums): 2505mm Paneļa augstums: 2030mm Stieples diametrs: 5mm Horizontālo stiepļu attālums: 50mm Vertikālo stiepļu attālums: 200mm (izliektajā daļā 50 mm) Stieples izliekuma izvirzījums: 30mm Apstrādes veids: Cinkots ar karstās mērcēšanas metodi, saskaņā ar EN 1461, metināts pirms cinkošanas (D Klase) un krāsots RAL 6005 (zaļā) krāsā. Žoga stabi - zemē iebetonēti tērauda stabi 60x40mm, metāla biezums 1,50mm, staba garums 2600mm, apstrādes veids: cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi RAL 6005 (zaļā) krāsā | t.m. | 290 |
| 2 | Teritorijas divviru vārtu uzstādīšana (Vārtu izmērs 4500x2000mm, vārtu rāmis no tērauda 40x60x2mm, pildījums - iemetināts žoga panelis, stabiņi 100x100x2mm; apstrādes veids: cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi RAL 6005 (zaļā) krāsā | kompl. | 1 |
| 3 | Vienviru gājēju vārtu uzstādīšana (Vārtu izmērs 1000x2000mm, vārtu rāmis no tērauda 40x40x2mm, pildījums - iemetināts žoga panelis, stabiņi 60x60x2mm; apstrādes veids: cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi RAL 6005 (zaļā) krāsā, | kompl. | 1 |
| Teritorijas apgaismojuma ierīkošana |  |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšanas darbi | m | 370,0 |
| 2 | Bedres rakšana ielas staba pamatnei | m3 | 14,76 |
| 3 | Aizsargcaurules guldīšana zemē | m | 18,0 |
| 4 | Kabeļu aizsargcaurules plastmasa ø=63mm2 guldīšana zemē | m | 18,0 |
| 5 | Betona pamatnes uzstādīšana | gab | 12 |
| 6 | Cinkotā metāla staba H=8m ar pamatni uzstādīšana | gab | 12 |
| 7 | Cinkotās konsoles L=1,5m uzstādīšana | gab | 11 |
| 8 | Cinkotās konsoles T-veida L=1,5m uzstādīšana | gab | 1 |
| 9 | Drošinātāja un kabeļu savienojuma spailes komplekta uzstādīšana | gab | 12 |
| 10 | Kabelis PPJ-3X2,5mm montāža stabos | m | 132,0 |
| 11 | Kabelis AXPK-4X16mm guldīšana zemē | m | 436,0 |
| 12 | Kabeļa gala apdares 4D-16-35,,Raychem" montāža | gab | 26 |
| 13 | Kabeļa signāllenta „Kabelis" montāža | m | 380,0 |
| 14 | Gaismas ķermeņu Moduss -100W ar lampu NAH-100W uzstādīšana | gab | 9 |
| 15 | Esošo gaismas ķermeņu noņemšana un uzstādīšana | gab | 3 |
| 16 | Kabeļu dzīslu savienošana balstos pieslēgšanas gaismas ķermenim | gab | 154 |
| 17 | Objekta pieslēgšana pie esošās apgaismojuma kabeļlīnijas | kompl. | 1 |
| 18 | Topogrāfiskā kabeļu trases uzmērīšana un reģistrēšana Mērniecības datu centrā | kompl. | 1 |
| 19 | Dzelzsbetona stabu (11 gab.) demontāžas darbi | obj. | 1 |
| 20 | Dzelzsbetona stabu izvešana izgāztuves pakalpojumi | m3 | 20,5 |
| Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |
| 1 | Metāla un koka konstrukciju soliņu izgatavošana un uzstādīšana uz iebetonētiem pamatiem (analoģiski soliņi skolas teritorijā esošajiem - dēļu biezums vismaz 45mm) pasūtītāja norādītajās vietās stadiona teritorijā | gab | 10 |
| 2 | Atkritumu tvertņu uzstādīšana | gab | 10 |
| 3 | Stadiona ieejas celiņu asfaltēšana- smilts b=100mm, šķembas frakcija 20-60 b=100mm, šķembas frakcija 0-20 b=50mm, asfalts AC6 b=50mm | m2 | 25 |
| 4 | Asfaltēto ieejas celiņu betona apmaļu uzstādīšana - betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 15 |
| 5 | Bruģakmens laukumiņu 3x1m izveidošana zem soliņiem (uz smilts b=100mm, šķembu b=100mm un grants b=50mm pamata ar betona apmali 1000x200x80 pa perimetru) | kompl | 10 |
| 6 | Zāliena atjaunošana stadiona teritorijā - visa teritorija ārpus sporta laukumiem un skrejceliņa (virsmas līdzināšana un zāliena sēšana) | kompl | 1 |
| Sporta spēļu laukuma izbūve |  |  |  |
| 1 | Asfaltbetona virskārtas demontāža | m2 | 365 |
| 2 | Bortakmeņu demontāža | t.m. | 108 |
| 3 | Drenāžas slāņa smilts piegāde un iestrāde, b=100mm | m2 | 150 |
| 4 | Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 20-60mm, b=100mm | m2 | 150 |
| 5 | Virsmas līmeņošana - Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 0-20mm, b=50mm | m2 | 480 |
| 6 | Bortakmeņu uzstādīšana- betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 92 |
| 7 | Asfaltbetona virskārtas ieklāšana - ūdenscaurlaidīgs asfalts | m2 | 480 |
| 8 | Gumijas seguma ieklāšana - ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums 15 mm biezumā, uzklājams uz ūdenscaurlaidīga asfalta, uz vietas objektā gatavots (insity tehnoloģija), kura sistēma sastāv no apakšslāņa (melnu SBR granulu, frakcija 1-4mm un poliuretāna saistvielas maisījuma H=8mm) un no augšslāņa (EPDM granulu, frakcija 1-4mm un poliuretāna saistvielas maisījuma H=7mm). Augšslāņa krāsa - sarkana ar baltām basketbola laukuma līnijām. | m2 | 480 |
| 9 | Basketbola grozu uzstādīšana - iebetonēts cinkota un krāsota tērauda statīvs 100 x 100 mm, āra apstākļos izmantojams vairogs baltā krāsā no mitrumizturīga saplākšņa vai stiklšķiedras 1800 x 1050 x 50 mm, groza projekcija 1200 mm, pastiprināta stīpa, tīkliņš | gab. | 2 |
| Tāllēkšanas sektora izbūve |  |  |  |
| 1 | Asfaltbetona virskārtas demontāža | m2 | 345 |
| 2 | Grunts norakšana b=500mm, 3x6m | m2 | 18 |
| 3 | Tāllēkšanas bedres smilts piegāde - mazgātas, frakcionētas, dabīgas smiltis (frakcija 0-4) | m3 | 10 |
| 4 | Virsmas līmeņošana - Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 0-20mm, b=50mm | m2 | 350 |
| 5 | Bortakmeņu uzstādīšana- betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 185 |
| 6 | Ieskrējiena celiņa 41x1,5m gumijas seguma ar iestrādātu atspēriena vietu tāllēkšanai un trīssoļa lekšanai ieklāšana - ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums 15 mm biezumā, uzklājams uz ūdenscaurlaidīga asfalta, uz vietas objektā gatavots (insity tehnoloģija), kura sistēma sastāv no apakšslāņa (melnu SBR granulu, frakcija 1-4mm un poliuretāna saistvielas maisījuma H=8mm) un no augšslāņa (EPDM granulu, frakcija 1-4mm un poliuretāna saistvielas maisījuma H=7mm). Augšslāņa krāsa - sarkana. Segums- Polytan S (Vācija) jeb ekvivalents | m2 | 62 |
| 7 | Asfaltbetona virskārtas ieklāšana - ūdenscaurlaidīgs asfalts | m2 | 62 |
| 8 | Asfaltbetona virskārtas ieklāšana - AC4 b=50mm | m2 | 290 |
| 9 | Neaustā - termiski saistītā ģeotekstila ieklāšana zem tāllēkšanas bedres smilts, stiepes izturība 9kN/m | m2 | 18 |
| 10 | Esošā basketbola groza vairoga nomaiņa - jāpiegādā un jāuzstāda basketbola vairogs, izgatavots no mitrumizturīga saplākšņa. Izmērs 1800 x 1050 x 50 mm. Paredzēts izmantošanai āra apstākļos. Krāsa - balta ar melnām līnijām | gab. | 1 |
| 11 | Mini futbola esoša nožogojuma bojāto vietu metāla konstrukciju krāsošana | kompl. | 1 |
| Vingrošanas sektora atjaunošana |  |  |  |
| 1 | Esošo vingrošanas stieņu attīrīšana no krāsas un rūsas, bojāto daļu nomaiņa vai atjaunošana, gruntēšana un krāsošana ar augstas nodilumizturības divkomponentu poliuretāna emalju. Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | kompl | 1 |
| 2 | Grunts norakšana b=200mm | m2 | 110 |
| 3 | Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 20-60mm, b=100mm | m2 | 110 |
| 4 | Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 0-20mm, b=50mm | m2 | 110 |
| 5 | Smilts / akmens šķembu maisījuma vai grants piegāde un iestrāde - frakcija 0-8mm, b=50mm | m2 | 110 |
| 6 | Neaustā - termiski saistītā ģeotekstila ieklāšana tieši zem gumijas flīzēm, stiepes izturība 9kN/m | m2 | 110 |
| 7 | Gumijas flīžu ieklāšana - skatīt 1.14.punktu "Prasības gumijas flīzēm". Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 110 |
| 8 | Bortakmeņu uzstādīšana- betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 92 |
|  | Skrejceļa atjaunošana (esošā skrejceļa izmēros) |  |  |
| 1 | Asfaltbetona virskārtas demontāža | m2 | 1860 |
| 2 | Bortakmeņu demontāža | t.m. | 750 |
| 3 | Virsmu līmeņošana - Šķembu piegāde un iestrāde, frakcija 0-20mm, b=50mm | m2 | 1860 |
| 4 | Bortakmeņu uzstādīšana- betona apmales 1000x200x80mm | t.m. | 750 |
| 5 | Asfaltbetona virskārtas ieklāšana – AC6 b=50mm | m2 | 1860 |
| 6 | Skrejceļa sadalošo līniju krāsošana (4 celiņi, starta līnija, 100 m distances finiša līnija, 60 m distances finiša līnija, speciāla UVstarojuma noturīga un nodilumizturīga ceļu un ielu horizontālo apzīmejumu krāsa) | kompl | 1 |

1.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Stadiona shēmas

(skatīt JPG un DWG formātos)

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

# Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par Iepirkuma „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/22, darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu Ls ______ (_______ lati un __ santīmi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki.

Saistības stājās spēkā:

- Ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- Ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- Ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 5 (piecus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

# Pretendenta pieteikums

# par piedalīšanos iepirkumā “Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija” paredzētos darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un veikt darbus, kas noteikti Tehniskajās specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu Ls ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

3.1. pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Vispārēja informācija par Pretendentu

Iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr.: |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12 | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

3.2. pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Pretendenta apliecinājums

Iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ______.gada ______. ____________ | Nr:__________ |

Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 panta 5.daļas nosacījumi.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, kopēja izbūves/rekonstrukcijas platība, līguma summa LVL | Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.2.punkta prasības) | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2009.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

5.1. pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2013.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

    - Piedāvātie materiāli:

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

    - Garantijas laiks:

Garantijas laiks visiem izpildītajiem darbiem un iekārtām _______ kalendārie gadi no darbu nodošanas.

    - Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______.

    - Darbu izpildes grafiks

| Objekta nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | 12.nedēļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības].

    - Citi nosacījumi

Piedāvājumā ir ietverti visi Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, mehānismi un iespējamie papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Visi Darbos pielietoti materiālie ir sertificēti pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

Darbi tiks veikti saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

Izpildot iepirkumā minētos darbus, ievērosim visas iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasības.

Būvdarbu vadītājs un cits galvenais tehniskais personāls būs reģistrēts un sertificēts savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti tiks uzturēti spēkā visā būvdarbu laikā.

Izbūves darbu laikā norobežosim bīstamo teritoriju.

Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegsim Pasūtītājam izpildes dokumentāciju.

Pirms izpildīto darbu nodošanas sakopsim teritoriju un organizēsim būvgružu izvešanu no objekta teritorijas, kurā tika veikti darbi.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2013/22

Līguma Nr. ONP 2013/22

Par Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukciju

(projekts)

Olaines novads	2013.gada ____.____________

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ. Nr.: <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/22, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja vietā Olaines 2.vidusskolā (turpmāk tekstā Būvobjekts) stadiona rekonstrukciju (turpmāk tekstā Darbi).

  - Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

  - Darbu izpildes vieta – Stadiona iela 1, Olaine, Olaines novads.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

Nr.2 – Tāmes;

Nr. 3 – Darbu izpildes grafiks.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL _________ (_______________ lati un ___ santīmi) bez PVN atbilstoši Tāmēm (pielikums Nr.2).

  - PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Darbu izpildes termiņš ir 2013.gada _________.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

    - 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30%, 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nolīgt Būvuzraugu darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, Izpildītājam jāiesniedz Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamā dokumentācija;

    - segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

    - Darbu veikšanā procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, Nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā.

    - ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus un citus noteikumus, kas ir saistoši stadiona darbības nodrošināšanai.

    - samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;

    - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību Būvobjektā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

      - Darbu vadītājs: _________, Sertifikāta Nr._________ no ________ mob.: __________.

      - Darbu vadītāja palīgs: ____________, ______________, mob.: _________.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju.

    - ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, sakārtot teritoriju).

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

    - pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāja.

- Garantija

  - Garantijas termiņš izpildītiem Darbiem un iekārtām no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ____ (______) ___________ (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

  - Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš ir 5 (piecas) darba dienas, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Gadījumos kad, defekts apdraud objektu, defekts vai radītais bojājums jānovērš nekavējoties.

  - Defektu akts tiek sastādīts 5 darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

  - Ja Būvuzņēmējs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu.

- Apdrošināšana

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā Ls 50000,00.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

  - Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēto iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

  - Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

  - Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

    - Pasūtītājs 10 darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam avansu ___% apmērā no līgumcenas. Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk.

    - gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai.

  - Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Līguma 10.2.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125. panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu).

  - Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā (pielikums Nr.3), Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Ls 50,00 apmērā par katru gadījumu.

  - Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% apmērā no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.

  - Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

  - Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu.

  - Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

  - Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pārējie noteikumi

  - Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro ______________________________ _____________ ______________, tālr.:_____________.

  - Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

    - sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

    - apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

    - pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

    - piedalīties Darbu pieņemšanā.

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

  - Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

- Līgumslēdzēju rekvizīti

| Pasūtītājs: | Būvuzņēmējs: | Būvuzņēmējs: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ z.v. | ________________________ z.v. | _______________________ z.v. |