## Koptāme
| Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
| Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
Būvobjekta tāmju kopsavilkums
[6 empty] | Par kopējo summu ar PVN, Ls: | 0
[6 empty] | Kopēja darbietilpība, c/st.: | 0
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās balstoties uz vienkāršotās renovācijas projektu
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3
1 | 1 | Būvlaukums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Būvlaukums | 0
2 | 2 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demontāžas darbi | 0
3 | 3 | Iekšējā apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iekšējā apdare | 0
4 | 4 | Elektromontāžas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektromontāžas darbi. | 0
5 | 5 | Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi. | 0
6 | 6 | Apkures un ventilācijas montāžas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apkures un ventilācijas montāžas darbi. | 0
7 | 7 | B korpusa gaiteņa iekšēja apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B korpusa gaiteņa iekšēja apdare | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: |  |  | 0
Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: |  |  | 0
Kopā virsizdevumi: |  |  | 0
Kopā bez PVN: |  |  | 0
Pievienotās vērtības nodoklis -21%: |  |  | 0
Kopējā līgumcena ar PVN: |  |  | 0

## 1
|  | Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
|  | Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Būvlaukums
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās balstoties uz vienkāršotās renovācijas projektu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu un izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Inventāra vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas ( 1gab. x 2 mēn.) un aizvešana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | WC atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 2 mēn.) un aizvešana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Pagaidu elektropieslēguma ar sadales skapi ierīkošana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma ierīkošana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā: |  | m2 | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 2
|  | Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
|  | Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
Demontāžas darbi
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās balstoties uz vienkāršotās renovācijas projektu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Gaiteņu grīdu siju un OSB klāja demontāža |  | m2 | 48.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Flīžu nokalšana no grīdām un sienām: |  | m2 | 79.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās apdares tīrīšana no sienām telpās Nr.17; 18: |  | m2 | 80.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Grīdu konstrukciju demontāža: |  | m2 | 89.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Radiatoru demontāža: |  | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošās izlietnes un ūdensvada pieslēguma demontāža: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošā ūdensapgādes cauruļu demontāža: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošās kanalizācijas un apkures cauruļu demontāža: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ķieģeļu mūra starpsienas demontāža: |  | m2 | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Durvju bloku demontāža: |  | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošās elektroinstalācijas demontāža: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vājstrāvu elementu daļēja demontāža izmantošanai: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Neizmatotās ventilācijas sistēmas Zn gaisa vadu demontāža: |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Būvgružu izvešana: |  | m3 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 3
|  | Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
|  | Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.3
Iekšējā apdare
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās balstoties uz vienkāršotās renovācijas projektu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods |  | Izdevumu nosaukums |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Šķembu pamatnes ierīkošana grīdas klājam: |  | m2 | 41.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -šķembas 100mm | 4: m3; 5: 5.36; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | -betons sagateves slānim 80mm | m3 | 3.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -deormācijas malu lenta 20mm | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana: |  | m2 | 41.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -hidroizolācija HIDROSTOP HL 110 | 4: m2; 5: 107.1; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | -stiklšķiedras audums | 4: m2; 5: 45.31; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | -ekstrudētis putupolistirols 100mm | m2 | 43.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Estrih betona klona ieklāšana: |  | m2 | 41.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -deformācijas malu lenta 20mm | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -Estrih betona klons 60mm | m2 | 41.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaiteņu grīdu siju un OSB klāja ieklāšana: |  | m2 | 48.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -Ismprignētas koka sijas 50 x 100mm apstrādātas ar antipirēnu | m3 | 1.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -OSB plātnes 2x12 mm augšējais slānis pārklāj apakšējā šuves | m2 | 104.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (Būvkalumi, starplika, skrūves un stiprinājumi) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sienu virsmu gruntēšana un izlīdzināšana ar mitrumizturīgu apmetuma javu: |  | m2 | 80.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -mitrumizturīga apmetuma java | kg | 1936 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pirmsapmetuma grunts | kg | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (apmetuma stūri, vadulas) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ģipškartona konstrukcijas 100mm starpsienas ierīkošana, aizpildīšana ar skaņas izolāciju un apšūšana ar GKB plātnēm: |  | m2 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -CW 100 | m | 95.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -UW 100 | m | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -Amortizējošā lenta, dībeļnaglas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -minerālvates skaņas izolācija KL37 100mm | m2 | 37.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -tvaika izolācija | 4: m2; 5: 12.9; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | -līmlenta tvaika izolācijas līmēšanai | 4: gab.; 5: 1; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | -ģipškartona plātnes | m2 | 90.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Durvju bloku montāža: |  | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -durvju bloks D-1 900 x 2100 ar armētu stiklojumu un furnitūras kompl. | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -montāžas putas | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -durvju aplodas komplekts | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esoša iestiklojuma ar tonēto pārklājumu noņemšana un jauna caurspīdīga uzstādīšana (telpa Nr.17) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ģipškartona sienu saduršuvju špaktelēšana: |  | m2 | 68.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -špakteļtepe | kg | 143.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -ģipškartona šuvju sietlenta 153m | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Stiklšķiedras tapešu līmēšana ietverot virsmas sagatavošanu: |  | m2 | 40.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -smalkā špakteļtepe | kg | 85.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -līme stikļšķiedras tapetēm | m2 | 16.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -stikļsķiedras tapetes | m2 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sienu virsmu krāsošana (stiklšķiedras tapetes): |  | m2 | 40.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -gruntskrāsa | L | 14.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -tonēta emulsijas krāsa | L | 16.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sienu virsmu krāsošana (gluda virsma): |  | m2 | 44.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -gruntskrāsa | L | 15.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -tonēta emulsijas krāsa | L | 17.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Grīdu flīzēšana ierīkojot flīzētu grīdlīsti: |  | m2 | 21.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -hidroizolācijas mastika | kg | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -neslīdošas akmens masas flīzes 30x30x7 (ietverot kājlīstes) | m2 | 24.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -flīžu līme | kg | 97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -šuvju mastika | kg | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sienu flīzēšana: |  | m2 | 50.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -hidroizolācijas mastika | kg | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -keramiskas flīzes 20x30 3.dilšanas kl., 1 gr. Uzsūktspēja | m2 | 57.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -flīžu līme | kg | 227 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -šuvju mastika | kg | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (stūri, hermētiķi, savienojumi) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Linoleja grīdas seguma ieklāšana: |  | m2 | 68.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -pašizlīdzinošais sastāvs vid 5mm | m2 | 413 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -nodilumizturīgs linolejs 31/43 klase | m2 | 74.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -linoleja līme | kg | 95.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -šuvju diegs | m | 54.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -kājlīstes | m | 117.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -papildelementi (stiprinājumi, stūri kājlīstēm, dībeļi, sliekšņi) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Piekārto moduļgriestu montāža telpās 17; 17-1;17-2; 18;19: |  | m2 | 41.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -moduļgriestu konstrukcija 600x600 plātnēm | m2 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -mitrumizturīgas moduļgriestu plātnes 600x600, balti | m2 | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0
|  |  | Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: | 6: ______________________________________________
(paraksts)
_______________________________________________
(vārds, uzvārds)
|  |  | Sertifikāta Nr.: | 5: ________________________

## 4
| Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
| Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.4
Elektromontāžas darbi.
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās balstoties uz EL vienkāršotās renovācijas projektu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods | Izdevumu nosaukums |  |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Materiālu saraksts
Sadalne VMS
1 |  | Sadalne VMS, PVC korpuss, IP44, v/a komplektāciju sk.lapā EL-2 |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montāžas izstrādājumi |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu izstrādājumi
3 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5, 300/500V |  | m | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5, 300/500V |  | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x2,5, 300/500V |  | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x4, 0,45/0,75 kV | precizējams apjoms | m | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montāžas izstrādājumi |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalācijas materiāli
8 |  | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA" | "Schneider electric" vai ekvivalents | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA" | "Schneider electric" vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a, "SEDNA" | "Schneider electric" vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Rozete 16A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA" | "Schneider electric" vai ekvivalents | 4: gb.; 5: 6; 11: 0; 14: 0
12 |  | Rozete 16A, 230V, IP44, z/a, "SEDNA" | "Schneider electric" vai ekvivalents | 4: gb.; 5: 4; 11: 0; 14: 0
13 |  | Rozete 16A, 400V, IP44, v/a | "ABB" vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gaismeklis LUGCLASSIC 418 NT SLA EVG | "LUG" vai ekvivalents | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Gaismeklis RAYLUX IP43 2x18W | "LUG" vai ekvivalents | gb. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montāžas kārba z/a |  | gb. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montāžas izstrādājumi |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu saraksts
18 |  | Elektrosadalnes uzstādīšana |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Rievu kalšana un aizdarīšana |  | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Slēdžu un rozešu uzstādīšana |  | gb. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabeļu instalācija |  | m | 215 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Gaismekļu uzstādīšana |  | gb. | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0

## 5
| Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
| Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.5
Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi.
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
Tāmes kopējā vērtība, tūkst.:
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods | Izdevumu nosaukums |  |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Ūdensapgādes montāžas darbi |  | 8: 0
1 |  | dušas jaucējkrāns ar vienu sviru un dušas klausuli, iebūvējams sienā |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | izlietnes maisītājs ar augstu snīpi un elastīgajiem pievienojumiem |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | lodveida krāni DN20 |  | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | lodveida krāni DN15 |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | cietā vara caurule (ūdenim) | D22 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | vara caurules veidgabali, stiprinājumi un čaulas |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas montāžas darbi
7 |  | traps ar netīrumu uztvērēju, izņemamu sifonu un nerūsējošā tērauda resti 200x200 | D110 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | kanalizācijas caurule, PVC | D110 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | kanalizācijas caurule, PVC | D50 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | kanalizācijas caurules veidgabali, stiprinājumi un čaulas |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | keramikas izlietne 500x430mm |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | izlietnes sifons |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | izlietnes blīvēšana pie sienas |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | dušas paliktnis 900x900x390mm ar piederumem, apdari un revīzijas lūku |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | dušas traps | D50 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | veļas mašīnas sifons | D50 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu saraksts
17 |  | Caurules nomaiņa un pieslēgšana no 2.stāva līdz pieslēgumam 1.stāva stāvvadā |  | 4: kompl.; 5: 2
18 |  | Būvgružu savākšana, aizvešana, telpas tīrīšana un mazgāšana |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Hidrauliskā pārbaude |  | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildrasējumi u.tml.) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0

## 6
| Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
| Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.6
Apkures un ventilācijas montāžas darbi.
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods | Izdevumu nosaukums |  |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Apkures montāžas darbi |  | 8: 0
1 |  | alumīnija radiators 98x432x800 ar termostatisko vārstu, termostatu, atgaitas vārstu, atgaisotāju, korķi un stiprinājumiem |  | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | radiatora pievienojums pie esošās sistēmas ar apvadlīnijas izbūvi | DN15 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | rūpnieciski izolētas caurules DN50, izolācija 30mm (ar signalizācijas kabeļiem) iebūve grīdā | DN50 | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | rūpnieciski izolētas caurules pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas |  | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācijas montāžas darbi
5 |  | gaisa vads | D125 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | izvads virs jumta ar deflektoru | D125 | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | sadzīves tipa ventilators ar iebūvētu pretvārstu un rullīšu gultņiem | 50m3/h | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ventilatora slēdzis |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ventilatora elektroinstalācija 1x230V;30W |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ventilācijas reste montāža | 200x150 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Darbu saraksts
|  | Būvgružu savākšana, aizvešana, telpas tīrīšana un mazgāšana |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildrasējumi u.tml.) |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0

## 7
| Objekts: | Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, veļas mazgātavas telpu pārplānošana.
| Objekta adrese: | Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114
Sastādija :
LOKĀLĀ TĀME Nr.7
B korpusa gaiteņa iekšēja apdare.
|  | Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls | 0
|  |  |  | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Stundas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Kopējās izmaksas (Ls)
Nr.p.k. | Kods | Izdevumu nosaukums |  |  | Apjoms |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | kopā. (Ls) | Darbiet. (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehān. (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkures montāžas darbi
1 |  | B korpusa gaiteņa sienu, sienu ar tapetēm un griestu gruntēšana |  | m2 | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sienu ar tapetēm virsmu krāsošana ar tonēto emulsijas krāsu (ident. esoš. tonim) |  | m2 | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sienu un griestu krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. |  | m2 | 126 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kopā: | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Transporta izdevumi 5% no materiālu izmaksām: | 5: 5%; 14: 0; 16: 0
|  |  | Kopā : | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Virsizdevumi - (3) % t.sk. darba aizsardzība: | 5: 3%; 16: 0
|  |  | Būvuzņēmēja administratīvie izdevumi - (7) %: | 5: 7%; 16: 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis - ( 24.09) %: | 5: 24.09%; 16: 0
|  |  | Kopā bez PVN: | 16: 0
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis -21%: | 5: 21%; 16: 0
|  |  | Kopā ar PVN: | 16: 0