## Sheet1
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr…….)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas ielā 18
Darbu raksturojums: 17 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
Pagraba maģistrāle
1 | Siltummezgla apsaiste(Pretendents nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø63x8.7 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø50x6.9 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø25x3.5 ar veidgabaliem piegādes un montāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācijas "K-Flex" EC 64x13 piegāde un montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācijas "K-Flex" EC 54x13 piegāde un monāžā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācijas "Isover" KK-AL 54x20 piegāde un motāža | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācijas "K-Flex" EC 42x13 piegāde un montāža | m | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācijas "Isover" KK-AL 42x20 piegāde un montāža | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācijas "K-Flex" EC 35x13 piegāde un montāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācijas "Isover" KK-AL 35x20 piegāde un montāža | m | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolācijas "Isover" KK-AL 28x20 piegāde un motāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida ventiļu DN40 piegāde un uzstādīšna | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida ventiļu DN32 piegāde un uzstādīšna | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida ventiļu DN20 piegāde un uzstādīšana | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida ventiļu DN15 piegāde un uzstādīšana | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Balansējošais ventiļu DN15 piegāde un uzstādīšana | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izlaides krānu DN15 piegāde un uzsstādīšna | gab. | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cauruļuvadu stiprinājumu piegāde un uzstādīšna | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stāvvadi
1 | Vara caurules Ø22x1.0 ar veidgabaliem montāža | m | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vara caurules Ø18x1,0 ar veidgabaliem montāža | m | 521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolācijas "Tubolit" DG 22x9 montāža | m | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolācijas "Tubolit" DG 18x9 montāža | m | 521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dvieļu žavētāji DN25 (L=700) koplektā ardekoratīvajiem montāžas stiprinājumiem piegāde un montāža | kompl. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Atzaru koplektu uz dzīvokli no vara caurules DN15 (L=2m) piegāde un montāža | kompl. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lodveida ventiļu DN 15 | kompl. | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cauruļvadu stiprinājumupeigāde un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 Sadzīves kanalizācija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 Stāvvadi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skaņas iIzolāciju "Isover" KK-AL 114x20 piegāde un montāža | m | 255 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Ugunsdrošības manžetu Ø110 piegāde un uzstādīšana | gab. | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izvadi uz jumtu ("jumtiņi stāvvadiem") | kompl. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzijas stāvvadiem Ø110 | gab. | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēma Pagrabā
1 | PVC caurule Ø110 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Revīziju Ø110 piegāde un uzstādīšana | kompl. | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumu piegāde un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgdarbi
1 | Stāvvadu momaiņas laikā bojāto starpstāvu pārsešu remonts (betonēšana) | vietas | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 1667 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vieta | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare | gab. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stāvvadu zemēšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sēdpodu drmontāža un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  |  | _% | [9 empty] | 0
8 | Pavisam kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0