SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA

Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā

Tehniskais uzdevums elektriķiem.

UAS – Automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēma

AS – Apsardzes signalizācija

TT – Telefonu, datoru un televīzijas tīkli

- Ēkas dežuranta telpā Nr.015; 016; 1. stāvā jāparedz el. kabeļa pievadi un el. rozešu uzstādīšana, ar neatkarīgiem automātiem (6A) el. sadales skapī.

| Automātu daudzums | El. kabeļa pievads/rozete | Sistēma | Iekārta | Jauda, kW | Grupa | Skatīt VS projekts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nedegoša (FE180/E30) 3x1,5 el. kabeļa pievads | UAS | UAS vadības panelis, barošanas bloks | 0,3 | neatkarīga | VS-UAS-5 |
| 1 | El. kabeļa pievads | AS | AS vadības panelis | 0,1 | kopēja | VS-AS-5 |
| 1 | El. kabeļa pievads barošanas panelī | TT | Sienas skapji DS.1 (ROUTER, SWITCH, | 1 | kopēja | VS-TT-3 |
|  |  |  | utt) |  |  |  |