Olaines sporta bāzes rekonstrukcija

Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā

##### SPECIFIKĀCIJA

###### Ūdensapgāde un kanalizācija

IEKŠĒJIE TĪKLI

LAPA   Nr. ŪK-IS- 1

| N | # Nosaukums | Daudzums | Mērvienība | # Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ū1 |  |  |  |  |
| 1 | ŪDENS SKAITĪTĀJS Qn2.5 20 | 1 | # GAB | ZENNER |
| 2 | MEHĀNISKAIS FILTRS q=0,90l/s | 1 | # K-TS |  |
| 3 | MANOMETRS | 1 | # GAB |  |
| 4 | VIENVIRZIENA VĀRSTS 32 | 1 | # GAB |  |
| 5 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 15 | 17 | # GAB |  |
| 6 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 20 | 1 | # GAB |  |
| 7 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 25 | 3 | # GAB |  |
| 8 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 32 | 6 | # GAB |  |
| 9 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 40 | 6 | # GAB |  |
| 10 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 15 | 95 | # M | # Viega |
| 11 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 20 | 20 | # M | # Viega |
| 12 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 25 | 30 | # M | # Viega |
| 13 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 32 | 25 | # M | # Viega |
| 14 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 40 | 75* | # M | # Viega |
|  | * reķināts tikai projektējamā ēkā, garumu pie pieslēguma precizēt |  |  |  |
|  | uz vietas un summēt |  |  |  |
| 15 | TĒRAUDA PERFORĒTA CAURULE SAUNAI (saussvads) 25 | 10 | # m |  |
| 16 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 15 | 20 | # M | Armacell |
| 17 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 20 | 5 | # M | Armacell |
| 18 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 25 | 20 | # M | Armacell |
| 19 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 32 | 25 | # M | Armacell |
| 20 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 40 | 60* | # M | Armacell |
|  | * reķināts tikai projektējamā ēkā, garumu pie pieslēguma precizēt |  |  |  |
|  | uz vietas un summēt |  |  |  |
| LAPA Nr. ŪK-IS- 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S3;S4 |  |  |  |  |
| 1 | VIENVIRZIENA VĀRSTS 20 | 1 | # GAB |  |
| 2 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 15 | 14 | # GAB |  |
| 3 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 20 | 4 | # GAB |  |
| 4 | MISIŅA LODVEIDA KRĀNS 32 | 7 | # GAB |  |
| 5 | BALANSĒJOŠAIS VENTILIS 15 | 1 | # GAB |  |
| 6 | BALANSĒJOŠAIS VENTILIS 20 | 1 | # GAB |  |
| 7 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 15 | 180 | # M | # Viega |
| 8 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 20 | 40 | # M | # Viega |
| 9 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 25 | 1 | # M | # Viega |
| 10 | CAURUĻVADS NO DAUDZSLAŅU /PLASTMASA- ALUMINIJS- |  |  |  |
|  | PLASTMASA/ PE-Xc/AL/PE-HC CAURULĒM AR VEIDGABALIEM |  |  |  |
|  | UN STIPRINĀJUMIEM 32 | 50 | # M | # Viega |
| 11 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 15 | 80 | # M | Armacell |
| 12 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 20 | 30 | # M | Armacell |
| 13 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 25 | 1 | # M | Armacell |
| 14 | KAUČUKA UGUNSDROŠA SILTUMIZOLĀCIJA Armaflex |  |  |  |
|  | =13 MM CAURULĒM 32 | 50 | # M | Armacell |
| 15 | DVIEĻU ŽAVĒTĀJS | 6 | # K-TS |  |
| K1 |  |  |  |  |
| 1 | KLOZETPODS AR SKALOJAMO KASTI | 11 | K-TS |  |
| 2 | ROKU MAZG. GALDS AR VIENSVIRAS |  |  |  |
|  | JAUCĒJKRĀNU UN SIFONU | 12 | # K-TS |  |
| 3 | DUŠA AR VACELI, JAUCĒJKRĀNU AR LOKANO DUŠAS |  |  |  |
|  | CAURULI, SIETIŅU UN SIFONU | 13 | K-TS |  |
| 4 | PLASTMASAS TRAPS 100 | 2 | K-TS |  |
| 5 | PLASTMASAS TRAPS 50 | 5 | K-TS |  |
| 6 | UGUNSDROŠĪBAS UZMAVA 110 | 1 | GAB |  |
| 7 | CAURUĻVADS NO PLASTMASAS KANALIZĀCIJAS CAURULĒM |  |  |  |
|  | AR VEIDGABALIEM UN STIPRINĀJUMIEM 50 | 55 | # M | Uponor |
| 8 | CAURUĻVADS NO PLASTMASAS KANALIZĀCIJAS CAURULĒM |  |  |  |
|  | AR VEIDGABALIEM UN STIPRINĀJUMIEM 110 | 150 | # M | Uponor |
| 9 | CAURUĻVADS NO PLASTMASAS KANALIZĀCIJAS CAURULĒM |  |  |  |
|  | AR VEIDGABALIEM UN STIPRINĀJUMIEM |  |  |  |
|  | (izlaide no mājas līdz akai) 110 | 4 | # M | Uponor |
| 10 | PLASTMASAS APVALKCAURULE 250 | 1,5 | M | Uponor |
|  | PIEZĪMES: |  |  |  |
|  | Ū1,S3,S4 specifikācijā doti cauruļu nosacītie diametri |  |  |  |
|  | VISUS MATERIĀLUS UN IEKĀRTAS VAR NOMAINĪT AR |  |  |  |
|  | ANALOGAS FIRMAS RAŽOTIEM MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM |  |  |  |
|  | AR TEHNISKIEM PARAMETRIEM ATBILSTOŠIEM PROJEKTĀ |  |  |  |
|  | PAREDZĒTIEM , NEPASLIKTINOT KVALITĀTI. |  |  |  |
| Inžen . A. Minočkina 2012.g.11.22. |  |  |  |  |