## ie.T3
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0 |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| IEKŠĒJIE TĪKLI. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE. | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Noslēgventīlis |  |  |  | Dn15 | gab. | 33 |  |  | 1 |  | 0
2 | Noslēgventīlis |  |  |  | Dn20 | gab. | 9 |  |  | 1 |  | 0
3 | Noslēgventīlis |  |  |  | Dn25 | gab. | 1 |  |  | 1 |  | 0
4 | Noslēgventīlis |  |  |  | Dn32 | gab. | 3 |  |  | 1 |  | 0
5 | Ūdensmērītājs |  |  |  | Dn20 | kompl. | 1
6 | Ūdensmērītājs |  |  |  | Dn15 | kompl. | 1
7 | Tukšošanas krāns |  |  |  | Dn15 | gab. | 2
8 | Vispārējas nozīmes manometrs |  |  |  |  | gab. | 2
9 | Cietā kapara caurule ar PVACE akmens
vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulām
| ar alumīnija folijas pārklājumu b=30 mm |  |  |  | Dn15 | m | 82
10 | Tas pats |  |  |  | Dn20 | m | 27
11 | Tas pats |  |  |  | Dn25 | m | 7
12 | Tas pats |  |  |  | Dn32 | m | 11
13 | Pievienojums esošam ūdensvadam |  |  |  |  | gab. | 2
14 | Caurumu kalšana starpsienās |  |  |  |  | gab. | 15
15 | Caurumu kalšana starpstāvu pārsegumā |  |  |  | b=0.30 | gab. | 27
16 | Cauruļvadu demontāža |  |  |  | Dn15-Dn32 | kompl. | 1
32 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
33 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
34 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
35 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
44 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
45 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
46 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
47 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
48 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
49 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
50 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
51 | [5 empty] | m
52 | [5 empty] | m
53 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
54 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
55 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
56 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
57 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
58 | [5 empty] | m
59 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
60 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
61 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
62 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
63 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
64 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
65 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā, Ls | 0
66 | [5 empty] | m |  |  |  |  | PVN 18%, Ls | 0
67 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 2. VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [6 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ. | [7 empty] | ŪK
[7 empty] | STAD. | LAPA | LAPAS |  | Stadija | Lapa | Lapas
IZSTRĀD. |  | LAIZĀNE |  | IEKŠĒJIE TĪKLI |  |  | TP | 9
[7 empty] | SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
|  |  |  | T3 MATERIĀLU | [5 empty] | kW
|  |  |  | SPECIFIKĀCIJA | [5 empty] | kW