## ie.K3
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0 |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| IEKŠĒJIE TĪKLI. RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJA. | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Nerūsējošā tērauda traps
| 400x400, ar smilšu uztvērēju |  |  |  | D110 | kompl. | 1
2 | Nerūsējošā tērauda traps
| 400x600, ar tauku uztvērēju |  |  |  | D110 | kompl. | 3
3 | Nerūsējošā tērauda traps
| ar sāna izlaidi |  |  |  | D110 | kompl. | 7
4 | ACO Quatric-K- automātiskais
kanalizācijas notekūdens pretvārsts,
| tips 3F, ar šahtveida izbūvi, vāku |  |  |  | DN110 | kompl. | 1
5 | PVC iekšējās kanalizācijas caurules
| kompl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem |  |  |  | D110 | m | 44
6 | Tas pats |  |  |  | D50 | m | 80
7 | PVC iekšējās kanalizācijas cauruļu | [7 empty] | ` | 2 | 3 | 6
| izlaide, iebūves dziļums līdz 2.0 m |  |  |  | D110 | m | 3 |  |  | 2 | 3 | 6
8 | Caurumu kalšana starpstāvu pārsegumā |  |  |  | b = 0.3 | gab. | 29 |  |  | 1 | 25 | 25
9 | Caurumu kalšana starpsienās |  |  |  |  | gab. | 10 |  |  | 1 |  | 0
8 | Caurumu kalšana ārsienā |  |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 1 |  | 0
9 | Pievienojums esošam vadam |  |  |  | D110 | gab. | 1
10 | Ugunsdrošās manžetes |  |  |  | D50 | kompl. | 15
11 | Ugunsdrošās manžetes |  |  |  | D110 | kompl. | 14
12 | Zemgrīdas šahta 800x600x900 ( h ) |  |  |  |  | gab. | 1 | ar vāku
13 | Kanalizācijas tīklu demontāža |  |  |  | Dn50,Dn100 | kompl. | 1
14 | Sanitāro ierīču demontāža |  |  |  |  | kompl. | 1
15 | Aizsarguzmava |  |  |  | Dn100 | kompl. | 1 | pievienojums akā
16 | Esošās izlaides demontāža, līdz 2.0 m |  |  |  |  | m | 3
17 | Asfalta seguma demont., atjaunošana |  |  |  |  | m2 | 8 | pagalmā
18 | Pievienojums esošai akai |  |  |  |  | gab. | 1
32 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
33 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
34 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
35 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
44 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
45 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
46 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
47 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
48 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
49 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
50 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
51 | [5 empty] | m
52 | [5 empty] | m
53 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
54 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
55 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
56 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
57 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
58 | [5 empty] | m
59 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
60 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
61 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
62 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
63 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
64 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
65 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā, Ls | 37
66 | [5 empty] | m |  |  |  |  | PVN 18%, Ls | 6.66
67 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā ar PNV 18%, Ls | 43.66
OLAINES 2. VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [6 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ. | [7 empty] | ŪK
[7 empty] | STAD. | LAPA | LAPAS |  | Stadija | Lapa | Lapas
IZSTRĀD. |  | LAIZĀNE |  | IEKŠĒJIE TĪKLI |  |  | TP | 11
[7 empty] | SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
|  |  |  | K3 MATERIĀLU | [5 empty] | kW
|  |  |  | SPECIFIKĀCIJA | [5 empty] | kW