## P1_1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P1 | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Gaisa apstrādes agregāts |  |  |  | DV 30 | kompl. | 1 | Systemair
| ar automātikas komplektu |  |  |  | L9200m3/h
| ar 1 centrbēdzes ventilatoru -3kW |  |  |  | p=350Pa
| ar ūdens kalorīferi-144kW |  |  |  | 80/600C
ar antivibrācijas iekārtu
ar filtru F7-5.klase
ar gaisa ieņemšanas vārstu
ar pretaizsalšanas automātiku
ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību
ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un
automātiku
2 | Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | 1000x600 | gab | 1
3 | Gaisa ieņemšanas reste |  |  |  | 2000x800 | gab | 1 | Halton
4 | Pieplūdes restīte |  |  |  | WTS-400x200 | gab | 18 | Halton
5 | Pieplūdes difuzors |  |  |  | TFE-100 | gab | 2 | systemair
6 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 1100x600 | m | 12 | ar izolāciju 40mm
7 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 1450x650 | m | 3 | ar izolāciju 40mm
8 | Tas pats, |  |  |  | 800x500 | m | 7 | kompl. ar atzariem
9 | Tas pats, |  |  |  | 500x300 | m | 66 | kompl. ar atzariem
10 | Tas pats, |  |  |  | 400x400 | m | 6 | kompl. ar atzariem
11 | Tas pats, |  |  |  | 300x300 | m | 30 | kompl. ar atzariem
12 | Tas pats, |  |  |  | 400x250 | m | 5 | kompl. ar atzariem |  | 1 | 1 | 1
13 | Tas pats,biez.=0,4 |  |  |  | DN100 | m | 2 |  |  | 1 | 1 | 1
14 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 1450x650 | gab | 2
15 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 1100x600 | gab | 3
16 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 400x250 | gab | 1
17 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 500x300 | gab | 18
18 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 400x400 | gab | 2
19 | Droseļvārsts |  |  |  | DN100 | gab | 2
20 | Droseļvārsts |  |  |  | 500x300 | gab | 3
21 | Droseļvārsts |  |  |  | 400x400 | gab | 1
22 | Droseļvārsts |  |  |  | 1000x600 | gab | 1
23 | Droseļvārsts |  |  |  | 300x300 | gab | 1
24 | Ugunsdrošais vārsts EI 60 |  |  |  | 1100x600 | gab | 1
25 | Ugunsdrošais vārsts EI 60 |  |  |  | 500x300 | gab | 3
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 2
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0.36
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 2.36
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13-022
SKOLAS IELĀ 1,OLAINĒ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 8
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[7 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[7 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## P1_2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P1 | [8 empty] | 1 |  | 0
26 | Pārejas |  |  |  | 1450x650-2000x800 | gab | 1
27 | Tas pats, |  |  |  | 1450x650-1000x600 | gab | 1
28 | Pārejas |  |  |  | 500x300-300x300 | gab | 1
29 | Tas pats, |  |  |  | 500x300-400x400 | gab | 1
30 | Tas pats, |  |  |  | 500x300-400x250 | gab | 1
31 | Tas pats, |  |  |  | 400x400-300x300 | gab | 1
32 | Tas pats, |  |  |  | 800x500-500x300 | gab | 1
33 | Tas pats, |  |  |  | 400x600-800x500 | gab | 1
34 | Tas pats, |  |  |  | 1000x600-800x500 | gab | 1
35 | Paroc akmens vates paklājs 80AVM |  |  |  |  | m2 | 53.4 | Paroc
36 | Gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi |  |  |  |  | kompl. | 1
37 | Tīrīšanas lūkas |  |  |  |  | kompl. | 1
38 | Caurumu kalšana pārsegumos |  |  |  |  | gab | 3
39 | Caurumu kalšana starpsienās |  |  |  |  | gab | 4
[10 empty] | 1 | 1 | 1
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 1
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0.18
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 1.18
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13-022
SKOLAS IELĀ 1,OLAINĒ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 9
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[7 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[7 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## N_10_2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija-virtuves nosūces sistēmas N1-N10-turpinājums | [8 empty] | 1 |  | 0
27 | Jumtiņš virs gaisa vada |  |  |  | Dn100 | gab | 1
28 | Tas pats, |  |  |  | Dn125 | gab | 1
29 | Tas pats, |  |  |  | Dn250 | gab | 1
30 | Tas pats, |  |  |  | Dn500 | gab | 1
31 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn 100 | gab | 8
32 | Tas pats, |  |  |  | Dn 125 | gab | 1
32 | Tas pats, |  |  |  | Dn 160 | gab | 3
33 | Tas pats, |  |  |  | Dn 200 | gab | 7
33 | Tas pats, |  |  |  | Dn 200 | gab | 6 | nerūsējošā tērauda
34 | Tas pats, |  |  |  | Dn 250 | gab | 4 | nerūsējošā tērauda
35 | Tas pats, |  |  |  | Dn500 | gab | 3 | nerūsējošā tērauda
36 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400 | gab | 4 | nerūsējošā tērauda
37 | Pārejas |  |  |  | DN160-125 | gab | 1
38 | Tas pats, |  |  |  | DN200-100 | m | 1
39 | Tas pats, |  |  |  | DN200-160 | gab | 1
40 | Tas pats, |  |  |  | DN160-100 | gab | 1
41 | Tas pats, |  |  |  | DN250-400 | gab | 2
42 | Tas pats, |  |  |  | DN500-400 | gab | 2
43 | Vienvirziena vārsts ar motoru |  |  |  | DN250 | gab | 1
44 | Vienvirziena vārsts ar motoru |  |  |  | DN315 | gab | 1
45 | Vienvirziena vārsts ar motoru |  |  |  | DN160 | gab | 1
46 | Vienvirziena vārsts ar motoru |  |  |  | DN400 | gab | 1
47 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-100 | gab | 7
48 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-125 | gab | 1
49 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-160 | gab | 2
50 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-200 | gab | 5
51 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-250 | gab | 6
52 | Akmens vates izolācijas puscilindri |  |  |  | Dn 100 | m | 8 | biez=40mm
53 | Tas pats, |  |  |  | Dn 125 | m | 11
54 | Tas pats, |  |  |  | Dn 160 | m | 7
55 | Tas pats, |  |  |  | Dn 500 | m | 7
56 | Tas pats, |  |  |  | Dn 250 | m | 25
57 | Tas pats, |  |  |  | Dn 315 | m | 7
58 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400 | m | 7
[10 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Kopā, Ls | 0
[11 empty] | PVN 18%, Ls | 0
[11 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13-022
SKOLAS IELĀ 1,OLAINĒ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 11
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[7 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[7 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## N1-10_3
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija-virtuves nosūces sistēmas N1-N10-turpinājums | [8 empty] | 1 |  | 0
59 | Ugunsdrošais vārsts EI 60 |  |  |  | Dn 100 | gab | 1
60 | Ugunsdrošais vārsts EI 60 |  |  |  | Dn 125 | gab | 1
61 | Ugunsdrošais vārsts EI 61 |  |  |  | Dn 160 | gab | 1
62 | Ugunsdrošais vārsts EI 62 |  |  |  | Dn 500 | gab | 1
63 | Ugunsdrošais vārsts EI 63 |  |  |  | Dn 250 | gab | 2
64 | Ugunsdrošais vārsts EI 64 |  |  |  | Dn 315 | gab | 1
65 | Ugunsdrošais vārsts EI 65 |  |  |  | Dn 400 | gab | 1
66 | Gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi |  |  |  |  | kompl. | 1
67 | Tīrīšanas lūkas |  |  |  |  | kompl. | 1
68 | Caurumu kalšana pārsegumos |  |  |  |  | gab | 3
69 | Caurumu kalšana starpsienās |  |  |  |  | gab | 10
[10 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Kopā, Ls | 0
[11 empty] | PVN 18%, Ls | 0
[11 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13-022
SKOLAS IELĀ 1,OLAINĒ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 12
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[7 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[7 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## N10_1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija-virtuves nosūces sistēmas N1-N10 | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Kanāla ventilators ar iebūvētu ātruma | [8 empty] | 1 |  | 0
regulatoru, termoregulatoru un
| ar vibroizolācijas savienojumiem |  |  |  | KD-EC 450D | gab | 1 | Systemair
2 | Tas pats, |  |  |  | KD-400XL1 | gab | 1 | Systemair
3 | Tas pats, |  |  |  | K100XL | gab | 1 | Systemair
4 | Tas pats, |  |  |  | K125XL | gab | 1 | Systemair
5 | Tas pats, |  |  |  | K200EC | gab | 1 | Systemair
6 | Tas pats,stiprināts uz sienas |  |  |  | KV125XL | gab | 1 | Systemair
7 | Jumta ventilators ar jumta kārbu,45dB | [8 empty] | 1 |  | 0
ar ātruma regulatoru un termoregulatoru
| ar vibroizolācijas savienojumiem |  |  |  | DVCI 400-S | gab | 1 | Systemair
8 | Tas pats, |  |  |  | DVCI 355-S | gab | 1 | Systemair
9 | Tas pats, |  |  |  | DVCI 315P-EC | gab | 1 | Systemair
10 | Tas pats, |  |  |  | DVSI 310 EC | gab | 1 | Systemair
11 | Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | Dn500 | gab | 1 | Systemair
12 | Nosūces difuzors |  |  |  | EFF-100 | gab | 10 | Systemair
12 | Nosūces difuzors |  |  |  | EFF-125 | gab | 3 | Systemair
13 | Nosūces difuzors |  |  |  | EFF-160 | gab | 3 | Systemair
14 | Ārējā reste |  |  |  | IGK-125 | gab | 1 | Systemair
15 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | Dn 100 | m | 33 |  |  | 1 | 42 | 42
16 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | Dn 125 | m | 16 |  |  | 1 | 42 | 42
17 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | Dn 160 | m | 37 |  |  | 1 | 42 | 42
18 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | Dn 200 | m | 5 |  |  | 1 | 42 | 42
19 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn 250 | m | 25 |  |  | 1 | 42 | 42
20 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn 315 | m | 7 |  |  | 1 | 42 | 42
21 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn 400 | m | 6 | apvalkcaurule |  | 1 | 42 | 42
22 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn 600 | m | 2 |  |  | 2 |  | 0
23 | Nerūsējošā tērauda gaisa vads |  |  |  | Dn 200 | m | 11
24 | Tas pats, |  |  |  | Dn 250 | m | 33
25 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400 | m | 33
26 | Tas pats, |  |  |  | Dn 500 | m | 22
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 294
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 52.92
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 346.92
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13-022
SKOLAS IELĀ 1,OLAINĒ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 10
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[7 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[7 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW