## lapa1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[8 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. |  | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| APKURE (RADIATORU) | [9 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
1 | Tērauda radiatori | [9 empty] | 1 |  | 0
| (komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāju | [9 empty] | 1 | 310 | 310
| un korķi),tips C22, H=500mm |  |  |  | L=400mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact |  | 1 | 25 | 25
2 | Tas pats |  |  |  | L=600mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact
3 | Tas pats |  |  |  | L=700mm |  | gab. | 9 | PurmoCompact |  | 2 | 41 | 82
4 | Tas pats |  |  |  | L=800mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact
5 | Tas pats |  |  |  | L=900mm |  | gab. | 3 | PurmoCompact
6 | Alumīnija radiatori POL 500x8
| 98x582x640 | [5 empty] | gab. | 4 | Ferroli
7 | Termoregulatori (ar aizsargierīci pret | [9 empty] | 2 | 89 | 178
| svešu iejaukšanos) | [6 empty] | 8 | Danfoss
8 | Termoregulatori | [5 empty] | gab. | 11 | Danfoss
9 | Atpakaļgaitas regulējošs vārsts (radiatoru) |  |  |  | DN15 |  | gab. | 19
10 | Balansējošs vārsts |  |  |  | Dn15 |  | gab. | 2
11 | Lodveida krāns |  |  |  | DN20 |  | gab. | 2
12 | Automātiskais atgaisotājs |  |  |  | 1/2" |  | gab. | 2
13 | Izlaide |  |  |  | 1/2" |  | gab. | 6
14 | UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules |  |  |  | Dn16x2 |  | m | 26 |  |  | 1 |  | 0
15 | Tas pats |  |  |  | Dn20x2,25 |  | m | 92 |  |  | 1 |  | 0
16 | Tas pats |  |  |  | Dn25x2,5 |  | m | 54
17 | Tas pats |  |  |  | Dn32x3 |  | m | 34
18 | Tas pats |  |  |  | Dn40x4 |  | m | 32
19 | Līkums 90 grad PPSU |  |  |  | 16x16 |  | gab. | 32
20 | Tas pats |  |  |  | 20x20 |  | gab. | 54
21 | Tas pats |  |  |  | 25x25 |  | gab. | 32
22 | Tas pats |  |  |  | 32x32 |  | gab. | 18
23 | Tas pats |  |  |  | 40x40 |  | gab. | 18
24 | Trejgabals PPSU |  |  |  | 20x16x20 |  | gab. | 8
25 | Tas pats |  |  |  | 25x16x25 |  | gab. | 8
26 | Tas pats |  |  |  | 32x16x32 |  | gab. | 8
27 | Tas pats |  |  |  | 40x16x40 |  | gab. | 6
28 | Tas pats |  |  |  | 32x32x32 |  | gab. | 2
29 | Tas pats |  |  |  | 25x20x25 |  | gab. | 4
30 | Savienojums PPSU |  |  |  | 16x16 |  | gab. | 30
31 | Tas pats |  |  |  | 20x20 |  | gab. | 8
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[12 empty] | Kopā, Ls | 595
[12 empty] | PVN 18%, Ls | 107.1
[12 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 702.1
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ | [8 empty] | AVK-1
[8 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Pārbaud. |  | A.Karlevica |  |  |  | Iekārtu un materiālu |  | TP | 5
Izstrād. |  | I.Vilmane |  | specifikācija |  |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[8 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[8 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## lapa2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[8 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. |  | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
[11 empty] | 1 |  | 0
32 | Tas pats |  |  |  | 25x20 |  | gab. | 4 |  |  | 1 |  | 0
33 | Tas pats |  |  |  | 32x25 |  | gab. | 6 |  |  | 1 | 310 | 310
34 | Tas pats |  |  |  | 40x32 |  | gab. | 2 |  |  | 1 | 25 | 25
35 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN32 |  |  |  | b=30mm |  | m | 14
36 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN15 |  |  |  | b=30mm |  | m | 42 |  |  | 2 | 41 | 82
37 | Caurumu kalšana sienās | [5 empty] | gab. | 4
38 | Tas pats starpsienās | [5 empty] | gab. | 6
40 | Tas pats pārsegumā | [5 empty] | gab. | 2
41 | Ugunsdrošās manžetes |  |  |  | DN20 |  | gab. | 2 |  |  | 2 | 89 | 178
42 | Tas pats |  |  |  | DN32 |  | gab. | 2
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[12 empty] | Kopā, Ls | 595
[12 empty] | PVN 18%, Ls | 107.1
[12 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 702.1
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ | [8 empty] | AVK-1
[8 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Pārbaud. |  | A.Karlevica |  |  |  | Iekārtu un materiālu |  | TP | 6
Izstrād. |  | I.Vilmane |  | specifikācija |  |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[8 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[8 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW