## 1.lapa
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
1 | Ventil. siltummainis lodētais (145kW) |  |  | XB20-1-70 | gab | 1 | Danfoss |  | 1 |  | 0
| ( 100-70/60-80 o C ; 0,2 bar- 0,2 bar) | [7 empty] | 1 | 42 | 42
2 | Progr. regulators viencilpu |  |  | ECL 210 | gab | 1 | Danfoss |  | 1 |  | 0
3 | Ventilācijas regulējošs vārsts |  |  | VRG2-25 Kv-10 | gab | 1 | Danfoss |  | 1 | 42 | 42
4 | Ventilācijas daļas motors |  |  | AMV 435 | gab | 1 | Danfoss |  | 1 |  | 0
5 | Ārgaisa sensors |  |  | ESMT | gab | 1 | Danfoss |  | 1 | 42 | 42
6 | Temperatūras sensors |  |  | ESMU | gab | 1 |  |  | 1 | 42 | 42
7 | Vent.cirkulācijas sūknis 6.2m3/h,p=5m |  |  | MAGNA 25-100 | gab | 1 | Grundfos
8 | Izplešanās trauks 10 bar |  |  | ERCE-150 | gab | 1
9 | Karstā ūdens skaitītājs |  |  | 1,5 m 3 /h | gab | 1
10 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN40 | gab | 2
11 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN32 | gab | 4
12 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN25 | gab | 2
13 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN15 | gab | 2 |  |  |  | 6 | 0
14 | Lodveida krāns -vītņu (manometriem) |  |  | DN15 | gab | 4
15 | Drošības vārsts (10 bar) |  |  | DN15 | gab | 1 |  |  |  | 6 | 0
16 | Filtri-vītņu |  |  | DN25 | gab | 1
17 | Termometri |  |  | līdz 120 0 C | gab | 4 |  |  |  | 6 | 0
18 | Manometri |  |  | līdz 16 bar | gab | 4
19 | Atgaisotājs |  |  | 1/2" | gab | 2
20 | Izlaide |  |  |  | gab | 2
21 | Metināmā tērauda caurule |  |  | Dn48.3x2.6 | m | 96
22 | Tas pats |  |  | Dn42.4x2.6 | m | 12
23 | Tas pats |  |  | Dn33.7x2.6 | m | 8
24 | Tas pats |  |  | Dn21x2,3 | m | 8
25 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN40 |  |  | b=40mm | m | 96
26 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN32 |  |  | b=30mm | m | 12
27 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN25 |  |  | b=30mm | m | 8
28 | Akmens vates čaulas Paroc PS DN15 |  |  | b=30mm | m | 8
29 | PVC plastikāts |  |  |  | m2 | 47
30 | Pievienošanās esošajā siltummezglā |  |  |  | gab | 2
OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [5 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ | [5 empty] | SM
Pārbaudīja |  | A.Karlevica | SILTUMMEZGLS |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | I.Vilmane |  |  |  | TP | 4
SIA
|  |  | Siltummezgla materiālu specifikācija |  |  | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"
Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R