## ie.K1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0 |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | 0
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| IEKŠĒJIE TĪKLI. SADZĪVES KANALIZĀCIJA. | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Dušas kabīne, komplektā: |  |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 1) dušas vācele komplektā ar izlaidi, | [8 empty] | 1 |  | 0
| sifonu |  |  |  | 900x900 | kompl. | 1 |  |  | 1 | 42 | 42
| 2) stūra kabīne |  |  |  | 900x900 | kompl. | 1 |  |  | 2 |  | 0
| 3) maisītājs ar dušas sietiņu ar lokano | [9 empty] | 8 | 0
| šļūteni un izteces krānu |  |  |  |  | kompl. | 1 |  |  |  | 6 | 0
2 | Keramikas klozetpods ar slīpo izlaidi, | [8 empty] | 1 | 25 | 25
| komplektā ar skalojamo kasti |  |  |  |  | kompl. | 2 |  |  | 2 | 41 | 82
3 | Keramikas roku mazgātne komplektā ar | [8 empty] | 2 | 89 | 178
| maisītāju ar apakšējo ūdens padevi, | [8 empty] | 1 |  | 0
| izlaidi, pārteci, sifonu |  |  |  | 500x400 | kompl. | 3 |  |  | 1 |  | 0
4 | Nerūsējošā tērauda roku mazgātne
komplektā ar maisītāju ar apakšējo
| ūdens padevi, izlaidi, pārteci, sifonu |  |  |  | 500x400 | kompl. | 7
5 | ACO Quatric-K- automātiskais
kanalizācijas notekūdens pretvārsts,
| tips 3F, ar šahtveida izbūvi, vāku |  |  |  | DN110 | kompl. | 1
6 | PVC iekšējās kanalizācijas caurules
| kompl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem |  |  |  | D110 | m | 23
7 | Tas pats |  |  |  | D50 | m | 78
8 | PVC iekšējās kanalizācijas cauruļu | [7 empty] | ` | 2 | 3 | 6
| izlaide, iebūves dziļums līdz 2.0 m |  |  |  | D110 | m | 3 |  |  | 2 | 3 | 6
9 | Tas pats |  |  |  | D110 | m | 4.4 |  | ` | 2 | 3 | 6
10 | Caurumu kalšana starpstāvu pārsegumā |  |  |  | b = 0.3 | gab. | 13 |  |  | 1 | 25 | 25
11 | Caurumu kalšana starpsienās |  |  |  |  | gab. | 12 |  |  | 1 |  | 0
12 | Caurumu kalšana ārsienā |  |  |  |  | gab. | 2 |  |  | 1 |  | 0
13 | Pievienojums esošam vadam |  |  |  | D110 | gab. | 2
14 | Ugunsdrošās manžetes |  |  |  | D50 | kompl. | 11
15 | Ugunsdrošās manžetes |  |  |  | D110 | kompl. | 2
16 | Zemgrīdas šahta 800x600x900 ( h ) |  |  |  |  | gab. | 1 | ar vāku
17 | Kanalizācijas tīklu demontāža |  |  |  | Dn50,Dn100 | kompl. | 1
18 | Sanitāro ierīču demontāža |  |  |  |  | kompl. | 1
19 | Aizsarguzmava |  |  |  | Dn100 | kompl. | 2 | pievienojums akā
20 | Esošo izlaižu demontāža, līdz 2.0 m |  |  |  |  | m | 7.4
21 | Cementa seguma demont., atjaunošana |  |  |  |  | m2 | 12
32 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
33 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
34 | [5 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 0
35 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
44 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
45 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
46 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
47 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
48 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
49 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
50 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
51 | [5 empty] | m
52 | [5 empty] | m
53 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
54 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
55 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
56 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
57 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
58 | [5 empty] | m
59 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
60 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
61 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
62 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
63 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
64 | [5 empty] | m | [5 empty] | 0
65 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā, Ls | 370
66 | [5 empty] | m |  |  |  |  | PVN 18%, Ls | 66.6
67 | [5 empty] | m |  |  |  |  | Kopā ar PNV 18%, Ls | 436.6
OLAINES 2. VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA | [6 empty] | 13 - 022
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ. | [7 empty] | ŪK
[7 empty] | STAD. | LAPA | LAPAS |  | Stadija | Lapa | Lapas
IZSTRĀD. |  | LAIZĀNE |  | IEKŠĒJIE TĪKLI |  |  | TP | 10
[7 empty] | SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
|  |  |  | K1 MATERIĀLU | [5 empty] | kW
|  |  |  | SPECIFIKĀCIJA | [5 empty] | kW