## EL
EL - Elektroapgāde, iekšējie tīkli
Iekārtu un materiālu specifikācija.
Nr. | Nosaukums, tehniskais raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
1. Elektrosadalnes, aizsardzības aparāti.
1.1 | ~400V drošinātāji PN-2, 100A, uzstādīšanai esošajā mājas galvenajā elektrosadalnes telpā (tehniskais stāvs) | gab. | 3
1.2 | Ievada uzskaites sadalne virsapmetuma MMSUS, ~400V, IP30, ar montāžas kompl.: | kompl. | 1
MMSUS | ievadā: 3polu svirslēdzis ~400V, 100A, nopērkama iekārta, | gab. | 1
| kontroluzskaites aktīvās elektroenerģijas skaitītājs (diģitālais) ~400V, 10(100A), kompl. | gab. | 1
1.3 | Kabeļu komutācijas sadalne zemapmetuma KKS, ~400V, IP30, ar montāžas kompl.: | kompl. | 1
KKS | ievadā: 3polu svirslēdzis ~400V, 100A, nopērkama iekārta; | gab. | 1
| līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, C50A, "Schneider Electric", | gab. | 1
| 3polu automātslēdži ~400V, C25A, "Schneider Electric". | gab. | 2
1.4 | Grupu sadalne 2ES1, ~400V, IP30, ar montāžas kompl.: | kompl. | 1
2ES1 | ievadā: 3polu svirslēdzis ~400V, 32A, "Schneider Electric"; | gab. | 1
| līnijās: 2polu automātslēdzis ~230V, C16A, ar diferenciālo aizsardzību ∆I=30mA, "Schneider Electric", | gab. | 1
| 1pola automātslēdži ~230V, C16A, "Schneider Electric", | gab. | 11
| 1pola automātslēdži ~230V, B10A, "Schneider Electric". | gab. | 10
1.5 | Grupu sadalne zemapmetuma 2ES2, ~400V, IP30, ar montāžas kompl.: | kompl. | 1
2ES2 | ievadā: 3polu svirslēdzis ~400V, 32A, "Schneider Electric"; | gab. | 1
| līnijās: 2polu automātslēdzis ~230V, C16A, ar diferenciālo aizsardzību ∆I=30mA, "Schneider Electric", | gab. | 1
| 1pola automātslēdži ~230V, C16A, "Schneider Electric", | gab. | 9
| 1pola automātslēdži ~230V, B10A, "Schneider Electric". | gab. | 8
1.6 | Grupu sadalne zemapmetuma 3ES1, ~400V, IP30, ar montāžas kompl.: | kompl. | 1
3ES1 | ievadā: 3polu svirslēdzis ~400V, 63A, "Schneider Electric", | gab. | 1
| līnijās: 3polu automātslēdži ~400V, C16A, "Schneider Electric", | gab. | 3
| 2polu automātslēdzis ~230V, C16A, ar diferenciālo aizsardzību ∆I=30mA, "Schneider Electric", | gab. | 1
| 1pola automātslēdži ~230V, C16A, "Schneider Electric", | gab. | 10
| 1pola automātslēdži ~230V, B10A, "Schneider Electric". | gab. | 10
Nr. | Nosaukums, tehniskais raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
2. Apgaismojuma, kontaktligzdu sistēmu elektroiekārtas
Gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm ~230V
2.1 | 2x26W, iebūv., IP44, nopērkama iekārta | gab. | 20 | G1
2.2 | 2x18W, griestu, nopērkama iekārta | gab. | 29 | G4
2.3 | 8W, griestu/sienas, "Izeja", ar bateriju 1h darbībai, ar spuldzi kompl., nopērkama iekārta | gab. | 7 | GR
Kompaktā luminiscences spuldze ~230V
2.4 | 26W, TC-TEL, GX24q | gab. | 40
2.5 | 18W, TC-TEL, GX24q | gab. | 58
Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V
2.6 | 4x18W, griestu, nopērkama iekārta | gab. | 72 | G2
Luminiscences spuldze ~230V
2.7 | 18W, T8, G13, nopērkama iekārta | gab. | 288
Gaismeklis ar halogēnspuldzēm ~230V
2.8 | 4x35W, piekārts, ar spuldzēm kompl., nopērkama iekārta | gab. | 6 | G3
2.9 | Bateriju bloks 18W, ~230V, 1h darbībai | gab. | 7
2.10 | Vienpola slēdzis ~230V, 10A, z/a | gab. | 43
2.11 | Vienpola hermētisks slēdzis ~230V, 10A, IP44, v/a | gab. | 4
2.12 | Pārslēdzis ~230V, 10A, z/a | gab. | 10
2.13 | Dubultslēdzis ~230V, 10A, z/a | gab. | 8
2.14 | Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, z/a | gab. | 129
2.15 | Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ar vāku ~230V, 16A, v/a | gab. | 3
2.16 | Divpolu hermētiskā kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44, v/a | gab. | 1
3. Kabeļi un caurules, uzmavas
Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu
3.1 | 4x35/16ANmm², MCMK-1kV, "Draka Keila Cables" | m | 50
3.2 | 5x16mm², NYY-J-1.0kV, "Helukabel" | m | 10
3.3 | 5x6mm², NYY-J-1.0kV, "Helukabel" | m | 60
3.4 | 5x2.5mm², NYM-J-0.5kV, "Helukabel" | m | 90
3.5 | 3x2.5mm², NYM-J-0.5kV, "Helukabel" | m | 1900
3.6 | 3x1.5mm², NYM-J-0.5kV, "Helukabel" | m | 3100
3.7 | PVH caurule Ø63mm, EVOCAB FLEX, 450N, "evopipes" | m | 40
3.8 | PVH caurule Ø50mm, KR50, "Arot" | m | 10
3.9 | PVH caurule Ø40mm, TAM40, "Uponor" | m | 60
3.10 | PVH caurule Ø32mm, TAM32, "Uponor" | m | 30
3.11 | PVH caurule Ø20mm, TAM20, "Uponor" | m | 1200
3.12 | Rievu frezēšana, aiztaisīšana un krāsošana (griesti un sienas) ar ūdens emulsijas krāsu (tonis saskaņojams ar Pasūtītāju) | m | 1000
3.13 | Kabeļu kanāla montāža 100x60mm (2. un 3.stāva koridora telpās) | m | 400
4. Demontāžas darbi.
4.1 | Esošo uzskaites sadales demontāža (2. un 3.stāvs) | kompl. | 2
4.2 | Mēbeļu pārvietošana un uzlikšana atpakaļ (uz Pasūtītāja norādītajām vietām) | objekts | 1
4.3 | Esošo gaismas ķermeņu, elektroinstalācijas demontāža (2. un 3.stāvs) | objekts | 1
| 5. Izpilddokumentācijas sagatavošana ar mērījumiem (elektroinstalāciju shēmas, akti u.c.) | objekts | 1