## Specifikacija_RevB
№ | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Ventilācijas sistēma "P - 1"
1 | Nosūces kanala ventilators komplektā ar pieslēgumu kārbu, ātruma regulētāju un stiprinājumiem | RKB 600x300 E3 EC | 1 | kompl. | "Ostberg"
L=3700(m3/h), Ps=400(Pa)
2 | Elektrosildāmais kalorifers | 60/35 45 (Qel=45kW) | 1 | kompl. | "VEAB"
3 | Telpas sensors | TG-R530 | 1 | kompl. | "Systemair"
4 | Gaisa vada sonsors | TG-K330 | 1 | kompl. | "Systemair"
5 | Temperatūras kontroleris | TTC-2000 | 1 | kompl. | "Systemair"
6 | Gaisa filtrs | BFK 60-30 EU5 | 1 | kompl. | "Systemair"
7 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | 5 | m. | "Lindab"
8 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 300x300 | 3 | m. | "Lindab"
9 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x300 | 3 | m. | "Lindab"
10 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x100 | 1 | m. | "Lindab"
11 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x300 | 1 | m. | "Lindab"
12 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 600x300 | 5 | m. | "Lindab"
13 | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-600-300 | 1 | gab. | "Halton"
14 | Nosūces reste | WTS-400x100 | 5 | gab. | "Halton"
15 | Regulējošais vārsts | UTK/R-400x100 | 5 | gab. | "Halton"
16 | Regulējošais vārsts ar piedziņu | UTK/R-600x300 | 1 | gab. | "Halton"
17 | Akmens vates siltumizolācija Lamella Mat 50 AL7 | 50 mm | 5 | m² | "Paroc"
18 | Gaisa vadu fasona daļas |  | 1 | kompl.
19 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | 1 | kompl.
20 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | 1 | kompl.
21 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma "N - 1"
1 | Nosūces kanala ventilators komplektā ar pieslēgumu kārbu, ātruma regulētāju un stiprinājumiem | RKB 600x300 E3 EC | 1 | kompl. | "Ostberg"
L=2960(m3/h), Ps=400(Pa)
2 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | 2 | m. | "Lindab"
3 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 300x300 | 2 | m. | "Lindab"
4 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x100 | 1 | m. | "Lindab"
5 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x300 | 2 | m. | "Lindab"
6 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x300 | 2 | m. | "Lindab"
7 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 600x300 | 5 | m. | "Lindab"
8 | Gaisa izmešanas reste | USS/J-600-300 | 1 | gab. | "Halton"
9 | Nosūces reste | WTS-400x100 | 5 | gab. | "Halton"
10 | Regulējošais vārsts ar piedziņu | UTK/R-400x100 | 5 | gab. | "Halton"
11 | Regulējošais vārsts | UTK/R-600x300 | 1 | gab. | "Halton"
12 | Akmens vates siltumizolācija Lamella Mat 50 AL7 | 50 mm | 5 | m² | "Paroc"
13 | Gaisa vadu fasona daļas |  | 1 | kompl.
14 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | 1 | kompl.
15 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | 1 | kompl.
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma "DP - 1"
1 | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-500-500 | 1 | gab. | "Halton"
2 | Pārplūdes reste | WTS 800x300 | 1 | gab. | "Halton"
3 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x500 | 1 | m. | "Lindab"
4 | Gaisa vadi no cinkotā skārda | 800x300 | 1 | m. | "Lindab"
5 | Siets | 500x500 | 1 | gab.
6 | Siets | 800x300 | 1 | gab.
7 | Akmens vates siltumizolācija Lamella Mat 50 AL7 | 50 mm | 1 | m² | "Paroc"
8 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.