## Sheet14
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  |  |  | Iekārtas tips, |  | Mērvienības |  | Daudzums |  | Iekartas
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts,firma) |  |  |  | dokumenta |  | nosaukums |  |  |  | vienības
[5 empty] | apzīmējums | [5 empty] | masa,kg
Ventilācijas sistēma.
1 | Piepl./nosūc. iekārta LPIEPL=2400m³/st; LNOSŪC=2400m³/st ; P=300/300 Pa, |  |  |  | Clima Gold |  | kompl. |  | 1 |  | 591
ar rotac.rekuper., ar el. kal., ar trokšņu slāpētāju dB3, ar frekvences pārveidtāja,
ar aut.bl., N=05.9/0.56 kW, F5/F7, OPTIMA-NW-1-P-WO-He-T3-D-2400/2400
2 | Jumta ventilators CRHT/6-500, L=3750m³/st ; P=160 Pa, |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 2 |  | 27
N=0.395 kW; n=890 ¹, komplektā: plate JPA-630; trokšņu slāpētājs JAA-630;
pretvārsts JCA-630, ātruma regulātors RMT
3 | Apaļas kanāla ventilators TD-1000/200 SILENT LS |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 1 |  | 8.7
LNOSŪC=620m³/st; P=120Pa; N=0.1 kW; n=2000 ¹, ātruma regulātors
4 | Apaļas kanāla ventilators TD-1000/200 SILENT HS |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 1 |  | 8.7
LNOSŪC=700m³/st; P=250Pa; N=0.12 kW; n=2500 ¹, ātruma regulātors
5 | Pretvārsts MCA-S-200 |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 2
6 | Lokanie savienojumi Ø 200 |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 4
7 | Nosūces difuzori DVS - 100 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 7
8 | Jumtiņš AHIP - 200 |  |  |  | AMALVA |  | kompl. |  | 2
9 | Gaisa izmešanas uzgalis AHIA - 400 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 1
10 | Gaisa izmešanas uzgalis SHIA-600x550 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 1
11 | Tērauda ventilācijas reste JR-3/2 600x400 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 3
12 | Tērauda ventilācijas reste JR-3/2 1200x500 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 2
13 | Tērauda ventilācijas regul. reste JR-3/2 F 400x400 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 1
14 | Tērauda ventilācijas regul. reste JR-7/2 F 400x200 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 8
15 | Tērauda ventilācijas regul. reste JR-7/2 F 800x400 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 4
16 | Konfuzors AVI-400 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 4
17 | Gaisa apaļais noslēvārsts AGU-M-400 ar elektropiedziņu LM-24 |  |  |  | AMALVA |  | gab. |  | 4
18 | Trokšņu slāpētājs SIL-200 |  |  |  | S & P |  | kompl. |  | 2
19 | Pieplūdes ventilācijas reste ECA 45 RA |  |  |  | AMALVA |  | kompl. |  | 1
20 | Tīrīšanas lūkas Ø 160 | [5 empty] | gab. |  | 2
21 | Tīrīšanas lūkas Ø 200 | [5 empty] | gab. |  | 10
22 | Tīrīšanas lūkas Ø 400 | [5 empty] | gab. |  | 4
23 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 100 | [5 empty] | m |  | 10 | 60
24 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 160 | [5 empty] | m |  | 10 | 60
25 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 200 | [5 empty] | m |  | 30 | 60
26 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 250 | [5 empty] | m |  | 15 | 60
27 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 315 | [5 empty] | m |  | 20 | 60
28 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 400 | [5 empty] | m |  | 20 | 60
29 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 100/Ø 160 | [5 empty] | gab. |  | 1
30 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/Ø 250 | [5 empty] | gab. |  | 2
31 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 250/Ø 315 | [5 empty] | gab. |  | 2
32 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 315/Ø 400 | [5 empty] | gab. |  | 2
33 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/200x400 | [5 empty] | gab. |  | 8
34 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 200/400x400 | [5 empty] | gab. |  | 1
35 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 400/600x550 | [5 empty] | gab. |  | 3
36 | Pāreja no cinkotā tērauda ar gumiju Ø 400/1200x500 | [5 empty] | gab. |  | 3
37 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100/ Ø 160 | [5 empty] | gab. |  | 5
38 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100/ Ø 200 | [5 empty] | gab. |  | 1
39 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160/ Ø 200 | [5 empty] | gab. |  | 2
40 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160/ Ø 250 | [5 empty] | gab. |  | 1
41 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 315/ Ø 400 | [5 empty] | gab. |  | 1
42 | Sānu pievienojums ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 200/ 200x400 | [5 empty] | gab. |  | 1
43 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 100 | [5 empty] | gab. |  | 8
44 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 160 | [5 empty] | gab. |  | 2
45 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 200 | [5 empty] | gab. |  | 7
46 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 315 | [5 empty] | gab. |  | 3
47 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda Ø 400 | [5 empty] | gab. |  | 6
48 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 200x400h | [5 empty] | gab. |  | 8
49 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 400x400h | [5 empty] | gab. |  | 1
50 | Līkumi 90⁰ ar gumiju no cinkotā tērauda 400x600h | [5 empty] | gab. |  | 3
|  |  | P280415/1.AVK | Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldības iestāde "Olaines Kulturas centrs"
Pr.d.vad. | O. Sprincis | 06.15. | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija "Jaunolaines Kulturas |  |  | Stage |  | Page No |  | Pages.
Inz. | I.Verbickis | 06.15. | nams" administratīvajā ēkā Meža ielā 2, Olaines pagastā, |  |  | T.P. |  | AVK-3/1 |  | 2
|  |  | Olaines novadā. |  |  | SIA "I. K. R."
|  |  | Iekārtu specifikācija. |  |  | reģ. Nr.40003719275
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  |  |  | Iekārtas tips, |  | Mērvienības |  | Daudzums |  | Iekartas
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts,firma) |  |  |  | dokumenta |  | nosaukums |  |  |  | vienības
[5 empty] | apzīmējums | [5 empty] | masa,kg
51 | Siltumizolācija s=150mm |  |  |  | PAROC |  | m²/m3 |  | 44/6.6 | 26.4
52 | Gaisa vadu stiprinājums | [5 empty] | kompl. |  | 1
53 | Papildus gaisa vadu fasondaļas | [5 empty] | kompl. |  | 1
54 | Elektroinstalācijas materiāli ventolācijas iekārts apsaistei | [5 empty] | kompl. |  | 1
55 | Tehnisko atvērumu izveide un aizdare | [5 empty] | kompl. |  | 1
56 | Celtn. papildus materiali | [5 empty] | kompl. |  | 1
|  |  | P280415/1.AVK | Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldības iestāde "Olaines Kulturas centrs"
Pr.d.vad. | O. Sprincis | 06.15. | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija "Jaunolaines Kulturas |  |  | Stage |  | Page No |  | Pages.
Inz. | I.Verbickis | 06.15. | nams" administratīvajā ēkā Meža ielā 2, Olaines pagastā, |  |  | T.P. |  | AVK-3/2 |  | 2
|  |  | Olaines novadā. |  |  | SIA "I. K. R."
|  |  | Iekārtu specifikācija. |  |  | reģ. Nr.40003719275