## olaine
Izpildītājs:
Pasūtītājs:
Objekts: Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta ielā 4 , Olainē
Sastādīts: Marija Kudrjavceva
Materiālu specifikācija Nr.2 - spēka el. Iekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli).
A | B | C | D
Montāžas darbii
1. | Sadaļņu AS -1 ; AS-2 montāža | gab. | 2
2. | Sadaļņu AS -1 ; AS-2 demontāža | gab. | 2
3. | Sadalnes Sved. demontāža | gab. | 1
4. | Kombinētas pārsprieguma aizsardzības montāža | kompl. | 2
6. | Automātisko slēdžu ar NH00 drošinātājiem montažā | kompl. | 3
7. | Stāvada kabeļa demontāža | m | 120
8. | Komutācijas sadalnes zālē demontāža | gab. | 1
9. | Nišas izveidošana sadalnei AS-2 | gab. | 1
10. | Caurumu izveidošana pārsegumā grīdas kontaktiem | gab. | 13
11. | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
Materiāli
1 | Kabelis MMJ-5x16 mm2 | m | 100
2 | Kabelis MMJ-5x25 mm2 | m | 80
3 | Kabelis MMJ 3x2,5 mm2 | m | 1160
4 | Kabelis MMJ 4x2,5 mm2 | m | 150
5 | Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 | m | 100
6 | Zemējuma vads HO7V- 1x25 mm2 | m | 100
7 | Zemējuma vada gala apdares HO7V- 1x25 mm2 | gab. | 8
8 | Kontakts divpolīgs sienas z/apm. 16A 230V 2-vietīgs | gab. | 7
9 | Kontakts divpolīgs sienas z/apm. 16A 230V 4-vietīgs (dat. vietai) | gab. | 14
10 | Tas pats iebūvējamais grīdā 16A;230V IP44 | gab. | 14
11 | Kārba kontaktiem | kompl. | 34
12 | Grīdas penāls 20(B)x15 (H) | m | 4
kabeļu plaukts 120x5
13 | Kabeļu kanāls 60x40 | m | 300
14 | Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem | kompl. | 1
15 | Sad.ar ievada aparātu 100 A ; 10x3C16; 5xC25 ; 5xB16(AS-2) | kompl. | 1
16 | Sadalne ar ievada aparātu 63A 12xB10; 13xC16;4xB16; 5xB10; | kompl. | 1
17 | Nopl. aut (1fāzu)-17 gab. (AS-1)
18 | Kombinēta pārsprieguma aizsardzība | kompl. | 2
19 | Kabeļa MMJ-5x16 galu apdare | gab. | 4
20 | Kabeļa MMJ-5x25 galu apdare | gab. | 2
21 | Slēdzis SLC00 ar 3xNHOO/63 | kompl. | 2
22 | Slēdzis SLCOO ar 3xNH00/100 | kompl. | 1
23 | PVC d20 | m | 120
24 | PVC d40 | m | 30
25 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| Sastādīja: | M. Kudrjavceva