## 0
E

## Olaine
Izpildītājs:
Pasūtītājs:
Objekts: Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta iela 4, Olainē
Sastādīts: Marija Kudrjavceva
Materiālu specifikācija Nr.5 - bibliotēkas datortīkli.
A | B | C | D
Materiāli
1 | Optiskais kabelis Single Mode OMI 9/125 šk. sk. -4 , tips LSZH -1,2 KN | m | 100
universāls, aizsargāts pret grauzējiem, nesatur metālus
2 | Optisko kabeļu komutācijas panelis, kurā iemontētas četras dzīslas | gab. | 2
ar MM SC konektoriem
3 | Optiskais divšķiedru 9/125 komutāc. kabelis SC-LC (duplex version). L=1m | gab. | 4
4 | Datoru tīkla kabelis ekranēts FTP4x2 Cat 5e kategorija | m | 840
5 | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=2m) darba vietās | gab. | 28
6 | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=0,5m) kom. skapī |  | 30
7 | Ligzda RJ 45 , 5e kategorijas , FTP | gab. | 56
8 | Rozete domino tipa viena datora pieslēgumam 2xRJ-45 Cat 5e | gab. | 28
9 | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1UTP | gab. | 1
10 | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1FTP | gab. | 1
11 | Horizontālie kabeļu organizatori 1U tipa | gab. | 3
12 | Rezerves barošanas bloks (10 min.) UPS- 0.3 kVA | kompl. | 1
13 | Komunikāciju skapis 19" 10U, dziļ.400 ar slēdz. stiklotām. durvim | kompl. | 1
14 | Iebūvēj. elektriskā sadalne ar ievada automātu 16 A 6 pieslēgumiem | kompl. | 1
15 | Datoru skapja atkārtotajs zemējums Rzem. = 4 Omi | kompl. | 1
16 | Komunikāciju skapja plaukti | gab. | 1
17 | Montāžās materiāli | obj. | 1
18 | Gofrēta caurule d40 (grīdas šahtā) | m | 4
19 | Gofrēta caurule d20 segti pa sienam | m | 520
20 | Likums 90gofr. caurulei 40 | gab. | 1
21 | Kabeļu penāls 60x40 mm | m | 40
22 | Kabeļu penāls 25x40mm (pa ēkas sienām) | m | 12
23 | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2(pievads komunikācijas skapim) | m | 50
24 | Datoru tīkla sertificēšana atbilstoši SKS ražotāja prasībām | obj. | 1
25 | Datoru tīkla testēšana saskaņā ar ISO /IEC 11801 Clas D Permanent | obj. | 1
Link standartu
| Sastādīja: | M. Kudrjavceva