## P2N2_1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P2N2-BIBLIOTEKA | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Gaisa apstrādes agregāts |  |  |  | OPVEX SR 04HW | kompl. | 1 | Systemair
| ar automātikas komplektu |  |  |  | Lpiepl.=1520m3/h
| ar 2 centrbēdzes ventilatoriem -0,52kW |  |  |  | Lnos.=1520m3/h
| ar ūdens kalorīferi-4,7kW |  |  |  | 80/600C
| ar rotācijas siltummaini |  |  |  | p=250Pa
| ar antivibrācijas iekārtu |  |  |  | 80/600C
ar filtru F7-5.klase
ar gaisa ieņemšanas vārstu
ar pretaizsalšanas automātiku
ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību
ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un
automātiku
| Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | 500x250 | kompl. | 1 | Systemair
| Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | 500x250 | kompl. | 1 | Systemair
3 | Gaisa ieņemšanas reste |  |  |  | PAL1000x600 | gab | 1 | Halton
4 | Pieplūdes difuzors |  |  |  | TFF 200 | gab | 8 | Systemair
4 | Nosūces difuzors |  |  |  | EFF 200 | gab | 8 | Systemair
5 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7
| komplektā ar atzariem |  |  |  | Dn 500 | m | 6 | apvalkcaurule
6 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400 | m | 60
7 | Tas pats, |  |  |  | Dn315 | m | 13
8 | Tas pats, |  |  |  | Dn250 | m | 19
9 | Tas pats, |  |  |  | Dn200 | m | 21
9 | Tas pats, |  |  |  | 500x250 | m | 4
12 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn 400 | gab | 18
13 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn200 | gab | 2
14 | Droseļvārsts |  |  |  | Dn 400 | gab | 2
10 | Droseļvārsts |  |  |  | Dn200 | gab | 2 |  |  | 1 | 1 | 1
11
15 | Pārejas |  |  |  | 500x250-1000x600 | gab | 1
16 | Tas pats, |  |  |  | 500x250-Dn400 | gab | 3
17 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400-Dn315 | gab | 2
18 | Tas pats, |  |  |  | Dn 315-Dn250 | gab | 2
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 1
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0.18
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 1.18
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14-038
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 9
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## P1N1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P1N1-aktu zāle | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Gaisa apstrādes agregāts |  |  |  | OPVEX SR 11HW | kompl. | 1 | Systemair
| ar automātikas komplektu |  |  |  | Lpiepl.=5000m3/h
| ar 2 centrbēdzes ventilatoriem -1,93kW |  |  |  | Lnos.=5000m3/h
| ar ūdens kalorīferi-19,9kW |  |  |  | 80/600C
| ar rotācijas siltummaini |  |  |  | p=250Pa
| ar antivibrācijas iekārtu |  |  |  | 80/600C
ar filtru F7-5.klase
ar gaisa ieņemšanas vārstu
ar pretaizsalšanas automātiku
ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību
ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un
automātiku
| Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | 800x400 | kompl. | 1 | Systemair
| Trokšņu slāpētājs l=1000 |  |  |  | 800x400 | kompl. | 1 | Systemair
2 | Gaisa ieņemšanas reste |  |  |  | PAL 1600x1200 | gab |  | Halton
3 | Pieplūdes difuzors ar redukcijas kārbu |  |  |  | JTC/C-250 | gab | 8 | Halton
4 | Nosūces restīte |  |  |  | WTS-400x150 | gab | 8 | Halton
5 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 800x400 | m | 4 | ar izolāciju 40mm
6 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | Dn 250 | m | 122 | komplektā ar atzariem
7 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn 315 | m | 10 | komplektā ar atzariem
8 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn400 | m | 18 | komplektā ar atzariem
9 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn500 | m | 15 | komplektā ar atzariem |  |  | 6 | 0
10 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn630 | m | 55 | komplektā ar atzariem |  |  | 4 | 0
11 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | Dn710 | m | 4 | Apvalkcaurule
12 | Gaisa vada līkums |  |  |  | 1000x400 | gab | 2
13 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn 200 | gab | 4
14 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn500 | gab | 4
13 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn 250 | gab | 32
14 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn600 | gab | 18
15 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn710 | gab | 1
16 | Jumtiņš virs gaisa vada |  |  |  | Dn700 | gab | 1
17 | Ugunsdrošais vārsts |  |  |  | Dn 630 | gab | 2
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 0
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14-038
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 7
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## P1N1_2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P1N1 turpinājums | [8 empty] | 1 |  | 0
18 | Paroc akmens vates paklājs 80AVM |  |  |  |  | m2 | 5 | biez=40mm
19 | Paroc akmens vates puscilindri |  |  |  | Dn600 | m | 22 | biez=40mm
20 | Pārejas |  |  |  | 800x400-DN630 | gab | 3
21 | Tas pats, |  |  |  | 800x400-1600x1200 | gab | 1
22 | Tas pats, |  |  |  | Dn 400-315 | gab | 2
23 | Tas pats, |  |  |  | Dn 600-500 | gab | 2
24 | Tas pats, |  |  |  | Dn 500-400 | gab | 2
25 | Tas pats, |  |  |  | Dn315-250 | gab | 2
26 | Tas pats, |  |  |  | Dn250-400x150 | gab | 8
27 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-250 | gab | 16
28 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-315 | gab | 0
29 | Droseļvārsts |  |  |  | IRIS-630 | gab | 2
30 | Gaisa vadu savienojumi un stiprinājumi |  |  |  |  | kompl | 1
31 | Tīrīšanas lūkas |  |  |  |  | kompl | 1
26 | Gaisa vadu iekalšana sienā |  |  |  | Dn200 | m | 0
27 | Caurumu urbšana sienā |  |  |  | Dn300 | gab | 8
28 | Caurumu urbšana pārsegumos |  |  |  | Dn700 | gab | 2
| Ventilācija N3 | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Kanāla ventilators ar ātruma | [8 empty] | 1 |  | 0
regulatoru, termoregulatoru un
| ar vibroizolācijas savienojumiem |  |  |  | K 160M | gab | 1 | Systemair
2 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4 |  |  |  | DN160 | m | 4
3 | Nosūces difuzors |  |  |  | EFF 160 | gab | 1 | Systemair
4 | Gaisa vada līkums |  |  |  | Dn160 | gab | 1
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 0
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14-038
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 8
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## P2N2_2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija P2N2 turpinājums | [8 empty] | 1 |  | 0
20 | Tas pats, |  |  |  | Dn250-Dn200 | gab | 2
21 | Ugunsdrošais vārsts EI 60 |  |  |  | Dn 400 | gab | 2
22 | Paroc akmens vates puscilindri |  |  |  | Dn400 | m | 22 | biez=40mm
23 | Jumtiņš virs gaisa vada |  |  |  | Dn500 | gab | 1
24 | Gaisa vadu savienojumi un stiprinājumi |  |  |  |  | kompl | 1
25 | Tīrīšanas lūkas |  |  |  |  | kompl | 1
26 | Gaisa vadu iekalšana sienā |  |  |  | Dn200 | m | 8
27 | Caurumu urbšana sienā |  |  |  | Dn300 | gab | 8
28 | Caurumu urbšana pārsegumos |  |  |  | Dn500 | gab | 5
| Ventilācija DN1 un DN2 | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Pārejas no ķieģeļa kanāla uz metālu |  |  |  | 140x270-200x200 | gab | 25
2 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 200x200 | m | 34 | komplektā ar atzariem
3 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 300x400 | m | 18 | komplektā ar atzariem
4 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 300x500 | m | 6 | komplektā ar atzariem
5 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 800x300 | m | 4 | komplektā ar atzariem
6 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 900x300 | m | 4 | komplektā ar atzariem
7 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 500x500 | m | 2 | komplektā ar atzariem
8 | Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,7 |  |  |  | 600x600 | m | 2 | komplektā ar atzariem
9 | Pārejas |  |  |  | 500x500-800x300 | gab | 1
10 | Tas pats, |  |  |  | 600x600-900x300 | gab | 1
11 | Tas pats, |  |  |  | 200x200-300x400 | gab | 2
12 | Jumtiņš virs gaisa vada |  |  |  | 500x500 | gab | 1
13 | Jumtiņš virs gaisa vada |  |  |  | 600x600 | gab | 1
14 | Akmens vates izolācija |  |  |  |  | m2 | 5 | biez=40mm
15 | Cinkotais skārds |  |  |  |  | m2 | 5
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 0
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14-038
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 10
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## dzes
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Dzesēšana | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Freona dzesēšanas agregāts VRF kompl. |  |  |  | 72kW
| ar automātiku,kontroles paneli,vadības pulti, |  |  |  | YV2VYH068KAS-D-X | kompl. | 1 | YORK |  | 9 | 4 | 36
| ar freona vadiem un stiprinājumu,izvietots | [8 empty] | 9 | 4 | 36
pie ārsienas uz platformas
2 | kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolāciju 28,58x12,7 |  |  |  | DN28.58 | m | 34
3 | kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolāciju 28,58x12,8 |  |  |  | DN22,22 | m | 29
4 | kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolāciju 28,58x12,9 |  |  |  | DN15,88 | m | 84
5 | kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolāciju 28,58x12,10 |  |  |  | DN9,52 | m | 83
| kapara freona un šķidruma vadi ar 10mm izolāciju 28,58x12,11 |  |  |  | DN12,7 | m | 4
6 | Griestu kasetes 14,4kW ar kondensāta novadi |  |  |  | YV2VYH140WAR-GX | kompl. | 5 | YORK
ar automātikas komplektu, ar dekoratīvo paneli
7 | freons |  |  |  |  | kg | 9
8 | Freona veidgabalu komplekts |  |  |  | FQG-B335A | kompl. | 2 | YORK
9 | Freona veidgabalu komplekts |  |  |  | FQG-B506A | kompl. | 1 | YORK
9 | Freona veidgabalu komplekts |  |  |  | FQG-B730A | kompl. | 1 | YORK
10 | Vadības pults YR-E14 |  |  |  |  | kompl. | 1 | YORK
11 | BacNet pieslēguma komplekts |  |  |  |  | kompl. | 1 | YORK
12 | Aizsargcaurule freona un šķidruma vadam |  |  |  |  | m | 10
38 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 |  | 0
39 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 |  | 0
40 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
41 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
42 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
43 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
44 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
45 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
46 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
47 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
48 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
49 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
50 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
51 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
52 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
53 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
54 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
55 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
56 | [6 empty] | 5
57 | [6 empty] | 5
58 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
59 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
60 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
61 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
62 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
63 | [6 empty] | 5
64 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
65 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
66 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
67 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
68 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
69 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
70 | [6 empty] | 5 |  |  |  | Kopā, Ls | 0
71 | [6 empty] | 5 |  |  |  | PVN 18%, Ls | 0
72 | [6 empty] | 5 |  |  |  | Kopā ar PNV 18%, Ls | 0
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14-038
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 11/i
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW