## olaine
Izpildītājs:
Pasūtītājs:
Objekts: Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta ielā 4, Olainē
Sastādīts: Marija Kudrjavceva
Specifikācija Nr.4 - zemējuma kontūrs.
A | B | C | D
Montāžās darbi
1. | Tranšejas rakšana zemējuma kontūram | m | 30
2. | Lieveņa demontāža un montāža | gab. | 1
3. | Bruģa seguma montāža un demontāža | kv.m. | 3
4. | Zāliena atjaunošana | kv.m. | 20
5. | Vertikālo elektrodu montāža - cinkots tēr.d.20 L=1.5m | gab. | 12
6. | Horizontālo elektrodu montāža cinkots tēr.d20mm | m | 30
7. | Cinkots tērauds d.10 EVOCAB d50 caurulē | m | 20
8. | Sazemējuma kopnes (SK) 12 v. montāža | gab. | 1
9. | Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 montāža penālī | m | 50
10. | Zem.vada HO 7V-K -1x25 montāža virs piek. griestiem kab. trepē | m | 40
11. | Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 galu apdare | gab. | 6
12. | Mērījumu spailes montāža | kompl. | 1
Materiāli
1. | Vertikalais zemējuma elektrods cink. tēr. D20(f. OBO Bettermann) | gab. | 12
2. | Horizontālais zemējuma elektrods -cink. tēr. d20 | m | 30
3. | Caurule EVOCAB d50 | m | 20
4. | Mērījumu spaile | kompl. | 1
5. | Smiltis celtniecības | kub.m. | 2.1
6. | Zemējuma kabelis šķ. 25 kv.mm- HO -7V -K-1x25 | m | 90
7. | Materiāli zāliena atjaunošanai | obj. | 1
8. | Materiāli bruģa seguma atjaunošanai | kv.m. | 3
9. | Kabeļu penālis 40x60 mm (iekšējie tīkli) | m | 50
| Sastādīja: | M. Kudrjavceva