## apkure
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[8 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. |  | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| APKURE | [9 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
1 | Tērauda radiatori | [9 empty] | 1 |  | 0
(komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāju
| un korķi),tips C22, H=500mm, |  |  |  | L=900mm |  | gab. | 3 | PurmoCompact
ar sānu pieslēgumu
2 | Tas pats |  |  |  | L=1000mm |  | gab. | 9 | PurmoCompact
3 | Termoregulatori | [5 empty] | gab. | 12
4 | Atpakaļgaitas regulējošs vārsts (radiatoru) |  |  |  | Dn15 |  | gab. | 12
5 | Automātiskais atgaisotājs |  |  |  | 1/2" |  | gab. | 3
6 | Melnās tērauda caurule |  |  |  | Dn15 |  | m | 90
7 | Tas pats |  |  |  | Dn20 |  | m | 14
8 | Demontēt čuguna radiatorus | [5 empty] | gab. | 23
8 | Demontēt melnās tērauda caurules
| ar armatūru | [5 empty] | m | 70
[11 empty] | 1 | 310 | 310
[11 empty] | 2 | 41 | 82
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 | 42 | 42
[11 empty] | 2 |  | 0
[12 empty] | 8 | 0
[12 empty] | 6 | 0
[12 empty] | 4 | 0
[12 empty] | 3 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 0
[12 empty] | 5 | 0
37 | [10 empty] | 1 |  | 0
38 | [10 empty] | 1 |  | 0
39 | [10 empty] | 1 |  | 0
40 | [12 empty] | 0
41 | [12 empty] | 0
42 | [12 empty] | 0
43 | [12 empty] | 0
44 | [12 empty] | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0
49 | [12 empty] | 0
50 | [12 empty] | 0
51 | [12 empty] | 0
52 | [12 empty] | 0
53 | [12 empty] | 0
54 | [12 empty] | 0
55 | [12 empty] | 0
56
57
58 | [12 empty] | 0
59 | [12 empty] | 0
60 | [12 empty] | 0
61 | [12 empty] | 0
62 | [12 empty] | 0
63
64 | [12 empty] | 0
65 | [12 empty] | 0
66 | [12 empty] | 0
67 | [12 empty] | 0
68 | [12 empty] | 0
69 | [12 empty] | 0
70 | [11 empty] | Kopā, Ls | 435
71 | [11 empty] | PVN 18%, Ls | 78.3
72 | [11 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 513.3
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA | [7 empty] | 14 - 038
ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ | [8 empty] | AVK-1
[8 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Pārbaud. |  | A.Karlevica |  |  |  | Iekārtu un materiālu |  | TP | 4
Izstrād. |  | I.Vilmane |  | specifikācija |  |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[8 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[8 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW