## Kopsavilkums
Aizpilda pretendents
“Avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņa” (identifikācijas Nr.Olaine, AS OŪS 2014/10)
Kopsavilkuma tāme
Nr.p.k. | Objekti | Summa EUR
1 | Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases no kameras K-2-13 lidz kamerai K-2-13/2 nomaiņa, Olainē | 0
2 | Avārijas stāvoklī esošās siltumtrase posma no kameras K-2-15 lidz CSP 3 nomaiņa, Olainē | 0
3 | Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases no kameras K-1-13 lidz Zemgales ielā 32 nomaiņa, Olainē | 0
Līgumcenam, bez PVN, kopā |  | 0

## K-2-13-Koledža
Aizpilda pretendents
“Avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņa” (identifikācijas Nr.Olaine, AS OŪS 2014/10)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases no kameras K-2-13 lidz kamerai K-2-13/2 nomaiņa, Olainē
Darbu raksturojums: - siltumtrases posmā no kameras K-2-13 līdz kamerai K-2-13/2 nomaiņa L 45 m
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zemes darbi
1 | Zemes rakšana ar ekskavatoru | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liekās grunts izvešana pēc tranšejas aizbēršanas uz pasūtītāja norādītu vietu 5 km | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu montāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rūpnieciski izolētas tērauda dubultcaurules Ø(114+114)/355 | m | 48 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | T-atzars dubulti,izolēts 114+114/355 -114+114/355 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kompensators, izolēts 114+114/355 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Savienotājuzmavas rūpnieciski izolētām dubultcaurulēm Ø(114+114)/355 | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gala uzmavas rūpnieciska izolācija dubultcaurulēm Ø(114+114)/355 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elastīgais ievads cauruļvadam Ø(114+114)355 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Siltumtīklu slodžu sadalīšanai paredzēto dzelzbetona plātņu uzstādīšana | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rūpnieciski izolēts dubultcauruļu ventīlis DN 100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Noslēgventīlis DN 40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krustojuma mezgla ar citām komunikācijām izbūve | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Apsaiste un esošās kameras izolācija | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nekustīgā balsta uzstādīšana Ø(114+114)/355 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Signalizācijas sistēma | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Brīdinājuma lenta | m | 60
15 | Montāžās palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celtniecības darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Skatakas montāža DN 500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kameras sienas murēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Drenāžas atjaunošana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nekustīgo balstu betonēšana | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Siltumtrases cauruļu demontāža un utilizācija | m | 57 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dz.bet. elementu 1200-600mm demontāža un utilizācija | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un tranšejas aizbēršanai | m3 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Labiekārtošanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bruģa seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bortakmens apmales izjaukšana un atjaunošana | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (δ=0,15m) un iesējot zāli | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
34 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _% | [10 empty] | 0
35 | Pavisam kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Izpildītājs:

## K-2-15 CSP3
Aizpilda pretendents
“Avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņa” (identifikācijas Nr.Olaine, AS OŪS 2014/10)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Avārijas stāvoklī esošās siltumtrase posma no kameras K-2-15 lidz CSP 3 nomaiņa, Olainē
Darbu raksturojums: - siltumtrases posmā no kameras K-2-15 līdz CSP 3 L 7 m nomaiņa
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zemes darbi
1 | Zemes rakšana ar ekskavatoru | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liekās grunts izvešana pēc tranšejas aizbēršanas uz pasūtītāja norādītu vietu 5 km | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu montāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76/140 | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pieslēgums pie esošās siltumtrases Ø76/140 ar pastiprināšanu, montāža un izolēšana | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pieslēgums pie esošās siltumtrases Ø76/140 kamerā, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elastīgais ievads cauruļvadam Ø76/140 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Noslēgventīlis DN 65 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nekustīgā balsta uzstādīšana Ø273/400 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo ventīlu DN 250 rūpnieciskā izolēšana kamerā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošās apsaistes rūpnieciskā izolēšana kamerā DN 65, DN 100, DN 250 | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Signalizācijas sistēma | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Brīdinājuma lenta | m | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montāžas palīgmateriāli | Kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celtniecības darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kameras sienas murēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nekustīgo balstu betonēšana | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Siltumtrases cauruļu demontāža un utilizācija | m | 6.512 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un tranšejas aizbēršanai | m3 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Labiekārtošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bortakmens apmales izjaukšana un atjaunošana | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (δ=0,15m) un iesējot zāli | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
18 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _% | [10 empty] | 0
19 | Pavisam kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Izpildītājs:

## K-1-13 Zemgales 32
Aizpilda pretendents
“Avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņa” (identifikācijas Nr.Olaine, AS OŪS 2014/10)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases no kameras K-1-13 lidz Zemgales ielā 32 nomaiņa, Olainē
Darbu raksturojums: - siltumtrases posmā no kameras K-1-13 līdz Zemgales 32 nomaiņa L 69 m
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zemes darbi
1 | Zemes rakšana ar ekskavatoru | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liekās grunts izvešana pēc tranšejas aizbēršanas uz pasūtītāja norādītu vietu 5 km | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cauruļvadu montāžas darbi
1 | Rūpnieciski izolētas tērauda dubultcaurules Ø(159+159)/450 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tas pats, Ø(60+60)/225 | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rūpnieciski izolēts dubultcauruļvadu Ø(159+159)/450 līknis 90* | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tas pats, Ø(159+159)/400 99* | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tas pats, Ø(60+60)/225 90* | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tas pats vertikālais Ø(60+60)/225 90* | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Savienotājuzmavas rūpnieciski izolētām dubultcaurulēm Ø(159+159)/450 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tas pats, Ø(60+60)/225 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gala uzmavas rūpnieciska izolācija dubultcaurulēmØ(159+159)/450 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tas pats, Ø(60+60)/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elastīgais ievads cauruļvadam Ø(159+159)450 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tas pats, Ø (60+60)225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Siltumtīklu slodžu sadalīšanai paredzēto dzelzbetona plātņu uzstādīšana | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Noslēgventīlis DN 65 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Noslēgventīlis DN 50 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Krustojuma mezgla ar elektrokabeli izbūve | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | Cauruļvadu Ø133x4 izbūve ST kamerās | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tērauda elektro metinātas cauruļu diametru pāreja Ø159x4,5 →Ø133x4 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Signalizācijas sistēma | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Brīdinājuma lenta | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Montāžās palīgmateriāli | Kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celtniecības darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kameras sienas murēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nekustīgo balstu betonēšana | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ēku apmales atjaunošana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Siltumtrases cauruļu demontāža utilizācija | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dz.bet. elementu 1200-600mm demontāža un utilizācija | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un tranšejas aizbēršanai | m3 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Labiekārtošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bortakmens apmales izjaukšana un atjaunošana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (δ=0,15m) un iesējot zāli | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _% | [10 empty] | 0
| Pavisam kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Izpildītājs: