## koptme
Aizpilda Pretendents
A. sadaļa - Tehniskās specifikācijas (precizētas 28.07.14.)
Iepirkumam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema "Birzniekos" (iepirkuma IDN: Jaunolaine, SIA Z 2014/02
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekts: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģ. Nr.40003419183, m."Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV -2127
Uzņēmējs:
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | Ūdensvada ierīkošana | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kanalizācijas tīklu ierīkošana | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanalizācijas sūkņu stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ... %
Peļņa ... %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
KOPĀ
Sastādīja
Pārbaudīja

## U1
Aizpilda Pretendents
Prezizēts 28.07.14.
A. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema "Birzniekos" (iepirkuma IDN: Jaunolaine, SIA Z 2014/02
Tāme Nr.1
Darbu veids: Ūdensvada ierīkošana
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģ. Nr.40003419183, m."Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts , Olaines novads , LV -2127
Uzņēmējs:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Laika norma (c/h) | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienas vienības izmaksas (EUR) |  |  | Kopējās izmaksas (EUR) |  |  | Līgumcena (bez PVN), EUR
[7 empty] | darbs | materiāli | mehānismi | darbs | materiāli | mehānismi
1 | Pazemes ķeta aizbīdņa (DN 50 mm) PN10 ar kapes iekšējo Æ≥140 mm montāža | gab. | 2 | k-ts |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cauruļvada no plastmasas spiediena caurulēm PE100 PN10 SDR 17 (DN 63x3.8 mm) izbūve | m | 35 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cauruļvada no plastmasas spiediena caurulēm PE100 PN10 SDR 17 (Dn 50x3.0 mm) izbūve | m | 72 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pieslēgums esošam ūdensvadam (ēkā) | gab. | 1 | gab |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas spiediena veidgabalu PN10 (DN 63 mm) montāža | gab. | 4 | gab |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošā ūdensvada demontāža | m | 68 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plastmasas apvalkcaurule SN8 (DN 160 mm) montāža. | m | 10 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Betona atbalstu ierīkošana W=0.2m3 | gab. | 3 | gab. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Krustojumi ar esošām komunikācijām | gab. | 7 | gab. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Skaitītāja mezgls ēkā (pagrabā) ūdens daudzplūsmas skaitītājs DN20 mm Qn 2.5, manometru un diviem misiņa lodveida noslēgventiļiem (DN 40 MM) | k-ts | 2 | k-ts |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Siltumizolācija (pie skaitītāja mezgla) d=30 | m | 3 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izmaksām: |  | 0% | [7 empty] | 0 |  | 0
| Tiešas izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1
Aizpilda Pretendents
A sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema Birzniekos (iepirkuma IDN: Jaunolaine , SIA Z 2014/02
Tāme Nr.2
Darbu veids: Kanalizācijas tīklu ierīkošana
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģ. Nr.40003419183, m."Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts , Olaines novads, LV -2127
Uzņēmējs:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienas vienības izmaksas (EUR) |  |  | Kopējās izmaksas (EUR) |  |  | Līgumcena (bez PVN), EUR
[6 empty] | darbs | materiāli | mehānismi | darbs | materiāli | mehānismi
1 | Cauruļvada izbūve no plastmasas kanalizācijas caurulēm DN 110 mm (no PP) SN8 klase (māju izlaides) | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cauruļvada izbūve no plastmasas kanalizācijas caurulēm DN 160 (no PP) SN8 klase | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cauruļvada izbūve no plastmasas kanalizācijas caurulēm DN 200 (no PP) SN8 klase | m | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apvalkcaurule no plastmasas kanalizācijas caurulēm DN 300 (no PP) SN8 klase montāža | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļvada izbūve no plastmasas spiedienakanalizācijas caurulēm DN 90x5.4 mm PN10 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kanalizācijas skataku (DN 400 mm) izbūve no plastmasas ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmju un vāku ierīkošana | k-ts | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo kanalizācijas tīklu demontēšana | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo dzelzsbetona kanalizācijas skataku (100 mm) demontāža | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izmaksām: |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KSS NAI
Aizpilda Pretendents
Prezizēts 28.07.14.
A. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada, Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema "Birzniekos" (iepirkuma IDN: Jaunolaine , SIA Z 2014/02
Tāme Nr.3
Darbu veids : Kanalizācijas sūkņu stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģ. Nr.40003419183, m."Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts , Olaines novads , LV -2127
Uzņēmējs:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienas vienības izmaksas (EUR) |  |  | Kopējās izmaksas (EUR) |  |  | Līgumcena (bez PVN), EUR
[6 empty] | darbs | materiāli | mehānismi | darbs | materiāli | mehānismi
1 | Kanalizācijas spiediena dzesēšanas aka (DN 1000 mm) no saliekamā dz./betona elementiem ar augstuma regulēšanas vāku | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kanalizācijas aka (DN 2000 mm) no saliekamā dz./betona elementiem ar augstuma regulēšanas vāku un koka starpsienu Pirmreizējais nostādinātājs (iekšā) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kanalizācijas (DN 1500 mm) aka no saliekamā dz./betona elementiem ar augstuma regulēšanas vāku un koka starpsienu.Otreizējais nostādinātājs (iekšā) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Attīrīšanas iekārtu BIO-KRB-25/35 vai ekvivalentas (ar biofiltru,difuzoriem,erliftu u.c) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Recirkulācijas sūknis TC-40/8 (0,5 kw) (vai ekvivalents) ar spiedvadu d40 (attīrīšanas iekārtas) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Siltumizolācija caurulēm (attīrīšanas iekārtas) | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gaisa kompresors (attīrīšanas iekārtām) 1.darba +1.rezervē SCL K04-TD (vai ekvivalents) ar gaisa vadu | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Plastikāta rupn. izgatavotā kanalizācijas sūkņu stacija (DN 1200mm) q=3.1l/s; H=2840 mm; U=400V; N=2x1,3kW ar 2sūkņiem Wilo-Drain TC40/8 (vai ekvivalents) ar aizbīdņiem, vārstiem, montāžas laukumu un restēm | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NAI un Kanalizācijas sūkņu stacija elektro pieslēguma izbūve no ēkas Birznieki 3 | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Aizsardzība no meh. bojājumiem esošiem el. kabeļiem | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kanalizācijas izlaide grāvī |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Uzgala atbalstsiena - no betona B | m3 | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bruģakmens apmale | m2 | 2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izmaksām: |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
| Tiešas izmaksas kopā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja